## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE04OSBP-LV01C-06-CAMDSB106 | CE04OSBP-0001 | 1 | 0484-60002-105
CE04OSBP-LJ01C-11-HYDBBA105 | CE04OSBP-0001 | 1 | 1249 | CC_gain | 6
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_lon | 124.9537
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor1 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor2 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor3 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor4 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-06-CTDBPO108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 7249 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-06-CTDBPO108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 7249 | CC_lon | -124.9537
CE04OSBP-LJ01C-06-DOSTAD108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 134 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-06-DOSTAD108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 134 | CC_lon | -124.9537
CE04OSBP-LJ01C-06-DOSTAD108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 134 | CC_csv | [2.73076E-03, 1.13344E-04, 2.31276E-06, 2.33659E02, -3.03851E-01, -5.38821E01, 4.5464]
CE04OSBP-LJ01C-07-VEL3DC107 | CE04OSBP-0001 | 1 | 8159 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-07-VEL3DC107 | CE04OSBP-0001 | 1 | 8159 | CC_lon | -124.9537
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_eb434 | 0.5609
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_eb620 | 1.0631
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_calt | 15.79
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_cala | 0.0838
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_calb | 0.2611
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_calc | -0.827
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ea434 | 17533
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_eb434 | 2229
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ea578 | 101
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_eb578 | 38502
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ind_slp | 0.9698
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ind_off | 0.2484
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_psal | 35
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_cwlngth | [399.80000000, 403.70000000, 406.60000000, 410.10000000, 413.40000000, 416.90000000, 421.00000000, 425.10000000, 429.20000000, 433.10000000, 437.00000000, 441.00000000, 445.50000000, 449.90000000, 454.50000000, 458.70000000, 462.70000000, 467.50000000, 471.90000000, 476.80000000, 481.70000000, 486.60000000, 490.80000000, 495.30000000, 499.80000000, 504.70000000, 509.40000000, 514.40000000, 519.20000000, 524.10000000, 528.50000000, 533.20000000, 537.70000000, 542.50000000, 546.90000000, 551.70000000, 556.50000000, 561.10000000, 565.70000000, 570.30000000, 574.60000000, 579.00000000, 582.90000000, 587.50000000, 592.00000000, 596.70000000, 601.30000000, 606.10000000, 611.20000000, 615.70000000, 620.40000000, 625.00000000, 629.50000000, 634.00000000, 638.70000000, 643.10000000, 647.80000000, 652.60000000, 657.20000000, 661.80000000, 666.50000000, 671.10000000, 675.70000000, 680.10000000, 684.50000000, 688.70000000, 693.10000000, 697.10000000, 701.50000000, 705.50000000, 709.50000000, 713.90000000, 717.70000000, 722.20000000, 726.50000000, 730.40000000, 734.50000000]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_ccwo | [ 2.12607700, 2.05121600, 2.01734100, 1.97836800, 1.94015700, 1.89405600, 1.85539500, 1.81872800, 1.77985900, 1.75689600, 1.72974200, 1.70633100, 1.68720000, 1.67026100, 1.65336000, 1.64000600, 1.62361100, 1.61548600, 1.61023100, 1.59931000, 1.59413400, 1.59069400, 1.58629400, 1.58337000, 1.57854100, 1.57518800, 1.57410500, 1.56861000, 1.56614900, 1.56531200, 1.56186200, 1.56120700, 1.55968000, 1.55929600, 1.56045500, 1.56131300, 1.56207700, 1.56341900, 1.56422200, 1.56083100, 1.55672800, 1.54961200, 1.53848700, 1.49885300, 1.47556200, 1.44747700, 1.42290900, 1.40719400, 1.40253500, 1.40018200, 1.39993900, 1.39964900, 1.39835000, 1.39730700, 1.39463900, 1.39110000, 1.38515000, 1.37118600, 1.35747700, 1.34729900, 1.34182400, 1.33881000, 1.33456000, 1.32591500, 1.30994400, 1.28529800, 1.24932000, 1.20182300, 1.13771900, 1.05526300, 0.94912600, 0.81292500, 0.64444400, 0.43072000, 0.17433100, -0.10497500, -0.36658500]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_tcal | 18
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_tbins | [ 0.80249300, 1.35789500, 2.48330300, 3.43986500, 4.45173900, 5.47388900, 6.49700000, 7.51800000, 8.50880000, 9.51333300, 10.52322600, 11.48406200, 12.49551700, 13.49541700, 14.49217400, 15.51190500, 16.51550000, 17.51736800, 18.53217400, 19.50280000, 20.50185200, 21.49720000, 22.48666700, 23.49200000, 24.52500000, 25.54485700, 26.49611100, 27.48828600, 28.49531200, 29.48633300, 30.49413800, 31.47777800, 32.48461500, 33.49230800, 34.50120000, 35.51125000, 36.55055600, 37.13169800]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_awlngth | [400.50000000, 403.90000000, 407.10000000, 410.30000000, 413.50000000, 417.40000000, 421.40000000, 425.40000000, 429.70000000, 433.40000000, 437.30000000, 441.60000000, 445.80000000, 450.40000000, 454.80000000, 459.00000000, 463.30000000, 468.00000000, 472.60000000, 477.30000000, 482.20000000, 486.60000000, 491.10000000, 495.50000000, 500.30000000, 504.80000000, 509.90000000, 514.70000000, 519.60000000, 524.40000000, 529.10000000, 533.70000000, 538.00000000, 542.80000000, 547.50000000, 552.30000000, 557.00000000, 561.60000000, 566.20000000, 570.70000000, 574.70000000, 579.10000000, 583.20000000, 589.10000000, 593.50000000, 598.40000000, 603.10000000, 607.80000000, 612.70000000, 617.40000000, 622.20000000, 626.50000000, 631.20000000, 635.50000000, 640.30000000, 644.60000000, 649.60000000, 654.00000000, 658.80000000, 663.40000000, 668.20000000, 672.60000000, 677.30000000, 681.60000000, 685.80000000, 690.00000000, 694.20000000, 698.60000000, 702.80000000, 706.80000000, 711.00000000, 715.00000000, 719.00000000, 723.80000000, 727.80000000, 731.90000000, 735.90000000]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_acwo | [ -0.79080600, -0.57395900, -0.39733000, -0.26499700, -0.15992200, -0.07659600, -0.00266500, 0.06161200, 0.12064600, 0.17710500, 0.22737300, 0.27616100, 0.32223100, 0.36754600, 0.41036100, 0.45151100, 0.49103800, 0.52851600, 0.56574000, 0.60155300, 0.63666500, 0.67012700, 0.70241200, 0.73326100, 0.76230900, 0.78975600, 0.81519900, 0.84183500, 0.86910500, 0.89631600, 0.92300200, 0.94852100, 0.97297100, 0.99581400, 1.01753700, 1.03887900, 1.05968800, 1.07968800, 1.09793400, 1.11367500, 1.12592100, 1.13380400, 1.13737100, 1.13112200, 1.12050000, 1.10849800, 1.10309300, 1.10751400, 1.11869300, 1.13181200, 1.14491000, 1.15787600, 1.17020800, 1.18164200, 1.19157800, 1.19850800, 1.20136500, 1.20059900, 1.19969100, 1.20270900, 1.20867500, 1.21469300, 1.21764900, 1.21532800, 1.20519500, 1.18474300, 1.15200100, 1.10409800, 1.03851100, 0.95013100, 0.83364000, 0.68483300, 0.49694100, 0.26424400, -0.00336100, -0.27214600, -0.49953900]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_tcarray | [[ -0.00866800, -0.00573400, -0.00469300, -0.00451100, -0.00159600, -0.00519100, -0.00432700, -0.00712100, -0.00660400, -0.00660500, -0.00570200, -0.00611300, -0.00655100, -0.00432000, -0.00206600, -0.00297500, -0.00361900, -0.00423900, -0.00312700, -0.00283900, -0.00264700, -0.00146900, -0.00369700, 0.00048000, 0.00030700, 0.00000000, 0.00156700, 0.00382900, 0.00432700, 0.00504900, 0.00464200, 0.00849400, 0.00816200, 0.00754300, 0.00765400, 0.01073200, 0.01272200, 0.00981200], [ -0.00477900, -0.00291800, -0.00222800, -0.00186900, -0.00306400, -0.00273900, -0.00397700, -0.00460500, -0.00329300, -0.00517100, -0.00450600, -0.00541600, -0.00600400, -0.00378000, -0.00439000, -0.00479400, -0.00315000, -0.00490800, -0.00456200, -0.00292800, -0.00245800, -0.00275900, -0.00367300, -0.00121400, -0.00324300, 0.00000000, 0.00029400, 0.00162400, 0.00267000, 0.00401500, 0.00335800, 0.00403900, 0.00495800, 0.00471300, 0.00538300, 0.00764400, 0.00953900, 0.00747500], [ 0.00017400, 0.00285700, 0.00265300, 0.00133600, 0.00276600, -0.00001200, 0.00162800, -0.00114000, -0.00016900, -0.00223000, -0.00062600, -0.00144500, -0.00338200, 0.00018200, -0.00075100, -0.00103000, -0.00221300, -0.00085900, -0.00281900, -0.00077600, -0.00036300, -0.00226700, -0.00195700, 0.00064000, -0.00044500, 0.00000000, 0.00118400, 0.00280900, 0.00334800, 0.00458600, 0.00368600, 0.00575500, 0.00581500, 0.00677700, 0.00762700, 0.00743000, 0.00977700, 0.00855800], [ 0.00476800, 0.00608000, 0.00575100, 0.00540600, 0.00536300, 0.00287800, 0.00252800, 0.00103800, 0.00138800, 0.00036700, 0.00034500, 0.00037800, -0.00162500, 0.00002800, 0.00078600, -0.00043200, -0.00104700, -0.00168100, -0.00141400, -0.00000200, -0.00224900, -0.00154100, -0.00216900, -0.00063500, -0.00136200, 0.00000000, -0.00019000, 0.00098400, 0.00184100, 0.00257700, 0.00212600, 0.00349500, 0.00398700, 0.00339100, 0.00339600, 0.00561100, 0.00610900, 0.00513800], [ 0.00931800, 0.00964500, 0.00893500, 0.00744100, 0.00739600, 0.00609800, 0.00511700, 0.00365000, 0.00446500, 0.00334400, 0.00360800, 0.00192900, 0.00040500, 0.00229800, 0.00241400, 0.00229100, 0.00147600, 0.00008400, -0.00015100, 0.00030300, 0.00096600, -0.00006300, 0.00005300, 0.00015100, -0.00061600, 0.00000000, 0.00088000, 0.00189100, 0.00333500, 0.00258000, 0.00233600, 0.00355700, 0.00265900, 0.00395500, 0.00356100, 0.00512200, 0.00599100, 0.00429600], [ 0.01243500, 0.01272900, 0.01148400, 0.01015900, 0.00925000, 0.00734400, 0.00670900, 0.00444600, 0.00487400, 0.00325300, 0.00375300, 0.00306300, 0.00158500, 0.00275000, 0.00229600, 0.00105600, 0.00099900, 0.00099500, 0.00020600, -0.00036600, -0.00100500, -0.00114500, -0.00131900, 0.00026000, -0.00179100, 0.00000000, -0.00095000, -0.00021600, -0.00048900, 0.00076100, -0.00073700, 0.00125300, 0.00008400, 0.00127300, 0.00168800, 0.00199500, 0.00346000, 0.00250200], [ 0.01361800, 0.01445600, 0.01292900, 0.01141300, 0.01074100, 0.00923300, 0.00870900, 0.00712800, 0.00645700, 0.00665800, 0.00555000, 0.00468200, 0.00305500, 0.00513900, 0.00298500, 0.00333200, 0.00199600, 0.00115300, 0.00113100, 0.00176300, 0.00126300, -0.00023400, -0.00022400, 0.00066900, -0.00015300, 0.00000000, 0.00073000, 0.00079700, 0.00193500, 0.00163800, 0.00166400, 0.00201400, 0.00174900, 0.00124500, 0.00158600, 0.00286200, 0.00330000, 0.00264300], [ 0.01550000, 0.01631400, 0.01500800, 0.01345300, 0.01186200, 0.01065900, 0.00973900, 0.00808200, 0.00808600, 0.00656900, 0.00709000, 0.00551600, 0.00504000, 0.00521400, 0.00468100, 0.00384700, 0.00348200, 0.00271500, 0.00228200, 0.00224400, 0.00176200, 0.00087000, 0.00047500, 0.00133900, 0.00012700, 0.00000000, 0.00002300, 0.00132300, 0.00100400, 0.00191000, 0.00101700, 0.00120100, 0.00061300, 0.00129800, 0.00147200, 0.00195800, 0.00341900, 0.00220700], [ 0.01583500, 0.01685400, 0.01634300, 0.01441500, 0.01357800, 0.01140100, 0.01060200, 0.00890400, 0.00921600, 0.00721300, 0.00698900, 0.00585000, 0.00464900, 0.00520200, 0.00458100, 0.00378000, 0.00267400, 0.00245300, 0.00158400, 0.00173200, 0.00086700, 0.00033500, -0.00033700, -0.00020900, -0.00073600, 0.00000000, -0.00052300, 0.00003700, 0.00022100, 0.00041000, -0.00012400, 0.00052200, -0.00002100, -0.00028500, 0.00017300, 0.00044400, 0.00108400, 0.00076600], [ 0.01572000, 0.01669500, 0.01599400, 0.01485200, 0.01402100, 0.01257500, 0.01173100, 0.00982900, 0.00962600, 0.00864200, 0.00813100, 0.00686700, 0.00523200, 0.00658800, 0.00499700, 0.00430900, 0.00342700, 0.00287600, 0.00249700, 0.00233900, 0.00170800, 0.00100400, 0.00023300, 0.00044100, -0.00008000, 0.00000000, 0.00014200, 0.00079800, 0.00078400, 0.00053000, 0.00015100, 0.00046900, 0.00001100, 0.00074900, -0.00013400, 0.00033600, 0.00128800, 0.00030900], [ 0.01702300, 0.01765600, 0.01658200, 0.01518200, 0.01392100, 0.01258900, 0.01161000, 0.01048800, 0.00994900, 0.00872300, 0.00842900, 0.00782200, 0.00646700, 0.00605300, 0.00547200, 0.00467000, 0.00453300, 0.00316300, 0.00343900, 0.00289800, 0.00249200, 0.00130200, 0.00066100, 0.00105400, -0.00003200, 0.00000000, 0.00043300, 0.00071500, 0.00115900, 0.00104700, 0.00046300, 0.00066300, 0.00029600, -0.00001500, 0.00054900, 0.00059200, 0.00091800, 0.00059100], [ 0.01716200, 0.01702000, 0.01568500, 0.01393700, 0.01325800, 0.01180600, 0.01127600, 0.00983900, 0.00954500, 0.00847700, 0.00790300, 0.00697500, 0.00549100, 0.00602900, 0.00529400, 0.00459400, 0.00345000, 0.00341800, 0.00233000, 0.00277200, 0.00183500, 0.00110400, 0.00032100, 0.00066400, -0.00003800, 0.00000000, -0.00002500, 0.00032900, 0.00049300, 0.00066900, 0.00057500, 0.00042400, 0.00006100, 0.00001800, 0.00000600, 0.00002000, 0.00037600, 0.00011500], [ 0.01854500, 0.01804700, 0.01644100, 0.01494600, 0.01375200, 0.01257500, 0.01172100, 0.01037800, 0.01000400, 0.00925900, 0.00856300, 0.00745200, 0.00636100, 0.00640600, 0.00577300, 0.00471700, 0.00453500, 0.00331000, 0.00319100, 0.00244900, 0.00209300, 0.00120400, 0.00070300, 0.00050400, -0.00017400, 0.00000000, 0.00018600, 0.00087100, 0.00120700, 0.00088800, 0.00043300, 0.00037700, -0.00021300, -0.00000300, -0.00010900, 0.00005100, 0.00045200, -0.00027900], [ 0.01879500, 0.01840000, 0.01665300, 0.01471800, 0.01358700, 0.01224700, 0.01127100, 0.01004500, 0.00985800, 0.00864100, 0.00817600, 0.00718000, 0.00602400, 0.00628600, 0.00520900, 0.00438400, 0.00416000, 0.00391000, 0.00301300, 0.00247200, 0.00222600, 0.00117400, 0.00042900, 0.00079900, -0.00004200, 0.00000000, 0.00011600, 0.00080100, 0.00096600, 0.00114300, 0.00049800, 0.00072000, 0.00003500, 0.00012500, -0.00017600, 0.00011900, 0.00022300, -0.00023000], [ 0.01774700, 0.01713800, 0.01557600, 0.01390900, 0.01280500, 0.01146100, 0.01095500, 0.00973500, 0.00957400, 0.00823900, 0.00788000, 0.00698000, 0.00588200, 0.00597200, 0.00526000, 0.00455600, 0.00378500, 0.00334000, 0.00289400, 0.00254900, 0.00199200, 0.00155700, 0.00080700, 0.00039300, -0.00021300, 0.00000000, 0.00021900, 0.00042600, 0.00079600, 0.00056000, 0.00073500, 0.00011900, -0.00017500, -0.00032700, -0.00045100, -0.00034500, 0.00015500, -0.00049600], [ 0.01940800, 0.01866200, 0.01671900, 0.01512200, 0.01375100, 0.01251300, 0.01160300, 0.01052400, 0.00990500, 0.00909000, 0.00826100, 0.00729500, 0.00619700, 0.00589100, 0.00530100, 0.00488100, 0.00409000, 0.00363100, 0.00296600, 0.00265000, 0.00241000, 0.00127300, 0.00083300, 0.00076000, -0.00001600, 0.00000000, 0.00007500, 0.00074600, 0.00103200, 0.00107100, 0.00079100, 0.00080000, 0.00019300, 0.00006200, -0.00033500, 0.00001600, 0.00003100, -0.00035700], [ 0.01954200, 0.01866900, 0.01684000, 0.01504600, 0.01375600, 0.01251700, 0.01159500, 0.01040800, 0.01019600, 0.00888800, 0.00824200, 0.00738900, 0.00641100, 0.00614300, 0.00539500, 0.00445700, 0.00416600, 0.00381800, 0.00315900, 0.00272300, 0.00184900, 0.00133200, 0.00074200, 0.00041700, -0.00022300, 0.00000000, 0.00004700, 0.00043900, 0.00064800, 0.00091900, 0.00039800, 0.00035000, 0.00000700, -0.00035700, -0.00047600, -0.00048400, -0.00036600, -0.00068100], [ 0.01942800, 0.01854400, 0.01675600, 0.01489500, 0.01393600, 0.01255200, 0.01190100, 0.01068500, 0.01012600, 0.00901100, 0.00853500, 0.00733700, 0.00627800, 0.00600800, 0.00515800, 0.00457900, 0.00388500, 0.00335600, 0.00306000, 0.00268400, 0.00200700, 0.00144200, 0.00087300, 0.00074600, 0.00000200, 0.00000000, 0.00029300, 0.00065300, 0.00089900, 0.00084400, 0.00070300, 0.00050000, 0.00016300, -0.00001100, -0.00023900, -0.00023500, -0.00033300, -0.00039100], [ 0.01930400, 0.01834200, 0.01648900, 0.01482600, 0.01351100, 0.01246200, 0.01147800, 0.01058700, 0.00983800, 0.00885400, 0.00804200, 0.00704500, 0.00628200, 0.00605500, 0.00527700, 0.00454000, 0.00415900, 0.00366200, 0.00290500, 0.00267400, 0.00219400, 0.00157400, 0.00087000, 0.00068100, 0.00016500, 0.00000000, 0.00010200, 0.00052800, 0.00099800, 0.00088200, 0.00060800, 0.00030300, -0.00033800, -0.00031600, -0.00058100, -0.00048300, -0.00024000, -0.00077200], [ 0.01877700, 0.01797600, 0.01630100, 0.01451100, 0.01342000, 0.01214500, 0.01137200, 0.01027000, 0.00969900, 0.00874000, 0.00817100, 0.00734400, 0.00623000, 0.00597100, 0.00532300, 0.00477200, 0.00397100, 0.00369800, 0.00325800, 0.00275800, 0.00198900, 0.00138200, 0.00106100, 0.00075600, 0.00027700, 0.00000000, 0.00018800, 0.00051500, 0.00057800, 0.00055600, 0.00036500, 0.00011500, -0.00024900, -0.00057500, -0.00039300, -0.00053100, -0.00054500, -0.00080500], [ 0.01773400, 0.01686900, 0.01528500, 0.01357700, 0.01257700, 0.01145600, 0.01080900, 0.00976100, 0.00924900, 0.00848200, 0.00756700, 0.00661300, 0.00567100, 0.00546000, 0.00486600, 0.00433300, 0.00366600, 0.00330100, 0.00276600, 0.00244700, 0.00198000, 0.00127100, 0.00082100, 0.00058800, 0.00010200, 0.00000000, 0.00011000, 0.00032400, 0.00063300, 0.00056700, 0.00029600, 0.00012400, -0.00029300, -0.00048700, -0.00081300, -0.00069500, -0.00063200, -0.00096900], [ 0.01687000, 0.01610000, 0.01447500, 0.01293100, 0.01177200, 0.01081000, 0.00993200, 0.00919800, 0.00860500, 0.00775100, 0.00709500, 0.00640200, 0.00549100, 0.00520900, 0.00465000, 0.00410800, 0.00373000, 0.00336300, 0.00280500, 0.00234700, 0.00205300, 0.00136600, 0.00101500, 0.00066500, 0.00015800, 0.00000000, 0.00015200, 0.00033900, 0.00055600, 0.00040700, 0.00036600, 0.00001500, -0.00040900, -0.00047400, -0.00075600, -0.00081500, -0.00069000, -0.00104000], [ 0.01643900, 0.01548700, 0.01395000, 0.01224200, 0.01132400, 0.01024400, 0.00948300, 0.00877300, 0.00813000, 0.00732500, 0.00679100, 0.00595200, 0.00510600, 0.00489700, 0.00454200, 0.00396700, 0.00326800, 0.00295400, 0.00256300, 0.00224500, 0.00166800, 0.00123000, 0.00068000, 0.00039400, 0.00010400, 0.00000000, -0.00002300, 0.00011000, 0.00024700, 0.00021300, -0.00009100, -0.00026000, -0.00047400, -0.00076100, -0.00097100, -0.00101300, -0.00102600, -0.00119600], [ 0.01481200, 0.01397800, 0.01252900, 0.01115000, 0.01016400, 0.00937900, 0.00866500, 0.00797700, 0.00754900, 0.00668200, 0.00599400, 0.00544700, 0.00468800, 0.00438400, 0.00384200, 0.00354900, 0.00302200, 0.00275100, 0.00245900, 0.00211000, 0.00161200, 0.00104400, 0.00076200, 0.00043700, 0.00010900, 0.00000000, 0.00017200, 0.00032100, 0.00054400, 0.00035300, 0.00011200, -0.00011600, -0.00046700, -0.00061200, -0.00082300, -0.00077300, -0.00090900, -0.00103600], [ 0.01437600, 0.01358800, 0.01215100, 0.01080500, 0.00989500, 0.00899100, 0.00834700, 0.00760500, 0.00719500, 0.00652700, 0.00597400, 0.00518600, 0.00448100, 0.00422000, 0.00372000, 0.00333700, 0.00294900, 0.00261000, 0.00215800, 0.00187300, 0.00146700, 0.00102100, 0.00066300, 0.00055500, 0.00006700, 0.00000000, 0.00000300, 0.00024200, 0.00035200, 0.00032900, 0.00008000, -0.00011100, -0.00045800, -0.00059100, -0.00082300, -0.00099000, -0.00083600, -0.00112200], [ 0.01352100, 0.01279800, 0.01153900, 0.01011800, 0.00934500, 0.00846900, 0.00795900, 0.00725500, 0.00683500, 0.00601000, 0.00558100, 0.00496400, 0.00411700, 0.00410800, 0.00365400, 0.00307100, 0.00265100, 0.00231400, 0.00219500, 0.00182200, 0.00139100, 0.00107400, 0.00065700, 0.00044800, 0.00010200, 0.00000000, 0.00016500, 0.00017000, 0.00036500, 0.00024700, 0.00005400, -0.00023900, -0.00029600, -0.00059200, -0.00083900, -0.00084000, -0.00086200, -0.00101300], [ 0.01322300, 0.01241800, 0.01119200, 0.01002900, 0.00918600, 0.00849000, 0.00780600, 0.00721900, 0.00686300, 0.00624100, 0.00558300, 0.00502700, 0.00431200, 0.00402000, 0.00353000, 0.00326200, 0.00292700, 0.00246400, 0.00216900, 0.00189000, 0.00148500, 0.00107600, 0.00064900, 0.00043000, 0.00007100, 0.00000000, 0.00003700, 0.00009900, 0.00016300, 0.00008800, -0.00019000, -0.00035100, -0.00073400, -0.00083400, -0.00105900, -0.00098400, -0.00109700, -0.00125900], [ 0.01242500, 0.01178700, 0.01068500, 0.00946400, 0.00868400, 0.00794100, 0.00744900, 0.00676200, 0.00642400, 0.00583300, 0.00534700, 0.00482100, 0.00414000, 0.00399900, 0.00356400, 0.00305100, 0.00281600, 0.00249200, 0.00212400, 0.00184100, 0.00145900, 0.00099500, 0.00069100, 0.00045000, 0.00015000, 0.00000000, -0.00003100, 0.00016200, 0.00012800, 0.00006500, -0.00009500, -0.00034200, -0.00070100, -0.00082100, -0.00097800, -0.00110700, -0.00103000, -0.00126600], [ 0.01212900, 0.01144700, 0.01033700, 0.00909800, 0.00836900, 0.00764200, 0.00721200, 0.00658600, 0.00619000, 0.00558700, 0.00517800, 0.00458000, 0.00390100, 0.00368200, 0.00332300, 0.00290100, 0.00246900, 0.00219800, 0.00192500, 0.00159000, 0.00117200, 0.00089000, 0.00062900, 0.00028500, 0.00005100, 0.00000000, -0.00000200, -0.00009900, -0.00009300, -0.00017500, -0.00044300, -0.00067900, -0.00074300, -0.00098900, -0.00120200, -0.00112600, -0.00127400, -0.00130900], [ 0.01178600, 0.01114900, 0.01011800, 0.00903200, 0.00837800, 0.00775200, 0.00721200, 0.00675600, 0.00634500, 0.00585700, 0.00532100, 0.00478500, 0.00417100, 0.00393600, 0.00348500, 0.00317200, 0.00276800, 0.00247000, 0.00216000, 0.00169600, 0.00156300, 0.00102600, 0.00060300, 0.00048400, 0.00007900, 0.00000000, -0.00010400, -0.00002300, -0.00013500, -0.00023500, -0.00048500, -0.00072800, -0.00118000, -0.00109500, -0.00142000, -0.00135100, -0.00133400, -0.00153800], [ 0.01135500, 0.01070600, 0.00974600, 0.00855400, 0.00797700, 0.00724600, 0.00682200, 0.00623500, 0.00591500, 0.00538300, 0.00493000, 0.00445700, 0.00384800, 0.00372800, 0.00329200, 0.00294400, 0.00258100, 0.00221200, 0.00191400, 0.00164500, 0.00126000, 0.00091900, 0.00059800, 0.00035000, 0.00018300, 0.00000000, -0.00010100, -0.00012300, -0.00023600, -0.00040000, -0.00062800, -0.00088600, -0.00102100, -0.00122000, -0.00142300, -0.00149400, -0.00141200, -0.00156200], [ 0.01100200, 0.01037600, 0.00941100, 0.00838100, 0.00778300, 0.00719600, 0.00672900, 0.00623500, 0.00590600, 0.00534200, 0.00498200, 0.00441800, 0.00382600, 0.00370500, 0.00325400, 0.00290300, 0.00249900, 0.00225800, 0.00197200, 0.00170200, 0.00132200, 0.00103200, 0.00059500, 0.00036500, 0.00004600, 0.00000000, -0.00009400, -0.00027200, -0.00038600, -0.00056800, -0.00082600, -0.00103200, -0.00115400, -0.00142600, -0.00148700, -0.00155900, -0.00157500, -0.00164400], [ 0.01090300, 0.01026600, 0.00934700, 0.00832400, 0.00769000, 0.00716500, 0.00664700, 0.00611800, 0.00584200, 0.00543300, 0.00488900, 0.00442400, 0.00381800, 0.00372200, 0.00328900, 0.00290800, 0.00265100, 0.00226300, 0.00200600, 0.00165700, 0.00143800, 0.00088300, 0.00060300, 0.00045000, 0.00019200, 0.00000000, -0.00013400, -0.00018000, -0.00031300, -0.00055600, -0.00083400, -0.00098200, -0.00134300, -0.00134500, -0.00159400, -0.00152200, -0.00149900, -0.00168900], [ 0.01044300, 0.00977900, 0.00884300, 0.00779500, 0.00720600, 0.00661200, 0.00617800, 0.00573600, 0.00541000, 0.00487600, 0.00461800, 0.00413100, 0.00354200, 0.00343100, 0.00308100, 0.00274300, 0.00233000, 0.00211000, 0.00181300, 0.00146000, 0.00118400, 0.00090000, 0.00066700, 0.00034300, 0.00019400, 0.00000000, -0.00014300, -0.00030200, -0.00047600, -0.00066900, -0.00090800, -0.00116800, -0.00128700, -0.00143900, -0.00157000, -0.00161200, -0.00164800, -0.00174100], [ 0.01035100, 0.00974100, 0.00887500, 0.00789900, 0.00738900, 0.00671200, 0.00637100, 0.00590000, 0.00562000, 0.00519700, 0.00481100, 0.00428600, 0.00373900, 0.00350100, 0.00321300, 0.00284700, 0.00253800, 0.00227700, 0.00194400, 0.00165800, 0.00139000, 0.00104100, 0.00066100, 0.00041100, 0.00006200, 0.00000000, -0.00013400, -0.00032200, -0.00058000, -0.00082200, -0.00107700, -0.00131100, -0.00139200, -0.00153700, -0.00166900, -0.00169100, -0.00171800, -0.00175500], [ 0.00977000, 0.00911300, 0.00827400, 0.00731000, 0.00672900, 0.00620600, 0.00578900, 0.00539300, 0.00513400, 0.00466500, 0.00425100, 0.00386500, 0.00332600, 0.00326300, 0.00286600, 0.00255200, 0.00232500, 0.00196600, 0.00176800, 0.00149900, 0.00128700, 0.00085600, 0.00056100, 0.00043900, 0.00022400, 0.00000000, -0.00020500, -0.00034900, -0.00064600, -0.00086800, -0.00113200, -0.00131900, -0.00156200, -0.00157600, -0.00174900, -0.00175600, -0.00166500, -0.00186000], [ 0.00946100, 0.00885400, 0.00801500, 0.00703900, 0.00654300, 0.00599600, 0.00559600, 0.00522800, 0.00487200, 0.00450300, 0.00421500, 0.00380000, 0.00322400, 0.00316200, 0.00284500, 0.00250000, 0.00217700, 0.00195500, 0.00167100, 0.00144200, 0.00115000, 0.00085500, 0.00061600, 0.00037000, 0.00009300, 0.00000000, -0.00019500, -0.00042100, -0.00067400, -0.00091100, -0.00116600, -0.00137900, -0.00141300, -0.00163000, -0.00170400, -0.00173300, -0.00171700, -0.00181700], [ 0.00927500, 0.00864800, 0.00784700, 0.00688900, 0.00639000, 0.00588100, 0.00555200, 0.00506100, 0.00483300, 0.00435000, 0.00400800, 0.00362600, 0.00314200, 0.00295500, 0.00265900, 0.00245900, 0.00213800, 0.00187500, 0.00163100, 0.00139200, 0.00119100, 0.00082400, 0.00055700, 0.00033400, 0.00013900, 0.00000000, -0.00016900, -0.00046100, -0.00073800, -0.00101500, -0.00121400, -0.00136800, -0.00161300, -0.00162900, -0.00174000, -0.00169100, -0.00175300, -0.00186900], [ 0.00877000, 0.00816100, 0.00739100, 0.00648300, 0.00599700, 0.00550300, 0.00507000, 0.00472600, 0.00444000, 0.00404000, 0.00368500, 0.00335000, 0.00289800, 0.00285700, 0.00253700, 0.00229400, 0.00211900, 0.00179600, 0.00162000, 0.00136700, 0.00115500, 0.00078700, 0.00055600, 0.00043900, 0.00020900, 0.00000000, -0.00016400, -0.00039500, -0.00071100, -0.00093400, -0.00120300, -0.00132100, -0.00150100, -0.00155900, -0.00170200, -0.00167500, -0.00161500, -0.00174700], [ 0.00809000, 0.00754100, 0.00683000, 0.00598800, 0.00552300, 0.00504200, 0.00472800, 0.00431500, 0.00406900, 0.00370000, 0.00336700, 0.00304200, 0.00255700, 0.00250100, 0.00229000, 0.00201900, 0.00181400, 0.00157200, 0.00133600, 0.00113400, 0.00098300, 0.00072200, 0.00047700, 0.00027500, 0.00003200, 0.00000000, -0.00020100, -0.00043800, -0.00067800, -0.00093400, -0.00115100, -0.00133200, -0.00135000, -0.00149900, -0.00154300, -0.00160300, -0.00160300, -0.00168300], [ 0.00759600, 0.00702600, 0.00631900, 0.00547300, 0.00507600, 0.00455100, 0.00422900, 0.00387700, 0.00367000, 0.00330600, 0.00300000, 0.00270400, 0.00228500, 0.00223600, 0.00202800, 0.00190200, 0.00166700, 0.00138300, 0.00128600, 0.00106800, 0.00092700, 0.00060400, 0.00040700, 0.00028400, 0.00011600, 0.00000000, -0.00010700, -0.00038300, -0.00059700, -0.00080300, -0.00098900, -0.00120500, -0.00134300, -0.00131800, -0.00141700, -0.00139900, -0.00145300, -0.00155200], [ 0.00746200, 0.00685900, 0.00614600, 0.00527800, 0.00483400, 0.00435000, 0.00397800, 0.00368300, 0.00344400, 0.00310200, 0.00275400, 0.00249600, 0.00212500, 0.00212700, 0.00184500, 0.00171400, 0.00150500, 0.00127100, 0.00111200, 0.00091900, 0.00079100, 0.00051600, 0.00032900, 0.00025100, 0.00012900, 0.00000000, -0.00013800, -0.00031900, -0.00053100, -0.00073800, -0.00089100, -0.00099800, -0.00112800, -0.00116900, -0.00128000, -0.00128500, -0.00129100, -0.00144300], [ 0.00715600, 0.00662500, 0.00594900, 0.00513300, 0.00468600, 0.00427600, 0.00392700, 0.00354400, 0.00332100, 0.00294500, 0.00273500, 0.00241000, 0.00202100, 0.00200100, 0.00176000, 0.00158400, 0.00133100, 0.00119000, 0.00105700, 0.00085400, 0.00069000, 0.00053100, 0.00034400, 0.00021100, 0.00006600, 0.00000000, -0.00012900, -0.00028000, -0.00047000, -0.00066100, -0.00083700, -0.00093900, -0.00101800, -0.00106200, -0.00115400, -0.00117700, -0.00121600, -0.00133900], [ 0.01227300, 0.01144500, 0.01015100, 0.00891400, 0.00814600, 0.00737200, 0.00677500, 0.00620100, 0.00587700, 0.00543000, 0.00500700, 0.00457100, 0.00393100, 0.00372100, 0.00324700, 0.00295900, 0.00255900, 0.00222300, 0.00193100, 0.00164700, 0.00130600, 0.00092700, 0.00054200, 0.00023900, -0.00003600, 0.00000000, 0.00000500, -0.00000600, 0.00000700, -0.00009900, -0.00030300, -0.00058200, -0.00085700, -0.00098700, -0.00115700, -0.00130500, -0.00133800, -0.00147700], [ 0.01197000, 0.01121500, 0.01001600, 0.00882800, 0.00808800, 0.00736000, 0.00679800, 0.00637400, 0.00599200, 0.00550900, 0.00507900, 0.00455600, 0.00402700, 0.00377600, 0.00332000, 0.00299800, 0.00263000, 0.00233800, 0.00202000, 0.00163300, 0.00136600, 0.00090000, 0.00058100, 0.00028200, 0.00002000, 0.00000000, -0.00001000, 0.00004700, 0.00004600, -0.00008700, -0.00025500, -0.00059900, -0.00083300, -0.00096200, -0.00116900, -0.00122100, -0.00129000, -0.00149500], [ 0.01151500, 0.01084400, 0.00970500, 0.00853500, 0.00784200, 0.00710000, 0.00657800, 0.00609400, 0.00577700, 0.00529400, 0.00490300, 0.00440700, 0.00385300, 0.00363000, 0.00327400, 0.00291400, 0.00258900, 0.00226800, 0.00196900, 0.00163700, 0.00136100, 0.00095000, 0.00064300, 0.00034900, 0.00003900, 0.00000000, 0.00006400, 0.00009100, 0.00006500, -0.00006200, -0.00030100, -0.00053800, -0.00076600, -0.00093600, -0.00109800, -0.00120100, -0.00121500, -0.00136600], [ 0.01103500, 0.01039100, 0.00939900, 0.00834600, 0.00768000, 0.00701500, 0.00651400, 0.00603500, 0.00572100, 0.00530600, 0.00487300, 0.00445100, 0.00385900, 0.00368200, 0.00321300, 0.00291500, 0.00253800, 0.00222300, 0.00202000, 0.00170600, 0.00136900, 0.00099700, 0.00063000, 0.00030800, 0.00005000, 0.00000000, -0.00000300, -0.00004100, -0.00008800, -0.00020500, -0.00041400, -0.00067300, -0.00096500, -0.00108000, -0.00124200, -0.00129000, -0.00136100, -0.00147200], [ 0.01079000, 0.01016900, 0.00918600, 0.00809100, 0.00738500, 0.00676500, 0.00629900, 0.00581800, 0.00548200, 0.00509400, 0.00470200, 0.00424300, 0.00375200, 0.00357000, 0.00318200, 0.00283200, 0.00253300, 0.00227700, 0.00195300, 0.00166000, 0.00135900, 0.00095000, 0.00064100, 0.00032800, 0.00003800, 0.00000000, -0.00001300, -0.00005700, -0.00014700, -0.00031900, -0.00051100, -0.00082200, -0.00103600, -0.00119600, -0.00131500, -0.00137800, -0.00141900, -0.00156300], [ 0.01075600, 0.01017300, 0.00923600, 0.00818800, 0.00753800, 0.00694600, 0.00646700, 0.00603300, 0.00570300, 0.00525200, 0.00488800, 0.00445600, 0.00383200, 0.00363800, 0.00334200, 0.00295400, 0.00259400, 0.00232800, 0.00199000, 0.00167500, 0.00138700, 0.00100500, 0.00065000, 0.00038200, 0.00006600, 0.00000000, -0.00001900, -0.00007200, -0.00016300, -0.00036600, -0.00055600, -0.00084900, -0.00105400, -0.00114800, -0.00131600, -0.00138700, -0.00141400, -0.00156100], [ 0.01036900, 0.00984600, 0.00896900, 0.00794700, 0.00740900, 0.00676400, 0.00627500, 0.00588200, 0.00560600, 0.00513600, 0.00472400, 0.00432600, 0.00375700, 0.00359300, 0.00317300, 0.00285300, 0.00255300, 0.00225300, 0.00197200, 0.00166800, 0.00136700, 0.00093200, 0.00064800, 0.00028200, 0.00003800, 0.00000000, -0.00014800, -0.00031900, -0.00047500, -0.00066900, -0.00095100, -0.00123200, -0.00148900, -0.00156900, -0.00179800, -0.00186100, -0.00184500, -0.00191700], [ 0.01025900, 0.00981600, 0.00898200, 0.00800900, 0.00743200, 0.00683600, 0.00639800, 0.00596800, 0.00565300, 0.00526000, 0.00485400, 0.00437500, 0.00387900, 0.00362800, 0.00326000, 0.00292100, 0.00262900, 0.00230800, 0.00201400, 0.00175900, 0.00147200, 0.00104500, 0.00074700, 0.00043900, 0.00016000, 0.00000000, -0.00012700, -0.00031500, -0.00046900, -0.00075900, -0.00099900, -0.00130300, -0.00151000, -0.00166400, -0.00182900, -0.00184200, -0.00186500, -0.00195100], [ 0.01005500, 0.00964500, 0.00886500, 0.00796800, 0.00738400, 0.00682700, 0.00640500, 0.00597700, 0.00565200, 0.00527600, 0.00492800, 0.00447700, 0.00395200, 0.00369800, 0.00334500, 0.00303600, 0.00266300, 0.00238400, 0.00204300, 0.00170000, 0.00143700, 0.00108500, 0.00077800, 0.00043800, 0.00013400, 0.00000000, -0.00018400, -0.00044800, -0.00065900, -0.00088500, -0.00118400, -0.00149300, -0.00171800, -0.00181500, -0.00196100, -0.00201900, -0.00206300, -0.00206300], [ 0.01012500, 0.00972400, 0.00891700, 0.00801900, 0.00748800, 0.00696300, 0.00649300, 0.00609400, 0.00579700, 0.00540600, 0.00503200, 0.00456300, 0.00399400, 0.00380500, 0.00342700, 0.00310500, 0.00277100, 0.00248200, 0.00227400, 0.00193800, 0.00159300, 0.00113600, 0.00079800, 0.00046200, 0.00017100, 0.00000000, -0.00019900, -0.00046700, -0.00073900, -0.00100900, -0.00134000, -0.00164100, -0.00183100, -0.00194700, -0.00212900, -0.00217300, -0.00217100, -0.00221600], [ 0.01014000, 0.00966400, 0.00892300, 0.00801500, 0.00746800, 0.00692500, 0.00649700, 0.00611900, 0.00579400, 0.00539700, 0.00501300, 0.00460000, 0.00410300, 0.00388100, 0.00351500, 0.00324600, 0.00287600, 0.00256700, 0.00223700, 0.00188500, 0.00160200, 0.00116600, 0.00081900, 0.00050300, 0.00021600, 0.00000000, -0.00022600, -0.00050500, -0.00084400, -0.00116900, -0.00140000, -0.00171400, -0.00196400, -0.00208800, -0.00225900, -0.00225300, -0.00226000, -0.00230700], [ 0.01009900, 0.00959800, 0.00888100, 0.00795400, 0.00741900, 0.00692400, 0.00655400, 0.00614700, 0.00582800, 0.00542600, 0.00505600, 0.00458400, 0.00403500, 0.00380900, 0.00344100, 0.00315500, 0.00277600, 0.00252600, 0.00221100, 0.00187600, 0.00155300, 0.00118000, 0.00082900, 0.00051600, 0.00021200, 0.00000000, -0.00024000, -0.00052900, -0.00081700, -0.00115900, -0.00147300, -0.00173000, -0.00190000, -0.00205900, -0.00217000, -0.00223500, -0.00223700, -0.00228200], [ 0.00981500, 0.00930500, 0.00854500, 0.00767800, 0.00716900, 0.00665300, 0.00623900, 0.00585500, 0.00558600, 0.00516300, 0.00479700, 0.00443400, 0.00386600, 0.00368200, 0.00331100, 0.00301800, 0.00269300, 0.00243100, 0.00212600, 0.00182300, 0.00151600, 0.00115500, 0.00077900, 0.00051000, 0.00022400, 0.00000000, -0.00027400, -0.00059600, -0.00094200, -0.00128100, -0.00157500, -0.00190100, -0.00210800, -0.00222400, -0.00237400, -0.00242800, -0.00237800, -0.00240300], [ 0.00967300, 0.00917800, 0.00849600, 0.00765800, 0.00720800, 0.00675900, 0.00637100, 0.00600800, 0.00571400, 0.00532500, 0.00490500, 0.00453000, 0.00396600, 0.00375700, 0.00337200, 0.00306800, 0.00276300, 0.00241700, 0.00218400, 0.00184500, 0.00153400, 0.00109500, 0.00079200, 0.00044700, 0.00019600, 0.00000000, -0.00030100, -0.00065300, -0.00096600, -0.00125500, -0.00162600, -0.00189400, -0.00212000, -0.00217700, -0.00238500, -0.00234500, -0.00237800, -0.00241200], [ 0.00962300, 0.00915000, 0.00849500, 0.00768200, 0.00720700, 0.00667600, 0.00637800, 0.00603200, 0.00565400, 0.00534100, 0.00493500, 0.00447100, 0.00393100, 0.00376100, 0.00338200, 0.00309000, 0.00274400, 0.00249300, 0.00216700, 0.00181600, 0.00149900, 0.00112700, 0.00078200, 0.00054400, 0.00021300, 0.00000000, -0.00023300, -0.00054000, -0.00088800, -0.00121400, -0.00153000, -0.00184600, -0.00201300, -0.00215100, -0.00232600, -0.00232600, -0.00231300, -0.00234000], [ 0.00939800, 0.00887900, 0.00822600, 0.00747300, 0.00703400, 0.00658400, 0.00625200, 0.00582900, 0.00564800, 0.00524100, 0.00489000, 0.00449400, 0.00395300, 0.00369500, 0.00333400, 0.00299100, 0.00265900, 0.00239700, 0.00208700, 0.00173500, 0.00148700, 0.00109200, 0.00075300, 0.00047700, 0.00021700, 0.00000000, -0.00023900, -0.00058900, -0.00092100, -0.00128600, -0.00152700, -0.00184200, -0.00202900, -0.00219800, -0.00232300, -0.00233400, -0.00231300, -0.00238400], [ 0.00878900, 0.00832500, 0.00779100, 0.00703300, 0.00666200, 0.00627500, 0.00594100, 0.00564800, 0.00535700, 0.00498300, 0.00464600, 0.00427000, 0.00377500, 0.00362300, 0.00327200, 0.00294000, 0.00260700, 0.00227800, 0.00204300, 0.00174000, 0.00147900, 0.00100400, 0.00075700, 0.00044400, 0.00011200, 0.00000000, -0.00030600, -0.00065700, -0.00104800, -0.00138700, -0.00169000, -0.00195700, -0.00218700, -0.00224600, -0.00243200, -0.00245300, -0.00247000, -0.00247600], [ 0.00902900, 0.00858400, 0.00805700, 0.00734300, 0.00691500, 0.00652000, 0.00622100, 0.00594200, 0.00569500, 0.00534300, 0.00501900, 0.00455000, 0.00397800, 0.00386400, 0.00347900, 0.00311600, 0.00284500, 0.00246100, 0.00218500, 0.00180800, 0.00154300, 0.00112500, 0.00080900, 0.00050500, 0.00023700, 0.00000000, -0.00036400, -0.00066100, -0.00109100, -0.00139800, -0.00179700, -0.00209000, -0.00219100, -0.00241800, -0.00251300, -0.00249500, -0.00248700, -0.00251800], [ 0.00891400, 0.00841700, 0.00782300, 0.00714400, 0.00681300, 0.00639300, 0.00610300, 0.00575400, 0.00552200, 0.
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_taarray | [[ 0.02574100, 0.02389800, 0.02263500, 0.02011900, 0.01900900, 0.01578700, 0.01510000, 0.01459600, 0.01317300, 0.01283200, 0.01216900, 0.01190300, 0.01118600, 0.00989500, 0.00949500, 0.00982800, 0.00726800, 0.00596500, 0.00577200, 0.00458800, 0.00479100, 0.00423700, 0.00375500, 0.00243000, 0.00172600, 0.00000000, 0.00174100, 0.00188100, -0.00066400, 0.00003100, -0.00046700, -0.00010000, -0.00047300, -0.00130300, -0.00267400, -0.00167000, -0.00474800, -0.00508300], [ 0.02473800, 0.02369300, 0.02283100, 0.02049100, 0.01928900, 0.01632700, 0.01644500, 0.01513700, 0.01446900, 0.01290200, 0.01196200, 0.01182900, 0.01128900, 0.00969100, 0.00939100, 0.01032800, 0.00744600, 0.00542300, 0.00539600, 0.00474700, 0.00386900, 0.00427500, 0.00283400, 0.00145300, 0.00177700, 0.00000000, 0.00028700, -0.00108400, -0.00241100, -0.00246300, -0.00288400, -0.00195500, -0.00353900, -0.00453200, -0.00593300, -0.00626900, -0.00823300, -0.00842900], [ 0.02563200, 0.02507100, 0.02473600, 0.02310100, 0.02237400, 0.01970200, 0.01873100, 0.01823500, 0.01735100, 0.01651400, 0.01594800, 0.01419800, 0.01345300, 0.01285400, 0.01147900, 0.01102400, 0.00949700, 0.00750900, 0.00760900, 0.00638200, 0.00559700, 0.00392200, 0.00324800, 0.00285300, 0.00080500, 0.00000000, -0.00016700, -0.00143600, -0.00353300, -0.00366400, -0.00468900, -0.00498800, -0.00648900, -0.00760300, -0.00932800, -0.00986500, -0.01121800, -0.01256800], [ 0.02716600, 0.02698400, 0.02633100, 0.02475400, 0.02397100, 0.02097000, 0.02038900, 0.01927200, 0.01835400, 0.01779300, 0.01648900, 0.01521000, 0.01455400, 0.01303400, 0.01254100, 0.01229100, 0.01015000, 0.00831000, 0.00824100, 0.00628700, 0.00544300, 0.00470400, 0.00345000, 0.00295500, 0.00134800, 0.00000000, 0.00014100, -0.00231700, -0.00450200, -0.00458200, -0.00643000, -0.00675300, -0.00912800, -0.00981200, -0.01212200, -0.01182300, -0.01444400, -0.01486000], [ 0.02726500, 0.02753900, 0.02751900, 0.02616300, 0.02546500, 0.02272800, 0.02211100, 0.02109900, 0.02003000, 0.01919600, 0.01794900, 0.01716600, 0.01603600, 0.01433400, 0.01377800, 0.01348200, 0.01100100, 0.00953400, 0.00828700, 0.00745100, 0.00616800, 0.00554900, 0.00397000, 0.00287900, 0.00160200, 0.00000000, -0.00028600, -0.00237100, -0.00499800, -0.00548800, -0.00653600, -0.00761100, -0.00918200, -0.01110800, -0.01278500, -0.01372200, -0.01581500, -0.01713400], [ 0.02804600, 0.02755800, 0.02736500, 0.02596400, 0.02529000, 0.02292100, 0.02186800, 0.02094500, 0.02046400, 0.01911000, 0.01819600, 0.01703600, 0.01584300, 0.01452000, 0.01387400, 0.01296400, 0.01115300, 0.00926800, 0.00867400, 0.00710700, 0.00642000, 0.00502500, 0.00405300, 0.00313700, 0.00137300, 0.00000000, -0.00073300, -0.00295300, -0.00508000, -0.00556300, -0.00740000, -0.00822200, -0.01054600, -0.01180300, -0.01428800, -0.01495900, -0.01655300, -0.01733500], [ 0.02714700, 0.02697500, 0.02630900, 0.02493700, 0.02422600, 0.02211900, 0.02147000, 0.02058700, 0.01970500, 0.01805400, 0.01739400, 0.01642000, 0.01592500, 0.01437200, 0.01305600, 0.01299400, 0.01063100, 0.00933900, 0.00819400, 0.00737600, 0.00622200, 0.00523800, 0.00366800, 0.00286200, 0.00154100, 0.00000000, -0.00071300, -0.00290200, -0.00516200, -0.00570100, -0.00736900, -0.00842600, -0.00997100, -0.01154500, -0.01361900, -0.01447500, -0.01620600, -0.01701900], [ 0.02498400, 0.02492300, 0.02471100, 0.02347400, 0.02286800, 0.02109600, 0.02028600, 0.01897300, 0.01828900, 0.01743300, 0.01660200, 0.01572700, 0.01470100, 0.01324400, 0.01282800, 0.01166300, 0.01007100, 0.00831900, 0.00830100, 0.00717200, 0.00579100, 0.00506000, 0.00356700, 0.00264600, 0.00130500, 0.00000000, -0.00057700, -0.00268700, -0.00466600, -0.00527200, -0.00715200, -0.00793900, -0.00933600, -0.01087800, -0.01295800, -0.01377600, -0.01545700, -0.01584100], [ 0.02191100, 0.02160400, 0.02141800, 0.02068700, 0.01982300, 0.01856300, 0.01777000, 0.01693900, 0.01633800, 0.01571800, 0.01481400, 0.01399700, 0.01298000, 0.01174000, 0.01119900, 0.01087500, 0.00928000, 0.00770900, 0.00711100, 0.00639000, 0.00505400, 0.00427600, 0.00314900, 0.00234000, 0.00149700, 0.00000000, -0.00101500, -0.00288900, -0.00493700, -0.00536400, -0.00698500, -0.00791700, -0.00937500, -0.01100700, -0.01275200, -0.01350100, -0.01458100, -0.01548300], [ 0.02033700, 0.01996000, 0.01947200, 0.01880900, 0.01834900, 0.01691700, 0.01634700, 0.01577800, 0.01507200, 0.01427300, 0.01402000, 0.01326200, 0.01225900, 0.01123900, 0.01059100, 0.01022600, 0.00881500, 0.00759500, 0.00673700, 0.00592300, 0.00496700, 0.00395900, 0.00340200, 0.00242500, 0.00171800, 0.00000000, -0.00096600, -0.00252500, -0.00449400, -0.00508700, -0.00669600, -0.00732500, -0.00892000, -0.01031100, -0.01150700, -0.01224500, -0.01375200, -0.01423400], [ 0.01799400, 0.01754800, 0.01708400, 0.01628900, 0.01596200, 0.01483900, 0.01435300, 0.01386000, 0.01311900, 0.01278200, 0.01221000, 0.01175500, 0.01113400, 0.01004100, 0.00968000, 0.00906100, 0.00783500, 0.00681300, 0.00624900, 0.00517400, 0.00444000, 0.00369600, 0.00256600, 0.00214800, 0.00137700, 0.00000000, -0.00091100, -0.00280800, -0.00468900, -0.00518900, -0.00661700, -0.00739400, -0.00856600, -0.01000600, -0.01155200, -0.01191700, -0.01325100, -0.01355500], [ 0.01641900, 0.01592200, 0.01547100, 0.01508900, 0.01470400, 0.01371300, 0.01322800, 0.01239700, 0.01209400, 0.01156700, 0.01122500, 0.01087700, 0.01021400, 0.00937800, 0.00888700, 0.00839700, 0.00705100, 0.00656500, 0.00579500, 0.00496800, 0.00409000, 0.00349200, 0.00262700, 0.00190400, 0.00101600, 0.00000000, -0.00115400, -0.00281400, -0.00446700, -0.00499400, -0.00626300, -0.00694000, -0.00822000, -0.00928700, -0.01063300, -0.01122400, -0.01251900, -0.01268100], [ 0.01307500, 0.01287800, 0.01268000, 0.01242700, 0.01208400, 0.01128000, 0.01123600, 0.01069900, 0.01043800, 0.01006400, 0.00980200, 0.00939200, 0.00909500, 0.00828200, 0.00771000, 0.00745100, 0.00649000, 0.00565200, 0.00519600, 0.00460600, 0.00388400, 0.00318700, 0.00226900, 0.00206900, 0.00115700, 0.00000000, -0.00088500, -0.00257300, -0.00423100, -0.00488100, -0.00598300, -0.00657300, -0.00771000, -0.00869300, -0.00963200, -0.01051000, -0.01141600, -0.01174100], [ 0.01100700, 0.01114700, 0.01116900, 0.01108900, 0.01114400, 0.01041400, 0.01026000, 0.00989200, 0.00964900, 0.00925500, 0.00920600, 0.00876600, 0.00827200, 0.00780900, 0.00732600, 0.00710100, 0.00636000, 0.00537300, 0.00492800, 0.00449300, 0.00369900, 0.00324100, 0.00250600, 0.00191300, 0.00130600, 0.00000000, -0.00069300, -0.00226100, -0.00391900, -0.00441700, -0.00560600, -0.00614700, -0.00733000, -0.00808300, -0.00929900, -0.00963000, -0.01062000, -0.01070600], [ 0.00922300, 0.00939200, 0.00968000, 0.00973400, 0.00962200, 0.00918600, 0.00893400, 0.00878300, 0.00861600, 0.00853200, 0.00819400, 0.00785100, 0.00760100, 0.00705100, 0.00661400, 0.00639200, 0.00555500, 0.00484400, 0.00432700, 0.00382400, 0.00330200, 0.00269800, 0.00198200, 0.00195800, 0.00099300, 0.00000000, -0.00094200, -0.00230200, -0.00382900, -0.00433400, -0.00541100, -0.00600100, -0.00702100, -0.00775800, -0.00874400, -0.00929300, -0.01005700, -0.01029500], [ 0.00798300, 0.00825200, 0.00857300, 0.00866400, 0.00877900, 0.00836400, 0.00822700, 0.00803300, 0.00789900, 0.00775000, 0.00766800, 0.00737100, 0.00697700, 0.00655500, 0.00630900, 0.00597200, 0.00521400, 0.00450400, 0.00430000, 0.00375700, 0.00322000, 0.00259000, 0.00208500, 0.00155400, 0.00097500, 0.00000000, -0.00067300, -0.00232500, -0.00347600, -0.00407700, -0.00495900, -0.00557400, -0.00643600, -0.00734200, -0.00817300, -0.00856900, -0.00929100, -0.00954700], [ 0.00611300, 0.00649700, 0.00699000, 0.00718400, 0.00740300, 0.00706700, 0.00708100, 0.00685300, 0.00679600, 0.00672500, 0.00666100, 0.00647700, 0.00622400, 0.00583400, 0.00550000, 0.00535600, 0.00469200, 0.00416000, 0.00386500, 0.00319600, 0.00268500, 0.00225800, 0.00182900, 0.00155300, 0.00071800, 0.00000000, -0.00084300, -0.00206200, -0.00344600, -0.00392200, -0.00478000, -0.00521900, -0.00612500, -0.00669200, -0.00747700, -0.00798000, -0.00865500, -0.00881700], [ 0.00495100, 0.00543800, 0.00594800, 0.00620900, 0.00648800, 0.00623900, 0.00621500, 0.00597600, 0.00606800, 0.00599600, 0.00585600, 0.00564100, 0.00558300, 0.00521700, 0.00490900, 0.00475100, 0.00411800, 0.00364900, 0.00328500, 0.00285600, 0.00241100, 0.00205000, 0.00160500, 0.00138200, 0.00083800, 0.00000000, -0.00074000, -0.00202100, -0.00304500, -0.00348500, -0.00434700, -0.00477600, -0.00541800, -0.00614600, -0.00680300, -0.00732500, -0.00794400, -0.00814200], [ 0.00418700, 0.00467900, 0.00521600, 0.00565300, 0.00585200, 0.00548000, 0.00563700, 0.00539900, 0.00549600, 0.00523300, 0.00539800, 0.00515100, 0.00490600, 0.00462800, 0.00452700, 0.00435200, 0.00379500, 0.00322800, 0.00305800, 0.00249200, 0.00227400, 0.00191500, 0.00144300, 0.00128400, 0.00074100, 0.00000000, -0.00062600, -0.00182600, -0.00279500, -0.00320200, -0.00400500, -0.00433800, -0.00498300, -0.00553200, -0.00630900, -0.00663200, -0.00724200, -0.00739000], [ 0.00336600, 0.00386600, 0.00445100, 0.00463700, 0.00487200, 0.00477100, 0.00464300, 0.00466400, 0.00457000, 0.00457900, 0.00447200, 0.00437000, 0.00432700, 0.00391800, 0.00375900, 0.00354900, 0.00314600, 0.00276000, 0.00250100, 0.00220000, 0.00185000, 0.00166300, 0.00115600, 0.00108300, 0.00066900, 0.00000000, -0.00055100, -0.00163900, -0.00258200, -0.00297000, -0.00346900, -0.00394600, -0.00447700, -0.00507700, -0.00564600, -0.00609700, -0.00666600, -0.00683000], [ 0.00301300, 0.00344100, 0.00393000, 0.00418800, 0.00441100, 0.00428100, 0.00431800, 0.00409800, 0.00409700, 0.00410500, 0.00401400, 0.00396200, 0.00389900, 0.00357900, 0.00351500, 0.00334500, 0.00300200, 0.00253700, 0.00243600, 0.00204400, 0.00166800, 0.00147300, 0.00101700, 0.00090000, 0.00059300, 0.00000000, -0.00061300, -0.00140400, -0.00230000, -0.00256000, -0.00313700, -0.00348700, -0.00403500, -0.00449500, -0.00520000, -0.00551100, -0.00600500, -0.00616200], [ 0.00266200, 0.00310000, 0.00351800, 0.00375000, 0.00396300, 0.00377900, 0.00381300, 0.00374100, 0.00375000, 0.00368600, 0.00369700, 0.00351600, 0.00347000, 0.00330900, 0.00316500, 0.00305100, 0.00262600, 0.00228800, 0.00209600, 0.00174600, 0.00158700, 0.00138100, 0.00090300, 0.00096000, 0.00058000, 0.00000000, -0.00059000, -0.00152900, -0.00222100, -0.00249900, -0.00293300, -0.00333700, -0.00379300, -0.00425000, -0.00472500, -0.00521900, -0.00564900, -0.00567300], [ 0.00233300, 0.00276600, 0.00316900, 0.00346000, 0.00365800, 0.00344100, 0.00350300, 0.00336700, 0.00339800, 0.00341700, 0.00344600, 0.00331800, 0.00324500, 0.00305100, 0.00303900, 0.00285900, 0.00252500, 0.00216500, 0.00207100, 0.00180800, 0.00154800, 0.00124600, 0.00105800, 0.00089200, 0.00057000, 0.00000000, -0.00042500, -0.00131700, -0.00189700, -0.00208900, -0.00263200, -0.00286000, -0.00337000, -0.00371200, -0.00430500, -0.00461100, -0.00510100, -0.00523600], [ 0.00155200, 0.00200500, 0.00243500, 0.00269900, 0.00286300, 0.00278800, 0.00286100, 0.00284500, 0.00290200, 0.00285400, 0.00292000, 0.00287800, 0.00287800, 0.00268300, 0.00271300, 0.00245500, 0.00240200, 0.00195200, 0.00186400, 0.00153400, 0.00129300, 0.00118200, 0.00095200, 0.00087500, 0.00043500, 0.00000000, -0.00048200, -0.00127500, -0.00184800, -0.00201000, -0.00242000, -0.00265300, -0.00307000, -0.00351800, -0.00398500, -0.00430800, -0.00474900, -0.00481000], [ 0.00082700, 0.00128400, 0.00172900, 0.00209500, 0.00229300, 0.00220900, 0.00235600, 0.00227800, 0.00236800, 0.00234800, 0.00246300, 0.00243200, 0.00250800, 0.00237800, 0.00231600, 0.00229300, 0.00206700, 0.00173600, 0.00161500, 0.00142700, 0.00126200, 0.00103400, 0.00085400, 0.00073000, 0.00046600, 0.00000000, -0.00039100, -0.00110500, -0.00164400, -0.00182600, -0.00215700, -0.00241900, -0.00278200, -0.00313500, -0.00358400, -0.00383700, -0.00430900, -0.00435800], [ 0.00011100, 0.00055900, 0.00106800, 0.00140000, 0.00160200, 0.00165700, 0.00176200, 0.00174500, 0.00185500, 0.00189000, 0.00195200, 0.00196900, 0.00208600, 0.00195300, 0.00195900, 0.00188000, 0.00177600, 0.00144600, 0.00138000, 0.00118100, 0.00096300, 0.00090400, 0.00075700, 0.00074300, 0.00036800, 0.00000000, -0.00035800, -0.00102500, -0.00152800, -0.00163700, -0.00197100, -0.00213500, -0.00245300, -0.00282300, -0.00328700, -0.00359600, -0.00394800, -0.00400400], [ -0.00060500, -0.00011100, 0.00042100, 0.00076600, 0.00102000, 0.00108400, 0.00118400, 0.00123400, 0.00128900, 0.00135600, 0.00144800, 0.00156000, 0.00161700, 0.00154800, 0.00163500, 0.00157600, 0.00147300, 0.00122400, 0.00117200, 0.00099100, 0.00084000, 0.00074000, 0.00059100, 0.00056800, 0.00027900, 0.00000000, -0.00038200, -0.00102300, -0.00144900, -0.00150800, -0.00177800, -0.00191900, -0.00229600, -0.00263100, -0.00299500, -0.00323900, -0.00362400, -0.00374000], [ -0.00111100, -0.00063200, -0.00006900, 0.00025800, 0.00058800, 0.00064700, 0.00082000, 0.00075100, 0.00091200, 0.00095900, 0.00105100, 0.00114000, 0.00132600, 0.00128000, 0.00128500, 0.00130700, 0.00115800, 0.00097400, 0.00102800, 0.00079800, 0.00067500, 0.00064500, 0.00050600, 0.00049600, 0.00028200, 0.00000000, -0.00031100, -0.00079700, -0.00118200, -0.00125200, -0.00144400, -0.00163400, -0.00191600, -0.00217600, -0.00263100, -0.00287600, -0.00324400, -0.00334600], [ -0.00166000, -0.00113500, -0.00055800, -0.00017100, 0.00010900, 0.00017700, 0.00032600, 0.00038900, 0.00050600, 0.00059700, 0.00072100, 0.00079900, 0.00097400, 0.00099600, 0.00112000, 0.00112200, 0.00102700, 0.00089900, 0.00079700, 0.00070300, 0.00058700, 0.00055500, 0.00042800, 0.00051600, 0.00030700, 0.00000000, -0.00024200, -0.00072900, -0.00105900, -0.00103000, -0.00125400, -0.00144000, -0.00164700, -0.00190800, -0.00226400, -0.00249900, -0.00284700, -0.00296300], [ -0.00216800, -0.00160000, -0.00101900, -0.00061500, -0.00030900, -0.00020600, -0.00002200, 0.00001000, 0.00022400, 0.00027700, 0.00043400, 0.00044200, 0.00073700, 0.00073400, 0.00086200, 0.00086900, 0.00088300, 0.00066800, 0.00071300, 0.00058700, 0.00050000, 0.00048700, 0.00040100, 0.00042900, 0.00028900, 0.00000000, -0.00020300, -0.00061500, -0.00082300, -0.00085000, -0.00096400, -0.00105200, -0.00134300, -0.00158400, -0.00188700, -0.00220500, -0.00248700, -0.00263300], [ -0.00251400, -0.00198000, -0.00136200, -0.00094200, -0.00064900, -0.00056500, -0.00040400, -0.00029100, -0.00015200, -0.00004700, 0.00008600, 0.00024500, 0.00039400, 0.00049400, 0.00059300, 0.00062400, 0.00058400, 0.00054000, 0.00053200, 0.00042100, 0.00040900, 0.00041700, 0.00027900, 0.00038600, 0.00021300, 0.00000000, -0.00022700, -0.00063400, -0.00079600, -0.00078500, -0.00084800, -0.00097400, -0.00116100, -0.00141000, -0.00173600, -0.00195700, -0.00225300, -0.00241500], [ -0.00302200, -0.00245000, -0.00180800, -0.00137600, -0.00103200, -0.00088900, -0.00068000, -0.00069700, -0.00041300, -0.00034300, -0.00019300, -0.00008700, 0.00021900, 0.00030400, 0.00039600, 0.00044300, 0.00046400, 0.00035500, 0.00037000, 0.00034100, 0.00031000, 0.00033400, 0.00027200, 0.00028800, 0.00022100, 0.00000000, -0.00012100, -0.00045300, -0.00060900, -0.00055300, -0.00063700, -0.00068800, -0.00087900, -0.00110900, -0.00144900, -0.00166700, -0.00193500, -0.00204600], [ -0.00334800, -0.00276100, -0.00214800, -0.00164500, -0.00128300, -0.00115400, -0.00096300, -0.00083900, -0.00065100, -0.00056200, -0.00039800, -0.00018900, -0.00003900, 0.00009600, 0.00028600, 0.00037300, 0.00035700, 0.00024700, 0.00027900, 0.00028800, 0.00026700, 0.00028000, 0.00021500, 0.00031600, 0.00025500, 0.00000000, -0.00012800, -0.00044200, -0.00053200, -0.00034400, -0.00045900, -0.00056400, -0.00068500, -0.00081500, -0.00119600, -0.00139900, -0.00166600, -0.00179800], [ -0.00377400, -0.00314500, -0.00247200, -0.00198700, -0.00162700, -0.00149600, -0.00123600, -0.00121700, -0.00100300, -0.00077800, -0.00062100, -0.00043300, -0.00017800, -0.00004400, 0.00009600, 0.00015600, 0.00021700, 0.00011900, 0.00012000, 0.00013600, 0.00014900, 0.00020800, 0.00014500, 0.00027500, 0.00012000, 0.00000000, -0.00007500, -0.00034500, -0.00040400, -0.00026700, -0.00027500, -0.00036600, -0.00043400, -0.00069100, -0.00100100, -0.00114800, -0.00142100, -0.00158300], [ -0.00396600, -0.00334100, -0.00270000, -0.00219700, -0.00182300, -0.00165700, -0.00141400, -0.00131400, -0.00110500, -0.00099600, -0.00072900, -0.00058000, -0.00035500, -0.00016800, -0.00006600, 0.00007100, 0.00003100, -0.00006700, 0.00005700, 0.00001800, 0.00003000, 0.00012700, 0.00010700, 0.00021000, 0.00014800, 0.00000000, -0.00006800, -0.00029100, -0.00030400, -0.00019800, -0.00012100, -0.00017800, -0.00028200, -0.00047600, -0.00075600, -0.00096400, -0.00126000, -0.00138900], [ -0.00425100, -0.00359400, -0.00290600, -0.00239300, -0.00201200, -0.00183500, -0.00158400, -0.00150100, -0.00130600, -0.00115600, -0.00089800, -0.00068900, -0.00043200, -0.00028000, -0.00011400, -0.00004400, -0.00001600, -0.00012000, -0.00001300, -0.00000500, 0.00000300, 0.00008100, 0.00008500, 0.00017500, 0.00012100, 0.00000000, -0.00003400, -0.00020400, -0.00024000, -0.00003000, -0.00001900, -0.00004100, -0.00013100, -0.00031200, -0.00052300, -0.00072500, -0.00105400, -0.00117300], [ -0.00451500, -0.00384700, -0.00313800, -0.00260200, -0.00220300, -0.00205900, -0.00176800, -0.00167400, -0.00145900, -0.00129300, -0.00105000, -0.00084200, -0.00056900, -0.00044700, -0.00024900, -0.00015200, -0.00013900, -0.00021300, -0.00010800, -0.00011700, -0.00004700, -0.00000200, 0.00004100, 0.00012500, 0.00007000, 0.00000000, -0.00006100, -0.00016800, -0.00009700, 0.00002100, 0.00005200, 0.00003400, -0.00001200, -0.00016800, -0.00048900, -0.00066600, -0.00088100, -0.00102600], [ -0.00456600, -0.00390700, -0.00319600, -0.00265300, -0.00228700, -0.00209000, -0.00188200, -0.00172100, -0.00154500, -0.00133100, -0.00109500, -0.00085600, -0.00060900, -0.00042700, -0.00028200, -0.00022500, -0.00017300, -0.00021300, -0.00013400, -0.00016500, -0.00007500, -0.00001400, -0.00002100, 0.00013700, 0.00010900, 0.00000000, 0.00001800, -0.00009200, -0.00000100, 0.00020400, 0.00020200, 0.00025100, 0.00016500, 0.00002800, -0.00026200, -0.00040000, -0.00070500, -0.00085000], [ -0.00472000, -0.00402600, -0.00330700, -0.00276700, -0.00235800, -0.00216800, -0.00191700, -0.00176900, -0.00155900, -0.00135300, -0.00113300, -0.00089900, -0.00065100, -0.00052300, -0.00031300, -0.00021500, -0.00020300, -0.00025800, -0.00016200, -0.00015900, -0.00011100, -0.00005100, -0.00008100, 0.00006100, 0.00011200, 0.00000000, -0.00000700, -0.00005500, 0.00001300, 0.00021700, 0.00025000, 0.00025900, 0.00021000, 0.00009300, -0.00017900, -0.00033800, -0.00062200, -0.00075900], [ -0.00485100, -0.00413000, -0.00335400, -0.00282000, -0.00242800, -0.00220500, -0.00197800, -0.00182800, -0.00159800, -0.00139100, -0.00114200, -0.00090300, -0.00068000, -0.00051200, -0.00036500, -0.00025700, -0.00020900, -0.00024900, -0.00020900, -0.00017600, -0.00015600, 0.00000700, -0.00006000, 0.00006700, 0.00006400, 0.00000000, 0.00003700, -0.00004000, 0.00002100, 0.00021900, 0.00029800, 0.00028900, 0.00026800, 0.00007000, -0.00017200, -0.00029200, -0.00056100, -0.00068900], [ -0.00507200, -0.00431200, -0.00349300, -0.00292700, -0.00250200, -0.00226600, -0.00202100, -0.00187300, -0.00158900, -0.00143800, -0.00116700, -0.00095800, -0.00066600, -0.00050800, -0.00031700, -0.00032400, -0.00020200, -0.00023700, -0.00017300, -0.00019700, -0.00012400, -0.00005700, -0.00004200, 0.00009500, 0.00008600, 0.00000000, 0.00006000, 0.00001500, 0.00005300, 0.00026600, 0.00029000, 0.00033100, 0.00031600, 0.00015400, -0.00007900, -0.00021000, -0.00048500, -0.00060600], [ -0.00541100, -0.00458500, -0.00371000, -0.00312900, -0.00268200, -0.00247400, -0.00219700, -0.00199600, -0.00177000, -0.00156700, -0.00126600, -0.00099600, -0.00074100, -0.00061400, -0.00043000, -0.00030900, -0.00026600, -0.00032400, -0.00026900, -0.00024500, -0.00018600, -0.00012800, -0.00012600, 0.00001100, 0.00003700, 0.00000000, 0.00005100, -0.00001300, 0.00002600, 0.00022300, 0.00028400, 0.00031700, 0.00024000, 0.00013800, -0.00009400, -0.00018500, -0.00047100, -0.00064000], [ -0.00565500, -0.00478500, -0.00385800, -0.00322500, -0.00274800, -0.00250500, -0.00222100, -0.00204100, -0.00177600, -0.00156900, -0.00126300, -0.00101000, -0.00074700, -0.00055900, -0.00041500, -0.00033300, -0.00025700, -0.00032200, -0.00021700, -0.00023900, -0.00019800, -0.00011600, -0.00007600, 0.00002000, 0.00003000, 0.00000000, 0.00002500, -0.00001100, 0.00005700, 0.00026700, 0.00026500, 0.00029300, 0.00025400, 0.00013200, -0.00007200, -0.00021600, -0.00044500, -0.00060600], [ -0.00428700, -0.00374000, -0.00313600, -0.00262400, -0.00222800, -0.00201000, -0.00175300, -0.00158200, -0.00136400, -0.00118200, -0.00098200, -0.00078400, -0.00051500, -0.00032000, -0.00017800, -0.00008600, 0.00000800, -0.00002200, 0.00007000, 0.00000300, 0.00007900, 0.00014100, 0.00013900, 0.00023200, 0.00020600, 0.00000000, -0.00016700, -0.00034500, -0.00042500, -0.00031200, -0.00038300, -0.00042600, -0.00051700, -0.00064000, -0.00082100, -0.00095800, -0.00112700, -0.00114500], [ -0.00447600, -0.00391100, -0.00332500, -0.00285000, -0.00243500, -0.00220200, -0.00195200, -0.00182100, -0.00160600, -0.00139600, -0.00116400, -0.00094900, -0.00065400, -0.00049100, -0.00032500, -0.00022700, -0.00013300, -0.00018500, -0.00006600, -0.00008400, -0.00000300, 0.00005500, 0.00000500, 0.00017000, 0.00014500, 0.00000000, -0.00015400, -0.00033900, -0.00036400, -0.00023000, -0.00030700, -0.00029100, -0.00033100, -0.00048400, -0.00071000, -0.00080600, -0.00098200, -0.00100200], [ -0.00467800, -0.00413100, -0.00354900, -0.00304200, -0.00264300, -0.00243900, -0.00215300, -0.00198900, -0.00179100, -0.00156700, -0.00131900, -0.00111100, -0.00081700, -0.00065900, -0.00045100, -0.00031400, -0.00023900, -0.00024200, -0.00016600, -0.00014900, -0.00009100, 0.00000400, -0.00001700, 0.00010300, 0.00011500, 0.00000000, -0.00009300, -0.00025300, -0.00024700, -0.00012300, -0.00012300, -0.00011600, -0.00018400, -0.00029300, -0.00045100, -0.00058100, -0.00077500, -0.00080500], [ -0.00490900, -0.00434000, -0.00373700, -0.00324300, -0.00283900, -0.00263100, -0.00236500, -0.00220100, -0.00196900, -0.00178900, -0.00154600, -0.00129700, -0.00100200, -0.00076000, -0.00057200, -0.00045000, -0.00034500, -0.00039300, -0.00030700, -0.00024500, -0.00015000, -0.00007200, -0.00004800, 0.00006500, 0.00011000, 0.00000000, -0.00005900, -0.00014500, -0.00009000, 0.00010100, 0.00014400, 0.00013000, 0.00009200, -0.00003300, -0.00021400, -0.00033500, -0.00053200, -0.00054500], [ -0.00519200, -0.00459500, -0.00400100, -0.00350000, -0.00310100, -0.00286800, -0.00260200, -0.00244700, -0.00219300, -0.00197900, -0.00172000, -0.00147600, -0.00118000, -0.00091600, -0.00074200, -0.00058300, -0.00049300, -0.00046500, -0.00035000, -0.00034000, -0.00025200, -0.00010600, -0.00010100, 0.00005700, 0.00010500, 0.00000000, 0.00002100, -0.00008000, 0.00006600, 0.00021900, 0.00033000, 0.00032500, 0.00030300, 0.00017300, 0.00002000, -0.00008300, -0.00027700, -0.00035500], [ -0.00550000, -0.00487800, -0.00428600, -0.00376200, -0.00335100, -0.00308600, -0.00283500, -0.00267900, -0.00240500, -0.00221400, -0.00191400, -0.00167800, -0.00133200, -0.00109900, -0.00090200, -0.00071700, -0.00061100, -0.00057600, -0.00047700, -0.00040700, -0.00032900, -0.00019800, -0.00017200, 0.00003700, 0.00002800, 0.00000000, 0.00004600, 0.00006000, 0.00019000, 0.00040800, 0.00046900, 0.00053000, 0.00051300, 0.00040500, 0.00022400, 0.00011700, -0.00007000, -0.00012500], [ -0.00577600, -0.00512400, -0.00446400, -0.00396400, -0.00356100, -0.00330700, -0.00303200, -0.00290600, -0.00259600, -0.00239100, -0.00213800, -0.00185700, -0.00149700, -0.00123500, -0.00101400, -0.00086400, -0.00073300, -0.00066200, -0.00052600, -0.00051400, -0.00038500, -0.00023600, -0.00020500, -0.00001800, 0.00004600, 0.00000000, 0.00007100, 0.00015600, 0.00030800, 0.00059400, 0.00070700, 0.00075100, 0.00073000, 0.00068500, 0.00047700, 0.00038700, 0.00020800, 0.00007900], [ -0.00607600, -0.00542300, -0.00476000, -0.00419800, -0.00377100, -0.00354700, -0.00325700, -0.00311300, -0.00279100, -0.00258800, -0.00228900, -0.00201200, -0.00164500, -0.00139700, -0.00115200, -0.00100100, -0.00086500, -0.00081200, -0.00068500, -0.00060900, -0.00048200, -0.00034500, -0.00024800, -0.00006400, -0.00002400, 0.00000000, 0.00010300, 0.00020500, 0.00041600, 0.00070100, 0.00087200, 0.00088300, 0.00091400, 0.00082100, 0.00064300, 0.00056300, 0.00037400, 0.00029900], [ -0.00629800, -0.00562200, -0.00495500, -0.00440000, -0.00396300, -0.00370800, -0.00345400, -0.00323800, -0.00295300, -0.00272200, -0.00242700, -0.00210600, -0.00174900, -0.00149000, -0.00123000, -0.00105600, -0.00090300, -0.00082400, -0.00072600, -0.00067500, -0.00051300, -0.00035900, -0.00032300, -0.00012400, -0.00000300, 0.00000000, 0.00014800, 0.00029200, 0.00053300, 0.00086300, 0.00100500, 0.00109300, 0.00111100, 0.00101500, 0.00089900, 0.00077200, 0.00059800, 0.00047200], [ -0.00649600, -0.00580800, -0.00512700, -0.00457800, -0.00413100, -0.00389300, -0.00359000, -0.00341200, -0.00310400, -0.00284600, -0.00255800, -0.00226000, -0.00186300, -0.00160600, -0.00134300, -0.00116800, -0.00101200, -0.00092600, -0.00076100, -0.00070300, -0.00054200, -0.00039600, -0.00032000, -0.00011400, -0.00004500, 0.00000000, 0.00016300, 0.00032300, 0.00062200, 0.00097900, 0.00114100, 0.00125500, 0.00126300, 0.00121500, 0.00101500, 0.00095100, 0.00076200, 0.00062700], [ -0.00670300, -0.00599700, -0.00533100, -0.00475500, -0.00430400, -0.00402200, -0.00376700, -0.00353000, -0.00328900, -0.00299100, -0.00269200, -0.00238900, -0.00196400, -0.00170400, -0.00148200, -0.00127100, -0.00107200, -0.00102300, -0.00090400, -0.00084700, -0.00065800, -0.00043000, -0.00037200, -0.00013700, -0.00009700, 0.00000000, 0.00021500, 0.00036500, 0.00063700, 0.00100400, 0.00120300, 0.00133500, 0.00137000, 0.00126600, 0.00109900, 0.00105000, 0.00083100, 0.00069300], [ -0.00688500, -0.00618600, -0.00548200, -0.00492600, -0.00444700, -0.00416800, -0.00386900, -0.00369000, -0.00338700, -0.00312600, -0.00281700, -0.00248900, -0.00213000, -0.00186100, -0.00157100, -0.00136000, -0.00117200, -0.00111500, -0.00093400, -0.00086700, -0.00067300, -0.00049100, -0.00039600, -0.00015800, -0.00008900, 0.00000000, 0.00017100, 0.00034600, 0.00064200, 0.00102700, 0.00121000, 0.00132600, 0.00135300, 0.00132400, 0.00118400, 0.00107200, 0.00087000, 0.00074400], [ -0.00703000, -0.00631800, -0.00561000, -0.00504600, -0.00458200, -0.00429800, -0.00400800, -0.00379700, -0.00347500, -0.00324200, -0.00289500, -0.00255900, -0.00215800, -0.00189200, -0.00159300, -0.00137900, -0.00118800, -0.00110900, -0.00094900, -0.00084200, -0.00065000, -0.00046200, -0.00040200, -0.00014300, -0.00007100, 0.00000000, 0.00023700, 0.00041600, 0.00070400, 0.00111500, 0.00129000, 0.00138300, 0.00143700, 0.00138200, 0.00126100, 0.00118200, 0.00097000, 0.00084400], [ -0.00725700, -0.00653700, -0.00579900, -0.00520600, -0.00472600, -0.00443000, -0.00409900, -0.00390700, -0.00358200, -0.00331700, -0.00301100, -0.00268300, -0.00221500, -0.00193200, -0.00165000, -0.00142300, -0.00121300, -0.00111400, -0.00092100, -0.00083800, -0.00065700, -0.00046300, -0.00037200, -0.00016900, -0.00004100, 0.00000000, 0.00023400, 0.00039900, 0.00072200, 0.00110500, 0.00129800, 0.00146100, 0.00151400, 0.00142100, 0.00129000, 0.00124500, 0.00102500, 0.00089900], [ -0.00737600, -0.00664000, -0.00590000, -0.00531700, -0.00482800, -0.00455800, -0.00423700, -0.00400100, -0.00375300, -0.00343400, -0.00309600, -0.00277900, -0.00233400, -0.00207100, -0.00172100, -0.00152500, -0.00131300, -0.00120300, -0.00101200, -0.00090400, -0.00068500, -0.00048900, -0.00039600, -0.00017000, -0.00008800, 0.00000000, 0.00021900, 0.00040100, 0.00072500, 0.00112800, 0.00135800, 0.00152800, 0.00155000, 0.00150400, 0.00136500, 0.00127100, 0.00108800, 0.00094000], [ -0.00751700, -0.00678000, -0.00601400, -0.00545300, -0.00497800, -0.00469100, -0.00440200, -0.00417100, -0.00386100, -0.00359300, -0.00326100, -0.00289700, -0.00248200, -0.00217400, -0.00182600, -0.00161500, -0.00135700, -0.00129600, -0.00103000, -0.00095000, -0.00071700, -0.00053300, -0.00045900, -0.00021000, -0.00009500, 0.00000000, 0.00020500, 0.00042900, 0.00076000, 0.00120100, 0.00143700, 0.00157600, 0.00164500, 0.00158400, 0.00147200, 0.00137400, 0.00120200, 0.00107400], [ -0.00762900, -0.00686200, -0.00608000, -0.00550100, -0.00501100, -0.00471600, -0.00443500, -0.00421000, -0.00391400, -0.00358900, -0.00329800, -0.00297300, -0.00251200, -0.00224100, -0.00187200, -0.00161800, -0.00141000, -0.00129900, -0.00105700, -0.00092200, -0.00074700, -0.00054800, -0.00036300, -0.00015800, -0.00006100, 0.00000000, 0.00028200, 0.00054700, 0.00089900, 0.00131500, 0.00154600, 0.00169600, 0.00176200, 0.00173400, 0.00158400, 0.00150000, 0.00136100, 0.00119700], [ -0.00778700, -0.00702600, -0.00625100, -0.00566600, -0.00520800, -0.00492200, -0.00463700, -0.00444800, -0.00412800, -0.00385400, -0.00351100, -0.00315200, -0.00272700, -0.00238700, -0.00205800, -0.00177700, -0.00154600, -0.00142700, -0.00116200, -0.00104400, -0.00081800, -0.00060600, -0.00047200, -0.00023100, -0.00007900, 0.00000000, 0.00024400, 0.00048400, 0.00081200, 0.00132000, 0.00148800, 0.00166200, 0.00170600, 0.00173200, 0.00155800, 0.00153100, 0.00131800, 0.00118100], [ -0.00796800, -0.00717300, -0.00637800, -0.00576500, -0.00529200, -0.00502500, -0.00472700, -0.00450300, -0.00420400, -0.

## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE04OSBP-LJ01C | CE04OSBP-0001 | 1 | 2014-07-14 | 22:00Z | N/A | 44° 22.174' N | 124° 57.224' W | 579 m | TN313 |  | 44.3696 | -124.9537
CE04OSBP-LV01C | CE04OSBP-0001 | 1 | 2014-07-14 | 22:00Z | N/A | 44° 22.174' N | 124° 57.224' W | 579 m | TN313 |  | 44.3696 | -124.9537