## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE04OSPS-SF01B-3A-FLORTD104 | CE04OSPS-001 | 1 | 1150
CE04OSPS-PC01B-05-ZPLSCB102 | CE04OSPS-001 | 1 | 3
CE04OSPS-PC01B-4A-CTDPFA109 | CE04OSPS-001 | 1 | 50018 | CC_lat | 44.3741
CE04OSPS-PC01B-4A-CTDPFA109 | CE04OSPS-001 | 1 | 50018 | CC_lon | -124.9565
CE04OSPS-PC01B-4A-DOSTAD109 | CE04OSPS-001 | 1 | 215 | CC_lat | 44.3741
CE04OSPS-PC01B-4A-DOSTAD109 | CE04OSPS-001 | 1 | 215 | CC_lon | -124.9565
CE04OSPS-PC01B-4A-DOSTAD109 | CE04OSPS-001 | 1 | 215 | CC_csv | [3.15934E-03, 1.32965E-04, 2.60588E-06, 2.32883E02, -3.21171E-01, -5.61414E01, 4.55182E00]
CE04OSPS-PC01B-4C-PCO2WA105 | CE04OSPS-001 | 1 | C0078 | CC_ea434 | 0.0042
CE04OSPS-PC01B-4C-PCO2WA105 | CE04OSPS-001 | 1 | C0078 | CC_ea620 | 0.7825
CE04OSPS-PC01B-4C-PCO2WA105 | CE04OSPS-001 | 1 | C0078 | CC_calt | 14.94
CE04OSPS-PC01B-4C-PCO2WA105 | CE04OSPS-001 | 1 | C0078 | CC_cala | 0.0042
CE04OSPS-PC01B-4C-PCO2WA105 | CE04OSPS-001 | 1 | C0078 | CC_calb | 0.7825
CE04OSPS-PC01B-4C-PCO2WA105 | CE04OSPS-001 | 1 | C0078 | CC_calc | -1.669
CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | CE04OSPS-001 | 1 | P0115 | CC_ea434 | 17533
CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | CE04OSPS-001 | 1 | P0115 | CC_eb434 | 2229
CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | CE04OSPS-001 | 1 | P0115 | CC_ea578 | 101
CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | CE04OSPS-001 | 1 | P0115 | CC_eb578 | 38502
CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | CE04OSPS-001 | 1 | P0115 | CC_ind_slp | 0.9698
CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | CE04OSPS-001 | 1 | P0115 | CC_ind_off | 0.2484
CE04OSPS-PC01B-4B-PHSENA106 | CE04OSPS-001 | 1 | P0115 | CC_psal | 35
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_frequency_offset | 0.502
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_oxygen_signal_slope | -0.5229
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_residual_temperature_correction_factor_a | -0.0031307
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_residual_temperature_correction_factor_b | 0.00015977
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_residual_temperature_correction_factor_c | -3.0854e-06
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_residual_temperature_correction_factor_e | 0.036
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_latitude | 44.3741
CE04OSPS-SF01B-2A-DOFSTA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 43-2853 | CC_longitude | 124.9567
CE04OSPS-SF01B-4B-VELPTD106 | CE04OSPS-001 | 1 | 8399 | CC_lat | 44.3741
CE04OSPS-SF01B-4B-VELPTD106 | CE04OSPS-001 | 1 | 8399 | CC_lon | -124.9567
CE04OSPS-SF01B-4A-NUTNRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 344 | CC_cal_temp | 19.94
CE04OSPS-SF01B-4A-NUTNRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 344 | CC_wl | [190.54, 191.32, 192.1, 192.89, 193.67, 194.45, 195.23, 196.01, 196.8, 197.58, 198.36, 199.15, 199.93, 200.71, 201.5, 202.28, 203.07, 203.85, 204.64, 205.42, 206.21, 206.99, 207.78, 208.57, 209.35, 210.14, 210.93, 211.72, 212.5, 213.29, 214.08, 214.87, 215.66, 216.45, 217.23, 218.02, 218.81, 219.6, 220.39, 221.18, 221.97, 222.76, 223.56, 224.35, 225.14, 225.93, 226.72, 227.51, 228.31, 229.1, 229.89, 230.68, 231.48, 232.27, 233.06, 233.86, 234.65, 235.44, 236.24, 237.03, 237.83, 238.62, 239.41, 240.21, 241.0, 241.8, 242.6, 243.39, 244.19, 244.98, 245.78, 246.58, 247.37, 248.17, 248.96, 249.76, 250.56, 251.36, 252.15, 252.95, 253.75, 254.55, 255.34, 256.14, 256.94, 257.74, 258.54, 259.34, 260.13, 260.93, 261.73, 262.53, 263.33, 264.13, 264.93, 265.73, 266.53, 267.33, 268.13, 268.93, 269.73, 270.53, 271.33, 272.13, 272.93, 273.73, 274.53, 275.33, 276.13, 276.93, 277.73, 278.54, 279.34, 280.14, 280.94, 281.74, 282.54, 283.34, 284.15, 284.95, 285.75, 286.55, 287.35, 288.16, 288.96, 289.76, 290.56, 291.36, 292.17, 292.97, 293.77, 294.57, 295.38, 296.18, 296.98, 297.79, 298.59, 299.39, 300.19, 301.0, 301.8, 302.6, 303.41, 304.21, 305.01, 305.81, 306.62, 307.42, 308.22, 309.03, 309.83, 310.63, 311.44, 312.24, 313.04, 313.85, 314.65, 315.45, 316.26, 317.06, 317.86, 318.67, 319.47, 320.27, 321.08, 321.88, 322.68, 323.49, 324.29, 325.09, 325.9, 326.7, 327.5, 328.31, 329.11, 329.91, 330.71, 331.52, 332.32, 333.12, 333.93, 334.73, 335.53, 336.33, 337.14, 337.94, 338.74, 339.55, 340.35, 341.15, 341.95, 342.76, 343.56, 344.36, 345.16, 345.96, 346.77, 347.57, 348.37, 349.17, 349.97, 350.78, 351.58, 352.38, 353.18, 353.98, 354.78, 355.58, 356.39, 357.19, 357.99, 358.79, 359.59, 360.39, 361.19, 361.99, 362.79, 363.59, 364.39, 365.19, 365.99, 366.79, 367.59, 368.39, 369.19, 369.99, 370.79, 371.59, 372.39, 373.19, 373.99, 374.79, 375.58, 376.38, 377.18, 377.98, 378.78, 379.57, 380.37, 381.17, 381.97, 382.76, 383.56, 384.36, 385.16, 385.95, 386.75, 387.55, 388.34, 389.14, 389.93, 390.73, 391.53, 392.32, 393.12, 393.91]
CE04OSPS-SF01B-4A-NUTNRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 344 | CC_eno3 | [0.00013072, 0.00013042, -0.00680861, 0.00012981, 0.00012951, -0.00045781, 0.00012892, 0.0045309, -0.0045126, -0.0026006, -0.01155632, -0.02125552, -0.00907231, 0.02072453, -0.02557421, 0.01319818, 0.01205394, 0.00012561, 0.00012531, 0.01829997, 0.00892927, 0.00825914, 0.0072879, 0.0084254, 0.00721744, 0.00715157, 0.00684539, 0.00671167, 0.00655212, 0.00625867, 0.00589404, 0.00563806, 0.00529022, 0.00492625, 0.00460562, 0.00422996, 0.00389992, 0.00357739, 0.00325177, 0.00295293, 0.00268589, 0.00241618, 0.00216928, 0.00194084, 0.0017287, 0.00152683, 0.00134621, 0.00117211, 0.00101967, 0.00088008, 0.00075376, 0.00064634, 0.00054713, 0.00045926, 0.00037986, 0.00031078, 0.00026638, 0.00022188, 0.00017498, 0.00013149, 0.00010013, 8.197e-05, 5.529e-05, 3.905e-05, 1.776e-05, 1.489e-05, 1.516e-05, -5.46e-06, -3.41e-06, -1.354e-05, -1.043e-05, -1.764e-05, -1.402e-05, -1.912e-05, -9.17e-06, -2.536e-05, -1.17e-05, -1.412e-05, -1.056e-05, -8.88e-06, 4.75e-06, 9.3e-07, 1.446e-05, 9.89e-06, 1.391e-05, 8.84e-06, 1.447e-05, 9.29e-06, 1.223e-05, 2.505e-05, 1.139e-05, 1.699e-05, 1.323e-05, 1.769e-05, 1.603e-05, 4.177e-05, 4.639e-05, 2.952e-05, 4.581e-05, 5.465e-05, 4.968e-05, 3.602e-05, 4.367e-05, 5.014e-05, 4.309e-05, 5.368e-05, 3.513e-05, 5.778e-05, 4.921e-05, 5.854e-05, 5.951e-05, 7.191e-05, 6.387e-05, 6.366e-05, 6.603e-05, 7.51e-05, 7.159e-05, 7.201e-05, 6.113e-05, 5.146e-05, 7.083e-05, 7.449e-05, 7.794e-05, 8.52e-05, 8.673e-05, 7.988e-05, 7.71e-05, 6.98e-05, 7.984e-05, 6.788e-05, 8.646e-05, 9.255e-05, 9.108e-05, 8.9e-05, 8.395e-05, 8.601e-05, 0.00010987, 0.00010831, 9.795e-05, 8.084e-05, 0.00010796, 9.391e-05, 0.00011683, 8.819e-05, 9.915e-05, 0.00011706, 0.00010372, 0.00011623, 0.00010834, 0.00011774, 0.00011627, 0.00012136, 0.00012852, 0.00012021, 0.00011575, 0.00012445, 0.00011847, 0.00011857, 0.00012212, 0.00011904, 0.00012809, 0.00010999, 0.00013701, 0.00011702, 0.00012497, 0.00013832, 0.00013644, 0.00012801, 0.00013464, 0.00012614, 0.00012819, 0.0001266, 0.00011722, 0.00011668, 0.00011554, 0.0001148, 0.00011687, 0.00012143, 0.00010903, 0.00012945, 0.00011502, 0.00011922, 0.00013552, 0.00012612, 0.00010092, 0.00012023, 0.00012892, 0.00013082, 0.00013042, 0.00011793, 0.00011362, 0.00012377, 9.427e-05, 0.00010625, 8.155e-05, 9.267e-05, 0.00013452, 0.00013216, 9.552e-05, 0.00016734, 0.00012616, 0.00010621, 0.00013624, 0.00011793, 9.656e-05, 9.426e-05, 8.789e-05, 0.0001047, 0.00011736, 0.00013492, 0.00012028, 0.00011378, 0.00012193, 0.00011738, 0.0001178, 0.00011027, 0.00010107, 0.00010333, 0.00013865, 0.00013297, 0.00014133, 0.00014508, 0.00013979, 0.000155, 0.00013749, 0.0001302, 0.0001183, 0.00011082, 0.00010334, 8.807e-05, 0.00010606, 0.00010605, 0.00010129, 0.00011018, 0.00013296, 0.00011529, 0.00010736, 9.047e-05, 0.00014416, 6.807e-05, 0.00014954, 0.0001391, 0.00011794, 0.0001064, 0.00013482, 0.00014521, 0.00011041, 0.00012763, 0.00013329, 0.0001517, 0.00014423, 0.00010891, 0.00016515, 0.00014915, 0.00017732, 0.00012937]
CE04OSPS-SF01B-4A-NUTNRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 344 | CC_eswa | [0.0133355, -0.00073331, -0.01588345, -0.00072095, 0.0005384, -0.00310597, 0.01752549, -0.00069639, -0.01273823, -0.00116222, 0.02698882, 0.05638684, 0.06028594, 0.06503431, 0.09873863, 0.07540566, 0.07820678, 0.11472697, 0.09724742, 0.08837671, 0.08088777, 0.074505, 0.06501226, 0.05632638, 0.04846166, 0.04132039, 0.03461272, 0.02884885, 0.02358011, 0.01932717, 0.01568715, 0.01259048, 0.01004127, 0.00798884, 0.00631603, 0.00498882, 0.00390422, 0.00306342, 0.00240122, 0.00186564, 0.00146632, 0.00114005, 0.00089201, 0.00070267, 0.00054938, 0.00044147, 0.00035248, 0.00028858, 0.00023291, 0.00019144, 0.0001534, 0.00012407, 9.566e-05, 7.705e-05, 7.614e-05, 5.947e-05, 4.512e-05, 3.003e-05, 2.312e-05, 2.455e-05, 2.116e-05, 1.245e-05, 1.399e-05, 3.41e-06, 7.03e-06, -1.05e-06, -5.5e-07, 5.51e-06, 5.58e-06, 4.76e-06, -1.335e-05, 5.3e-07, -1.151e-05, 2.85e-06, -1.266e-05, 3.05e-06, 5.82e-06, 2.57e-06, -8e-07, -2.98e-06, -2.74e-06, -5e-07, -9.69e-06, -1.77e-06, -6.47e-06, -4.31e-06, 1.588e-05, 1.139e-05, 9.38e-06, 1.161e-05, 1.582e-05, 1.973e-05, 1.756e-05, 2.775e-05, 1.324e-05, 2.235e-05, 2.654e-05, 4.029e-05, 2.436e-05, 3.53e-05, 1.694e-05, 2.997e-05, 5.146e-05, 5.546e-05, 4.979e-05, 3.307e-05, 5.986e-05, 4.868e-05, 5.662e-05, 4.612e-05, 5.698e-05, 4.893e-05, 5.863e-05, 5.741e-05, 6.454e-05, 6.594e-05, 6.077e-05, 7.736e-05, 9.762e-05, 8.642e-05, 7.708e-05, 8.611e-05, 9.351e-05, 7.777e-05, 9.362e-05, 8.924e-05, 9.665e-05, 9.461e-05, 0.00012625, 0.000128, 0.00012309, 0.00010926, 0.0001287, 0.00011365, 0.00013073, 0.00012921, 0.00012114, 0.00013591, 0.00012728, 0.00015385, 0.00014401, 0.00015159, 0.00015515, 0.00017591, 0.00017081, 0.0001782, 0.00016751, 0.00016843, 0.00017259, 0.0001822, 0.00018931, 0.00018344, 0.00020186, 0.00019158, 0.00021164, 0.00020829, 0.0002278, 0.00022046, 0.00023614, 0.00024053, 0.0002384, 0.00024229, 0.00024256, 0.00026327, 0.00026189, 0.00025251, 0.00027373, 0.0002769, 0.0002798, 0.00027678, 0.00028245, 0.00030156, 0.00031359, 0.00033053, 0.00034815, 0.00035027, 0.00034512, 0.00033135, 0.00034755, 0.00035607, 0.00035685, 0.00034749, 0.00038098, 0.00036771, 0.00040753, 0.00041364, 0.00040567, 0.00040861, 0.00043794, 0.00040788, 0.00041528, 0.00041561, 0.0004328, 0.00041639, 0.00045314, 0.00046817, 0.0004617, 0.00043023, 0.00049951, 0.00042358, 0.00043501, 0.00047481, 0.00045899, 0.00046267, 0.00049935, 0.00054233, 0.00054251, 0.00055981, 0.00054916, 0.0005628, 0.00056071, 0.00056348, 0.00054137, 0.00055862, 0.00057808, 0.00055302, 0.00060149, 0.00060445, 0.00058919, 0.00054361, 0.00056765, 0.0006336, 0.00059004, 0.00062193, 0.00062587, 0.00065205, 0.00065593, 0.00066662, 0.00067391, 0.00067439, 0.00068284, 0.00066227, 0.00066925, 0.00066443, 0.00067268, 0.00066893, 0.00068447, 0.00072913, 0.00069038, 0.00076889, 0.00072739, 0.0007009, 0.00071397, 0.00076024, 0.00071556, 0.00069769, 0.00077918, 0.00073689, 0.00074501, 0.00073961, 0.00075047, 0.0007985, 0.00076961, 0.00078844, 0.00074011, 0.00082626]
CE04OSPS-SF01B-4A-NUTNRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 344 | CC_di | [0.01435615, -0.00077457, -0.01646143, -0.00073294, 0.00053705, -0.00303987, 0.01682964, -0.00065615, -0.0117734, -0.00105397, 0.02401433, 0.04921591, 0.05162864, 0.05464673, 0.08138604, 0.06098369, 0.06204335, 0.08930244, 0.07425352, 0.06621003, 0.05944426, 0.0537229, 0.04598439, 0.03908123, 0.03299146, 0.02759363, 0.02267364, 0.01853767, 0.01486687, 0.01195317, 0.009517, 0.00749272, 0.00586175, 0.0045747, 0.00354871, 0.00274957, 0.00211078, 0.00162464, 0.00124917, 0.00095205, 0.00073401, 0.00055981, 0.00042955, 0.00033193, 0.00025457, 0.00020067, 0.00015716, 0.00012622, 9.99e-05, 8.055e-05, 6.332e-05, 5.023e-05, 3.798e-05, 3.001e-05, 2.909e-05, 2.228e-05, 1.658e-05, 1.083e-05, 8.17e-06, 8.51e-06, 7.2e-06, 4.15e-06, 4.58e-06, 1.09e-06, 2.21e-06, -3.2e-07, -1.7e-07, 1.64e-06, 1.63e-06, 1.36e-06, -3.74e-06, 1.4e-07, -3.1e-06, 7.5e-07, -3.28e-06, 7.8e-07, 1.45e-06, 6.3e-07, -1.9e-07, -7e-07, -6.3e-07, -1.1e-07, -2.15e-06, -3.9e-07, -1.38e-06, -9e-07, 3.26e-06, 2.29e-06, 1.85e-06, 2.25e-06, 3.01e-06, 3.68e-06, 3.21e-06, 4.97e-06, 2.33e-06, 3.85e-06, 4.49e-06, 6.68e-06, 3.96e-06, 5.63e-06, 2.65e-06, 4.6e-06, 7.74e-06, 8.18e-06, 7.2e-06, 4.69e-06, 8.33e-06, 6.64e-06, 7.57e-06, 6.05e-06, 7.33e-06, 6.17e-06, 7.25e-06, 6.97e-06, 7.68e-06, 7.69e-06, 6.95e-06, 8.68e-06, 1.074e-05, 9.33e-06, 8.16e-06, 8.94e-06, 9.52e-06, 7.76e-06, 9.16e-06, 8.57e-06, 9.1e-06, 8.73e-06, 1.143e-05, 1.136e-05, 1.071e-05, 9.33e-06, 1.077e-05, 9.33e-06, 1.052e-05, 1.02e-05, 9.38e-06, 1.032e-05, 9.48e-06, 1.123e-05, 1.031e-05, 1.064e-05, 1.068e-05, 1.187e-05, 1.131e-05, 1.157e-05, 1.066e-05, 1.051e-05, 1.057e-05, 1.094e-05, 1.114e-05, 1.059e-05, 1.142e-05, 1.063e-05, 1.152e-05, 1.112e-05, 1.192e-05, 1.132e-05, 1.188e-05, 1.187e-05, 1.154e-05, 1.15e-05, 1.129e-05, 1.202e-05, 1.172e-05, 1.108e-05, 1.178e-05, 1.169e-05, 1.158e-05, 1.123e-05, 1.124e-05, 1.177e-05, 1.2e-05, 1.24e-05, 1.281e-05, 1.264e-05, 1.221e-05, 1.15e-05, 1.183e-05, 1.188e-05, 1.168e-05, 1.115e-05, 1.199e-05, 1.135e-05, 1.233e-05, 1.228e-05, 1.181e-05, 1.166e-05, 1.226e-05, 1.119e-05, 1.118e-05, 1.097e-05, 1.12e-05, 1.057e-05, 1.128e-05, 1.143e-05, 1.105e-05, 1.01e-05, 1.15e-05, 9.56e-06, 9.63e-06, 1.031e-05, 9.77e-06, 9.66e-06, 1.022e-05, 1.089e-05, 1.068e-05, 1.081e-05, 1.04e-05, 1.045e-05, 1.021e-05, 1.006e-05, 9.48e-06, 9.59e-06, 9.74e-06, 9.13e-06, 9.74e-06, 9.6e-06, 9.18e-06, 8.31e-06, 8.51e-06, 9.31e-06, 8.5e-06, 8.79e-06, 8.67e-06, 8.86e-06, 8.74e-06, 8.71e-06, 8.64e-06, 8.48e-06, 8.42e-06, 8.01e-06, 7.94e-06, 7.73e-06, 7.67e-06, 7.48e-06, 7.51e-06, 7.85e-06, 7.29e-06, 7.96e-06, 7.38e-06, 6.98e-06, 6.97e-06, 7.28e-06, 6.72e-06, 6.43e-06, 7.04e-06, 6.53e-06, 6.48e-06, 6.3e-06, 6.28e-06, 6.55e-06, 6.19e-06, 6.22e-06, 5.73e-06, 6.27e-06]
CE04OSPS-SF01B-3D-SPKIRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 241 | CC_offset | [2147489407.8, 2147144894.8, 2147363296.5, 2147268177.9, 2147373400.2, 2147876900.2, 2147440857.8]
CE04OSPS-SF01B-3D-SPKIRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 241 | CC_scale | [2.08631652298e-007, 2.06074569822e-007, 2.00218559333e-007, 2.03737156482e-007, 2.0889158981e-007, 2.08583721118e-007, 2.01237685173e-007]
CE04OSPS-SF01B-3D-SPKIRA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 241 | CC_immersion_factor | [1.368, 1.410, 1.365, 1.354, 1.372, 1.322, 1.347]
CE04OSPS-SF01B-2A-CTDPFA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 50019 | CC_lat | 44.3741
CE04OSPS-SF01B-2A-CTDPFA107 | CE04OSPS-001 | 1 | 50019 | CC_lon | -124.9567
CE04OSPS-SF01B-4F-PCO2WA102 | CE04OSPS-001 | 1 | C0079 | CC_ea434 | 0.081
CE04OSPS-SF01B-4F-PCO2WA102 | CE04OSPS-001 | 1 | C0079 | CC_ea620 | 0.2744
CE04OSPS-SF01B-4F-PCO2WA102 | CE04OSPS-001 | 1 | C0079 | CC_calt | 15.7
CE04OSPS-SF01B-4F-PCO2WA102 | CE04OSPS-001 | 1 | C0079 | CC_cala | 0.081
CE04OSPS-SF01B-4F-PCO2WA102 | CE04OSPS-001 | 1 | C0079 | CC_calb | 0.2744
CE04OSPS-SF01B-4F-PCO2WA102 | CE04OSPS-001 | 1 | C0079 | CC_calc | -0.8476
CE04OSPS-SF01B-3C-PARADA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 434 | CC_a0 | 2156573798.4
CE04OSPS-SF01B-3C-PARADA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 434 | CC_a1 | 3.5527e-06
CE04OSPS-SF01B-3C-PARADA102 | CE04OSPS-001 | 1 | 434 | CC_Im | 1.3589
CE04OSPS-SF01B-2B-PHSENA108 | CE04OSPS-001 | 1 | 131 | CC_ea434 | 17533
CE04OSPS-SF01B-2B-PHSENA108 | CE04OSPS-001 | 1 | 131 | CC_eb434 | 2229
CE04OSPS-SF01B-2B-PHSENA108 | CE04OSPS-001 | 1 | 131 | CC_ea578 | 101
CE04OSPS-SF01B-2B-PHSENA108 | CE04OSPS-001 | 1 | 131 | CC_eb578 | 38502
CE04OSPS-SF01B-2B-PHSENA108 | CE04OSPS-001 | 1 | 131 | CC_ind_slp | 0.9698
CE04OSPS-SF01B-2B-PHSENA108 | CE04OSPS-001 | 1 | 131 | CC_ind_off | 0.2484
CE04OSPS-SF01B-2B-PHSENA108 | CE04OSPS-001 | 1 | 131 | CC_psal | 35
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_cwlngth | [400.70000000, 404.30000000, 407.80000000, 411.40000000, 415.00000000, 418.70000000, 423.00000000, 427.00000000, 430.90000000, 435.00000000, 438.70000000, 443.00000000, 447.40000000, 452.00000000, 456.40000000, 460.80000000, 464.80000000, 469.20000000, 473.80000000, 478.70000000, 483.20000000, 487.60000000, 491.80000000, 496.10000000, 500.30000000, 504.80000000, 509.40000000, 514.00000000, 518.70000000, 523.00000000, 527.50000000, 531.50000000, 535.80000000, 539.90000000, 544.20000000, 548.30000000, 552.60000000, 556.90000000, 561.10000000, 565.20000000, 569.10000000, 572.90000000, 576.10000000, 580.20000000, 583.90000000, 588.10000000, 592.20000000, 596.40000000, 600.60000000, 605.10000000, 609.50000000, 613.70000000, 618.40000000, 622.50000000, 626.50000000, 630.90000000, 635.20000000, 639.20000000, 643.30000000, 647.60000000, 651.90000000, 656.20000000, 660.50000000, 664.90000000, 669.10000000, 673.10000000, 677.30000000, 681.20000000, 685.10000000, 688.90000000, 692.60000000, 696.30000000, 700.00000000, 703.60000000, 707.10000000, 710.70000000, 714.00000000, 717.60000000, 720.90000000, 724.10000000, 727.60000000, 730.70000000, 733.80000000]
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_ccwo | [ 0.69471700, 0.75275000, 0.79859700, 0.84312300, 0.87836200, 0.90597700, 0.93165800, 0.95912400, 0.98465000, 1.00920800, 1.03460200, 1.06061200, 1.08473400, 1.10780700, 1.12667900, 1.14873600, 1.16490100, 1.18161000, 1.20045200, 1.21566600, 1.23354400, 1.24830400, 1.26269500, 1.27741200, 1.29104800, 1.30180600, 1.31272500, 1.32257400, 1.33389300, 1.34248300, 1.35589700, 1.36591900, 1.37597600, 1.38687500, 1.39751700, 1.40851600, 1.41975100, 1.42819000, 1.43655400, 1.44302300, 1.44696500, 1.44833400, 1.44648100, 1.44131600, 1.43289600, 1.41829400, 1.39738600, 1.37251300, 1.34707900, 1.33207900, 1.32518900, 1.32660100, 1.32869900, 1.33031300, 1.33357400, 1.33557800, 1.33697700, 1.33723700, 1.33604600, 1.33006400, 1.32151400, 1.31022700, 1.29968200, 1.29444200, 1.29184900, 1.28966600, 1.28565700, 1.27543400, 1.26172800, 1.23965100, 1.20617300, 1.16813400, 1.11628900, 1.05254000, 0.97404000, 0.87669200, 0.74461900, 0.60145300, 0.43416800, 0.23603900, 0.01675300, -0.21011900, -0.42292700]
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_tcal | 22.7
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_tbins | [ 3.54778500, 4.47386600, 5.46165200, 6.47633800, 7.47562500, 8.47114300, 9.47031200, 10.49827600, 11.51884600, 12.51333300, 13.49454500, 14.48739100, 15.47173900, 16.49318200, 17.47500000, 18.49400000, 19.51100000, 20.48750000, 21.48761900, 22.50142900, 23.51500000, 24.56941200, 25.47876500, 26.47921900, 27.48629600, 28.49608700, 29.49128200, 30.49228600, 31.47468700, 32.49000000, 33.48846200, 34.48153800, 35.49730800, 36.51285700, 37.50750000, 38.31039500]
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_awlngth | [401.00000000, 404.60000000, 408.20000000, 411.80000000, 415.50000000, 419.40000000, 423.70000000, 427.80000000, 431.80000000, 435.90000000, 440.00000000, 444.40000000, 448.80000000, 453.60000000, 458.00000000, 461.80000000, 466.60000000, 471.20000000, 475.90000000, 480.60000000, 485.30000000, 489.70000000, 493.90000000, 498.20000000, 502.80000000, 507.40000000, 512.00000000, 516.80000000, 521.30000000, 525.80000000, 529.90000000, 534.10000000, 538.50000000, 542.50000000, 546.90000000, 551.60000000, 555.80000000, 560.10000000, 564.50000000, 568.50000000, 572.40000000, 576.10000000, 580.20000000, 584.20000000, 588.30000000, 592.70000000, 597.10000000, 601.40000000, 606.10000000, 610.50000000, 614.90000000, 619.50000000, 623.70000000, 628.00000000, 632.20000000, 636.50000000, 640.80000000, 645.30000000, 649.60000000, 654.00000000, 658.50000000, 662.90000000, 667.20000000, 671.40000000, 675.50000000, 679.60000000, 683.70000000, 687.70000000, 691.50000000, 695.20000000, 698.90000000, 702.50000000, 706.30000000, 709.90000000, 713.20000000, 716.90000000, 720.50000000, 724.00000000, 727.20000000, 730.40000000, 733.50000000, 736.70000000, 739.70000000]
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_acwo | [ -0.48023300, -0.24227500, -0.06459700, 0.06304800, 0.15661000, 0.23108100, 0.29463600, 0.35326600, 0.40462400, 0.45425400, 0.50193900, 0.54675500, 0.59101900, 0.63396500, 0.67494200, 0.71511500, 0.75293400, 0.78990200, 0.82567700, 0.86052400, 0.89410800, 0.92643300, 0.95709400, 0.98681500, 1.01468600, 1.04078900, 1.06663100, 1.09283100, 1.12031600, 1.14731300, 1.17391600, 1.19943100, 1.22372600, 1.24646800, 1.26827800, 1.28896900, 1.30952600, 1.32944100, 1.34788800, 1.36422100, 1.37755300, 1.38789700, 1.39092800, 1.39308500, 1.38983100, 1.38078000, 1.36773200, 1.35752900, 1.35702100, 1.36606200, 1.37971100, 1.39459300, 1.40942400, 1.42383700, 1.43758700, 1.45053700, 1.46206500, 1.47083000, 1.47543100, 1.47588700, 1.47548000, 1.47829500, 1.48483400, 1.49271000, 1.49885400, 1.50136600, 1.49842800, 1.48823600, 1.46910800, 1.43970600, 1.39838400, 1.34364700, 1.27225600, 1.18010200, 1.06475900, 0.92486800, 0.75829500, 0.56424200, 0.34642400, 0.11939100, -0.09347700, -0.26962200, -0.39784700]
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_tcarray | [[ 0.05811100, 0.04984200, 0.04884300, 0.04643900, 0.04369300, 0.04543800, 0.04272500, 0.03709900, 0.03102800, 0.03269100, 0.03158900, 0.02525800, 0.02431100, 0.02338600, 0.01967800, 0.01800500, 0.01498500, 0.00708200, 0.01224200, 0.00632600, 0.00181900, 0.00461600, 0.00000000, 0.00153400, -0.00576700, -0.00639600, -0.01060000, -0.01473400, -0.01680700, -0.02503600, -0.01712600, -0.02233600, -0.02601000, -0.02912500, -0.03044100, -0.03539900], [ 0.05296000, 0.04620700, 0.04520500, 0.04302000, 0.04102000, 0.04158800, 0.03809000, 0.03390900, 0.02788100, 0.02970900, 0.02807000, 0.02117200, 0.02038100, 0.02050400, 0.01725600, 0.01487600, 0.01310500, 0.00487800, 0.00889300, 0.00486900, 0.00198900, 0.00262700, 0.00000000, -0.00041700, -0.00523700, -0.00839400, -0.01128600, -0.01530600, -0.01789100, -0.02243600, -0.02058400, -0.02465800, -0.02795300, -0.03071100, -0.03136200, -0.03324300], [ 0.05141700, 0.04466400, 0.04295800, 0.04141100, 0.03865800, 0.03855200, 0.03674800, 0.03151300, 0.02503700, 0.02639800, 0.02339600, 0.02056700, 0.01860200, 0.01814800, 0.01683600, 0.01261100, 0.01163700, 0.00609000, 0.00722700, 0.00423200, 0.00270500, 0.00274100, 0.00000000, -0.00148100, -0.00482400, -0.00830500, -0.01181400, -0.01520000, -0.01732100, -0.02204200, -0.02194600, -0.02502800, -0.02737800, -0.02985300, -0.03086700, -0.03264200], [ 0.04906900, 0.04261400, 0.04130200, 0.03979200, 0.03763100, 0.03761800, 0.03421500, 0.02952700, 0.02503800, 0.02615200, 0.02374100, 0.01961500, 0.01806500, 0.01824100, 0.01503700, 0.01358400, 0.01245400, 0.00584200, 0.00788700, 0.00496900, 0.00147300, 0.00293000, 0.00000000, -0.00009200, -0.00553600, -0.00790400, -0.01176200, -0.01567400, -0.01841700, -0.02355200, -0.02030700, -0.02428300, -0.02711100, -0.02888500, -0.03010600, -0.03261000], [ 0.04780000, 0.04140200, 0.03978400, 0.03886100, 0.03581000, 0.03540200, 0.03223700, 0.02848100, 0.02444400, 0.02388900, 0.02135700, 0.01774300, 0.01653500, 0.01551800, 0.01450100, 0.01183000, 0.01055400, 0.00581100, 0.00686000, 0.00405200, 0.00224200, 0.00213400, 0.00000000, -0.00148800, -0.00509300, -0.00872800, -0.01223600, -0.01556700, -0.01818300, -0.02179600, -0.02252500, -0.02477300, -0.02734800, -0.02945800, -0.03042700, -0.03116000], [ 0.04601800, 0.03937100, 0.03805100, 0.03668300, 0.03506400, 0.03399800, 0.03038500, 0.02737800, 0.02350100, 0.02323500, 0.02098200, 0.01681300, 0.01575000, 0.01594600, 0.01252000, 0.01212300, 0.01066200, 0.00528600, 0.00706200, 0.00496800, 0.00204500, 0.00290400, 0.00000000, -0.00048800, -0.00571100, -0.00756000, -0.01208900, -0.01572600, -0.01862400, -0.02306200, -0.02087400, -0.02456600, -0.02656200, -0.02830800, -0.02954900, -0.03141300], [ 0.04451100, 0.03832400, 0.03622200, 0.03529700, 0.03273700, 0.03190200, 0.02915800, 0.02507300, 0.02209900, 0.02198400, 0.01911800, 0.01563900, 0.01472700, 0.01431600, 0.01240200, 0.01087100, 0.00912600, 0.00543700, 0.00641700, 0.00392300, 0.00217600, 0.00172800, 0.00000000, -0.00157600, -0.00542700, -0.00807600, -0.01212100, -0.01541100, -0.01762800, -0.02168700, -0.02107700, -0.02389500, -0.02627500, -0.02784100, -0.02890100, -0.03002800], [ 0.04253600, 0.03644700, 0.03443000, 0.03317200, 0.03082100, 0.02999300, 0.02711300, 0.02406700, 0.02106200, 0.02049700, 0.01749900, 0.01474400, 0.01364100, 0.01308300, 0.01119600, 0.01023700, 0.00885500, 0.00499000, 0.00554400, 0.00384300, 0.00174100, 0.00200700, 0.00000000, -0.00144600, -0.00506500, -0.00785400, -0.01160100, -0.01489400, -0.01720000, -0.02037200, -0.02078500, -0.02331400, -0.02566200, -0.02702100, -0.02809700, -0.02919100], [ 0.04101900, 0.03493000, 0.03254700, 0.03128100, 0.02907400, 0.02798400, 0.02577400, 0.02310300, 0.02074700, 0.01932100, 0.01733200, 0.01439600, 0.01335000, 0.01265300, 0.01078200, 0.01004200, 0.00839400, 0.00527000, 0.00542400, 0.00410800, 0.00199600, 0.00218400, 0.00000000, -0.00133800, -0.00480400, -0.00736300, -0.01130300, -0.01412300, -0.01691900, -0.01986100, -0.02000700, -0.02185100, -0.02418500, -0.02536100, -0.02691800, -0.02776200], [ 0.03863600, 0.03274400, 0.03041600, 0.02894200, 0.02687100, 0.02552900, 0.02329200, 0.02122400, 0.01914800, 0.01805400, 0.01607100, 0.01334900, 0.01224100, 0.01182600, 0.00958000, 0.00901300, 0.00764000, 0.00470700, 0.00505600, 0.00335800, 0.00168400, 0.00165800, 0.00000000, -0.00168300, -0.00489900, -0.00749700, -0.01073800, -0.01346100, -0.01578400, -0.01861200, -0.01857400, -0.02086000, -0.02300500, -0.02434500, -0.02537800, -0.02643300], [ 0.03599100, 0.03027800, 0.02796900, 0.02651200, 0.02457000, 0.02325800, 0.02157600, 0.01913000, 0.01771100, 0.01671600, 0.01479000, 0.01253700, 0.01133100, 0.01086100, 0.00950800, 0.00862900, 0.00765300, 0.00437600, 0.00479000, 0.00384700, 0.00184500, 0.00169600, 0.00000000, -0.00110500, -0.00441800, -0.00681600, -0.00956800, -0.01235400, -0.01434600, -0.01705000, -0.01733800, -0.01939700, -0.02135500, -0.02244000, -0.02372800, -0.02480600], [ 0.03386200, 0.02830600, 0.02574000, 0.02443500, 0.02264200, 0.02141800, 0.01949600, 0.01751500, 0.01650400, 0.01530500, 0.01384300, 0.01174600, 0.01076600, 0.00984500, 0.00848300, 0.00817300, 0.00704500, 0.00465200, 0.00439300, 0.00324700, 0.00185500, 0.00158400, 0.00000000, -0.00140600, -0.00418300, -0.00632600, -0.00923800, -0.01135800, -0.01357700, -0.01590200, -0.01606300, -0.01791300, -0.01982500, -0.02115500, -0.02232800, -0.02319800], [ 0.03155500, 0.02628400, 0.02364200, 0.02251600, 0.02040600, 0.01944300, 0.01785000, 0.01617200, 0.01458600, 0.01358400, 0.01236200, 0.01072700, 0.00978700, 0.00884100, 0.00779300, 0.00703200, 0.00594000, 0.00397300, 0.00386900, 0.00287800, 0.00155000, 0.00139300, 0.00000000, -0.00142100, -0.00377900, -0.00597300, -0.00840400, -0.01056700, -0.01230800, -0.01419800, -0.01503900, -0.01654700, -0.01826500, -0.01925900, -0.02052900, -0.02136000], [ 0.02948800, 0.02429100, 0.02186600, 0.02060800, 0.01881000, 0.01768500, 0.01604700, 0.01470400, 0.01352700, 0.01248400, 0.01134600, 0.00949200, 0.00871600, 0.00825600, 0.00682600, 0.00666200, 0.00540300, 0.00359500, 0.00386900, 0.00255700, 0.00125200, 0.00139600, 0.00000000, -0.00108100, -0.00363600, -0.00549900, -0.00781100, -0.00980300, -0.01135800, -0.01317700, -0.01353400, -0.01514500, -0.01677000, -0.01765300, -0.01897200, -0.01980900], [ 0.02807100, 0.02321900, 0.02073500, 0.01964600, 0.01783500, 0.01672800, 0.01526300, 0.01368700, 0.01266400, 0.01143900, 0.01049000, 0.00925700, 0.00802900, 0.00720000, 0.00611300, 0.00575000, 0.00493600, 0.00361100, 0.00324800, 0.00228700, 0.00137200, 0.00099300, 0.00000000, -0.00126500, -0.00322600, -0.00505800, -0.00729300, -0.00879100, -0.01032100, -0.01195900, -0.01239400, -0.01384700, -0.01559500, -0.01648300, -0.01758500, -0.01813400], [ 0.02642400, 0.02177200, 0.01950000, 0.01832900, 0.01658000, 0.01562200, 0.01400500, 0.01279600, 0.01203600, 0.01055100, 0.00959500, 0.00829500, 0.00754800, 0.00672300, 0.00588800, 0.00547900, 0.00439500, 0.00302200, 0.00298600, 0.00186700, 0.00123200, 0.00100000, 0.00000000, -0.00103700, -0.00294300, -0.00458600, -0.00649400, -0.00827900, -0.00942600, -0.01096500, -0.01140900, -0.01265600, -0.01409800, -0.01496400, -0.01604400, -0.01679900], [ 0.02511600, 0.02050600, 0.01839200, 0.01741200, 0.01590500, 0.01463900, 0.01331900, 0.01215700, 0.01108400, 0.01001900, 0.00905500, 0.00783900, 0.00704800, 0.00616400, 0.00526500, 0.00509400, 0.00433800, 0.00293800, 0.00279900, 0.00199300, 0.00123500, 0.00102600, 0.00000000, -0.00071100, -0.00266300, -0.00422300, -0.00600300, -0.00737100, -0.00847700, -0.00985900, -0.01029800, -0.01143200, -0.01294100, -0.01370700, -0.01478700, -0.01542000], [ 0.02411600, 0.01965200, 0.01755000, 0.01654400, 0.01495000, 0.01405100, 0.01257800, 0.01152000, 0.01064000, 0.00913100, 0.00836000, 0.00741500, 0.00646600, 0.00582800, 0.00482700, 0.00467000, 0.00365400, 0.00268000, 0.00262900, 0.00154900, 0.00099600, 0.00068100, 0.00000000, -0.00102000, -0.00255700, -0.00406000, -0.00578900, -0.00704400, -0.00819000, -0.00934000, -0.00976300, -0.01096300, -0.01217700, -0.01316300, -0.01408700, -0.01468100], [ 0.02230400, 0.01818200, 0.01622400, 0.01548100, 0.01396400, 0.01320400, 0.01183600, 0.01068300, 0.00974100, 0.00864900, 0.00790300, 0.00683200, 0.00601400, 0.00541400, 0.00464700, 0.00418200, 0.00354800, 0.00250900, 0.00237400, 0.00155100, 0.00095400, 0.00071400, 0.00000000, -0.00077200, -0.00221600, -0.00368300, -0.00524300, -0.00635700, -0.00740300, -0.00850400, -0.00911400, -0.01013300, -0.01141900, -0.01203000, -0.01304800, -0.01366000], [ 0.02106300, 0.01699200, 0.01513900, 0.01460500, 0.01312100, 0.01225300, 0.01114300, 0.01023900, 0.00917100, 0.00799600, 0.00743300, 0.00642000, 0.00577700, 0.00491100, 0.00422500, 0.00394300, 0.00307400, 0.00238100, 0.00220700, 0.00149200, 0.00096200, 0.00067700, 0.00000000, -0.00067200, -0.00212400, -0.00345500, -0.00490000, -0.00603500, -0.00690800, -0.00800100, -0.00849700, -0.00958300, -0.01062600, -0.01150700, -0.01227300, -0.01295000], [ 0.02004500, 0.01616000, 0.01437200, 0.01373500, 0.01243700, 0.01181600, 0.01077800, 0.00977000, 0.00860600, 0.00756500, 0.00718100, 0.00617500, 0.00553800, 0.00478500, 0.00391300, 0.00364800, 0.00307800, 0.00219800, 0.00208200, 0.00116300, 0.00070700, 0.00060800, 0.00000000, -0.00067600, -0.00207500, -0.00331000, -0.00464800, -0.00561800, -0.00648200, -0.00750400, -0.00798900, -0.00901500, -0.01021400, -0.01096200, -0.01164500, -0.01234100], [ 0.01867400, 0.01498600, 0.01346300, 0.01312500, 0.01193700, 0.01104700, 0.01025200, 0.00935700, 0.00829900, 0.00734800, 0.00679200, 0.00584700, 0.00522200, 0.00456600, 0.00398100, 0.00357700, 0.00302900, 0.00216600, 0.00213100, 0.00134900, 0.00099500, 0.00067000, 0.00000000, -0.00060600, -0.00189800, -0.00306800, -0.00441700, -0.00540600, -0.00616900, -0.00711200, -0.00767800, -0.00865900, -0.00964600, -0.01033200, -0.01128500, -0.01181700], [ 0.01802400, 0.01434700, 0.01282300, 0.01242400, 0.01131300, 0.01069500, 0.00973900, 0.00891700, 0.00773200, 0.00683100, 0.00650800, 0.00559800, 0.00503300, 0.00427800, 0.00360200, 0.00320200, 0.00269000, 0.00199000, 0.00203400, 0.00107700, 0.00077800, 0.00060200, 0.00000000, -0.00053100, -0.00184900, -0.00294100, -0.00421600, -0.00515900, -0.00587600, -0.00690900, -0.00712900, -0.00822700, -0.00920700, -0.01008200, -0.01080700, -0.01143000], [ 0.01710500, 0.01363700, 0.01218100, 0.01189700, 0.01076300, 0.01026400, 0.00946200, 0.00860200, 0.00756100, 0.00670200, 0.00622200, 0.00545700, 0.00489000, 0.00431900, 0.00369700, 0.00332600, 0.00270700, 0.00192000, 0.00187100, 0.00106400, 0.00076300, 0.00037900, 0.00000000, -0.00058500, -0.00172500, -0.00282200, -0.00397000, -0.00487300, -0.00559600, -0.00650800, -0.00700900, -0.00801200, -0.00895100, -0.00969400, -0.01043400, -0.01108500], [ 0.01643600, 0.01303400, 0.01174200, 0.01150100, 0.01048100, 0.00998200, 0.00912000, 0.00842300, 0.00735100, 0.00665600, 0.00613500, 0.00532700, 0.00482300, 0.00414200, 0.00357500, 0.00309700, 0.00258500, 0.00179500, 0.00187000, 0.00104900, 0.00073000, 0.00060500, 0.00000000, -0.00051900, -0.00169700, -0.00276000, -0.00380000, -0.00468200, -0.00540100, -0.00627700, -0.00676500, -0.00773800, -0.00864300, -0.00944600, -0.01018300, -0.01072600], [ 0.01587100, 0.01253600, 0.01123600, 0.01106300, 0.01004400, 0.00955900, 0.00885000, 0.00805200, 0.00706200, 0.00627300, 0.00605300, 0.00508000, 0.00455000, 0.00406800, 0.00343900, 0.00301800, 0.00256800, 0.00181200, 0.00183300, 0.00101100, 0.00075700, 0.00050700, 0.00000000, -0.00052400, -0.00162900, -0.00270500, -0.00380900, -0.00454500, -0.00523500, -0.00612900, -0.00660200, -0.00749400, -0.00851800, -0.00936100, -0.00996900, -0.01054600], [ 0.01505700, 0.01188500, 0.01065100, 0.01046800, 0.00949900, 0.00904900, 0.00841100, 0.00767200, 0.00656200, 0.00607100, 0.00567000, 0.00487000, 0.00448100, 0.00382500, 0.00345500, 0.00282100, 0.00233000, 0.00172700, 0.00156500, 0.00091600, 0.00067000, 0.00042600, 0.00000000, -0.00053400, -0.00157400, -0.00253400, -0.00352800, -0.00435400, -0.00505300, -0.00593500, -0.00632500, -0.00734900, -0.00819900, -0.00904000, -0.00960800, -0.01030800], [ 0.01444300, 0.01138800, 0.01027100, 0.01013300, 0.00924000, 0.00880500, 0.00818900, 0.00744600, 0.00646300, 0.00589700, 0.00550600, 0.00478600, 0.00436800, 0.00379800, 0.00324200, 0.00282700, 0.00237900, 0.00163800, 0.00160700, 0.00093300, 0.00072000, 0.00052200, 0.00000000, -0.00039200, -0.00140400, -0.00237200, -0.00344200, -0.00418900, -0.00486300, -0.00574800, -0.00620500, -0.00715700, -0.00802900, -0.00885300, -0.00942300, -0.01006200], [ 0.01371300, 0.01076600, 0.00971500, 0.00963200, 0.00884200, 0.00848400, 0.00774900, 0.00719800, 0.00618400, 0.00568200, 0.00537100, 0.00456400, 0.00415500, 0.00366300, 0.00315400, 0.00260000, 0.00233300, 0.00156700, 0.00155900, 0.00093700, 0.00060000, 0.00047900, 0.00000000, -0.00039300, -0.00150900, -0.00241300, -0.00344200, -0.00416200, -0.00484000, -0.00573300, -0.00611700, -0.00709800, -0.00798400, -0.00881400, -0.00940700, -0.01000700], [ 0.01303000, 0.01024500, 0.00920700, 0.00913600, 0.00833300, 0.00806900, 0.00749600, 0.00678400, 0.00588800, 0.00535100, 0.00504800, 0.00437500, 0.00400400, 0.00350500, 0.00306300, 0.00254300, 0.00213400, 0.00152700, 0.00152000, 0.00083200, 0.00064700, 0.00048100, 0.00000000, -0.00036800, -0.00133500, -0.00229700, -0.00326800, -0.00410100, -0.00471600, -0.00561200, -0.00601400, -0.00695000, -0.00782600, -0.00865400, -0.00919400, -0.00984200], [ 0.01241300, 0.00970900, 0.00877800, 0.00879700, 0.00802900, 0.00767200, 0.00707500, 0.00646400, 0.00556300, 0.00515900, 0.00474400, 0.00409600, 0.00372500, 0.00337100, 0.00288700, 0.00246300, 0.00206400, 0.00133500, 0.00132500, 0.00078900, 0.00044200, 0.00037000, 0.00000000, -0.00040000, -0.00149400, -0.00236200, -0.00334000, -0.00417300, -0.00476200, -0.00571500, -0.00610400, -0.00702700, -0.00787700, -0.00870000, -0.00923500, -0.00984500], [ 0.01165500, 0.00909500, 0.00829000, 0.00829400, 0.00751400, 0.00729900, 0.00677400, 0.00612700, 0.00528500, 0.00492300, 0.00456400, 0.00388700, 0.00356700, 0.00319000, 0.00274600, 0.00232400, 0.00199400, 0.00129900, 0.00122200, 0.00073900, 0.00050900, 0.00042200, 0.00000000, -0.00046700, -0.00146900, -0.00234000, -0.00333100, -0.00417300, -0.00480500, -0.00572700, -0.00617100, -0.00713100, -0.00792400, -0.00864100, -0.00922600, -0.00980200], [ 0.01103400, 0.00863500, 0.00783800, 0.00786800, 0.00717300, 0.00695800, 0.00650600, 0.00588700, 0.00511000, 0.00480700, 0.00443600, 0.00383400, 0.00350400, 0.00328700, 0.00276400, 0.00234000, 0.00201500, 0.00129100, 0.00132400, 0.00081800, 0.00048500, 0.00039900, 0.00000000, -0.00035700, -0.00132800, -0.00230300, -0.00329000, -0.00413200, -0.00478900, -0.00570700, -0.00616600, -0.00706300, -0.00784600, -0.00860200, -0.00921800, -0.00973900], [ 0.01050700, 0.00820700, 0.00751700, 0.00758500, 0.00693000, 0.00673100, 0.00624900, 0.00568200, 0.00493700, 0.00469100, 0.00430600, 0.00364700, 0.00341000, 0.00310400, 0.00273700, 0.00231900, 0.00198300, 0.00134500, 0.00133200, 0.00075000, 0.00051300, 0.00045600, 0.00000000, -0.00040600, -0.00147300, -0.00239300, -0.00342600, -0.00425500, -0.00500500, -0.00586700, -0.00626300, -0.00718700, -0.00793900, -0.00873900, -0.00928200, -0.00978400], [ 0.01031100, 0.00810500, 0.00739500, 0.00742300, 0.00675100, 0.00655700, 0.00613200, 0.00551700, 0.00481700, 0.00459000, 0.00412500, 0.00365300, 0.00330800, 0.00305100, 0.00265400, 0.00226600, 0.00193500, 0.00125900, 0.00116400, 0.00074000, 0.00047100, 0.00036200, 0.00000000, -0.00045600, -0.00150000, -0.00248600, -0.00347000, -0.00439200, -0.00510200, -0.00600200, -0.00640800, -0.00728700, -0.00802700, -0.00872200, -0.00924200, -0.00978400], [ 0.00990400, 0.00773500, 0.00708000, 0.00713300, 0.00647300, 0.00630600, 0.00582800, 0.00533000, 0.00466500, 0.00443800, 0.00409300, 0.00348500, 0.00323300, 0.00297200, 0.00262000, 0.00225900, 0.00186900, 0.00123200, 0.00121800, 0.00074900, 0.00040300, 0.00039400, 0.00000000, -0.00049700, -0.00154900, -0.00251100, -0.00354700, -0.00443900, -0.00516900, -0.00611100, -0.00648100, -0.00735000, -0.00808500, -0.00880400, -0.00924900, -0.00971700], [ 0.00984000, 0.00770600, 0.00701700, 0.00703100, 0.00638500, 0.00618700, 0.00572000, 0.00519000, 0.00462000, 0.00440500, 0.00397500, 0.00344300, 0.00317000, 0.00294600, 0.00261000, 0.00221100, 0.00190900, 0.00121300, 0.00119900, 0.00081700, 0.00051300, 0.00044600, 0.00000000, -0.00044400, -0.00152800, -0.00252500, -0.00356400, -0.00446700, -0.00515800, -0.00606000, -0.00651700, -0.00732100, -0.00802300, -0.00867200, -0.00914700, -0.00963500], [ 0.00934500, 0.00732200, 0.00668500, 0.00670400, 0.00608500, 0.00590000, 0.00544400, 0.00492500, 0.00443100, 0.00414800, 0.00377700, 0.00329100, 0.00301800, 0.00284100, 0.00242600, 0.00211900, 0.00178100, 0.00113400, 0.00108400, 0.00073900, 0.00039100, 0.00034700, 0.00000000, -0.00049200, -0.00154800, -0.00251600, -0.00363500, -0.00453400, -0.00524100, -0.00612300, -0.00652300, -0.00730300, -0.00800300, -0.00861700, -0.00912600, -0.00956800], [ 0.00895400, 0.00690400, 0.00623900, 0.00628900, 0.00566800, 0.00556000, 0.00509700, 0.00467300, 0.00420100, 0.00395800, 0.00364300, 0.00310300, 0.00289300, 0.00274400, 0.00237200, 0.00208600, 0.00172700, 0.00114900, 0.00105700, 0.00072100, 0.00043500, 0.00036400, 0.00000000, -0.00037800, -0.00140800, -0.00237100, -0.00341600, -0.00431800, -0.00503800, -0.00585300, -0.00625200, -0.00703600, -0.00770500, -0.00827500, -0.00876600, -0.00921100], [ 0.00875100, 0.00665700, 0.00595500, 0.00598400, 0.00542200, 0.00524900, 0.00485000, 0.00444200, 0.00401000, 0.00376700, 0.00345300, 0.00298900, 0.00276500, 0.00254100, 0.00219500, 0.00190500, 0.00159700, 0.00105100, 0.00102300, 0.00068900, 0.00036900, 0.00031600, 0.00000000, -0.00042300, -0.00137300, -0.00234400, -0.00336900, -0.00421200, -0.00487700, -0.00571400, -0.00610500, -0.00687200, -0.00752900, -0.00808800, -0.00854900, -0.00894500], [ 0.00845500, 0.00632700, 0.00557500, 0.00560800, 0.00505300, 0.00487800, 0.00448200, 0.00410100, 0.00370300, 0.00349100, 0.00311600, 0.00270200, 0.00250800, 0.00235600, 0.00199700, 0.00177400, 0.00152400, 0.00090600, 0.00089900, 0.00058000, 0.00027400, 0.00028500, 0.00000000, -0.00033400, -0.00118100, -0.00206500, -0.00303800, -0.00383300, -0.00447600, -0.00522800, -0.00563800, -0.00630500, -0.00695500, -0.00753500, -0.00798100, -0.00837400], [ 0.00817700, 0.00601900, 0.00518900, 0.00525900, 0.00467700, 0.00453400, 0.00416500, 0.00382700, 0.00344600, 0.00324400, 0.00298800, 0.00260100, 0.00240300, 0.00222600, 0.00192900, 0.00165000, 0.00141100, 0.00086900, 0.00081500, 0.00055400, 0.00029400, 0.00027800, 0.00000000, -0.00029000, -0.00103100, -0.00189100, -0.00275000, -0.00344000, -0.00400600, -0.00468800, -0.00506900, -0.00577100, -0.00642200, -0.00694800, -0.00738800, -0.00774900], [ 0.01023000, 0.00764900, 0.00672300, 0.00657600, 0.00560500, 0.00523700, 0.00489900, 0.00454000, 0.00408700, 0.00384700, 0.00369600, 0.00326700, 0.00300000, 0.00270000, 0.00240400, 0.00204200, 0.00175100, 0.00129800, 0.00120100, 0.00078800, 0.00057700, 0.00040900, 0.00000000, -0.00077500, -0.00213000, -0.00356200, -0.00489200, -0.00596100, -0.00688000, -0.00775600, -0.00828100, -0.00894200, -0.00958700, -0.01010900, -0.01048600, -0.01078100], [ 0.01025500, 0.00772100, 0.00683800, 0.00667500, 0.00569300, 0.00540300, 0.00503800, 0.00472900, 0.00422800, 0.00402400, 0.00385800, 0.00340200, 0.00314800, 0.00275300, 0.00239300, 0.00209800, 0.00176100, 0.00130400, 0.00121100, 0.00077200, 0.00058900, 0.00043200, 0.00000000, -0.00074800, -0.00213900, -0.00365600, -0.00496100, -0.00609400, -0.00693200, -0.00786700, -0.00837000, -0.00905400, -0.00970200, -0.01021400, -0.01059200, -0.01087400], [ 0.01018100, 0.00768300, 0.00680600, 0.00673100, 0.00576300, 0.00546300, 0.00517100, 0.00486000, 0.00434100, 0.00412000, 0.00391500, 0.00350000, 0.00323200, 0.00286100, 0.00247700, 0.00210400, 0.00184100, 0.00134800, 0.00128000, 0.00079900, 0.00065200, 0.00046300, 0.00000000, -0.00082300, -0.00223800, -0.00371100, -0.00506900, -0.00623700, -0.00716600, -0.00804000, -0.00858400, -0.00923200, -0.00986900, -0.01040900, -0.01079600, -0.01106000], [ 0.01019700, 0.00771200, 0.00686400, 0.00684200, 0.00590700, 0.00562900, 0.00525100, 0.00494800, 0.00448200, 0.00429600, 0.00403600, 0.00363900, 0.00330000, 0.00297100, 0.00260700, 0.00228000, 0.00192600, 0.00138100, 0.00126800, 0.00087100, 0.00063300, 0.00043300, 0.00000000, -0.00079000, -0.00221100, -0.00374000, -0.00506800, -0.00625600, -0.00715700, -0.00807300, -0.00855200, -0.00925600, -0.00985900, -0.01040900, -0.01074300, -0.01103700], [ 0.01017100, 0.00776200, 0.00697900, 0.00698400, 0.00601600, 0.00568300, 0.00537300, 0.00501000, 0.00452600, 0.00430400, 0.00402600, 0.00356000, 0.00330600, 0.00297600, 0.00264000, 0.00220300, 0.00189200, 0.00140200, 0.00125500, 0.00084300, 0.00066500, 0.00046500, 0.00000000, -0.00083000, -0.00227000, -0.00374800, -0.00514000, -0.00628500, -0.00716000, -0.00801800, -0.00851100, -0.00917400, -0.00984200, -0.01036200, -0.01072600, -0.01099900], [ 0.01021900, 0.00777700, 0.00701700, 0.00707000, 0.00607100, 0.00574400, 0.00541300, 0.00503800, 0.00453900, 0.00435800, 0.00404300, 0.00357800, 0.00327400, 0.00295700, 0.00257600, 0.00221200, 0.00196100, 0.00140800, 0.00128100, 0.00088200, 0.00064400, 0.00048100, 0.00000000, -0.00081000, -0.00218700, -0.00367100, -0.00502600, -0.00616100, -0.00697900, -0.00784700, -0.00833700, -0.00902300, -0.00963600, -0.01018500, -0.01055400, -0.01082100], [ 0.01019500, 0.00775500, 0.00696600, 0.00700300, 0.00604900, 0.00571900, 0.00528800, 0.00494100, 0.00446400, 0.00424800, 0.00399700, 0.00349100, 0.00325800, 0.00294500, 0.00260200, 0.00220600, 0.00193000, 0.00138200, 0.00128300, 0.00083300, 0.00062700, 0.00044600, 0.00000000, -0.00078200, -0.00212000, -0.00355900, -0.00490100, -0.00602700, -0.00681500, -0.00766000, -0.00812300, -0.00882900, -0.00946400, -0.01001000, -0.01034000, -0.01061900], [ 0.01029300, 0.00790000, 0.00712600, 0.00712600, 0.00609700, 0.00572200, 0.00533500, 0.00490800, 0.00443400, 0.00421400, 0.00392000, 0.00345300, 0.00317300, 0.00290600, 0.00256600, 0.00220300, 0.00186800, 0.00136500, 0.00126300, 0.00087800, 0.00060800, 0.00048200, 0.00000000, -0.00075600, -0.00208700, -0.00348900, -0.00480200, -0.00584400, -0.00659800, -0.00740000, -0.00787600, -0.00858200, -0.00920600, -0.00970200, -0.01010100, -0.01032600], [ 0.01019900, 0.00773000, 0.00694900, 0.00694400, 0.00593500, 0.00555600, 0.00515300, 0.00475300, 0.00427000, 0.00409900, 0.00377100, 0.00338100, 0.00310200, 0.00281800, 0.00249100, 0.00214500, 0.00182500, 0.00131900, 0.00120200, 0.00085900, 0.00062800, 0.00047300, 0.00000000, -0.00071800, -0.00196400, -0.00340300, -0.00464000, -0.00561900, -0.00637100, -0.00715000, -0.00764200, -0.00827500, -0.00889500, -0.00943300, -0.00984500, -0.01004700], [ 0.01016900, 0.00774700, 0.00684100, 0.00671400, 0.00562700, 0.00525000, 0.00484900, 0.00444800, 0.00399200, 0.00380300, 0.00352700, 0.00312900, 0.00286400, 0.00261700, 0.00235200, 0.00201600, 0.00172100, 0.00124000, 0.00113100, 0.00074200, 0.00053800, 0.00041500, 0.00000000, -0.00072200, -0.00189400, -0.00322900, -0.00440600, -0.00531000, -0.00602200, -0.00676700, -0.00720300, -0.00784400, -0.00846400, -0.00899100, -0.00937000, -0.00959900], [ 0.01014100, 0.00764500, 0.00671400, 0.00659000, 0.00557600, 0.00518200, 0.00476300, 0.00431900, 0.00388900, 0.00369100, 0.00336100, 0.00294100, 0.00266300, 0.00251000, 0.00218200, 0.00186400, 0.00160000, 0.00110500, 0.00103400, 0.00071400, 0.00047000, 0.00037400, 0.00000000, -0.00063800, -0.00178100, -0.00302900, -0.00413800, -0.00498800, -0.00559700, -0.00629500, -0.00669900, -0.00737200, -0.00796900, -0.00852100, -0.00887500, -0.00912600], [ 0.00993800, 0.00742800, 0.00649600, 0.00624700, 0.00524900, 0.00490200, 0.00449000, 0.00410500, 0.00370600, 0.00355400, 0.00327600, 0.00291600, 0.00267700, 0.00248200, 0.00219900, 0.00193100, 0.00161600, 0.00112500, 0.00099200, 0.00068400, 0.00041900, 0.00035700, 0.00000000, -0.00059100, -0.00171100, -0.00290200, -0.00395100, -0.00474900, -0.00532900, -0.00597600, -0.00632700, -0.00698600, -0.00757200, -0.00807100, -0.00846100, -0.00871800], [ 0.00951100, 0.00701500, 0.00602600, 0.00580500, 0.00477200, 0.00444900, 0.00406100, 0.00373300, 0.00340700, 0.00318500, 0.00291400, 0.00256100, 0.00233500, 0.00221800, 0.00195700, 0.00167500, 0.00145900, 0.00102500, 0.00098700, 0.00071600, 0.00049800, 0.00043100, 0.00000000, -0.00060900, -0.00170000, -0.00278400, -0.00378900, -0.00451900, -0.00501200, -0.00562700, -0.00597200, -0.00654800, -0.00719200, -0.00769500, -0.00804700, -0.00833800], [ 0.00919200, 0.00668500, 0.00566600, 0.00539700, 0.00446100, 0.00410700, 0.00377500, 0.00347100, 0.00315500, 0.00295700, 0.00272400, 0.00237100, 0.00221300, 0.00209600, 0.00183400, 0.00161200, 0.00140400, 0.00092000, 0.00093600, 0.00066400, 0.00043900, 0.00038700, 0.00000000, -0.00053300, -0.00153600, -0.00259400, -0.00350400, -0.00417400, -0.00464500, -0.00523300, -0.00552500, -0.00614300, -0.00679000, -0.00726400, -0.00766300, -0.00790600], [ 0.00882200, 0.00634100, 0.00527000, 0.00498600, 0.00411500, 0.00377200, 0.00346500, 0.00313700, 0.00281800, 0.00272600, 0.00248400, 0.00220800, 0.00203600, 0.00192900, 0.00166900, 0.00145700, 0.00123000, 0.00077900, 0.00070800, 0.00045100, 0.00022100, 0.00019700, 0.00000000, -0.00045100, -0.00142200, -0.00240400, -0.00326800, -0.00389100, -0.00430400, -0.00486000, -0.00519000, -0.00580000, -0.00638000, -0.00683800, -0.00723200, -0.00748200], [ 0.00832500, 0.00584800, 0.00482300, 0.00454900, 0.00366400, 0.00339800, 0.00308700, 0.00279400, 0.00249200, 0.00235800, 0.00211900, 0.00181800, 0.00164600, 0.00156500, 0.00137400, 0.00118700, 0.00103600, 0.00065500, 0.00062300, 0.00043700, 0.00020000, 0.00019800, 0.00000000, -0.00039300, -0.00133300, -0.00221900, -0.00301900, -0.00357800, -0.00400100, -0.00453600, -0.00481300, -0.00540600, -0.00600000, -0.00646300, -0.00683300, -0.00711500], [ 0.00788300, 0.00551500, 0.00443500, 0.00408900, 0.00321300, 0.00292900, 0.00260500, 0.00238500, 0.00219900, 0.00210200, 0.00187800, 0.00165200, 0.00158300, 0.00147700, 0.00129600, 0.00114500, 0.00099700, 0.00059900, 0.00057000, 0.00038700, 0.00019200, 0.00023900, 0.00000000, -0.00038900, -0.00125500, -0.00213300, -0.00290100, -0.00347600, -0.00384000, -0.00434600, -0.00459500, -0.00517300, -0.00574700, -0.00623100, -0.00661800, -0.00690000], [ 0.00755000, 0.00510400, 0.00403500, 0.00378700, 0.00299300, 0.00274700, 0.00246300, 0.00223600, 0.00205000, 0.00191500, 0.00171900, 0.00147400, 0.00139000, 0.00133300, 0.00112200, 0.00101600, 0.00088000, 0.00049800, 0.00050100, 0.00029900, 0.00013900, 0.00015600, 0.00000000, -0.00033800, -0.00116800, -0.00204700, -0.00277700, -0.00332900, -0.00367500, -0.00413900, -0.00443300, -0.00499700, -0.00557800, -0.00605300, -0.00643100, -0.00669000], [ 0.00721400, 0.00490100, 0.00387500, 0.00359500, 0.00281900, 0.00259200, 0.00233300, 0.00213400, 0.00199900, 0.00183500, 0.00169500, 0.00142300, 0.00133300, 0.00124500, 0.00107700, 0.00104100, 0.00083000, 0.00049100, 0.00051800, 0.00036100, 0.00012200, 0.00017700, 0.00000000, -0.00029800, -0.00112800, -0.00189500, -0.00259900, -0.00313500, -0.00346400, -0.00393700, -0.00417000, -0.00471400, -0.00529900, -0.00574500, -0.00614400, -0.00646100], [ 0.00703800, 0.00475000, 0.00367000, 0.00337900, 0.00259600, 0.00237700, 0.00208600, 0.00189900, 0.00176700, 0.00163000, 0.00145900, 0.00124200, 0.00116700, 0.00115100, 0.00095500, 0.00086000, 0.00070400, 0.00038700, 0.00037200, 0.00021500, 0.00008500, 0.00010100, 0.00000000, -0.00031700, -0.00106300, -0.00183400, -0.00249100, -0.00295200, -0.00332500, -0.00377600, -0.00404300, -0.00455400, -0.00516600, -0.00556100, -0.00599000, -0.00625400], [ 0.00686200, 0.00457000, 0.00357300, 0.00332600, 0.00261000, 0.00239600, 0.00215000, 0.00198000, 0.00180800, 0.00169700, 0.00155200, 0.00130400, 0.00120800, 0.00115400, 0.00098300, 0.00093600, 0.00075100, 0.00043800, 0.00044700, 0.00031300, 0.00014500, 0.00014500, 0.00000000, -0.00030200, -0.00108400, -0.00185600, -0.00252700, -0.00298500, -0.00332200, -0.00373800, -0.00397800, -0.00453400, -0.00512500, -0.00555400, -0.00596700, -0.00623600], [ 0.00670300, 0.00450300, 0.00348400, 0.00323800, 0.00254000, 0.00229800, 0.00201400, 0.00185400, 0.00173200, 0.00155200, 0.00142100, 0.00118300, 0.00115900, 0.00106400, 0.00086100, 0.00089300, 0.00066700, 0.00033800, 0.00039500, 0.00022000, 0.00006000, 0.00008900, 0.00000000, -0.00024300, -0.00097300, -0.00168300, -0.00239000, -0.00285500, -0.00318400, -0.00361900, -0.00387700, -0.00440900, -0.00494100, -0.00539900, -0.00581600, -0.00612400], [ 0.00659700, 0.00446900, 0.00356400, 0.00331700, 0.00257900, 0.00242500, 0.00209200, 0.00191800, 0.00176900, 0.00157200, 0.00149200, 0.00124500, 0.00112000, 0.00106000, 0.00090400, 0.00088200, 0.00065100, 0.00042500, 0.00038600, 0.00021100, 0.00011500, 0.00012100, 0.00000
CE04OSPS-SF01B-3B-OPTAAD105 | CE04OSPS-001 | 1 | 128 | CC_taarray | [[ 0.02284400, 0.01417700, 0.00951200, 0.00567700, 0.00455400, 0.00450200, 0.00362400, 0.00308800, 0.00179000, 0.00341600, 0.00263300, 0.00255600, 0.00441700, 0.00479400, 0.00233500, 0.00371300, 0.00224900, 0.00330600, 0.00342100, 0.00315900, 0.00336100, 0.00050300, 0.00000000, -0.00310600, -0.00290100, -0.00360100, -0.00205800, 0.00013200, 0.00112500, 0.00019300, 0.00339300, 0.00318600, 0.00095300, 0.00150800, 0.00230400, 0.00289400], [ 0.02586900, 0.01855500, 0.01436700, 0.01132400, 0.00999000, 0.00960300, 0.00829300, 0.00761400, 0.00494700, 0.00686900, 0.00616900, 0.00593100, 0.00694400, 0.00688600, 0.00651900, 0.00539300, 0.00468800, 0.00490300, 0.00321300, 0.00343800, 0.00551100, 0.00172900, 0.00000000, -0.00295100, -0.00289000, -0.00391600, -0.00324400, -0.00149000, -0.00131300, -0.00231300, -0.00090300, -0.00001100, -0.00126300, -0.00290500, -0.00203800, -0.00127500], [ 0.03087500, 0.02440000, 0.02035400, 0.01776500, 0.01597700, 0.01540000, 0.01436900, 0.01230300, 0.00962900, 0.01051400, 0.01037700, 0.00912300, 0.00977200, 0.00975900, 0.00875200, 0.00822500, 0.00616500, 0.00489300, 0.00456700, 0.00454100, 0.00453400, 0.00221900, 0.00000000, -0.00291700, -0.00387300, -0.00506200, -0.00484000, -0.00359100, -0.00288100, -0.00614200, -0.00366300, -0.00389000, -0.00603500, -0.00693500, -0.00660300, -0.00679100], [ 0.03539800, 0.02971200, 0.02597700, 0.02304500, 0.02133500, 0.02046800, 0.01935700, 0.01656300, 0.01282600, 0.01439500, 0.01351900, 0.01198200, 0.01252400, 0.01301000, 0.01061700, 0.00932900, 0.00778700, 0.00691000, 0.00579100, 0.00447300, 0.00478900, 0.00213000, 0.00000000, -0.00326500, -0.00492500, -0.00627300, -0.00611300, -0.00580300, -0.00558500, -0.00798500, -0.00652600, -0.00808000, -0.00947500, -0.01081000, -0.01114400, -0.01109000], [ 0.03836500, 0.03310000, 0.02958600, 0.02639000, 0.02401800, 0.02349000, 0.02221800, 0.01981000, 0.01550600, 0.01636400, 0.01514000, 0.01352100, 0.01372900, 0.01346900, 0.01187600, 0.01032800, 0.00877200, 0.00763800, 0.00672800, 0.00485300, 0.00440200, 0.00231400, 0.00000000, -0.00344600, -0.00542900, -0.00638800, -0.00716300, -0.00669200, -0.00686900, -0.00957100, -0.00906300, -0.01015300, -0.01215400, -0.01348300, -0.01352800, -0.01413400], [ 0.03881000, 0.03312400, 0.02978100, 0.02689100, 0.02482600, 0.02403900, 0.02269000, 0.01981900, 0.01666100, 0.01741700, 0.01540400, 0.01421400, 0.01420900, 0.01451300, 0.01221600, 0.01069800, 0.00908100, 0.00718800, 0.00634200, 0.00482900, 0.00416200, 0.00240500, 0.00000000, -0.00369500, -0.00565000, -0.00721200, -0.00725900, -0.00741200, -0.00729300, -0.01018000, -0.00951900, -0.01094100, -0.01231000, -0.01404200, -0.01454300, -0.01484700], [ 0.03926900, 0.03261500, 0.02851000, 0.02529500, 0.02350300, 0.02317800, 0.02165400, 0.01923300, 0.01604300, 0.01692600, 0.01496400, 0.01366300, 0.01370100, 0.01409200, 0.01221000, 0.01099700, 0.00951400, 0.00684600, 0.00628600, 0.00500400, 0.00407000, 0.00264100, 0.00000000, -0.00307500, -0.00539000, -0.00660200, -0.00668500, -0.00648900, -0.00669800, -0.00931200, -0.00883700, -0.01036200, -0.01204300, -0.01321200, -0.01353100, -0.01399400], [ 0.03894300, 0.03208600, 0.02724000, 0.02375600, 0.02187900, 0.02136000, 0.01981900, 0.01697500, 0.01466400, 0.01562200, 0.01392400, 0.01228200, 0.01272000, 0.01296300, 0.01164300, 0.00997400, 0.00864300, 0.00637500, 0.00621700, 0.00531500, 0.00395900, 0.00227100, 0.00000000, -0.00305300, -0.00504000, -0.00606200, -0.00624700, -0.00575300, -0.00619400, -0.00829800, -0.00806100, -0.00909400, -0.01081700, -0.01206600, -0.01259600, -0.01309000], [ 0.03752300, 0.03127700, 0.02629700, 0.02250700, 0.02039200, 0.01956100, 0.01836600, 0.01603100, 0.01336000, 0.01444300, 0.01255700, 0.01123700, 0.01112600, 0.01191500, 0.01054400, 0.00941700, 0.00796000, 0.00594000, 0.00519300, 0.00432600, 0.00359400, 0.00197200, 0.00000000, -0.00301600, -0.00482600, -0.00563400, -0.00576600, -0.00528300, -0.00527100, -0.00736700, -0.00718200, -0.00800500, -0.00933800, -0.01051800, -0.01121700, -0.01174600], [ 0.03541600, 0.02983800, 0.02525900, 0.02145800, 0.01936700, 0.01862800, 0.01713100, 0.01503400, 0.01263900, 0.01349100, 0.01189700, 0.01041500, 0.01053600, 0.01110200, 0.01011200, 0.00869600, 0.00741300, 0.00567400, 0.00488900, 0.00435700, 0.00303600, 0.00170900, 0.00000000, -0.00268200, -0.00438200, -0.00512500, -0.00491600, -0.00428100, -0.00426900, -0.00590700, -0.00559700, -0.00685500, -0.00811900, -0.00893300, -0.00967200, -0.01012500], [ 0.03283800, 0.02756800, 0.02335900, 0.01995100, 0.01793500, 0.01728300, 0.01559200, 0.01358200, 0.01163600, 0.01257900, 0.01072300, 0.00957600, 0.00951100, 0.01049000, 0.00919600, 0.00863500, 0.00712300, 0.00531000, 0.00472000, 0.00427900, 0.00266200, 0.00193900, 0.00000000, -0.00273800, -0.00419600, -0.00475700, -0.00446500, -0.00397700, -0.00351400, -0.00539300, -0.00479600, -0.00603900, -0.00688500, -0.00791400, -0.00849800, -0.00880300], [ 0.03044100, 0.02548200, 0.02154700, 0.01845300, 0.01675100, 0.01593700, 0.01472100, 0.01272100, 0.01109700, 0.01146100, 0.01029100, 0.00896600, 0.00908300, 0.00985800, 0.00886100, 0.00788400, 0.00689700, 0.00471100, 0.00442200, 0.00395000, 0.00271400, 0.00190100, 0.00000000, -0.00242000, -0.00376600, -0.00402100, -0.00379400, -0.00331900, -0.00278400, -0.00424200, -0.00393800, -0.00485400, -0.00593200, -0.00657700, -0.00732800, -0.00774800], [ 0.02824900, 0.02360000, 0.01979900, 0.01686500, 0.01520800, 0.01452300, 0.01337900, 0.01139400, 0.01006100, 0.01026200, 0.00867400, 0.00788800, 0.00781700, 0.00870800, 0.00796200, 0.00717500, 0.00618100, 0.00460300, 0.00383400, 0.00361900, 0.00237400, 0.00174700, 0.00000000, -0.00250700, -0.00347400, -0.00395600, -0.00350300, -0.00301300, -0.00258800, -0.00369500, -0.00332600, -0.00438500, -0.00512300, -0.00594600, -0.00646600, -0.00690900], [ 0.02667600, 0.02212800, 0.01860200, 0.01600400, 0.01466200, 0.01404100, 0.01263500, 0.01095300, 0.00954500, 0.01003200, 0.00822300, 0.00731400, 0.00739100, 0.00827700, 0.00729100, 0.00667000, 0.00584700, 0.00425000, 0.00389700, 0.00362700, 0.00235600, 0.00147600, 0.00000000, -0.00207800, -0.00316900, -0.00346600, -0.00322500, -0.00248100, -0.00223200, -0.00305200, -0.00282000, -0.00361200, -0.00448300, -0.00490900, -0.00560900, -0.00583700], [ 0.02471100, 0.02047500, 0.01714600, 0.01482500, 0.01364800, 0.01290700, 0.01174800, 0.01009600, 0.00913700, 0.00937400, 0.00757800, 0.00670900, 0.00681100, 0.00756000, 0.00681500, 0.00614400, 0.00541000, 0.00401100, 0.00341100, 0.00325500, 0.00186900, 0.00136500, 0.00000000, -0.00216300, -0.00317300, -0.00326900, -0.00305800, -0.00244200, -0.00200700, -0.00275200, -0.00267200, -0.00327000, -0.00405900, -0.00448200, -0.00507000, -0.00523300], [ 0.02305500, 0.01906000, 0.01611300, 0.01394500, 0.01275700, 0.01218900, 0.01107800, 0.00947400, 0.00864200, 0.00876200, 0.00703300, 0.00627200, 0.00660000, 0.00715000, 0.00646200, 0.00609300, 0.00509800, 0.00373100, 0.00333600, 0.00330800, 0.00195500, 0.00123000, 0.00000000, -0.00183800, -0.00278200, -0.00296300, -0.00263600, -0.00200800, -0.00159200, -0.00211600, -0.00199200, -0.00265100, -0.00352700, -0.00383600, -0.00443500, -0.00463900], [ 0.02181600, 0.01810300, 0.01529100, 0.01335600, 0.01230800, 0.01172000, 0.01054800, 0.00920300, 0.00837200, 0.00827600, 0.00684400, 0.00622600, 0.00617200, 0.00680400, 0.00603800, 0.00582500, 0.00500100, 0.00373800, 0.00325300, 0.00306000, 0.00189500, 0.00130100, 0.00000000, -0.00187100, -0.00278500, -0.00282300, -0.00242100, -0.00187600, -0.00156600, -0.00207700, -0.00188800, -0.00246900, -0.00308100, -0.00340500, -0.00404600, -0.00419800], [ 0.02036100, 0.01697800, 0.01438500, 0.01264300, 0.01164100, 0.01102300, 0.01003100, 0.00871200, 0.00804700, 0.00780500, 0.00653300, 0.00575500, 0.00574800, 0.00627300, 0.00569200, 0.00563900, 0.00477500, 0.00351000, 0.00314200, 0.00309700, 0.00180100, 0.00115000, 0.00000000, -0.00180700, -0.00260500, -0.00271200, -0.00237600, -0.00182300, -0.00134100, -0.00181000, -0.00175800, -0.00217600, -0.00295600, -0.00325700, -0.00380200, -0.00385200], [ 0.01899400, 0.01587200, 0.01343100, 0.01185200, 0.01096400, 0.01032900, 0.00936300, 0.00826600, 0.00766500, 0.00736100, 0.00613000, 0.00544300, 0.00550700, 0.00591400, 0.00523000, 0.00520000, 0.00447500, 0.00343600, 0.00283600, 0.00279000, 0.00175600, 0.00114100, 0.00000000, -0.00177000, -0.00251700, -0.00246600, -0.00226900, -0.00159700, -0.00133200, -0.00179300, -0.00162300, -0.00205300, -0.00272200, -0.00303900, -0.00356300, -0.00363600], [ 0.01836700, 0.01542600, 0.01305800, 0.01151900, 0.01067900, 0.00995400, 0.00904000, 0.00794300, 0.00746100, 0.00712900, 0.00590100, 0.00534600, 0.00512100, 0.00568500, 0.00517900, 0.00502400, 0.00419300, 0.00329000, 0.00278300, 0.00269000, 0.00169400, 0.00119400, 0.00000000, -0.00172700, -0.00249900, -0.00242600, -0.00228500, -0.00173000, -0.00144600, -0.00169900, -0.00170300, -0.00203200, -0.00267300, -0.00278000, -0.00351600, -0.00357100], [ 0.01753600, 0.01474800, 0.01260200, 0.01099400, 0.01019400, 0.00952300, 0.00853200, 0.00763900, 0.00719900, 0.00676600, 0.00575600, 0.00521000, 0.00503000, 0.00539800, 0.00490700, 0.00487700, 0.00413700, 0.00324000, 0.00273400, 0.00267400, 0.00159600, 0.00109800, 0.00000000, -0.00167700, -0.00244700, -0.00230000, -0.00202800, -0.00151600, -0.00122700, -0.00148600, -0.00151600, -0.00179400, -0.00251000, -0.00261500, -0.00319400, -0.00331800], [ 0.01692900, 0.01424700, 0.01205600, 0.01061100, 0.00974200, 0.00900300, 0.00814500, 0.00722800, 0.00692400, 0.00643900, 0.00548000, 0.00502300, 0.00492900, 0.00513800, 0.00455500, 0.00462100, 0.00395200, 0.00327600, 0.00270900, 0.00257100, 0.00150100, 0.00102300, 0.00000000, -0.00160200, -0.00231400, -0.00229800, -0.00200500, -0.00149200, -0.00122900, -0.00147300, -0.00153200, -0.00176500, -0.00238500, -0.00255400, -0.00308300, -0.00316500], [ 0.01630800, 0.01376400, 0.01160700, 0.01023100, 0.00937100, 0.00870700, 0.00782700, 0.00704300, 0.00672100, 0.00618900, 0.00527400, 0.00486400, 0.00478700, 0.00489300, 0.00442300, 0.00445900, 0.00381100, 0.00313000, 0.00265700, 0.00243600, 0.00162900, 0.00093400, 0.00000000, -0.00152400, -0.00216200, -0.00217100, -0.00192700, -0.00145500, -0.00123400, -0.00143000, -0.00154200, -0.00174800, -0.00229700, -0.00250000, -0.00307500, -0.00313300], [ 0.01560500, 0.01308000, 0.01107200, 0.00968800, 0.00892400, 0.00822600, 0.00738200, 0.00663500, 0.00650100, 0.00591500, 0.00515700, 0.00471900, 0.00459200, 0.00471000, 0.00427500, 0.00432800, 0.00365800, 0.00303500, 0.00248800, 0.00232900, 0.00164100, 0.00096500, 0.00000000, -0.00147100, -0.00210100, -0.00205800, -0.00182000, -0.00143100, -0.00114700, -0.00134300, -0.00145000, -0.00166600, -0.00223900, -0.00239400, -0.00294200, -0.00301200], [ 0.01519300, 0.01275000, 0.01076600, 0.00938700, 0.00868800, 0.00794800, 0.00722800, 0.00656900, 0.00634500, 0.00572500, 0.00503200, 0.00466700, 0.00444800, 0.00455500, 0.00418500, 0.00408300, 0.00343100, 0.00297700, 0.00248100, 0.00220700, 0.00152500, 0.00088000, 0.00000000, -0.00147500, -0.00204300, -0.00204400, -0.00178000, -0.00144100, -0.00128000, -0.00142900, -0.00154200, -0.00178500, -0.00232500, -0.00245200, -0.00302000, -0.00308900], [ 0.01466800, 0.01228500, 0.01037100, 0.00910700, 0.00836100, 0.00760900, 0.00699400, 0.00631800, 0.00608600, 0.00548700, 0.00484600, 0.00449300, 0.00437100, 0.00433100, 0.00401700, 0.00395100, 0.00336100, 0.00292100, 0.00246500, 0.00215400, 0.00145200, 0.00095400, 0.00000000, -0.00144100, -0.00200100, -0.00202100, -0.00178600, -0.00144000, -0.00134600, -0.00144300, -0.00157100, -0.00178900, -0.00235400, -0.00255200, -0.00300200, -0.00311300], [ 0.01418100, 0.01186800, 0.01006200, 0.00886100, 0.00809500, 0.00735100, 0.00680600, 0.00619100, 0.00595300, 0.00537800, 0.00483600, 0.00447800, 0.00426900, 0.00421100, 0.00392700, 0.00382300, 0.00326600, 0.00290700, 0.00239700, 0.00212100, 0.00149700, 0.00091600, 0.00000000, -0.00135300, -0.00189900, -0.00190000, -0.00172700, -0.00141800, -0.00134200, -0.00148500, -0.00165700, -0.00180200, -0.00229100, -0.00254800, -0.00299800, -0.00308000], [ 0.01344600, 0.01128400, 0.00954000, 0.00839600, 0.00767500, 0.00704600, 0.00647200, 0.00587200, 0.00563900, 0.00511800, 0.00461800, 0.00428300, 0.00407500, 0.00402600, 0.00371500, 0.00361800, 0.00307700, 0.00274200, 0.00221200, 0.00200800, 0.00141000, 0.00084500, 0.00000000, -0.00130700, -0.00185500, -0.00188200, -0.00165900, -0.00144800, -0.00135500, -0.00153700, -0.00168800, -0.00185300, -0.00237500, -0.00260400, -0.00295300, -0.00311800], [ 0.01299800, 0.01091000, 0.00925100, 0.00816200, 0.00750900, 0.00678700, 0.00623600, 0.00572700, 0.00548800, 0.00494100, 0.00447500, 0.00416900, 0.00398300, 0.00394700, 0.00355500, 0.00352300, 0.00293600, 0.00265300, 0.00227300, 0.00195600, 0.00145600, 0.00073700, 0.00000000, -0.00130400, -0.00175400, -0.00188400, -0.00166100, -0.00151300, -0.00144300, -0.00162800, -0.00182900, -0.00199000, -0.00244800, -0.00267700, -0.00302700, -0.00318400], [ 0.01236200, 0.01038600, 0.00885200, 0.00782800, 0.00710900, 0.00654300, 0.00601900, 0.00554300, 0.00526500, 0.00487000, 0.00439900, 0.00405100, 0.00398000, 0.00376500, 0.00349800, 0.00344600, 0.00296500, 0.00259400, 0.00220400, 0.00183600, 0.00137600, 0.00077500, 0.00000000, -0.00119300, -0.00168700, -0.00175500, -0.00165600, -0.00149800, -0.00150800, -0.00167900, -0.00185900, -0.00206700, -0.00252600, -0.00271800, -0.00305700, -0.00324200], [ 0.01189000, 0.01001900, 0.00857500, 0.00757700, 0.00697000, 0.00634700, 0.00588700, 0.00545700, 0.00513500, 0.00469200, 0.00435600, 0.00410500, 0.00384700, 0.00371900, 0.00344800, 0.00327000, 0.00287300, 0.00256600, 0.00216700, 0.00182400, 0.00131900, 0.00075200, 0.00000000, -0.00112500, -0.00160600, -0.00173100, -0.00166700, -0.00155100, -0.00158900, -0.00179600, -0.00194300, -0.00219800, -0.00257000, -0.00286800, -0.00319100, -0.00334200], [ 0.01122500, 0.00947200, 0.00815900, 0.00725300, 0.00663500, 0.00609400, 0.00568300, 0.00525500, 0.00490900, 0.00456300, 0.00424400, 0.00393000, 0.00381100, 0.00359900, 0.00334100, 0.00321000, 0.00272600, 0.00245100, 0.00199400, 0.00173300, 0.00128300, 0.00069900, 0.00000000, -0.00109700, -0.00161700, -0.00173700, -0.00165100, -0.00166700, -0.00174700, -0.00197700, -0.00212900, -0.00234600, -0.00271700, -0.00303500, -0.00332100, -0.00348600], [ 0.01090100, 0.00922800, 0.00797700, 0.00712400, 0.00654200, 0.00603800, 0.00564900, 0.00521300, 0.00488300, 0.00452200, 0.00430600, 0.00397100, 0.00378700, 0.00360100, 0.00334800, 0.00311000, 0.00270600, 0.00245700, 0.00200400, 0.00165400, 0.00122400, 0.00065800, 0.00000000, -0.00104800, -0.00155500, -0.00170500, -0.00168900, -0.00169900, -0.00179300, -0.00206800, -0.00225500, -0.00248000, -0.00286800, -0.00314600, -0.00341200, -0.00357300], [ 0.01074900, 0.00911800, 0.00790600, 0.00704500, 0.00646600, 0.00604500, 0.00564500, 0.00522300, 0.00489200, 0.00450000, 0.00424800, 0.00394800, 0.00381100, 0.00361000, 0.00326500, 0.00307900, 0.00267500, 0.00232900, 0.00202300, 0.00159000, 0.00117700, 0.00066200, 0.00000000, -0.00100400, -0.00149600, -0.00169900, -0.00173800, -0.00175400, -0.00188500, -0.00216800, -0.00236400, -0.00256600, -0.00294800, -0.00322500, -0.00346300, -0.00366200], [ 0.01053700, 0.00895500, 0.00782200, 0.00699900, 0.00640700, 0.00601200, 0.00558300, 0.00524600, 0.00481500, 0.00453800, 0.00425500, 0.00391000, 0.00378500, 0.00360000, 0.00331600, 0.00302900, 0.00266000, 0.00230200, 0.00190700, 0.00157200, 0.00122500, 0.00066500, 0.00000000, -0.00095000, -0.00147800, -0.00169900, -0.00178200, -0.00183700, -0.00195800, -0.00227300, -0.00242400, -0.00266200, -0.00303200, -0.00331100, -0.00359000, -0.00371500], [ 0.01038700, 0.00884000, 0.00775600, 0.00694400, 0.00637300, 0.00599000, 0.00558800, 0.00520200, 0.00477000, 0.00453400, 0.00425800, 0.00397400, 0.00374600, 0.00355600, 0.00327800, 0.00298600, 0.00261400, 0.00229000, 0.00195100, 0.00153900, 0.00116200, 0.00062100, 0.00000000, -0.00096800, -0.00147300, -0.00173300, -0.00181100, -0.00190000, -0.00206300, -0.00236800, -0.00255800, -0.00276200, -0.00314400, -0.00340900, -0.00363600, -0.00380300], [ 0.01023400, 0.00870900, 0.00762100, 0.00684100, 0.00624400, 0.00590900, 0.00554800, 0.00513800, 0.00472500, 0.00451600, 0.00424900, 0.00384200, 0.00376400, 0.00355400, 0.00321900, 0.00295800, 0.00255400, 0.00225200, 0.00190800, 0.00152500, 0.00115100, 0.00062200, 0.00000000, -0.00089900, -0.00140900, -0.00170900, -0.00176500, -0.00185400, -0.00205400, -0.00235400, -0.00250600, -0.00270300, -0.00306000, -0.00338700, -0.00361000, -0.00373000], [ 0.01000800, 0.00847300, 0.00739400, 0.00662900, 0.00610800, 0.00573300, 0.00539300, 0.00498800, 0.00458900, 0.00439700, 0.00414800, 0.00379800, 0.00365900, 0.00348300, 0.00320800, 0.00287700, 0.00255000, 0.00219800, 0.00189900, 0.00150800, 0.00114700, 0.00064600, 0.00000000, -0.00091300, -0.00142400, -0.00167400, -0.00175000, -0.00184400, -0.00201400, -0.00233600, -0.00245200, -0.00270600, -0.00300300, -0.00334500, -0.00352400, -0.00366800], [ 0.00998700, 0.00841400, 0.00733400, 0.00654600, 0.00606700, 0.00568900, 0.00537400, 0.00495100, 0.00453400, 0.00434700, 0.00409800, 0.00375000, 0.00360800, 0.00349400, 0.00317300, 0.00289700, 0.00252700, 0.00219300, 0.00186600, 0.00144300, 0.00114600, 0.00064300, 0.00000000, -0.00090900, -0.00143900, -0.00168300, -0.00175700, -0.00182600, -0.00195100, -0.00229200, -0.00238800, -0.00267600, -0.00293600, -0.00326500, -0.00344400, -0.00360700], [ 0.01001800, 0.00837200, 0.00721000, 0.00638300, 0.00586500, 0.00552200, 0.00519600, 0.00477900, 0.00435800, 0.00425000, 0.00395900, 0.00362000, 0.00353500, 0.00341800, 0.00316200, 0.00289500, 0.00255600, 0.00216900, 0.00187700, 0.00148000, 0.00109800, 0.00067100, 0.00000000, -0.00090300, -0.00142600, -0.00163300, -0.00163200, -0.00169900, -0.00178900, -0.00208500, -0.00215600, -0.00240700, -0.00269900, -0.00299700, -0.00318200, -0.00334800], [ 0.00985000, 0.00818200, 0.00700000, 0.00617200, 0.00565600, 0.00532100, 0.00502600, 0.00457600, 0.00420700, 0.00408500, 0.00376400, 0.00355900, 0.00341700, 0.00334700, 0.00310000, 0.00282700, 0.00252700, 0.00216400, 0.00184900, 0.00148800, 0.00109200, 0.00061600, 0.00000000, -0.00097800, -0.00156000, -0.00171300, -0.00164900, -0.00163100, -0.00170900, -0.00193300, -0.00196400, -0.00222700, -0.00250200, -0.00282200, -0.00299400, -0.00314700], [ 0.00968400, 0.00798500, 0.00675900, 0.00591100, 0.00540300, 0.00508300, 0.00475800, 0.00435500, 0.00399500, 0.00393200, 0.00365600, 0.00332200, 0.00328800, 0.00325100, 0.00301200, 0.00276200, 0.00247300, 0.00205500, 0.00187100, 0.00151200, 0.00108800, 0.00066100, 0.00000000, -0.00095600, -0.00151500, -0.00159700, -0.00148200, -0.00135600, -0.00129800, -0.00152700, -0.00151800, -0.00173900, -0.00206300, -0.00230700, -0.00254500, -0.00269500], [ 0.01000000, 0.00802600, 0.00650700, 0.00535900, 0.00463300, 0.00426500, 0.00390300, 0.00354200, 0.00328800, 0.00330700, 0.00308500, 0.00284200, 0.00289100, 0.00300900, 0.00291000, 0.00272800, 0.00253700, 0.00212400, 0.00194600, 0.00166800, 0.00123000, 0.00082400, 0.00000000, -0.00127300, -0.00207200, -0.00218400, -0.00211700, -0.00203500, -0.00210100, -0.00236600, -0.00237900, -0.00263900, -0.00292900, -0.00319500, -0.00344100, -0.00365600], [ 0.01002100, 0.00806500, 0.00653100, 0.00537400, 0.00464900, 0.00424400, 0.00388400, 0.00355200, 0.00328600, 0.00329100, 0.00303900, 0.00285600, 0.00289700, 0.00304200, 0.00295600, 0.00279900, 0.00257400, 0.00214900, 0.00200500, 0.00174200, 0.00124000, 0.00086200, 0.00000000, -0.00129800, -0.00209500, -0.00220000, -0.00203900, -0.00196100, -0.00196000, -0.00217800, -0.00216600, -0.00242500, -0.00270400, -0.00298600, -0.00321900, -0.00342200], [ 0.00994900, 0.00795100, 0.00641500, 0.00525500, 0.00453500, 0.00412500, 0.00373800, 0.00343700, 0.00317300, 0.00322400, 0.00293800, 0.00275200, 0.00284000, 0.00296900, 0.00289200, 0.00274600, 0.00250300, 0.00213600, 0.00195700, 0.00166700, 0.00128100, 0.00084700, 0.00000000, -0.00131300, -0.00211700, -0.00222000, -0.00200200, -0.00188600, -0.00182700, -0.00199800, -0.00202000, -0.00221800, -0.00251000, -0.00274700, -0.00298600, -0.00318600], [ 0.01004200, 0.00806600, 0.00650000, 0.00534500, 0.00460400, 0.00415100, 0.00377300, 0.00343500, 0.00322500, 0.00321900, 0.00296000, 0.00274500, 0.00280000, 0.00298700, 0.00287700, 0.00276400, 0.00253300, 0.00216900, 0.00197900, 0.00170900, 0.00126500, 0.00087500, 0.00000000, -0.00131200, -0.00209200, -0.00213800, -0.00193200, -0.00171000, -0.00165300, -0.00176800, -0.00172300, -0.00196100, -0.00222600, -0.00247600, -0.00272200, -0.00291000], [ 0.00996000, 0.00798200, 0.00642100, 0.00527800, 0.00450500, 0.00405100, 0.00368000, 0.00330200, 0.00312200, 0.00315200, 0.00285800, 0.00268100, 0.00272500, 0.00288800, 0.00279700, 0.00272700, 0.00249000, 0.00213900, 0.00197700, 0.00170300, 0.00121500, 0.00083900, 0.00000000, -0.00129700, -0.00203900, -0.00207600, -0.00183800, -0.00162100, -0.00145600, -0.00159700, -0.00152600, -0.00175700, -0.00204400, -0.00226900, -0.00251700, -0.00266500], [ 0.00984900, 0.00788700, 0.00634100, 0.00517400, 0.00439400, 0.00392500, 0.00357100, 0.00321000, 0.00308300, 0.00303900, 0.00277300, 0.00261300, 0.00264100, 0.00284000, 0.00273800, 0.00265300, 0.00243500, 0.00207600, 0.00188800, 0.00165000, 0.00116500, 0.00084700, 0.00000000, -0.00125400, -0.00197900, -0.00197900, -0.00170200, -0.00143000, -0.00130000, -0.00136900, -0.00130700, -0.00154000, -0.00178700, -0.00200800, -0.00229800, -0.00242500], [ 0.00961200, 0.00768700, 0.00617200, 0.00504500, 0.00425700, 0.00378800, 0.00340800, 0.00310000, 0.00295500, 0.00293200, 0.00266800, 0.00250400, 0.00256400, 0.00274200, 0.00263100, 0.00260400, 0.00235300, 0.00200000, 0.00181000, 0.00161800, 0.00113200, 0.00079400, 0.00000000, -0.00126200, -0.00195600, -0.00192200, -0.00167900, -0.00139200, -0.00121000, -0.00127000, -0.00117600, -0.00136600, -0.00165700, -0.00185400, -0.00212900, -0.00227300], [ 0.00951500, 0.00755500, 0.00597900, 0.00480400, 0.00402100, 0.00355600, 0.00325000, 0.00289400, 0.00282700, 0.00279700, 0.00255400, 0.00237700, 0.00245400, 0.00262300, 0.00253700, 0.00251000, 0.00231600, 0.00199300, 0.00181400, 0.00157700, 0.00112000, 0.00080700, 0.00000000, -0.00121900, -0.00184200, -0.00180700, -0.00153100, -0.00120100, -0.00100500, -0.00103500, -0.00097500, -0.00112800, -0.00140000, -0.00160500, -0.00185400, -0.00201400], [ 0.00932800, 0.00736100, 0.00579100, 0.00460000, 0.00385300, 0.00342400, 0.00306300, 0.00278900, 0.00271600, 0.00269000, 0.00240900, 0.00225500, 0.00231500, 0.00252600, 0.00241100, 0.00237700, 0.00217900, 0.00186800, 0.00169200, 0.00150900, 0.00110000, 0.00072400, 0.00000000, -0.00113900, -0.00174400, -0.00164400, -0.00132000, -0.00098300, -0.00075500, -0.00075400, -0.00070500, -0.00086600, -0.00111900, -0.00130800, -0.00155600, -0.00171100], [ 0.00910300, 0.00714200, 0.00557100, 0.00440100, 0.00370400, 0.00325700, 0.00292100, 0.00267000, 0.00263800, 0.00257000, 0.00232400, 0.00219300, 0.00223000, 0.00241800, 0.00236900, 0.00235400, 0.00212800, 0.00185600, 0.00166100, 0.00146000, 0.00103500, 0.00067700, 0.00000000, -0.00112700, -0.00172400, -0.00161700, -0.00128100, -0.00089200, -0.00064800, -0.00059900, -0.00054900, -0.00069600, -0.00094300, -0.00112600, -0.00141000, -0.00154500], [ 0.00874700, 0.00684800, 0.00530400, 0.00413100, 0.00347700, 0.00307200, 0.00275000, 0.00252300, 0.00249800, 0.00243100, 0.00221000, 0.00211700, 0.00212600, 0.00232700, 0.00225800, 0.00226100, 0.00203800, 0.00177300, 0.00158700, 0.00139400, 0.00099300, 0.00066600, 0.00000000, -0.00107800, -0.00160000, -0.00152100, -0.00113500, -0.00077300, -0.00051700, -0.00044600, -0.00042400, -0.00055000, -0.00081500, -0.00097300, -0.00127000, -0.00139000], [ 0.00836500, 0.00651000, 0.00500900, 0.00389000, 0.00327600, 0.00286600, 0.00257500, 0.00236100, 0.00239800, 0.00230600, 0.00210400, 0.00201100, 0.00206200, 0.00224900, 0.00219700, 0.00215700, 0.00194300, 0.00175200, 0.00152000, 0.00139200, 0.00096000, 0.00062800, 0.00000000, -0.00103300, -0.00153400, -0.00140900, -0.00101500, -0.00064600, -0.00039200, -0.00033100, -0.00029300, -0.00043100, -0.00065000, -0.00085500, -0.00112700, -0.00126100], [ 0.00798800, 0.00617500, 0.00468000, 0.00361300, 0.00299300, 0.00263500, 0.00238400, 0.00219000, 0.00222500, 0.00215400, 0.00197000, 0.00191300, 0.00194600, 0.00211500, 0.00205200, 0.00206600, 0.00188500, 0.00165400, 0.00145500, 0.00129400, 0.00090100, 0.00059700, 0.00000000, -0.00101000, -0.00148100, -0.00134100, -0.00095500, -0.00056700, -0.00035500, -0.00026800, -0.00023000, -0.00039100, -0.00058600, -0.00077200, -0.00103100, -0.00117100], [ 0.00762400, 0.00585300, 0.00440800, 0.00336900, 0.00278400, 0.00242900, 0.00222300, 0.00203000, 0.00209400, 0.00201600, 0.00185300, 0.00180200, 0.00185000, 0.00199800, 0.00193500, 0.00198200, 0.00176000, 0.00157600, 0.00139800, 0.00123600, 0.00084800, 0.00057600, 0.00000000, -0.00096500, -0.00139200, -0.00125800, -0.00088500, -0.00053000, -0.00028600, -0.00022200, -0.00017300, -0.00032900, -0.00055400, -0.00069900, -0.00098300, -0.00113900], [ 0.00726800, 0.00554400, 0.00415500, 0.00314400, 0.00261500, 0.00224700, 0.00205100, 0.00190100, 0.00197100, 0.00190100, 0.00176100, 0.00167500, 0.00178700, 0.00190800, 0.00186600, 0.00191100, 0.00172100, 0.00157300, 0.00135100, 0.00117900, 0.00081300, 0.00053000, 0.00000000, -0.00088700, -0.00128600, -0.00112600, -0.00074700, -0.00038000, -0.00015100, -0.00005700, -0.00002900, -0.00015300, -0.00040200, -0.00055800, -0.00082800, -0.00098000], [ 0.00687900, 0.00521400, 0.00384200, 0.00288100, 0.00235600, 0.00202300, 0.00184000, 0.00173300, 0.00181100, 0.00173100, 0.00163700, 0.00157400, 0.00166200, 0.00180100, 0.00175600, 0.00181500, 0.00161500, 0.00146200, 0.00129600, 0.00112600, 0.00079700, 0.00049100, 0.00000000, -0.00088400, -0.00126600, -0.00113900, -0.00076600, -0.00042100, -0.00020400, -0.00011700, -0.00009800, -0.00021600, -0.00045400, -0.00062200, -0.00089100, -0.00103200], [ 0.00661400, 0.00499100, 0.00370700, 0.00278700, 0.00233100, 0.00199500, 0.00186600, 0.00175000, 0.00181400, 0.00174600, 0.00166200, 0.00160500, 0.00165400, 0.00179400, 0.00171800, 0.00178300, 0.00160300, 0.00146700, 0.00128500, 0.00108500, 0.00077500, 0.00048800, 0.00000000, -0.00086400, -0.00121400, -0.00105900, -0.00070200, -0.00037400, -0.00017600, -0.00009500, -0.00007000, -0.00017800, -0.00043500, -0.00061300, -0.00085900, -0.00100200], [ 0.00645800, 0.00491200, 0.00363500, 0.00273300, 0.00225800, 0.00195100, 0.00179000, 0.00170200, 0.00175800, 0.00169400, 0.00157900, 0.00152200, 0.00161800, 0.00171000, 0.00167400, 0.00172900, 0.00157100, 0.00140700, 0.00125900, 0.00105400, 0.00078100, 0.00046200, 0.00000000, -0.00082800, -0.00116400, -0.00102300, -0.00069900, -0.00035500, -0.00015100, -0.00012600, -0.00006700, -0.00018100, -0.00043400, -0.00060400, -0.00084000, -0.00099400], [ 0.00627700, 0.00473700, 0.00348000, 0.00262000, 0.00215600, 0.00186100, 0.00171900, 0.00164900, 0.00171300, 0.00159900, 0.00158000, 0.00151300, 0.00157400, 0.00167600, 0.00163700, 0.00172100, 0.00151600, 0.00138500, 0.00123800, 0.00102800, 0.00077500, 0.00046000, 0.00000000, -0.00078900, -0.00111900, -0.00098700, -0.00063900, -0.00032100, -0.00015200, -0.00008400, -0.00005900, -0.00016800, -0.00041300, -0.00054500, -0.00080300, -0.00097200], [ 0.00605300, 0.00457800, 0.00339000, 0.00256600, 0.00212100, 0.00186500, 0.00173400, 0.00164300, 0.00171000, 0.00158600, 0.00158400, 0.00147300, 0.00153500, 0.00166000, 0.00165000, 0.00165500, 0.00142800, 0.00136400, 0.00118800, 0.00099500, 0.00072600, 0.00043300, 0.00000000, -0.00080300, -0.00113300, -0.00099400, -0.00065600, -0.00037900, -0.00017700, -0.00013400, -0.00013100, -0.00025100, -0.00047900, -0.00065200, -0.00089300, -0.00104500], [ 0.00597900, 0.00452000, 0.00335800, 0.00253800, 0.00213300, 0.00183700, 0.00173000, 0.00163000, 0.00166000, 0.00158700, 0.00156900, 0.00149800, 0.00158000, 0.00164500, 0.00155500, 0.00160900, 0.00143200, 0.00133500, 0.00116400, 0.00096100, 0.00075700, 0.00042700, 0.00000000, -0.00077800, -0.00111800, -0.00098000, -0.00063300, -0.00034300, -0.00018000, -0.00015100, -0.00010700, -0.00022900, -0.00047000, -0.00062700, -0.00085100, -0.00101600], [ 0.00572600, 0.00433000, 0.00324200, 0.00250700, 0.00208400, 0.00185000, 0.00171200, 0.00163600, 0.00165700, 0.00160000, 0.00157800, 0.00150500, 0.00160500, 0.00164900, 0.00161600, 0.00161800, 0.00145500, 0.00137100, 0.00122600, 0.00099600, 0.00075600, 0.00042000, 0.00000000, -0.00077300, -0.00110300, -0.00097200, -0.00067500, -0.00035500, -0.00023400, -0.00023200, -0.00018700, -0.00029200, -0.00052300, -0.00071100, -0.00091500, -0.00110100], [ 0.00573400, 0.00436900, 0.00330000, 0.00254500, 0.00219300, 0.00195600, 0.00181100, 0.00171300, 0.00171800, 0.00165100, 0.00160600, 0.00151500, 0.00163200, 0.00166300, 0.00163400, 0.00163500, 0.00146500, 0.00136000, 0.00116700, 0.00095000, 0.00074900, 0.00043800, 0.00000

## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE04OSPS | CE04OSPS-001 | 1 | 2014-08-30 | 10:37 |  | 44° 22.4437' N | 124° 57.3906' W | 196 | TN313 |  | 44.3741 | -124.9565