## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
RS01SLBS-MJ01A-05-OBSBBA102 | SN0026 | 1 | T1074/T5CP2
RS01SLBS-MJ01A-05-HYDLFA101 | SN0026 | 1 | 299470
RS01SLBS-MJ01A-06-PRESTA101 | SN0026 | 1 | 5471540-0030
RS01SLBS-LJ01A-05-HPIESA101 | SN0003 | 1 | 02
RS01SLBS-MJ01A-12-VEL3DB101 | SN0026 | 1 | 10313 | CC_lat | 44.5097
RS01SLBS-MJ01A-12-VEL3DB101 | SN0026 | 1 | 10313 | CC_lon | -125.4054
RS01SLBS-LJ01A-09-HYDBBA102 | SN0003 | 1 | 1291 | CC_gain | 6
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | SN0003 | 1 | 16P71179-7234 | CC_lat | 44.5153
RS01SLBS-LJ01A-12-CTDPFB101 | SN0003 | 1 | 16P71179-7234 | CC_lon | -125.3898
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | SN0003 | 1 | 18813 | CC_lat | 44.5153
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | SN0003 | 1 | 18813 | CC_lon | -125.3898
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | SN0003 | 1 | 18813 | CC_scale_factor1 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | SN0003 | 1 | 18813 | CC_scale_factor2 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | SN0003 | 1 | 18813 | CC_scale_factor3 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-10-ADCPTE101 | SN0003 | 1 | 18813 | CC_scale_factor4 | 0.45
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_cwlngth | [401.20000000, 404.10000000, 407.50000000, 411.40000000, 415.10000000, 418.70000000, 423.70000000, 427.90000000, 432.20000000, 436.30000000, 440.30000000, 445.10000000, 449.90000000, 453.80000000, 458.70000000, 463.30000000, 467.10000000, 472.60000000, 477.50000000, 481.70000000, 486.90000000, 491.40000000, 495.40000000, 499.60000000, 505.00000000, 509.90000000, 514.90000000, 519.20000000, 524.40000000, 529.20000000, 533.90000000, 537.50000000, 542.30000000, 547.30000000, 552.10000000, 556.00000000, 561.10000000, 565.70000000, 570.10000000, 574.70000000, 577.80000000, 582.90000000, 586.80000000, 591.70000000, 596.40000000, 600.60000000, 605.30000000, 611.00000000, 615.70000000, 619.90000000, 624.90000000, 629.50000000, 633.50000000, 638.30000000, 643.50000000, 648.40000000, 652.40000000, 657.50000000, 662.40000000, 667.30000000, 672.10000000, 676.20000000, 681.40000000, 685.80000000, 690.30000000, 693.90000000, 698.70000000, 702.80000000, 706.60000000, 711.30000000, 715.80000000, 720.30000000, 724.00000000, 727.80000000, 731.80000000, 736.70000000, 740.30000000]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_ccwo | [ -0.61629300, -0.52843300, -0.44546300, -0.37009300, -0.30267100, -0.23344300, -0.18127300, -0.12098600, -0.06208500, -0.01288600, 0.04001600, 0.09045000, 0.13557200, 0.17901800, 0.21486100, 0.24735500, 0.28636300, 0.32566000, 0.36002800, 0.39545600, 0.42947800, 0.46351100, 0.49532200, 0.52676100, 0.55511900, 0.58230400, 0.60690800, 0.63031900, 0.65554900, 0.67725200, 0.69837100, 0.71772800, 0.73813900, 0.75845600, 0.77980600, 0.80062300, 0.81983000, 0.83756400, 0.85345300, 0.86706100, 0.87906100, 0.89970400, 0.89987500, 0.89487200, 0.88521700, 0.87599600, 0.87531800, 0.88290000, 0.89606300, 0.91020700, 0.92293500, 0.93523700, 0.94901800, 0.95837100, 0.96620500, 0.97310700, 0.97474900, 0.97188300, 0.97322400, 0.97802800, 0.98357800, 0.98880800, 0.98517500, 0.97618300, 0.95421300, 0.91803900, 0.86881900, 0.80222700, 0.71352400, 0.59855500, 0.45093400, 0.26728200, 0.04361600, -0.20990800, -0.47397900, -0.69633600, -0.85373900]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_tcal | 15.6
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_tbins | [ 1.74303300, 2.41482200, 3.46163000, 4.48571400, 5.48220000, 6.49409100, 7.50076900, 8.50131600, 9.51488900, 10.50895800, 11.50854500, 12.51887100, 13.49493500, 14.49805600, 15.49296900, 16.47418200, 17.49568200, 18.49230800, 19.47736800, 20.47800000, 21.48181800, 22.47812500, 23.49968800, 24.51000000, 25.48931000, 26.48066700, 27.47923100, 28.49607100, 29.50321400, 30.49444400, 31.50230800, 32.48615400, 33.48423100, 34.47846200, 35.48464300, 36.48069000, 37.52114300, 38.53171400]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_awlngth | [399.60000000, 403.90000000, 407.50000000, 410.50000000, 414.60000000, 418.70000000, 423.50000000, 427.40000000, 431.50000000, 435.40000000, 439.40000000, 443.50000000, 448.60000000, 453.20000000, 457.60000000, 462.00000000, 466.60000000, 471.20000000, 476.40000000, 480.60000000, 485.30000000, 490.00000000, 494.60000000, 498.40000000, 503.30000000, 508.30000000, 513.00000000, 517.80000000, 523.20000000, 527.70000000, 532.00000000, 536.30000000, 541.10000000, 545.70000000, 549.70000000, 555.00000000, 559.80000000, 563.90000000, 568.30000000, 572.90000000, 576.80000000, 581.20000000, 584.90000000, 589.80000000, 594.50000000, 599.10000000, 603.10000000, 608.70000000, 613.30000000, 617.50000000, 622.20000000, 627.20000000, 631.90000000, 635.50000000, 640.70000000, 645.30000000, 650.10000000, 654.40000000, 659.80000000, 664.40000000, 669.30000000, 673.60000000, 678.10000000, 683.00000000, 687.70000000, 691.00000000, 695.50000000, 700.20000000, 704.40000000, 708.10000000, 712.40000000, 716.90000000, 721.40000000, 725.10000000, 729.60000000, 733.90000000, 737.00000000]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_acwo | [ -0.68134100, -0.46469700, -0.30313800, -0.19217700, -0.11275600, -0.05314400, -0.00177300, 0.04472100, 0.08886200, 0.13200300, 0.17646200, 0.22068900, 0.26674600, 0.31265900, 0.35963400, 0.40616100, 0.45233900, 0.49633800, 0.54019900, 0.58419500, 0.62684500, 0.66826000, 0.70857100, 0.74777300, 0.78525200, 0.82204700, 0.85814400, 0.89563600, 0.93256100, 0.96904900, 1.00457200, 1.03900000, 1.07142300, 1.10228500, 1.13205000, 1.16072900, 1.18857300, 1.21482800, 1.23867900, 1.26006500, 1.27772200, 1.29008400, 1.29884900, 1.30247400, 1.30101500, 1.29965900, 1.30543900, 1.32002500, 1.33926900, 1.35940000, 1.37951600, 1.39919700, 1.41811300, 1.43601500, 1.45237900, 1.46539000, 1.47432100, 1.48054700, 1.48775600, 1.49865400, 1.51114900, 1.52144800, 1.52698700, 1.52509700, 1.51340300, 1.49021100, 1.45237900, 1.39800600, 1.32324000, 1.22195300, 1.08967800, 0.92362600, 0.71836200, 0.47735700, 0.21755100, -0.02392700, -0.20853300]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_tcarray | [[ -0.08778900, -0.08599700, -0.08245300, -0.07830600, -0.07467200, -0.07057600, -0.06641600, -0.06238000, -0.05958600, -0.05580000, -0.05245200, -0.04920500, -0.04536400, -0.04140400, -0.03718500, -0.03449900, -0.02996700, -0.02811700, -0.02237600, -0.01884900, -0.01549800, -0.01139300, -0.00773700, -0.00279600, 0.00000000, 0.00370700, 0.00705700, 0.01113100, 0.01550500, 0.01952100, 0.02187500, 0.02614500, 0.02986000, 0.03402500, 0.03815100, 0.04108800, 0.04371800, 0.04666700], [ -0.07963900, -0.07803500, -0.07465500, -0.07060200, -0.06759300, -0.06419000, -0.06074500, -0.05695800, -0.05448000, -0.05132900, -0.04822000, -0.04487600, -0.04122600, -0.03767100, -0.03335800, -0.03049100, -0.02676000, -0.02473900, -0.02022300, -0.01655400, -0.01354500, -0.01072100, -0.00705800, -0.00236700, 0.00000000, 0.00313400, 0.00682100, 0.01019000, 0.01398100, 0.01767900, 0.01964900, 0.02386900, 0.02625100, 0.02955300, 0.03299800, 0.03541700, 0.03784400, 0.04042400], [ -0.06596500, -0.06393400, -0.06106100, -0.05796700, -0.05526400, -0.05233000, -0.04966600, -0.04647700, -0.04447000, -0.04192700, -0.03929900, -0.03683800, -0.03387600, -0.03083400, -0.02704600, -0.02478100, -0.02178700, -0.01925100, -0.01564000, -0.01318600, -0.01065500, -0.00821600, -0.00542400, -0.00232500, 0.00000000, 0.00295200, 0.00535400, 0.00797100, 0.01142600, 0.01415400, 0.01621500, 0.01933000, 0.02148900, 0.02382500, 0.02604800, 0.02826200, 0.03013100, 0.03161000], [ -0.05422100, -0.05256400, -0.04985500, -0.04724500, -0.04484600, -0.04292600, -0.04070200, -0.03797800, -0.03666700, -0.03467800, -0.03275300, -0.03056800, -0.02806400, -0.02562900, -0.02274700, -0.02080200, -0.01761800, -0.01612100, -0.01284800, -0.01101700, -0.00864400, -0.00663300, -0.00449600, -0.00172500, 0.00000000, 0.00220100, 0.00405900, 0.00609300, 0.00854800, 0.01056100, 0.01254700, 0.01434500, 0.01574700, 0.01773500, 0.01951700, 0.02105100, 0.02209500, 0.02325700], [ -0.04416300, -0.04274200, -0.04045300, -0.03811500, -0.03633400, -0.03459800, -0.03301000, -0.03081800, -0.02949700, -0.02800200, -0.02637900, -0.02447900, -0.02289300, -0.02073900, -0.01801700, -0.01646900, -0.01440500, -0.01297000, -0.01035400, -0.00914100, -0.00723400, -0.00558100, -0.00374600, -0.00155100, 0.00000000, 0.00127400, 0.00290100, 0.00502300, 0.00687500, 0.00841500, 0.00971800, 0.01117500, 0.01249300, 0.01373300, 0.01463600, 0.01560400, 0.01655100, 0.01718000], [ -0.03688000, -0.03591300, -0.03407800, -0.03239900, -0.03088700, -0.02929000, -0.02810400, -0.02628000, -0.02524500, -0.02413100, -0.02264900, -0.02129900, -0.01962400, -0.01766000, -0.01543000, -0.01399900, -0.01216500, -0.01098700, -0.00873200, -0.00757300, -0.00610900, -0.00478300, -0.00309100, -0.00159200, 0.00000000, 0.00084400, 0.00204500, 0.00343300, 0.00538000, 0.00661300, 0.00736100, 0.00863600, 0.00959400, 0.01020300, 0.01137500, 0.01202000, 0.01231900, 0.01267200], [ -0.03137200, -0.03055500, -0.02887700, -0.02722000, -0.02601300, -0.02463300, -0.02372900, -0.02202500, -0.02122900, -0.02009300, -0.01882700, -0.01764000, -0.01622800, -0.01471600, -0.01267900, -0.01143900, -0.00994200, -0.00883000, -0.00739600, -0.00616100, -0.00481800, -0.00394000, -0.00233900, -0.00140000, 0.00000000, 0.00084600, 0.00157200, 0.00308800, 0.00428500, 0.00515400, 0.00644300, 0.00726400, 0.00800800, 0.00845400, 0.00893100, 0.00946100, 0.01002700, 0.01011000], [ -0.02737700, -0.02678000, -0.02568800, -0.02435400, -0.02313300, -0.02221900, -0.02118600, -0.01970000, -0.01895700, -0.01814200, -0.01727500, -0.01594300, -0.01472900, -0.01333600, -0.01145700, -0.01038800, -0.00886100, -0.00786800, -0.00653200, -0.00539000, -0.00425000, -0.00358400, -0.00232000, -0.00115000, 0.00000000, 0.00040400, 0.00132800, 0.00251700, 0.00380700, 0.00458600, 0.00544500, 0.00617800, 0.00673900, 0.00733800, 0.00757500, 0.00778800, 0.00823600, 0.00828400], [ -0.02408100, -0.02353100, -0.02246400, -0.02135400, -0.02046100, -0.01957400, -0.01872500, -0.01718600, -0.01675200, -0.01597600, -0.01485700, -0.01391900, -0.01295600, -0.01157400, -0.00993800, -0.00878300, -0.00742900, -0.00656800, -0.00549500, -0.00442200, -0.00369700, -0.00298500, -0.00177900, -0.00067900, 0.00000000, 0.00065000, 0.00141200, 0.00225800, 0.00343000, 0.00413700, 0.00487600, 0.00557500, 0.00597900, 0.00630200, 0.00682200, 0.00724600, 0.00738200, 0.00723400], [ -0.02192700, -0.02145100, -0.02044800, -0.01944800, -0.01843500, -0.01775300, -0.01693100, -0.01573900, -0.01511700, -0.01448300, -0.01354700, -0.01265300, -0.01164600, -0.01046600, -0.00909100, -0.00792800, -0.00653100, -0.00578900, -0.00474800, -0.00410700, -0.00327900, -0.00265100, -0.00165300, -0.00076900, 0.00000000, 0.00037200, 0.00109400, 0.00184600, 0.00281400, 0.00352700, 0.00419000, 0.00478800, 0.00493700, 0.00543300, 0.00572400, 0.00590600, 0.00607900, 0.00615000], [ -0.01982500, -0.01935900, -0.01846500, -0.01754000, -0.01680400, -0.01585500, -0.01524800, -0.01410300, -0.01360600, -0.01292200, -0.01218300, -0.01151300, -0.01053700, -0.00950000, -0.00803000, -0.00694600, -0.00562300, -0.00506500, -0.00420200, -0.00358300, -0.00282100, -0.00222000, -0.00138800, -0.00045900, 0.00000000, 0.00060800, 0.00121200, 0.00183500, 0.00252300, 0.00291500, 0.00378400, 0.00443700, 0.00463600, 0.00479800, 0.00493300, 0.00521800, 0.00544100, 0.00540000], [ -0.01873600, -0.01837800, -0.01744800, -0.01657900, -0.01582600, -0.01512900, -0.01454900, -0.01330500, -0.01292300, -0.01237500, -0.01165500, -0.01076200, -0.00992100, -0.00889900, -0.00759100, -0.00654700, -0.00528700, -0.00450500, -0.00400700, -0.00334100, -0.00264700, -0.00212600, -0.00141700, -0.00060600, 0.00000000, 0.00042000, 0.00097900, 0.00144600, 0.00221600, 0.00269200, 0.00315900, 0.00381700, 0.00373400, 0.00409300, 0.00405700, 0.00435900, 0.00441700, 0.00444000], [ -0.01680400, -0.01638200, -0.01571400, -0.01483400, -0.01416400, -0.01344300, -0.01285300, -0.01190800, -0.01147900, -0.01092200, -0.01040900, -0.00972200, -0.00896700, -0.00806800, -0.00672300, -0.00572100, -0.00468200, -0.00415500, -0.00345600, -0.00295900, -0.00242100, -0.00192600, -0.00118100, -0.00053100, 0.00000000, 0.00032400, 0.00081200, 0.00117700, 0.00187100, 0.00237700, 0.00278700, 0.00324200, 0.00343400, 0.00346500, 0.00352300, 0.00369000, 0.00387200, 0.00381700], [ -0.01514900, -0.01480500, -0.01413000, -0.01345600, -0.01273800, -0.01213000, -0.01160100, -0.01072100, -0.01032800, -0.00990300, -0.00927900, -0.00864500, -0.00799200, -0.00712000, -0.00597600, -0.00487300, -0.00396700, -0.00350500, -0.00301500, -0.00262500, -0.00211100, -0.00176100, -0.00116400, -0.00036400, 0.00000000, 0.00036900, 0.00071500, 0.00112300, 0.00161000, 0.00194400, 0.00236200, 0.00279500, 0.00274400, 0.00285900, 0.00286100, 0.00282700, 0.00298200, 0.00302700], [ -0.01397900, -0.01374400, -0.01307200, -0.01243000, -0.01183400, -0.01137500, -0.01091500, -0.00986600, -0.00962100, -0.00913800, -0.00867000, -0.00807800, -0.00733100, -0.00656500, -0.00552100, -0.00461000, -0.00361800, -0.00318500, -0.00264800, -0.00235900, -0.00194200, -0.00158200, -0.00106500, -0.00050900, 0.00000000, 0.00013400, 0.00032100, 0.00085800, 0.00124900, 0.00156800, 0.00204900, 0.00225100, 0.00225100, 0.00221100, 0.00207500, 0.00211400, 0.00221800, 0.00225000], [ -0.01279600, -0.01246400, -0.01190200, -0.01131500, -0.01078400, -0.01030500, -0.00977400, -0.00895100, -0.00851400, -0.00830900, -0.00764800, -0.00723600, -0.00662300, -0.00593700, -0.00494200, -0.00389900, -0.00314600, -0.00275000, -0.00233000, -0.00206900, -0.00170700, -0.00133400, -0.00093500, -0.00038200, 0.00000000, 0.00019700, 0.00026900, 0.00077100, 0.00103000, 0.00131700, 0.00178700, 0.00198400, 0.00194900, 0.00185600, 0.00168000, 0.00172700, 0.00180400, 0.00174700], [ -0.01184800, -0.01162200, -0.01107100, -0.01059500, -0.01003000, -0.00948500, -0.00909300, -0.00826900, -0.00804800, -0.00761700, -0.00717100, -0.00674200, -0.00613300, -0.00541500, -0.00449100, -0.00359800, -0.00279400, -0.00245700, -0.00208700, -0.00187000, -0.00148300, -0.00125100, -0.00085000, -0.00045900, 0.00000000, 0.00017300, 0.00031200, 0.00066000, 0.00087100, 0.00104700, 0.00141900, 0.00174100, 0.00162700, 0.00141100, 0.00132900, 0.00109800, 0.00120300, 0.00116900], [ -0.01096500, -0.01072200, -0.01026200, -0.00970200, -0.00922600, -0.00886500, -0.00845600, -0.00760300, -0.00736500, -0.00705000, -0.00661100, -0.00618600, -0.00564900, -0.00503800, -0.00414800, -0.00318600, -0.00251100, -0.00222600, -0.00189400, -0.00165600, -0.00144100, -0.00126800, -0.00082000, -0.00042100, 0.00000000, 0.00003400, 0.00000700, 0.00041100, 0.00068000, 0.00078700, 0.00123800, 0.00125000, 0.00113900, 0.00097000, 0.00080400, 0.00066200, 0.00075400, 0.00065500], [ -0.01041900, -0.01019500, -0.00977300, -0.00935200, -0.00887400, -0.00834400, -0.00789300, -0.00723300, -0.00692200, -0.00662700, -0.00621900, -0.00578400, -0.00532900, -0.00474500, -0.00378600, -0.00287200, -0.00228100, -0.00197400, -0.00175000, -0.00155300, -0.00124000, -0.00102900, -0.00069900, -0.00031000, 0.00000000, 0.00013300, 0.00020700, 0.00051600, 0.00068800, 0.00078100, 0.00114900, 0.00129300, 0.00107300, 0.00094100, 0.00065900, 0.00062800, 0.00064400, 0.00056200], [ -0.00939800, -0.00927300, -0.00886400, -0.00844400, -0.00805600, -0.00762600, -0.00730200, -0.00658400, -0.00635700, -0.00609100, -0.00569100, -0.00531300, -0.00475600, -0.00418200, -0.00347600, -0.00262400, -0.00198900, -0.00178900, -0.00152500, -0.00135700, -0.00107000, -0.00094200, -0.00063100, -0.00019400, 0.00000000, 0.00019400, 0.00024700, 0.00043400, 0.00050800, 0.00075500, 0.00111800, 0.00122500, 0.00094700, 0.00068000, 0.00040100, 0.00030400, 0.00032400, 0.00021500], [ -0.00910500, -0.00891700, -0.00860400, -0.00816200, -0.00779700, -0.00741400, -0.00699800, -0.00633800, -0.00606800, -0.00583500, -0.00543900, -0.00508900, -0.00467200, -0.00417600, -0.00336100, -0.00250900, -0.00195700, -0.00173900, -0.00155400, -0.00135900, -0.00114600, -0.00089700, -0.00067500, -0.00020200, 0.00000000, 0.00009400, 0.00018800, 0.00039800, 0.00050100, 0.00070000, 0.00102300, 0.00111100, 0.00081800, 0.00064100, 0.00037700, 0.00013000, 0.00020700, 0.00008400], [ -0.00847400, -0.00836200, -0.00804800, -0.00775800, -0.00731700, -0.00695600, -0.00657000, -0.00601600, -0.00579100, -0.00557100, -0.00523000, -0.00488700, -0.00449900, -0.00394200, -0.00323900, -0.00246400, -0.00200300, -0.00184600, -0.00160600, -0.00145700, -0.00118100, -0.00100700, -0.00067700, -0.00027900, 0.00000000, 0.00007600, 0.00016100, 0.00038500, 0.00039500, 0.00060600, 0.00096300, 0.00107400, 0.00079300, 0.00051000, 0.00020500, 0.00006400, 0.00003500, -0.00002800], [ -0.00851400, -0.00843600, -0.00813600, -0.00773400, -0.00738000, -0.00707800, -0.00674500, -0.00607900, -0.00588600, -0.00574600, -0.00535800, -0.00499100, -0.00450900, -0.00402800, -0.00332500, -0.00261700, -0.00204500, -0.00185300, -0.00165200, -0.00149400, -0.00118600, -0.00099900, -0.00072600, -0.00026000, 0.00000000, 0.00019800, 0.00033600, 0.00047500, 0.00060700, 0.00076900, 0.00116800, 0.00123000, 0.00095400, 0.00070500, 0.00038800, 0.00031300, 0.00022600, 0.00012700], [ -0.00813200, -0.00798800, -0.00777200, -0.00742400, -0.00709000, -0.00679800, -0.00637500, -0.00584700, -0.00565500, -0.00541600, -0.00509500, -0.00475400, -0.00445300, -0.00399400, -0.00330000, -0.00257200, -0.00211100, -0.00188200, -0.00165500, -0.00144200, -0.00117300, -0.00098900, -0.00063400, -0.00024200, 0.00000000, 0.00024000, 0.00033000, 0.00050300, 0.00058100, 0.00084900, 0.00119300, 0.00134100, 0.00102800, 0.00078500, 0.00050900, 0.00043500, 0.00037000, 0.00033400], [ -0.00808500, -0.00805800, -0.00779400, -0.00757100, -0.00719400, -0.00682500, -0.00656000, -0.00601600, -0.00576800, -0.00558300, -0.00530000, -0.00497800, -0.00457300, -0.00409900, -0.00338700, -0.00277200, -0.00225800, -0.00209100, -0.00178800, -0.00153800, -0.00125700, -0.00106400, -0.00071900, -0.00025100, 0.00000000, 0.00025500, 0.00036800, 0.00057900, 0.00068000, 0.00093600, 0.00128100, 0.00137300, 0.00117000, 0.00092800, 0.00065700, 0.00049600, 0.00053000, 0.00040000], [ -0.00783000, -0.00780300, -0.00760600, -0.00730900, -0.00703200, -0.00678400, -0.00642400, -0.00583800, -0.00567700, -0.00552600, -0.00518100, -0.00486200, -0.00450400, -0.00407800, -0.00342600, -0.00275800, -0.00227800, -0.00201900, -0.00170300, -0.00151500, -0.00119400, -0.00096600, -0.00064000, -0.00019100, 0.00000000, 0.00030600, 0.00045900, 0.00064400, 0.00073300, 0.00107300, 0.00132500, 0.00147400, 0.00127100, 0.00106500, 0.00072500, 0.00066800, 0.00064400, 0.00052400], [ -0.00810700, -0.00801900, -0.00785500, -0.00764800, -0.00734600, -0.00701000, -0.00661300, -0.00617000, -0.00588000, -0.00570900, -0.00547600, -0.00513500, -0.00484700, -0.00442100, -0.00373200, -0.00307700, -0.00263600, -0.00230800, -0.00197400, -0.00170700, -0.00146000, -0.00116600, -0.00079600, -0.00033100, 0.00000000, 0.00017800, 0.00030100, 0.00056700, 0.00065500, 0.00092000, 0.00132600, 0.00145800, 0.00135800, 0.00114300, 0.00084200, 0.00072900, 0.00071100, 0.00065500], [ -0.00786600, -0.00789000, -0.00775800, -0.00756500, -0.00727300, -0.00694300, -0.00672600, -0.00616300, -0.00597100, -0.00582100, -0.00553200, -0.00524000, -0.00485200, -0.00441500, -0.00378300, -0.00315500, -0.00268000, -0.00239100, -0.00202100, -0.00173200, -0.00139100, -0.00110600, -0.00078500, -0.00026600, 0.00000000, 0.00028200, 0.00045600, 0.00071700, 0.00081700, 0.00113100, 0.00152700, 0.00165700, 0.00150700, 0.00135000, 0.00103900, 0.00095500, 0.00093400, 0.00087100], [ -0.00807400, -0.00806900, -0.00794800, -0.00769900, -0.00747900, -0.00721600, -0.00687900, -0.00632400, -0.00618000, -0.00602600, -0.00573400, -0.00545800, -0.00510300, -0.00468300, -0.00402600, -0.00337700, -0.00287400, -0.00258500, -0.00212900, -0.00186500, -0.00148800, -0.00119800, -0.00077800, -0.00032500, 0.00000000, 0.00032300, 0.00047800, 0.00074700, 0.00088100, 0.00122400, 0.00162000, 0.00179800, 0.00164100, 0.00150000, 0.00121300, 0.00113700, 0.00111600, 0.00102500], [ -0.00805900, -0.00807900, -0.00798800, -0.00785700, -0.00755400, -0.00725200, -0.00694900, -0.00651900, -0.00630000, -0.00614100, -0.00587500, -0.00560900, -0.00531900, -0.00486300, -0.00419800, -0.00353600, -0.00307600, -0.00275100, -0.00228400, -0.00200500, -0.00166200, -0.00130400, -0.00087400, -0.00038200, 0.00000000, 0.00026000, 0.00049000, 0.00075000, 0.00085700, 0.00119500, 0.00158800, 0.00182300, 0.00170000, 0.00162400, 0.00132200, 0.00120800, 0.00122000, 0.00113100], [ -0.00804300, -0.00813600, -0.00806400, -0.00789500, -0.00763300, -0.00735800, -0.00713000, -0.00658400, -0.00640900, -0.00627800, -0.00601100, -0.00577000, -0.00536500, -0.00492700, -0.00429200, -0.00362500, -0.00311800, -0.00276800, -0.00232800, -0.00203600, -0.00162800, -0.00129200, -0.00088400, -0.00038000, 0.00000000, 0.00035500, 0.00055900, 0.00079000, 0.00094000, 0.00124700, 0.00167500, 0.00192000, 0.00174800, 0.00164500, 0.00142400, 0.00126700, 0.00128000, 0.00119700], [ -0.00760600, -0.00764700, -0.00763400, -0.00746500, -0.00728900, -0.00708600, -0.00671800, -0.00623800, -0.00614200, -0.00600500, -0.00577600, -0.00553100, -0.00524200, -0.00483600, -0.00415200, -0.00346100, -0.00303800, -0.00266200, -0.00229200, -0.00197200, -0.00158200, -0.00128300, -0.00083700, -0.00036700, 0.00000000, 0.00028100, 0.00056300, 0.00072700, 0.00091100, 0.00115100, 0.00161600, 0.00182900, 0.00174900, 0.00162400, 0.00138500, 0.00130300, 0.00128600, 0.00116700], [ -0.00747800, -0.00759200, -0.00753600, -0.00743100, -0.00716300, -0.00693200, -0.00667200, -0.00626800, -0.00610700, -0.00594500, -0.00576500, -0.00550700, -0.00523700, -0.00475900, -0.00410200, -0.00344400, -0.00298200, -0.00265000, -0.00224900, -0.00193600, -0.00159900, -0.00125600, -0.00085200, -0.00036200, 0.00000000, 0.00030200, 0.00049500, 0.00071800, 0.00084300, 0.00108900, 0.00151500, 0.00173200, 0.00164300, 0.00158100, 0.00132600, 0.00121700, 0.00121700, 0.00113500], [ -0.00713300, -0.00726200, -0.00724200, -0.00708500, -0.00691300, -0.00670300, -0.00645300, -0.00597200, -0.00584300, -0.00575000, -0.00551800, -0.00529100, -0.00496400, -0.00455200, -0.00390700, -0.00322800, -0.00277000, -0.00246300, -0.00207700, -0.00180700, -0.00148600, -0.00116900, -0.00078000, -0.00030600, 0.00000000, 0.00029500, 0.00052500, 0.00066300, 0.00076500, 0.00101100, 0.00142500, 0.00160000, 0.00157300, 0.00146400, 0.00126200, 0.00115000, 0.00115400, 0.00106100], [ -0.00663800, -0.00670600, -0.00671000, -0.00659400, -0.00638700, -0.00619200, -0.00587200, -0.00549000, -0.00533500, -0.00523800, -0.00506100, -0.00485100, -0.00462200, -0.00421000, -0.00352800, -0.00288700, -0.00249100, -0.00216300, -0.00184800, -0.00161300, -0.00136400, -0.00107600, -0.00069700, -0.00026600, 0.00000000, 0.00025400, 0.00039300, 0.00054000, 0.00056700, 0.00078200, 0.00114200, 0.00133600, 0.00133100, 0.00125100, 0.00103900, 0.00096600, 0.00091400, 0.00084700], [ -0.00624000, -0.00639800, -0.00636600, -0.00627400, -0.00604800, -0.00584100, -0.00563200, -0.00522300, -0.00508800, -0.00498400, -0.00484900, -0.00462800, -0.00435300, -0.00391100, -0.00329900, -0.00265900, -0.00226100, -0.00194300, -0.00166700, -0.00149200, -0.00123600, -0.00101500, -0.00066500, -0.00029400, 0.00000000, 0.00020400, 0.00035100, 0.00044000, 0.00041500, 0.00056700, 0.00091000, 0.00105400, 0.00102300, 0.00094000, 0.00077900, 0.00066700, 0.00063400, 0.00059400], [ -0.00589300, -0.00599000, -0.00597700, -0.00581100, -0.00567500, -0.00551400, -0.00522900, -0.00478300, -0.00465600, -0.00460700, -0.00441200, -0.00425100, -0.00396600, -0.00359900, -0.00294300, -0.00231900, -0.00194800, -0.00168500, -0.00139500, -0.00126800, -0.00104700, -0.00083800, -0.00054200, -0.00020600, 0.00000000, 0.00016000, 0.00027600, 0.00033200, 0.00029400, 0.00039900, 0.00068300, 0.00078500, 0.00075000, 0.00069500, 0.00050500, 0.00044100, 0.00038200, 0.00029400], [ -0.00527700, -0.00535600, -0.00536000, -0.00526500, -0.00506800, -0.00488300, -0.00462900, -0.00429200, -0.00414500, -0.00406100, -0.00394100, -0.00377000, -0.00357800, -0.00317700, -0.00257800, -0.00201800, -0.00169800, -0.00143500, -0.00122200, -0.00109400, -0.00091500, -0.00073600, -0.00046500, -0.00020300, 0.00000000, 0.00012400, 0.00011400, 0.00018300, 0.00006800, 0.00015100, 0.00040300, 0.00044300, 0.00042800, 0.00032100, 0.00015500, 0.00008800, 0.00003200, -0.00002700], [ -0.00490600, -0.00505300, -0.00504800, -0.00494200, -0.00474700, -0.00457400, -0.00435900, -0.00397200, -0.00388600, -0.00382600, -0.00368000, -0.00354800, -0.00328900, -0.00292200, -0.00235500, -0.00184600, -0.00146900, -0.00126500, -0.00104800, -0.00094000, -0.00078500, -0.00064900, -0.00042100, -0.00017700, 0.00000000, 0.00008300, 0.00008000, 0.00008100, -0.00004400, -0.00000200, 0.00018000, 0.00023000, 0.00007900, 0.00002800, -0.00017600, -0.00026700, -0.00029700, -0.00036700], [ -0.00409500, -0.00418100, -0.00424100, -0.00411500, -0.00400800, -0.00387100, -0.00362800, -0.00324800, -0.00315200, -0.00312500, -0.00300400, -0.00290200, -0.00274000, -0.00244800, -0.00190200, -0.00143300, -0.00116500, -0.00097700, -0.00077500, -0.00069300, -0.00057600, -0.00048400, -0.00029600, -0.00012000, 0.00000000, 0.00002800, 0.00002200, -0.00003900, -0.00018800, -0.00017200, -0.00004600, -0.00003400, -0.00018600, -0.00029100, -0.00047900, -0.00053000, -0.00058300, -0.00071900], [ -0.00388100, -0.00400500, -0.00402500, -0.00398200, -0.00381100, -0.00367400, -0.00343500, -0.00312300, -0.00304800, -0.00297600, -0.00290000, -0.00278500, -0.00263300, -0.00232100, -0.00182200, -0.00140400, -0.00114700, -0.00091800, -0.00074900, -0.00065300, -0.00055200, -0.00044800, -0.00027600, -0.00012200, 0.00000000, 0.00002200, -0.00005600, -0.00012600, -0.00029000, -0.00030400, -0.00014300, -0.00020000, -0.00036800, -0.00045100, -0.00066600, -0.00077000, -0.00079200, -0.00086600], [ -0.00270700, -0.00283200, -0.00290700, -0.00288200, -0.00275200, -0.00266400, -0.00243900, -0.00210600, -0.00206600, -0.00203700, -0.00193100, -0.00188100, -0.00179600, -0.00164600, -0.00119800, -0.00103900, -0.00093700, -0.00080500, -0.00071400, -0.00061300, -0.00052200, -0.00042400, -0.00026600, -0.00013000, 0.00000000, 0.00011900, 0.00021800, 0.00036000, 0.00058200, 0.00079400, 0.00115300, 0.00133600, 0.00138800, 0.00149300, 0.00147800, 0.00150100, 0.00155500, 0.00157100], [ -0.00281900, -0.00299400, -0.00303200, -0.00303800, -0.00291900, -0.00280700, -0.00264000, -0.00231800, -0.00223900, -0.00217900, -0.00210100, -0.00198700, -0.00189100, -0.00170500, -0.00129600, -0.00115000, -0.00101800, -0.00089400, -0.00080100, -0.00066000, -0.00058600, -0.00050700, -0.00033900, -0.00015400, 0.00000000, 0.00010500, 0.00016400, 0.00029700, 0.00046300, 0.00070900, 0.00104400, 0.00121800, 0.00127300, 0.00135800, 0.00135300, 0.00138200, 0.00142800, 0.00148400], [ -0.00285500, -0.00299900, -0.00308100, -0.00300800, -0.00296000, -0.00284900, -0.00266500, -0.00229200, -0.00228500, -0.00223600, -0.00215100, -0.00207000, -0.00192600, -0.00179100, -0.00132900, -0.00116700, -0.00103600, -0.00089200, -0.00076700, -0.00067600, -0.00053700, -0.00045700, -0.00030600, -0.00011300, 0.00000000, 0.00012000, 0.00019700, 0.00029500, 0.00046200, 0.00069300, 0.00103800, 0.00113900, 0.00120600, 0.00127700, 0.00126300, 0.00132700, 0.00141100, 0.00141600], [ -0.00308600, -0.00317800, -0.00316400, -0.00312500, -0.00303200, -0.00290600, -0.00268200, -0.00239200, -0.00232000, -0.00225400, -0.00217000, -0.00209000, -0.00200800, -0.00182200, -0.00132400, -0.00118000, -0.00106800, -0.00095900, -0.00082300, -0.00068100, -0.00056900, -0.00048900, -0.00031100, -0.00013000, 0.00000000, 0.00011700, 0.00016500, 0.00029000, 0.00039900, 0.00060400, 0.00094800, 0.00106700, 0.00115600, 0.00124700, 0.00125300, 0.00126600, 0.00132500, 0.00134700], [ -0.00311200, -0.00328100, -0.00331700, -0.00330200, -0.00317600, -0.00305800, -0.00287800, -0.00252700, -0.00249700, -0.00243400, -0.00235500, -0.00227100, -0.00212400, -0.00193200, -0.00155300, -0.00140400, -0.00125000, -0.00108200, -0.00094900, -0.00077300, -0.00064400, -0.00054100, -0.00033600, -0.00013900, 0.00000000, 0.00010500, 0.00017100, 0.00027300, 0.00038800, 0.00058600, 0.00090800, 0.00103500, 0.00110900, 0.00121300, 0.00113500, 0.00118400, 0.00124300, 0.00128300], [ -0.00316600, -0.00326200, -0.00330200, -0.00322200, -0.00316500, -0.00304400, -0.00282800, -0.00245900, -0.00241300, -0.00238900, -0.00226500, -0.00218900, -0.00207800, -0.00193200, -0.00149200, -0.00132900, -0.00118400, -0.00102500, -0.00086800, -0.00071600, -0.00061300, -0.00047000, -0.00029600, -0.00007300, 0.00000000, 0.00011100, 0.00018400, 0.00028800, 0.00039100, 0.00055700, 0.00084800, 0.00099500, 0.00101600, 0.00108900, 0.00105700, 0.00109200, 0.00118900, 0.00116500], [ -0.00324800, -0.00335900, -0.00339700, -0.00340300, -0.00325700, -0.00311700, -0.00291200, -0.00260400, -0.00250500, -0.00244300, -0.00235900, -0.00228800, -0.00218700, -0.00196700, -0.00157000, -0.00141400, -0.00128400, -0.00112700, -0.00094300, -0.00078900, -0.00065300, -0.00053400, -0.00031000, -0.00009700, 0.00000000, 0.00009100, 0.00018600, 0.00029500, 0.00036500, 0.00054300, 0.00083000, 0.00098200, 0.00102500, 0.00110900, 0.00106500, 0.00108700, 0.00112700, 0.00114900], [ -0.00328200, -0.00342200, -0.00342500, -0.00335200, -0.00325700, -0.00313000, -0.00296100, -0.00258300, -0.00254100, -0.00251200, -0.00242000, -0.00230100, -0.00215600, -0.00197900, -0.00162700, -0.00147500, -0.00131600, -0.00115000, -0.00096100, -0.00080300, -0.00065800, -0.00053400, -0.00033200, -0.00009300, 0.00000000, 0.00013000, 0.00018600, 0.00025700, 0.00032900, 0.00052000, 0.00081000, 0.00091000, 0.00096400, 0.00101000, 0.00097000, 0.00100500, 0.00106800, 0.00106900], [ -0.00345300, -0.00351600, -0.00353200, -0.00345800, -0.00335800, -0.00320800, -0.00297600, -0.00262300, -0.00255200, -0.00249600, -0.00239500, -0.00230200, -0.00219700, -0.00203900, -0.00163600, -0.00149000, -0.00132300, -0.00117500, -0.00098900, -0.00081900, -0.00067300, -0.00051400, -0.00030300, -0.00007800, 0.00000000, 0.00011600, 0.00017300, 0.00027700, 0.00034000, 0.00053300, 0.00079500, 0.00094400, 0.00095000, 0.00105300, 0.00102300, 0.00103800, 0.00112200, 0.00110000], [ -0.00352100, -0.00362100, -0.00361000, -0.00357200, -0.00341400, -0.00325600, -0.00306100, -0.00274300, -0.00265000, -0.00258800, -0.00249100, -0.00238000, -0.00226600, -0.00205800, -0.00170400, -0.00158200, -0.00142800, -0.00123100, -0.00103400, -0.00086900, -0.00069400, -0.00054800, -0.00031600, -0.00010600, 0.00000000, 0.00015000, 0.00018600, 0.00028800, 0.00037300, 0.00056000, 0.00083900, 0.00095600, 0.00100900, 0.00110000, 0.00101600, 0.00108000, 0.00111900, 0.00113400], [ -0.00361500, -0.00370600, -0.00371300, -0.00361000, -0.00350700, -0.00334900, -0.00315600, -0.00279400, -0.00272600, -0.00268500, -0.00255700, -0.00247900, -0.00232200, -0.00214400, -0.00177700, -0.00162300, -0.00143700, -0.00129000, -0.00107900, -0.00091100, -0.00072200, -0.00056300, -0.00033600, -0.00012200, 0.00000000, 0.00014200, 0.00017900, 0.00028100, 0.00038500, 0.00054700, 0.00083700, 0.00093300, 0.00095900, 0.00104500, 0.00100200, 0.00105900, 0.00111000, 0.00111500], [ -0.00372400, -0.00375600, -0.00375300, -0.00368700, -0.00356200, -0.00341300, -0.00316100, -0.00285300, -0.00273900, -0.00268000, -0.00256600, -0.00246600, -0.00234300, -0.00213200, -0.00175000, -0.00160000, -0.00147300, -0.00126800, -0.00109000, -0.00089000, -0.00072800, -0.00054800, -0.00029900, -0.00009200, 0.00000000, 0.00015200, 0.00021200, 0.00037300, 0.00042000, 0.00061600, 0.00090000, 0.00102500, 0.00107400, 0.00118500, 0.00114700, 0.00117300, 0.00122800, 0.00121700], [ -0.00384900, -0.00395400, -0.00393100, -0.00385900, -0.00370900, -0.00354700, -0.00337300, -0.00298900, -0.00291600, -0.00284000, -0.00270800, -0.00261500, -0.00243300, -0.00219500, -0.00185700, -0.00172900, -0.00156800, -0.00137700, -0.00116500, -0.00096900, -0.00077900, -0.00062500, -0.00037700, -0.00014000, 0.00000000, 0.00013800, 0.00021800, 0.00033700, 0.00042600, 0.00063000, 0.00088700, 0.00100700, 0.00105700, 0.00116300, 0.00109500, 0.00113000, 0.00116900, 0.00119200], [ -0.00400900, -0.00405600, -0.00403800, -0.00393900, -0.00381600, -0.00365500, -0.00343100, -0.00302400, -0.00295300, -0.00287000, -0.00275100, -0.00261300, -0.00245700, -0.00225400, -0.00186400, -0.00172800, -0.00154300, -0.00136400, -0.00118100, -0.00099700, -0.00079500, -0.00063300, -0.00036700, -0.00012200, 0.00000000, 0.00015100, 0.00023600, 0.00035600, 0.00046000, 0.00066800, 0.00097900, 0.00107800, 0.00112000, 0.00119300, 0.00117300, 0.00122200, 0.00129100, 0.00126400], [ -0.00430600, -0.00433400, -0.00429100, -0.00422300, -0.00404600, -0.00385800, -0.00362900, -0.00325000, -0.00315100, -0.00309000, -0.00295000, -0.00281000, -0.00266500, -0.00240200, -0.00201100, -0.00187100, -0.00168800, -0.00148400, -0.00127000, -0.00108800, -0.00086400, -0.00068600, -0.00040600, -0.00015500, 0.00000000, 0.00018600, 0.00027800, 0.00040400, 0.00049100, 0.00068400, 0.00098000, 0.00114800, 0.00119000, 0.00126200, 0.00122800, 0.00125000, 0.00129700, 0.00130500], [ -0.00437800, -0.00445600, -0.00437800, -0.00424500, -0.00409600, -0.00391400, -0.00368800, -0.00328800, -0.00321300, -0.00312400, -0.00297000, -0.00283900, -0.00265000, -0.00241200, -0.00206300, -0.00191100, -0.00170600, -0.00153100, -0.00129800, -0.00111500, -0.00092000, -0.00072400, -0.00047700, -0.00016700, 0.00000000, 0.00016400, 0.00027400, 0.00039100, 0.00050400, 0.00070000, 0.00100200, 0.00111200, 0.00114700, 0.00125600, 0.00117300, 0.00123000, 0.00128700, 0.00127900], [ -0.00445700, -0.00446300, -0.00441600, -0.00426800, -0.00415500, -0.00396800, -0.00368500, -0.00332400, -0.00320400, -0.00314100, -0.00298100, -0.00284100, -0.00267900, -0.00246400, -0.00202600, -0.00186900, -0.00170500, -0.00151100, -0.00131000, -0.00111600, -0.00090200, -0.00071300, -0.00041900, -0.00015200, 0.00000000, 0.00016100, 0.00030900, 0.00044300, 0.00055900, 0.00075000, 0.00106300, 0.00121700, 0.00124600, 0.00134400, 0.00130700, 0.00136000, 0.00140000, 0.00138100], [ -0.00458900, -0.00462700, -0.00455400, -0.00446300, -0.00425500, -0.00404700, -0.00384700, -0.00345400, -0.00333900, -0.00325200, -0.00311200, -0.00296700, -0.00276300, -0.00249700, -0.00212600, -0.00196400, -0.00178200, -0.00156600, -0.00133600, -0.00116800, -0.00097800, -0.00075800, -0.00046300, -0.00018300, 0.00000000, 0.00017900, 0.00031900, 0.00047800, 0.00057700, 0.00079000, 0.00108400, 0.00127000, 0.00127600, 0.00136500, 0.00128600, 0.00133500, 0.00138300, 0.00139900], [ -0.00452800, -0.00459600, -0.00450400, -0.00440000, -0.00424300, -0.00407300, -0.00385800, -0.00343300, -0.00334400, -0.00326100, -0.00309900, -0.00293900, -0.00274300, -0.00251200, -0.00213700, -0.00197300, -0.00178100, -0.00158300, -0.00136200, -0.00116100, -0.00096500, -0.00077100, -0.00046300, -0.00018100, 0.00000000, 0.00017800, 0.00036200, 0.00048300, 0.00064100, 0.00086100, 0.00117600, 0.00127900, 0.00130000, 0.00142600, 0.00136200, 0.00139300, 0.00145200, 0.00145500], [ -0.00468100, -0.00467600, -0.00461000, -0.00450100, -0.00430700, -0.00412900, -0.00386500, -0.00349600, -0.00335900, -0.00329600, -0.00313900, -0.00294800, -0.00279500, -0.00256400, -0.00214300, -0.00197600, -0.00180400, -0.00156400, -0.00134500, -0.00117400, -0.00098200, -0.00075900, -0.00045100, -0.00015400, 0.00000000, 0.00019400, 0.00036500, 0.00051100, 0.00064100, 0.00085400, 0.00117400, 0.00133400, 0.00135000, 0.00148100, 0.00141900, 0.00144700, 0.00151700, 0.00148900], [ -0.00474300, -0.00481200, -0.00472600, -0.00462700, -0.00440500, -0.00422100, -0.00406200, -0.00363500, -0.00352900, -0.00345700, -0.00329800, -0.00315100, -0.00292300, -0.00264400, -0.00227700, -0.00212500, -0.00191600, -0.00166800, -0.00143700, -0.00127100, -0.00103700, -0.00082700, -0.00051000, -0.00023300, 0.00000000, 0.00023500, 0.00035900, 0.00051200, 0.00066500, 0.00089500, 0.00118700, 0.00137200, 0.00139500, 0.00151600, 0.00143100, 0.00146200, 0.00151200, 0.00153000], [ -0.00473000, -0.00474600, -0.00465600, -0.00449700, -0.00434600, -0.00415100, -0.00392100, -0.00350400, -0.00340600, -0.00333200, -0.00315500, -0.00299100, -0.00280700, -0.00258300, -0.00217700, -0.00200600, -0.00180200, -0.00159700, -0.00137300, -0.00119500, -0.00098700, -0.00079500, -0.00049100, -0.00018500, 0.00000000, 0.00024700, 0.00036200, 0.00050200, 0.00067500, 0.00087800, 0.00116000, 0.00132900, 0.00135700, 0.00146200, 0.00140400, 0.00146900, 0.00146600, 0.00147800], [ -0.00472000, -0.00474700, -0.00465700, -0.00456100, -0.00434200, -0.00415300, -0.00390500, -0.00354000, -0.00341100, -0.00335100, -0.00320900, -0.00303800, -0.00289000, -0.00261800, -0.00222700, -0.00207100, -0.00186400, -0.00162300, -0.00141900, -0.00125900, -0.00102300, -0.00082500, -0.00053700, -0.00023000, 0.00000000, 0.00017400, 0.00029000, 0.00049300, 0.00059100, 0.00079100, 0.00112200, 0.00130900, 0.00128500, 0.00144100, 0.00136500, 0.00139900, 0.00143400, 0.00145100], [ -0.00442500, -0.00451000, -0.00443600, -0.00432300, -0.00414300, -0.00398400, -0.00383200, -0.00339000, -0.00329000, -0.00322800, -0.00306000, -0.00293200, -0.00269100, -0.00248000, -0.00210800, -0.00197300, -0.00176400, -0.00154700, -0.00134300, -0.00117500, -0.00096500, -0.00078900, -0.00048500, -0.00022400, 0.00000000, 0.00014100, 0.00030400, 0.00046400, 0.00060500, 0.00070600, 0.00107000, 0.00120100, 0.00124400, 0.00137600, 0.00129000, 0.00132000, 0.00133900, 0.00135600], [ -0.00430800, -0.00431800, -0.00425400, -0.00412600, -0.00400300, -0.00383300, -0.00360900, -0.00322600, -0.00311600, -0.00306400, -0.00291300, -0.00277000, -0.00261300, -0.00237900, -0.00196800, -0.00183900, -0.00166800, -0.00142000, -0.00123500, -0.00108700, -0.00090100, -0.00073900, -0.00043800, -0.00018100, 0.00000000, 0.00016400, 0.00029700, 0.00044800, 0.00055300, 0.00069500, 0.00102000, 0.00115300, 0.00121600, 0.00131600, 0.00130000, 0.00130800, 0.00135800, 0.00131200], [ -0.00417900, -0.00422200, -0.00414400, -0.00408100, -0.00388000, -0.00368700, -0.00352500, -0.00314200, -0.00303900, -0.00297800, -0.00284700, -0.00269500, -0.00251400, -0.00224900, -0.00187200, -0.00176600, -0.00158500, -0.00133900, -0.00116900, -0.00102400, -0.00084500, -0.00069900, -0.00042100, -0.00019500, 0.00000000, 0.00012300, 0.00020300, 0.00034400, 0.00043500, 0.00060500, 0.00087500, 0.00103400, 0.00106800, 0.00114100, 0.00112600, 0.00113700, 0.00119900, 0.00116600], [ -0.00365200, -0.00372700, -0.00368800, -0.00358600, -0.00349300, -0.00333800, -0.00318600, -0.00277000, -0.00270200, -0.00265700, -0.00251400, -0.00238800, -0.00220000, -0.00201000, -0.00163100, -0.00152000, -0.00132900, -0.00115500, -0.00101400, -0.00088300, -0.00074500, -0.00060500, -0.00035900, -0.00019200, 0.00000000, 0.00013700, 0.00021400, 0.00028300, 0.00039200, 0.00050600, 0.00079300, 0.00089500, 0.00095100, 0.00105900, 0.00098500, 0.00102500, 0.00106000, 0.00104000], [ -0.00342100, -0.00348500, -0.00345500, -0.00341500, -0.00327400, -0.00313400, -0.00295600, -0.00259000, -0.00253400, -0.00248300, -0.00235000, -0.00221900, -0.00210100, -0.00191300, -0.00149200, -0.00140400, -0.00123100, -0.00103000, -0.00090400, -0.00079700, -0.00069200, -0.00055300, -0.00031900, -0.00015700, 0.00000000, 0.00007600, 0.00018700, 0.00026500, 0.00031200, 0.00041400, 0.00063200, 0.00077800, 0.00080700, 0.00093900, 0.00091100, 0.00092600, 0.00093600, 0.00091100], [ -0.00320100, -0.00335400, -0.00329500, -0.00326600, -0.00309300, -0.00294000, -0.00289300, -0.00246400, -0.00242000, -0.00239600, -0.00228400, -0.00216200, -0.00197200, -0.00173500, -0.00143400, -0.00135000, -0.00116400, -0.00098700, -0.00087000, -0.00079500, -0.00062200, -0.00055300, -0.00034000, -0.00013000, 0.00000000, 0.00006100, 0.00016100, 0.00022300, 0.00025600, 0.00036700, 0.00058100, 0.00066900, 0.00066500, 0.00078600, 0.00068500, 0.00075100, 0.00082500, 0.00075800], [ -0.00326500, -0.00336100, -0.00335900, -0.00327700, -0.00317300, -0.00300900, -0.00288500, -0.00246500, -0.00241000, -0.00239700, -0.00222500, -0.00211100, -0.00197500, -0.00177200, -0.00137300, -0.00128300, -0.00109400, -0.00093900, -0.00085500, -0.00077300, -0.00061100, -0.00052400, -0.00030000, -0.00006500, 0.00000000, 0.00008800, 0.00014700, 0.00014800, 0.00024600, 0.00032400, 0.00050200, 0.00059700, 0.00060600, 0.00070300, 0.00071300, 0.00072300, 0.00074000, 0.00071000], [ -0.00326900, -0.00338500, -0.00338600, -0.00332400, -0.00313000, -0.00300000, -0.00286100, -0.00249500, -0.00243900, -0.00241900, -0.00228900, -0.00210800, -0.00200900, -0.00177600, -0.00142500, -0.00133000, -0.00116900, -0.00098400, -0.00086700, -0.00075900, -0.00060600, -0.00053000, -0.00037500, -0.00015700, 0.00000000, 0.00003400, 0.00000900, 0.00019000, 0.00017000, 0.00021600, 0.00044900, 0.00051800, 0.00055700, 0.00064500, 0.00057500, 0.00057100, 0.00062000, 0.00059700], [ -0.00335300, -0.00350100, -0.00346800, -0.00335100, -0.00315600, -0.00305000, -0.00300200, -0.00260100, -0.00252600, -0.00247600, -0.00232900, -0.00225300, -0.00198300, -0.00178900, -0.00145300, -0.00134400, -0.00114600, -0.00092900, -0.00079600, -0.00078500, -0.00063200, -0.00054800, -0.00025800, -0.00008200, 0.00000000, 0.00009100, 0.00010400, 0.00023400, 0.00027400, 0.00036700, 0.00053200, 0.00058700, 0.00056700, 0.00068000, 0.00064000, 0.00062800, 0.00066500, 0.00061300], [ -0.00354200, -0.00359500, -0.00354200, -0.00351300, -0.00334300, -0.00315100, -0.00306100, -0.00259800, -0.00254900, -0.00250200, -0.00233100, -0.00221200, -0.00210600, -0.00186500, -0.00144800, -0.00136200, -0.00121100, -0.00096700, -0.00082100, -0.00077000, -0.00061000, -0.00047000, -0.00029000, -0.00008300, 0.00000000, 0.00012300, 0.00006600, 0.00023400, 0.00032800, 0.00042600, 0.00060000, 0.00066600, 0.00066900, 0.00072600, 0.00064800, 0.00068300, 0.00075200, 0.00071000], [ -0.00364800, -0.00381400, -0.00375100, -0.00369500, -0.00341900, -0.00323200, -0.00321500, -0.00277100, -0.00271100, -0.00270500, -0.00252100, -0.00235900, -0.00223800, -0.00194200, -0.00163800, -0.00151400, -0.00133000, -0.00112100, -0.00096300, -0.00085100, -0.00064600, -0.00058100, -0.00035700, -0.00016100, 0.00000000, 0.00004400, 0.00008600, 0.00022900, 0.00029800, 0.00037300, 0.00063300, 0.00069100, 0.00063200, 0.00069200, 0.00068300, 0.00068700, 0.00076700, 0.00073300], [ -0.00385900, -0.00402100, -0.00394700, -0.00384200, -0.00362100, -0.00348300, -0.00343600, -0.00296700, -0.00287800, -0.00288900, -0.00266900, -0.00251300, -0.00223100, -0.00207500, -0.00169700, -0.00158400, -0.00138200, -0.00108600, -0.00102500, -0.00093700, -0.00068500, -0.00059700, -0.00034600, -0.00011500, 0.00000000, 0.00005900, 0.00013900, 0.00030200, 0.00040500, 0.00052000, 0.00074800, 0.00080600, 0.00071900, 0.00085600, 0.00070900, 0.00087400, 0.00092100, 0.00088900], [ -0.00404200, -0.00411000, -0.00403800, -0.00398700, -0.00372300, -0.00354000, -0.00351000, -0.00304400, -0.00291700, -0.00297800, -0.00274300, -0.00259700, -0.00245400, -0.00219600, -0.00180800, -0.00170500, -0.00153900, -0.00128900, -0.00114200, -0.00102600, -0.00083300, -0.00075600, -0.00050800, -0.00020800, 0.00000000, 0.00000100, 0.00001900, 0.00024400, 0.00032600, 0.00045300, 0.00077600, 0.00085500, 0.00086700, 0.00094500, 0.00081600, 0.00095600, 0.00103800, 0.00098200]]
RS01SLBS-LJ01A-11-OPTAAC103 | SN0003 | 1 | 155 | CC_taarray | [[ -0.08778900, -0.08599700, -0.08245300, -0.07830600, -0.07467200, -0.07057600, -0.06641600, -0.06238000, -0.05958600, -0.05580000, -0.05245200, -0.04920500, -0.04536400, -0.04140400, -0.03718500, -0.03449900, -0.02996700, -0.02811700, -0.02237600, -0.01884900, -0.01549800, -0.01139300, -0.00773700, -0.00279600, 0.00000000, 0.00370700, 0.00705700, 0.01113100, 0.01550500, 0.01952100, 0.02187500, 0.02614500, 0.02986000, 0.03402500, 0.03815100, 0.04108800, 0.04371800, 0.04666700], [ -0.07963900, -0.07803500, -0.07465500, -0.07060200, -0.06759300, -0.06419000, -0.06074500, -0.05695800, -0.05448000, -0.05132900, -0.04822000, -0.04487600, -0.04122600, -0.03767100, -0.03335800, -0.03049100, -0.02676000, -0.02473900, -0.02022300, -0.01655400, -0.01354500, -0.01072100, -0.00705800, -0.00236700, 0.00000000, 0.00313400, 0.00682100, 0.01019000, 0.01398100, 0.01767900, 0.01964900, 0.02386900, 0.02625100, 0.02955300, 0.03299800, 0.03541700, 0.03784400, 0.04042400], [ -0.06596500, -0.06393400, -0.06106100, -0.05796700, -0.05526400, -0.05233000, -0.04966600, -0.04647700, -0.04447000, -0.04192700, -0.03929900, -0.03683800, -0.03387600, -0.03083400, -0.02704600, -0.02478100, -0.02178700, -0.01925100, -0.01564000, -0.01318600, -0.01065500, -0.00821600, -0.00542400, -0.00232500, 0.00000000, 0.00295200, 0.00535400, 0.00797100, 0.01142600, 0.01415400, 0.01621500, 0.01933000, 0.02148900, 0.02382500, 0.02604800, 0.02826200, 0.03013100, 0.03161000], [ -0.05422100, -0.05256400, -0.04985500, -0.04724500, -0.04484600, -0.04292600, -0.04070200, -0.03797800, -0.03666700, -0.03467800, -0.03275300, -0.03056800, -0.02806400, -0.02562900, -0.02274700, -0.02080200, -0.01761800, -0.01612100, -0.01284800, -0.01101700, -0.00864400, -0.00663300, -0.00449600, -0.00172500, 0.00000000, 0.00220100, 0.00405900, 0.00609300, 0.00854800, 0.01056100, 0.01254700, 0.01434500, 0.01574700, 0.01773500, 0.01951700, 0.02105100, 0.02209500, 0.02325700], [ -0.04416300, -0.04274200, -0.04045300, -0.03811500, -0.03633400, -0.03459800, -0.03301000, -0.03081800, -0.02949700, -0.02800200, -0.02637900, -0.02447900, -0.02289300, -0.02073900, -0.01801700, -0.01646900, -0.01440500, -0.01297000, -0.01035400, -0.00914100, -0.00723400, -0.00558100, -0.00374600, -0.00155100, 0.00000000, 0.00127400, 0.00290100, 0.00502300, 0.00687500, 0.00841500, 0.00971800, 0.01117500, 0.01249300, 0.01373300, 0.01463600, 0.01560400, 0.01655100, 0.01718000], [ -0.03688000, -0.03591300, -0.03407800, -0.03239900, -0.03088700, -0.02929000, -0.02810400, -0.02628000, -0.02524500, -0.02413100, -0.02264900, -0.02129900, -0.01962400, -0.01766000, -0.01543000, -0.01399900, -0.01216500, -0.01098700, -0.00873200, -0.00757300, -0.00610900, -0.00478300, -0.00309100, -0.00159200, 0.00000000, 0.00084400, 0.00204500, 0.00343300, 0.00538000, 0.00661300, 0.00736100, 0.00863600, 0.00959400, 0.01020300, 0.01137500, 0.01202000, 0.01231900, 0.01267200], [ -0.03137200, -0.03055500, -0.02887700, -0.02722000, -0.02601300, -0.02463300, -0.02372900, -0.02202500, -0.02122900, -0.02009300, -0.01882700, -0.01764000, -0.01622800, -0.01471600, -0.01267900, -0.01143900, -0.00994200, -0.00883000, -0.00739600, -0.00616100, -0.00481800, -0.00394000, -0.00233900, -0.00140000, 0.00000000, 0.00084600, 0.00157200, 0.00308800, 0.00428500, 0.00515400, 0.00644300, 0.00726400, 0.00800800, 0.00845400, 0.00893100, 0.00946100, 0.01002700, 0.01011000], [ -0.02737700, -0.02678000, -0.02568800, -0.02435400, -0.02313300, -0.02221900, -0.02118600, -0.01970000, -0.01895700, -0.01814200, -0.01727500, -0.01594300, -0.01472900, -0.01333600, -0.01145700, -0.01038800, -0.00886100, -0.00786800, -0.00653200, -0.00539000, -0.00425000, -0.00358400, -0.00232000, -0.00115000, 0.00000000, 0.00040400, 0.00132800, 0.00251700, 0.00380700, 0.00458600, 0.00544500, 0.00617800, 0.00673900, 0.00733800, 0.00757500, 0.00778800, 0.00823600, 0.00828400], [ -0.02408100, -0.02353100, -0.02246400, -0.02135400, -0.02046100, -0.01957400, -0.01872500, -0.01718600, -0.01675200, -0.01597600, -0.01485700, -0.01391900, -0.01295600, -0.01157400, -0.00993800, -0.00878300, -0.00742900, -0.00656800, -0.00549500, -0.00442200, -0.00369700, -0.00298500, -0.00177900, -0.00067900, 0.00000000, 0.00065000, 0.00141200, 0.00225800, 0.00343000, 0.00413700, 0.00487600, 0.00557500, 0.00597900, 0.00630200, 0.00682200, 0.00724600, 0.00738200, 0.00723400], [ -0.02192700, -0.02145100, -0.02044800, -0.01944800, -0.01843500, -0.01775300, -0.01693100, -0.01573900, -0.01511700, -0.01448300, -0.01354700, -0.01265300, -0.01164600, -0.01046600, -0.00909100, -0.00792800, -0.00653100, -0.00578900, -0.00474800, -0.00410700, -0.00327900, -0.00265100, -0.00165300, -0.00076900, 0.00000000, 0.00037200, 0.00109400, 0.00184600, 0.00281400, 0.00352700, 0.00419000, 0.00478800, 0.00493700, 0.00543300, 0.00572400, 0.00590600, 0.00607900, 0.00615000], [ -0.01982500, -0.01935900, -0.01846500, -0.01754000, -0.01680400, -0.01585500, -0.01524800, -0.01410300, -0.01360600, -0.01292200, -0.01218300, -0.01151300, -0.01053700, -0.00950000, -0.00803000, -0.00694600, -0.00562300, -0.00506500, -0.00420200, -0.00358300, -0.00282100, -0.00222000, -0.00138800, -0.00045900, 0.00000000, 0.00060800, 0.00121200, 0.00183500, 0.00252300, 0.00291500, 0.00378400, 0.00443700, 0.00463600, 0.00479800, 0.00493300, 0.00521800, 0.00544100, 0.00540000], [ -0.01873600, -0.01837800, -0.01744800, -0.01657900, -0.01582600, -0.01512900, -0.01454900, -0.01330500, -0.01292300, -0.01237500, -0.01165500, -0.01076200, -0.00992100, -0.00889900, -0.00759100, -0.00654700, -0.00528700, -0.00450500, -0.00400700, -0.00334100, -0.00264700, -0.00212600, -0.00141700, -0.00060600, 0.00000000, 0.00042000, 0.00097900, 0.00144600, 0.00221600, 0.00269200, 0.00315900, 0.00381700, 0.00373400, 0.00409300, 0.00405700, 0.00435900, 0.00441700, 0.00444000], [ -0.01680400, -0.01638200, -0.01571400, -0.01483400, -0.01416400, -0.01344300, -0.01285300, -0.01190800, -0.01147900, -0.01092200, -0.01040900, -0.00972200, -0.00896700, -0.00806800, -0.00672300, -0.00572100, -0.00468200, -0.00415500, -0.00345600, -0.00295900, -0.00242100, -0.00192600, -0.00118100, -0.00053100, 0.00000000, 0.00032400, 0.00081200, 0.00117700, 0.00187100, 0.00237700, 0.00278700, 0.00324200, 0.00343400, 0.00346500, 0.00352300, 0.00369000, 0.00387200, 0.00381700], [ -0.01514900, -0.01480500, -0.01413000, -0.01345600, -0.01273800, -0.01213000, -0.01160100, -0.01072100, -0.01032800, -0.00990300, -0.00927900, -0.00864500, -0.00799200, -0.00712000, -0.00597600, -0.00487300, -0.00396700, -0.00350500, -0.00301500, -0.00262500, -0.00211100, -0.00176100, -0.00116400, -0.00036400, 0.00000000, 0.00036900, 0.00071500, 0.00112300, 0.00161000, 0.00194400, 0.00236200, 0.00279500, 0.00274400, 0.00285900, 0.00286100, 0.00282700, 0.00298200, 0.00302700], [ -0.01397900, -0.01374400, -0.01307200, -0.01243000, -0.01183400, -0.01137500, -0.01091500, -0.00986600, -0.00962100, -0.00913800, -0.00867000, -0.00807800, -0.00733100, -0.00656500, -0.00552100, -0.00461000, -0.00361800, -0.00318500, -0.00264800, -0.00235900, -0.00194200, -0.00158200, -0.00106500, -0.00050900, 0.00000000, 0.00013400, 0.00032100, 0.00085800, 0.00124900, 0.00156800, 0.00204900, 0.00225100, 0.00225100, 0.00221100, 0.00207500, 0.00211400, 0.00221800, 0.00225000], [ -0.01279600, -0.01246400, -0.01190200, -0.01131500, -0.01078400, -0.01030500, -0.00977400, -0.00895100, -0.00851400, -0.00830900, -0.00764800, -0.00723600, -0.00662300, -0.00593700, -0.00494200, -0.00389900, -0.00314600, -0.00275000, -0.00233000, -0.00206900, -0.00170700, -0.00133400, -0.00093500, -0.00038200, 0.00000000, 0.00019700, 0.00026900, 0.00077100, 0.00103000, 0.00131700, 0.00178700, 0.00198400, 0.00194900, 0.00185600, 0.00168000, 0.00172700, 0.00180400, 0.00174700], [ -0.01184800, -0.01162200, -0.01107100, -0.01059500, -0.01003000, -0.00948500, -0.00909300, -0.00826900, -0.00804800, -0.00761700, -0.00717100, -0.00674200, -0.00613300, -0.00541500, -0.00449100, -0.00359800, -0.00279400, -0.00245700, -0.00208700, -0.00187000, -0.00148300, -0.00125100, -0.00085000, -0.00045900, 0.00000000, 0.00017300, 0.00031200, 0.00066000, 0.00087100, 0.00104700, 0.00141900, 0.00174100, 0.00162700, 0.00141100, 0.00132900, 0.00109800, 0.00120300, 0.00116900], [ -0.01096500, -0.01072200, -0.01026200, -0.00970200, -0.00922600, -0.00886500, -0.00845600, -0.00760300, -0.00736500, -0.00705000, -0.00661100, -0.00618600, -0.00564900, -0.00503800, -0.00414800, -0.00318600, -0.00251100, -0.00222600, -0.00189400, -0.00165600, -0.00144100, -0.00126800, -0.00082000, -0.00042100, 0.00000000, 0.00003400, 0.00000700, 0.00041100, 0.00068000, 0.00078700, 0.00123800, 0.00125000, 0.00113900, 0.00097000, 0.00080400, 0.00066200, 0.00075400, 0.00065500], [ -0.01041900, -0.01019500, -0.00977300, -0.00935200, -0.00887400, -0.00834400, -0.00789300, -0.00723300, -0.00692200, -0.00662700, -0.00621900, -0.00578400, -0.00532900, -0.00474500, -0.00378600, -0.00287200, -0.00228100, -0.00197400, -0.00175000, -0.00155300, -0.00124000, -0.00102900, -0.00069900, -0.00031000, 0.00000000, 0.00013300, 0.00020700, 0.00051600, 0.00068800, 0.00078100, 0.00114900, 0.00129300, 0.00107300, 0.00094100, 0.00065900, 0.00062800, 0.00064400, 0.00056200], [ -0.00939800, -0.00927300, -0.00886400, -0.00844400, -0.00805600, -0.00762600, -0.00730200, -0.00658400, -0.00635700, -0.00609100, -0.00569100, -0.00531300, -0.00475600, -0.00418200, -0.00347600, -0.00262400, -0.00198900, -0.00178900, -0.00152500, -0.00135700, -0.00107000, -0.00094200, -0.00063100, -0.00019400, 0.00000000, 0.00019400, 0.00024700, 0.00043400, 0.00050800, 0.00075500, 0.00111800, 0.00122500, 0.00094700, 0.00068000, 0.00040100, 0.00030400, 0.00032400, 0.00021500], [ -0.00910500, -0.00891700, -0.00860400, -0.00816200, -0.00779700, -0.00741400, -0.00699800, -0.00633800, -0.00606800, -0.00583500, -0.00543900, -0.00508900, -0.00467200, -0.00417600, -0.00336100, -0.00250900, -0.00195700, -0.00173900, -0.00155400, -0.00135900, -0.00114600, -0.00089700, -0.00067500, -0.00020200, 0.00000000, 0.00009400, 0.00018800, 0.00039800, 0.00050100, 0.00070000, 0.00102300, 0.00111100, 0.00081800, 0.00064100, 0.00037700, 0.00013000, 0.00020700, 0.00008400], [ -0.00847400, -0.00836200, -0.00804800, -0.00775800, -0.00731700, -0.00695600, -0.00657000, -0.00601600, -0.00579100, -0.00557100, -0.00523000, -0.00488700, -0.00449900, -0.00394200, -0.00323900, -0.00246400, -0.00200300, -0.00184600, -0.00160600, -0.00145700, -0.00118100, -0.00100700, -0.00067700, -0.00027900, 0.00000000, 0.00007600, 0.00016100, 0.00038500, 0.00039500, 0.00060600, 0.00096300, 0.00107400, 0.00079300, 0.00051000, 0.00020500, 0.00006400, 0.00003500, -0.00002800], [ -0.00851400, -0.00843600, -0.00813600, -0.00773400, -0.00738000, -0.00707800, -0.00674500, -0.00607900, -0.00588600, -0.00574600, -0.00535800, -0.00499100, -0.00450900, -0.00402800, -0.00332500, -0.00261700, -0.00204500, -0.00185300, -0.00165200, -0.00149400, -0.00118600, -0.00099900, -0.00072600, -0.00026000, 0.00000000, 0.00019800, 0.00033600, 0.00047500, 0.00060700, 0.00076900, 0.00116800, 0.00123000, 0.00095400, 0.00070500, 0.00038800, 0.00031300, 0.00022600, 0.00012700], [ -0.00813200, -0.00798800, -0.00777200, -0.00742400, -0.00709000, -0.00679800, -0.00637500, -0.00584700, -0.00565500, -0.00541600, -0.00509500, -0.00475400, -0.00445300, -0.00399400, -0.00330000, -0.00257200, -0.00211100, -0.00188200, -0.00165500, -0.00144200, -0.00117300, -0.00098900, -0.00063400, -0.00024200, 0.00000000, 0.00024000, 0.00033000, 0.00050300, 0.00058100, 0.00084900, 0.00119300, 0.00134100, 0.00102800, 0.00078500, 0.00050900, 0.00043500, 0.00037000, 0.00033400], [ -0.00808500, -0.00805800, -0.00779400, -0.00757100, -0.00719400, -0.00682500, -0.00656000, -0.00601600, -0.00576800, -0.00558300, -0.00530000, -0.00497800, -0.00457300, -0.00409900, -0.00338700, -0.00277200, -0.00225800, -0.00209100, -0.00178800, -0.00153800, -0.00125700, -0.00106400, -0.00071900, -0.00025100, 0.00000000, 0.00025500, 0.00036800, 0.00057900, 0.00068000, 0.00093600, 0.00128100, 0.00137300, 0.00117000, 0.00092800, 0.00065700, 0.00049600, 0.00053000, 0.00040000], [ -0.00783000, -0.00780300, -0.00760600, -0.00730900, -0.00703200, -0.00678400, -0.00642400, -0.00583800, -0.00567700, -0.00552600, -0.00518100, -0.00486200, -0.00450400, -0.00407800, -0.00342600, -0.00275800, -0.00227800, -0.00201900, -0.00170300, -0.00151500, -0.00119400, -0.00096600, -0.00064000, -0.00019100, 0.00000000, 0.00030600, 0.00045900, 0.00064400, 0.00073300, 0.00107300, 0.00132500, 0.00147400, 0.00127100, 0.00106500, 0.00072500, 0.00066800, 0.00064400, 0.00052400], [ -0.00810700, -0.00801900, -0.00785500, -0.00764800, -0.00734600, -0.00701000, -0.00661300, -0.00617000, -0.00588000, -0.00570900, -0.00547600, -0.00513500, -0.00484700, -0.00442100, -0.00373200, -0.00307700, -0.00263600, -0.00230800, -0.00197400, -0.00170700, -0.00146000, -0.00116600, -0.00079600, -0.00033100, 0.00000000, 0.00017800, 0.00030100, 0.00056700, 0.00065500, 0.00092000, 0.00132600, 0.00145800, 0.00135800, 0.00114300, 0.00084200, 0.00072900, 0.00071100, 0.00065500], [ -0.00786600, -0.00789000, -0.00775800, -0.00756500, -0.00727300, -0.00694300, -0.00672600, -0.00616300, -0.00597100, -0.00582100, -0.00553200, -0.00524000, -0.00485200, -0.00441500, -0.00378300, -0.00315500, -0.00268000, -0.00239100, -0.00202100, -0.00173200, -0.00139100, -0.00110600, -0.00078500, -0.00026600, 0.00000000, 0.00028200, 0.00045600, 0.00071700, 0.00081700, 0.00113100, 0.00152700, 0.00165700, 0.00150700, 0.00135000, 0.00103900, 0.00095500, 0.00093400, 0.00087100], [ -0.00807400, -0.00806900, -0.00794800, -0.00769900, -0.00747900, -0.00721600, -0.00687900, -0.00632400, -0.00618000, -0.00602600, -0.00573400, -0.00545800, -0.00510300, -0.00468300, -0.00402600, -0.00337700, -0.00287400, -0.00258500, -0.00212900, -0.00186500, -0.00148800, -0.00119800, -0.00077800, -0.00032500, 0.00000000, 0.00032300, 0.00047800, 0.00074700, 0.00088100, 0.00122400, 0.00162000, 0.00179800, 0.00164100, 0.00150000, 0.00121300, 0.00113700, 0.00111600, 0.00102500], [ -0.00805900, -0.00807900, -0.00798800, -0.00785700, -0.00755400, -0.00725200, -0.00694900, -0.00651900, -0.00630000, -0.00614100, -0.00587500, -0.00560900, -0.00531900, -0.00486300, -0.00419800, -0.00353600, -0.00307600, -0.00275100, -0.00228400, -0.00200500, -0.00166200, -0.00130400, -0.00087400, -0.00038200, 0.00000000, 0.00026000, 0.00049000, 0.00075000, 0.00085700, 0.00119500, 0.00158800, 0.00182300, 0.00170000, 0.00162400, 0.00132200, 0.00120800, 0.00122000, 0.00113100], [ -0.00804300, -0.00813600, -0.00806400, -0.00789500, -0.00763300, -0.00735800, -0.00713000, -0.00658400, -0.00640900, -0.00627800, -0.00601100, -0.00577000, -0.00536500, -0.00492700, -0.00429200, -0.00362500, -0.00311800, -0.00276800, -0.00232800, -0.00203600, -0.00162800, -0.00129200, -0.00088400, -0.00038000, 0.00000000, 0.00035500, 0.00055900, 0.00079000, 0.00094000, 0.00124700, 0.00167500, 0.00192000, 0.00174800, 0.00164500, 0.00142400, 0.00126700, 0.00128000, 0.00119700], [ -0.00760600, -0.00764700, -0.00763400, -0.00746500, -0.00728900, -0.00708600, -0.00671800, -0.00623800, -0.00614200, -0.00600500, -0.00577600, -0.00553100, -0.00524200, -0.00483600, -0.00415200, -0.00346100, -0.00303800, -0.00266200, -0.00229200, -0.00197200, -0.00158200, -0.00128300, -0.00083700, -0.00036700, 0.00000000, 0.00028100, 0.00056300, 0.00072700, 0.00091100, 0.00115100, 0.00161600, 0.00182900, 0.00174900, 0.00162400, 0.00138500, 0.00130300, 0.00128600, 0.00116700], [ -0.00747800, -0.00759200, -0.00753600, -0.00743100, -0.00716300, -0.00693200, -0.00667200, -0.00626800, -0.00610700, -0.00594500, -0.00576500, -0.00550700, -0.00523700, -0.00475900, -0.00410200, -0.00344400, -0.00298200, -0.00265000, -0.00224900, -0.00193600, -0.00159900, -0.00125600, -0.00085200, -0.00036200, 0.00000000, 0.00030200, 0.00049500, 0.00071800, 0.00084300, 0.00108900, 0.00151500, 0.00173200, 0.00164300, 0.00158100, 0.00132600, 0.00121700, 0.00121700, 0.00113500], [ -0.00713300, -0.00726200, -0.00724200, -0.00708500, -0.00691300, -0.00670300, -0.00645300, -0.00597200, -0.00584300, -0.00575000, -0.00551800, -0.00529100, -0.00496400, -0.00455200, -0.00390700, -0.00322800, -0.00277000, -0.00246300, -0.00207700, -0.00180700, -0.00148600, -0.00116900, -0.00078000, -0.00030600, 0.00000000, 0.00029500, 0.00052500, 0.00066300, 0.00076500, 0.00101100, 0.00142500, 0.00160000, 0.00157300, 0.00146400, 0.00126200, 0.00115000, 0.00115400, 0.00106100], [ -0.00663800, -0.00670600, -0.00671000, -0.00659400, -0.00638700, -0.00619200, -0.00587200, -0.00549000, -0.00533500, -0.00523800, -0.00506100, -0.00485100, -0.00462200, -0.00421000, -0.00352800, -0.00288700, -0.00249100, -0.00216300, -0.00184800, -0.00161300, -0.00136400, -0.00107600, -0.00069700, -0.00026600, 0.00000000, 0.00025400, 0.00039300, 0.00054000, 0.00056700, 0.00078200, 0.00114200, 0.00133600, 0.00133100, 0.00125100, 0.00103900, 0.00096600, 0.00091400, 0.00084700], [ -0.00624000, -0.00639800, -0.00636600, -0.00627400, -0.00604800, -0.00584100, -0.00563200, -0.00522300, -0.00508800, -0.00498400, -0.00484900, -0.00462800, -0.00435300, -0.00391100, -0.00329900, -0.00265900, -0.00226100, -0.00194300, -0.00166700, -0.00149200, -0.00123600, -0.00101500, -0.00066500, -0.00029400, 0.00000000, 0.00020400, 0.00035100, 0.00044000, 0.00041500, 0.00056700, 0.00091000, 0.00105400, 0.00102300, 0.00094000, 0.00077900, 0.00066700, 0.00063400, 0.00059400], [ -0.00589300, -0.00599000, -0.00597700, -0.00581100, -0.00567500, -0.00551400, -0.00522900, -0.00478300, -0.00465600, -0.00460700, -0.00441200, -0.00425100, -0.00396600, -0.00359900, -0.00294300, -0.00231900, -0.00194800, -0.00168500, -0.00139500, -0.00126800, -0.00104700, -0.00083800, -0.00054200, -0.00020600, 0.00000000, 0.00016000, 0.00027600, 0.00033200, 0.00029400, 0.00039900, 0.00068300, 0.00078500, 0.00075000, 0.00069500, 0.00050500, 0.00044100, 0.00038200, 0.00029400], [ -0.00527700, -0.00535600, -0.00536000, -0.00526500, -0.00506800, -0.00488300, -0.00462900, -0.00429200, -0.00414500, -0.00406100, -0.00394100, -0.00377000, -0.00357800, -0.00317700, -0.00257800, -0.00201800, -0.00169800, -0.00143500, -0.00122200, -0.00109400, -0.00091500, -0.00073600, -0.00046500, -0.00020300, 0.00000000, 0.00012400, 0.00011400, 0.00018300, 0.00006800, 0.00015100, 0.00040300, 0.00044300, 0.00042800, 0.00032100, 0.00015500, 0.00008800, 0.00003200, -0.00002700], [ -0.00490600, -0.00505300, -0.00504800, -0.00494200, -0.00474700, -0.00457400, -0.00435900, -0.00397200, -0.00388600, -0.00382600, -0.00368000, -0.00354800, -0.00328900, -0.00292200, -0.00235500, -0.00184600, -0.00146900, -0.00126500, -0.00104800, -0.00094000, -0.00078500, -0.00064900, -0.00042100, -0.00017700, 0.00000000, 0.00008300, 0.00008000, 0.00008100, -0.00004400, -0.00000200, 0.00018000, 0.00023000, 0.00007900, 0.00002800, -0.00017600, -0.00026700, -0.00029700, -0.00036700], [ -0.00409500, -0.00418100, -0.00424100, -0.00411500, -0.00400800, -0.00387100, -0.00362800, -0.00324800, -0.00315200, -0.00312500, -0.00300400, -0.00290200, -0.00274000, -0.00244800, -0.00190200, -0.00143300, -0.00116500, -0.00097700, -0.00077500, -0.00069300, -0.00057600, -0.00048400, -0.00029600, -0.00012000, 0.00000000, 0.00002800, 0.00002200, -0.00003900, -0.00018800, -0.00017200, -0.00004600, -0.00003400, -0.00018600, -0.00029100, -0.00047900, -0.00053000, -0.00058300, -0.00071900], [ -0.00388100, -0.00400500, -0.00402500, -0.00398200, -0.00381100, -0.00367400, -0.00343500, -0.00312300, -0.00304800, -0.00297600, -0.00290000, -0.00278500, -0.00263300, -0.00232100, -0.00182200, -0.00140400, -0.00114700, -0.00091800, -0.00074900, -0.00065300, -0.00055200, -0.00044800, -0.00027600, -0.00012200, 0.00000000, 0.00002200, -0.00005600, -0.00012600, -0.00029000, -0.00030400, -0.00014300, -0.00020000, -0.00036800, -0.00045100, -0.00066600, -0.00077000, -0.00079200, -0.00086600], [ -0.00270700, -0.00283200, -0.00290700, -0.00288200, -0.00275200, -0.00266400, -0.00243900, -0.00210600, -0.00206600, -0.00203700, -0.00193100, -0.00188100, -0.00179600, -0.00164600, -0.00119800, -0.00103900, -0.00093700, -0.00080500, -0.00071400, -0.00061300, -0.00052200, -0.00042400, -0.00026600, -0.00013000, 0.00000000, 0.00011900, 0.00021800, 0.00036000, 0.00058200, 0.00079400, 0.00115300, 0.00133600, 0.00138800, 0.00149300, 0.00147800, 0.00150100, 0.00155500, 0.00157100], [ -0.00281900, -0.00299400, -0.00303200, -0.00303800, -0.00291900, -0.00280700, -0.00264000, -0.00231800, -0.00223900, -0.00217900, -0.00210100, -0.00198700, -0.00189100, -0.00170500, -0.00129600, -0.00115000, -0.00101800, -0.00089400, -0.00080100, -0.00066000, -0.00058600, -0.00050700, -0.00033900, -0.00015400, 0.00000000, 0.00010500, 0.00016400, 0.00029700, 0.00046300, 0.00070900, 0.00104400, 0.00121800, 0.00127300, 0.00135800, 0.00135300, 0.00138200, 0.00142800, 0.00148400], [ -0.00285500, -0.00299900, -0.00308100, -0.00300800, -0.00296000, -0.00284900, -0.00266500, -0.00229200, -0.00228500, -0.00223600, -0.00215100, -0.00207000, -0.00192600, -0.00179100, -0.00132900, -0.00116700, -0.00103600, -0.00089200, -0.00076700, -0.00067600, -0.00053700, -0.00045700, -0.00030600, -0.00011300, 0.00000000, 0.00012000, 0.00019700, 0.00029500, 0.00046200, 0.00069300, 0.00103800, 0.00113900, 0.00120600, 0.00127700, 0.00126300, 0.00132700, 0.00141100, 0.00141600], [ -0.00308600, -0.00317800, -0.00316400, -0.00312500, -0.00303200, -0.00290600, -0.00268200, -0.00239200, -0.00232000, -0.00225400, -0.00217000, -0.00209000, -0.00200800, -0.00182200, -0.00132400, -0.00118000, -0.00106800, -0.00095900, -0.00082300, -0.00068100, -0.00056900, -0.00048900, -0.00031100, -0.00013000, 0.00000000, 0.00011700, 0.00016500, 0.00029000, 0.00039900, 0.00060400, 0.00094800, 0.00106700, 0.00115600, 0.00124700, 0.00125300, 0.00126600, 0.00132500, 0.00134700], [ -0.00311200, -0.00328100, -0.00331700, -0.00330200, -0.00317600, -0.00305800, -0.00287800, -0.00252700, -0.00249700, -0.00243400, -0.00235500, -0.00227100, -0.00212400, -0.00193200, -0.00155300, -0.00140400, -0.00125000, -0.00108200, -0.00094900, -0.00077300, -0.00064400, -0.00054100, -0.00033600, -0.00013900, 0.00000000, 0.00010500, 0.00017100, 0.00027300, 0.00038800, 0.00058600, 0.00090800, 0.00103500, 0.00110900, 0.00121300, 0.00113500, 0.00118400, 0.00124300, 0.00128300], [ -0.00316600, -0.00326200, -0.00330200, -0.00322200, -0.00316500, -0.00304400, -0.00282800, -0.00245900, -0.00241300, -0.00238900, -0.00226500, -0.00218900, -0.00207800, -0.00193200, -0.00149200, -0.00132900, -0.00118400, -0.00102500, -0.00086800, -0.00071600, -0.00061300, -0.00047000, -0.00029600, -0.00007300, 0.00000000, 0.00011100, 0.00018400, 0.00028800, 0.00039100, 0.00055700, 0.00084800, 0.00099500, 0.00101600, 0.00108900, 0.00105700, 0.00109200, 0.00118900, 0.00116500], [ -0.00324800, -0.00335900, -0.00339700, -0.00340300, -0.00325700, -0.00311700, -0.00291200, -0.00260400, -0.00250500, -0.00244300, -0.00235900, -0.00228800, -0.00218700, -0.00196700, -0.00157000, -0.00141400, -0.00128400, -0.00112700, -0.00094300, -0.00078900, -0.00065300, -0.00053400, -0.00031000, -0.00009700, 0.00000000, 0.00009100, 0.00018600, 0.00029500, 0.00036500, 0.00054300, 0.00083000, 0.00098200, 0.00102500, 0.00110900, 0.00106500, 0.00108700, 0.00112700, 0.00114900], [ -0.00328200, -0.00342200, -0.00342500, -0.00335200, -0.00325700, -0.00313000, -0.00296100, -0.00258300, -0.00254100, -0.00251200, -0.00242000, -0.00230100, -0.00215600, -0.00197900, -0.00162700, -0.00147500, -0.00131600, -0.00115000, -0.00096100, -0.00080300, -0.00065800, -0.00053400, -0.00033200, -0.00009300, 0.00000000, 0.00013000, 0.00018600, 0.00025700, 0.00032900, 0.00052000, 0.00081000, 0.00091000, 0.00096400, 0.00101000, 0.00097000, 0.00100500, 0.00106800, 0.00106900], [ -0.00345300, -0.00351600, -0.00353200, -0.00345800, -0.00335800, -0.00320800, -0.00297600, -0.00262300, -0.00255200, -0.00249600, -0.00239500, -0.00230200, -0.00219700, -0.00203900, -0.00163600, -0.00149000, -0.00132300, -0.00117500, -0.00098900, -0.00081900, -0.00067300, -0.00051400, -0.00030300, -0.00007800, 0.00000000, 0.00011600, 0.00017300, 0.00027700, 0.00034000, 0.00053300, 0.00079500, 0.00094400, 0.00095000, 0.00105300, 0.00102300, 0.00103800, 0.00112200, 0.00110000], [ -0.00352100, -0.00362100, -0.00361000, -0.00357200, -0.00341400, -0.00325600, -0.00306100, -0.00274300, -0.00265000, -0.00258800, -0.00249100, -0.00238000, -0.00226600, -0.00205800, -0.00170400, -0.00158200, -0.00142800, -0.00123100, -0.00103400, -0.00086900, -0.00069400, -0.00054800, -0.00031600, -0.00010600, 0.00000000, 0.00015000, 0.00018600, 0.00028800, 0.00037300, 0.00056000, 0.00083900, 0.00095600, 0.00100900, 0.00110000, 0.00101600, 0.00108000, 0.00111900, 0.00113400], [ -0.00361500, -0.00370600, -0.00371300, -0.00361000, -0.00350700, -0.00334900, -0.00315600, -0.00279400, -0.00272600, -0.00268500, -0.00255700, -0.00247900, -0.00232200, -0.00214400, -0.00177700, -0.00162300, -0.00143700, -0.00129000, -0.00107900, -0.00091100, -0.00072200, -0.00056300, -0.00033600, -0.00012200, 0.00000000, 0.00014200, 0.00017900, 0.00028100, 0.00038500, 0.00054700, 0.00083700, 0.00093300, 0.00095900, 0.00104500, 0.00100200, 0.00105900, 0.00111000, 0.00111500], [ -0.00372400, -0.00375600, -0.00375300, -0.00368700, -0.00356200, -0.00341300, -0.00316100, -0.00285300, -0.00273900, -0.00268000, -0.00256600, -0.00246600, -0.00234300, -0.00213200, -0.00175000, -0.00160000, -0.00147300, -0.00126800, -0.00109000, -0.00089000, -0.00072800, -0.00054800, -0.00029900, -0.00009200, 0.00000000, 0.00015200, 0.00021200, 0.00037300, 0.00042000, 0.00061600, 0.00090000, 0.00102500, 0.00107400, 0.00118500, 0.00114700, 0.00117300, 0.00122800, 0.00121700], [ -0.00384900, -0.00395400, -0.00393100, -0.00385900, -0.00370900, -0.00354700, -0.00337300, -0.00298900, -0.00291600, -0.00284000, -0.00270800, -0.00261500, -0.00243300, -0.00219500, -0.00185700, -0.00172900, -0.00156800, -0.00137700, -0.00116500, -0.00096900, -0.00077900, -0.00062500, -0.00037700, -0.00014000, 0.00000000, 0.00013800, 0.00021800, 0.00033700, 0.00042600, 0.00063000, 0.00088700, 0.00100700, 0.00105700, 0.00116300, 0.00109500, 0.00113000, 0.00116900, 0.00119200], [ -0.00400900, -0.00405600, -0.00403800, -0.00393900, -0.00381600, -0.00365500, -0.00343100, -0.00302400, -0.00295300, -0.00287000, -0.00275100, -0.00261300, -0.00245700, -0.00225400, -0.00186400, -0.00172800, -0.00154300, -0.00136400, -0.00118100, -0.00099700, -0.00079500, -0.00063300, -0.00036700, -0.00012200, 0.00000000, 0.00015100, 0.00023600, 0.00035600, 0.00046000, 0.00066800, 0.00097900, 0.00107800, 0.00112000, 0.00119300, 0.00117300, 0.00122200, 0.00129100, 0.00126400], [ -0.00430600, -0.00433400, -0.00429100, -0.00422300, -0.00404600, -0.00385800, -0.00362900, -0.00325000, -0.00315100, -0.00309000, -0.00295000, -0.00281000, -0.00266500, -0.00240200, -0.00201100, -0.00187100, -0.00168800, -0.00148400, -0.00127000, -0.00108800, -0.00086400, -0.00068600, -0.00040600, -0.00015500, 0.00000000, 0.00018600, 0.00027800, 0.00040400, 0.00049100, 0.00068400, 0.00098000, 0.00114800, 0.00119000, 0.00126200, 0.00122800, 0.00125000, 0.00129700, 0.00130500], [ -0.00437800, -0.00445600, -0.00437800, -0.00424500, -0.00409600, -0.00391400, -0.00368800, -0.00328800, -0.00321300, -0.00312400, -0.00297000, -0.00283900, -0.00265000, -0.00241200, -0.00206300, -0.00191100, -0.00170600, -0.00153100, -0.00129800, -0.00111500, -0.00092000, -0.00072400, -0.00047700, -0.00016700, 0.00000000, 0.00016400, 0.00027400, 0.00039100, 0.00050400, 0.00070000, 0.00100200, 0.00111200, 0.00114700, 0.00125600, 0.00117300, 0.00123000, 0.00128700, 0.00127900], [ -0.00445700, -0.00446300, -0.00441600, -0.00426800, -0.00415500, -0.00396800, -0.00368500, -0.00332400, -0.00320400, -0.00314100, -0.00298100, -0.00284100, -0.00267900, -0.00246400, -0.00202600, -0.00186900, -0.00170500, -0.00151100, -0.00131000, -0.00111600, -0.00090200, -0.00071300, -0.00041900, -0.00015200, 0.00000000, 0.00016100, 0.00030900, 0.00044300, 0.00055900, 0.00075000, 0.00106300, 0.00121700, 0.00124600, 0.00134400, 0.00130700, 0.00136000, 0.00140000, 0.00138100], [ -0.00458900, -0.00462700, -0.00455400, -0.00446300, -0.00425500, -0.00404700, -0.00384700, -0.00345400, -0.00333900, -0.00325200, -0.00311200, -0.00296700, -0.00276300, -0.00249700, -0.00212600, -0.00196400, -0.00178200, -0.00156600, -0.00133600, -0.00116800, -0.00097800, -0.00075800, -0.00046300, -0.00018300, 0.00000000, 0.00017900, 0.00031900, 0.00047800, 0.00057700, 0.00079000, 0.00108400, 0.00127000, 0.00127600, 0.00136500, 0.00128600, 0.00133500, 0.00138300, 0.00139900], [ -0.00452800, -0.00459600, -0.00450400, -0.00440000, -0.00424300, -0.00407300, -0.00385800, -0.00343300, -0.00334400, -0.00326100, -0.00309900, -0.00293900, -0.00274300, -0.00251200, -0.00213700, -0.00197300, -0.00178100, -0.00158300, -0.00136200, -0.00116100, -0.00096500, -0.00077100, -0.00046300, -0.00018100, 0.00000000, 0.00017800, 0.00036200, 0.00048300, 0.00064100, 0.00086100, 0.00117600, 0.00127900, 0.00130000, 0.00142600, 0.00136200, 0.00139300, 0.00145200, 0.00145500], [ -0.00468100, -0.00467600, -0.00461000, -0.00450100, -0.00430700, -0.00412900, -0.00386500, -0.00349600, -0.00335900, -0.00329600, -0.00313900, -0.00294800, -0.00279500, -0.00256400, -0.00214300, -0.00197600, -0.00180400, -0.00156400, -0.00134500, -0.00117400, -0.00098200, -0.00075900, -0.00045100, -0.00015400, 0.00000000, 0.00019400, 0.00036500, 0.00051100, 0.00064100, 0.00085400, 0.00117400, 0.00133400, 0.00135000, 0.00148100, 0.00141900, 0.00144700, 0.00151700, 0.00148900], [ -0.00474300, -0.00481200, -0.00472600, -0.00462700, -0.00440500, -0.00422100, -0.00406200, -0.00363500, -0.00352900, -0.00345700, -0.00329800, -0.00315100, -0.00292300, -0.00264400, -0.00227700, -0.00212500, -0.00191600, -0.00166800, -0.00143700, -0.00127100, -0.00103700, -0.00082700, -0.00051000, -0.00023300, 0.00000000, 0.00023500, 0.00035900, 0.00051200, 0.00066500, 0.00089500, 0.00118700, 0.00137200, 0.00139500, 0.00151600, 0.00143100, 0.00146200, 0.00151200, 0.00153000], [ -0.00473000, -0.00474600, -0.00465600, -0.00449700, -0.00434600, -0.00415100, -0.00392100, -0.00350400, -0.00340600, -0.00333200, -0.00315500, -0.00299100, -0.00280700, -0.00258300, -0.00217700, -0.00200600, -0.00180200, -0.00159700, -0.00137300, -0.00119500, -0.00098700, -0.00079500, -0.00049100, -0.00018500, 0.00000000, 0.00024700, 0.00036200, 0.00050200, 0.00067500, 0.00087800, 0.00116000, 0.00132900, 0.00135700, 0.00146200, 0.00140400, 0.00146900, 0.00146600, 0.00147800], [ -0.00472000, -0.00474700, -0.00465700, -0.00456100, -0.00434200, -0.00415300, -0.00390500, -0.00354000, -0.00341100, -0.00335100, -0.00320900, -0.00303800, -0.00289000, -0.00261800, -0.00222700, -0.00207100, -0.00186400, -0.00162300, -0.00141900, -0.00125900, -0.00102300, -0.00082500, -0.00053700, -0.00023000, 0.00000000, 0.00017400, 0.00029000, 0.00049300, 0.00059100, 0.00079100, 0.00112200, 0.00130900, 0.00128500, 0.00144100, 0.00136500, 0.00139900, 0.00143400, 0.00145100], [ -0.00442500, -0.00451000, -0.00443600, -0.00432300, -0.00414300, -0.00398400, -0.00383200, -0.00339000, -0.00329000, -0.00322800, -0.00306000, -0.00293200, -0.00269100, -0.00248000, -0.00210800, -0.00197300, -0.00176400, -0.00154700, -0.00134300, -0.00117500, -0.00096500, -0.00078900, -0.00048500, -0.00022400, 0.00000000, 0.00014100, 0.00030400, 0.00046400, 0.00060500, 0.00070600, 0.00107000, 0.00120100, 0.00124400, 0.00137600, 0.00129000, 0.00132000, 0.00133900, 0.00135600], [ -0.00430800, -0.00431800, -0.00425400, -0.00412600, -0.00400300, -0.00383300, -0.00360900, -0.00322600, -0.00311600, -0.00306400, -0.00291300, -0.00277000, -0.00261300, -0.00237900, -0.00196800, -0.00183900, -0.00166800, -0.00142000, -0.00123500, -0.00108700, -0.00090100, -0.00073900, -0.00043800, -0.00018100, 0.00000000, 0.00016400, 0.00029700, 0.00044800, 0.00055300, 0.00069500, 0.00102000, 0.00115300, 0.00121600, 0.00131600, 0.00130000, 0.00130800, 0.00135800, 0.00131200], [ -0.00417900, -0.00422200, -0.00414400, -0.00408100, -0.00388000, -0.00368700, -0.00352500, -0.00314200, -0.00303900, -0.00297800, -0.00284700, -0.00269500, -0.00251400, -0.00224900, -0.00187200, -0.00176600, -0.00158500, -0.00133900, -0.00116900, -0.00102400, -0.00084500, -0.00069900, -0.00042100, -0.00019500, 0.00000000, 0.00012300, 0.00020300, 0.00034400, 0.00043500, 0.00060500, 0.00087500, 0.00103400, 0.00106800, 0.00114100, 0.00112600, 0.00113700, 0.00119900, 0.00116600], [ -0.00365200, -0.00372700, -0.00368800, -0.00358600, -0.00349300, -0.00333800, -0.00318600, -0.00277000, -0.00270200, -0.00265700, -0.00251400, -0.00238800, -0.00220000, -0.00201000, -0.00163100, -0.00152000, -0.00132900, -0.00115500, -0.00101400, -0.00088300, -0.00074500, -0.00060500, -0.00035900, -0.00019200, 0.00000000, 0.00013700, 0.00021400, 0.00028300, 0.00039200, 0.00050600, 0.00079300, 0.00089500, 0.00095100, 0.00105900, 0.00098500, 0.00102500, 0.00106000, 0.00104000], [ -0.00342100, -0.00348500, -0.00345500, -0.00341500, -0.00327400, -0.00313400, -0.00295600, -0.00259000, -0.00253400, -0.00248300, -0.00235000, -0.00221900, -0.00210100, -0.00191300, -0.00149200, -0.00140400, -0.00123100, -0.00103000, -0.00090400, -0.00079700, -0.00069200, -0.00055300, -0.00031900, -0.00015700, 0.00000000, 0.00007600, 0.00018700, 0.00026500, 0.00031200, 0.00041400, 0.00063200, 0.00077800, 0.00080700, 0.00093900, 0.00091100, 0.00092600, 0.00093600, 0.00091100], [ -0.00320100, -0.00335400, -0.00329500, -0.00326600, -0.00309300, -0.00294000, -0.00289300, -0.00246400, -0.00242000, -0.00239600, -0.00228400, -0.00216200, -0.00197200, -0.00173500, -0.00143400, -0.00135000, -0.00116400, -0.00098700, -0.00087000, -0.00079500, -0.00062200, -0.00055300, -0.00034000, -0.00013000, 0.00000000, 0.00006100, 0.00016100, 0.00022300, 0.00025600, 0.00036700, 0.00058100, 0.00066900, 0.00066500, 0.00078600, 0.00068500, 0.00075100, 0.00082500, 0.00075800], [ -0.00326500, -0.00336100, -0.00335900, -0.00327700, -0.00317300, -0.00300900, -0.00288500, -0.00246500, -0.00241000, -0.00239700, -0.00222500, -0.00211100, -0.00197500, -0.00177200, -0.00137300, -0.00128300, -0.00109400, -0.00093900, -0.00085500, -0.00077300, -0.00061100, -0.00052400, -0.00030000, -0.00006500, 0.00000000, 0.00008800, 0.00014700, 0.00014800, 0.00024600, 0.00032400, 0.00050200, 0.00059700, 0.00060600, 0.00070300, 0.00071300, 0.00072300, 0.00074000, 0.00071000], [ -0.00326900, -0.00338500, -0.00338600, -0.00332400, -0.00313000, -0.00300000, -0.00286100, -0.00249500, -0.00243900, -0.00241900, -0.00228900, -0.00210800, -0.00200900, -0.00177600, -0.00142500, -0.00133000, -0.00116900, -0.00098400, -0.00086700, -0.00075900, -0.00060600, -0.00053000, -0.00037500, -0.00015700, 0.00000000, 0.00003400, 0.00000900, 0.00019000, 0.00017000, 0.00021600, 0.00044900, 0.00051800, 0.00055700, 0.00064500, 0.00057500, 0.00057100, 0.00062000, 0.00059700], [ -0.00335300, -0.00350100, -0.00346800, -0.00335100, -0.00315600, -0.00305000, -0.00300200, -0.00260100, -0.00252600, -0.00247600, -0.00232900, -0.00225300, -0.00198300, -0.00178900, -0.00145300, -0.00134400, -0.00114600, -0.00092900, -0.00079600, -0.00078500, -0.00063200, -0.00054800, -0.00025800, -0.00008200, 0.00000000, 0.00009100, 0.00010400, 0.00023400, 0.00027400, 0.00036700, 0.00053200, 0.00058700, 0.00056700, 0.00068000, 0.00064000, 0.00062800, 0.00066500, 0.00061300], [ -0.00354200, -0.00359500, -0.00354200, -0.00351300, -0.00334300, -0.00315100, -0.00306100, -0.00259800, -0.00254900, -0.00250200, -0.00233100, -0.00221200, -0.00210600, -0.00186500, -0.00144800, -0.00136200, -0.00121100, -0.00096700, -0.00082100, -0.00077000, -0.00061000, -0.00047000, -0.00029000, -0.00008300, 0.00000000, 0.00012300, 0.00006600, 0.00023400, 0.00032800, 0.00042600, 0.00060000, 0.00066600, 0.00066900, 0.00072600, 0.00064800, 0.00068300, 0.00075200, 0.00071000], [ -0.00364800, -0.00381400, -0.00375100, -0.00369500, -0.00341900, -0.00323200, -0.00321500, -0.00277100, -0.00271100, -0.00270500, -0.00252100, -0.00235900, -0.00223800, -0.00194200, -0.00163800, -0.00151400, -0.00133000, -0.00112100, -0.00096300, -0.00085100, -0.00064600, -0.00058100, -0.00035700, -0.00016100, 0.00000000, 0.00004400, 0.00008600, 0.00022900, 0.00029800, 0.00037300, 0.00063300, 0.00069100, 0.00063200, 0.00069200, 0.00068300, 0.00068700, 0.00076700, 0.00073300], [ -0.00385900, -0.00402100, -0.00394700, -0.00384200, -0.00362100, -0.00348300, -0.00343600, -0.00296700, -0.00287800, -0.00288900, -0.00266900, -0.00251300, -0.00223100, -0.00207500, -0.00169700, -0.00158400, -0.00138200, -0.00108600, -0.00102500, -0.00093700, -0.00068500, -0.00059700, -0.00034600, -0.00011500, 0.00000000, 0.00005900, 0.00013900, 0.00030200, 0.00040500, 0.00052000, 0.00074800, 0.00080600, 0.00071900, 0.00085600, 0.00070900, 0.00087400, 0.00092100, 0.00088900], [ -0.00404200, -0.00411000, -0.00403800, -0.00398700, -0.00372300, -0.00354000, -0.00351000, -0.00304400, -0.00291700, -0.00297800, -0.00274300, -0.00259700, -0.00245400, -0.00219600, -0.00180800, -0.00170500, -0.00153900, -0.00128900, -0.00114200, -0.00102600, -0.00083300, -0.00075600, -0.00050800, -0.00020800, 0.00000000, 0.00000100, 0.00001900, 0.00024400, 0.00032600, 0.00045300, 0.00077600, 0.00085500, 0.00086700, 0.00094500, 0.00081600, 0.00095600, 0.00103800, 0.00098200]]

## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
RS01SBPS-LJ01A | SN0003 | 1 | 2014-08-04 | 4:06 | N/A | 44° 30' 54.97" N | 125° 23' 23.54" W | 2905 | TN-313
RS01SBPS-MJ01A | SN0026 | 1 | 2014-08-02 | 10:26 | N/A | 44° 30' 34.92" N | 125° 24' 18.88" W | 2921 | TN-313