## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL319 | 319 | 1 | 2014-04-20 | 18:26 | 2014-05-28 | 44°42.979'N | 124°32.0615'W | 0 | Oceanus |  | 44.7163 | -124.5344

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL319-01-PARADM000 | 319 | 1 | 50147
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 1 | 2762 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 1 | 2762 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 1 | 2762 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 1 | 2762 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 1 | 642443 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 1 | 642443 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 1 | 642443 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 1 | 642443 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL319-04-DOSTAM000 | 319 | 1 | 29
CE05MOAS-GL319-05-CTDGVM000 | 319 | 1 | 9023
CE05MOAS-GL319-00-ENG000000 | 319 | 1 | 319