## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL381 | 381 | 1 | 2014-10-08 | 20:18 | 2015-01-03 | 44°22.222'N | 124°57.003'W | 0 | Oceanus |  | 44.3704 | -124.9501

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL381-01-PARADM000 | 381 | 1 | 50160
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | 381 | 1 | 3131 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | 381 | 1 | 3131 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | 381 | 1 | 3131 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL381-02-FLORTM000 | 381 | 1 | 3131 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | 381 | 1 | 649697 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | 381 | 1 | 649697 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | 381 | 1 | 649697 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL381-03-ADCPAM000 | 381 | 1 | 649697 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL381-04-DOSTAM000 | 381 | 1 | 190
CE05MOAS-GL381-05-CTDGVM000 | 381 | 1 | 9056
CE05MOAS-GL381-00-ENG000000 | 381 | 1 | 381