## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL383 | 383 | 1 | 2015-01-21 | 20:28 | 2015-03-13 | 44°40.556'N | 124°18.146'W | 0 | Pacific Storm |  | 44.6759 | -124.3024

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL383-01-PARADM000 | 383 | 1 | 50162
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | 383 | 1 | 3188 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | 383 | 1 | 3188 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | 383 | 1 | 3188 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL383-02-FLORTM000 | 383 | 1 | 3188 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | 383 | 1 | 650865 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | 383 | 1 | 650865 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | 383 | 1 | 650865 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL383-03-ADCPAM000 | 383 | 1 | 650865 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL383-04-DOSTAM000 | 383 | 1 | 194
CE05MOAS-GL383-05-CTDGVM000 | 383 | 1 | 9060
CE05MOAS-GL383-00-ENG000000 | 383 | 1 | 383