## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL386 | 386 | 2 | 2015-04-04 | 17:29 | 2015-07-09 | 46°51.423'N | 124°57.871'W | 0 | Oceanus |  | 46.8571 | -124.9645

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL386-01-PARADM000 | 386 | 2 | 50164
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | 386 | 2 | 3186 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | 386 | 2 | 3186 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | 386 | 2 | 3186 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL386-02-FLORTM000 | 386 | 2 | 3186 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | 386 | 2 | 652696 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | 386 | 2 | 652696 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | 386 | 2 | 652696 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL386-03-ADCPAM000 | 386 | 2 | 652696 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL386-04-DOSTAM000 | 386 | 2 | 176
CE05MOAS-GL386-05-CTDGVM000 | 386 | 2 | 9086
CE05MOAS-GL386-00-ENG000000 | 386 | 2 | 386