## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CP05MOAS-GL003 | 376 | 2 | 2014-10-06 | 23:28 | 2015-01-11 | 39°49.5170'N | 70°34.8725'W | 0 | KN-222 | SS-1 | 39.8253 | -70.5812

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CP05MOAS-GL003-01-ADCPAM000 | 376 | 2 | 649016 | CC_scale_factor1 | 0.61
CP05MOAS-GL003-01-ADCPAM000 | 376 | 2 | 649016 | CC_scale_factor2 | 0.61
CP05MOAS-GL003-01-ADCPAM000 | 376 | 2 | 649016 | CC_scale_factor3 | 0.61
CP05MOAS-GL003-01-ADCPAM000 | 376 | 2 | 649016 | CC_scale_factor4 | 0.61
CP05MOAS-GL003-02-FLORTM000 | 376 | 2 | 2818 | CC_scattering_angle | 124
CP05MOAS-GL003-02-FLORTM000 | 376 | 2 | 2818 | CC_measurement_wavelength | 700
CP05MOAS-GL003-02-FLORTM000 | 376 | 2 | 2818 | CC_angular_resolution | 1.076
CP05MOAS-GL003-02-FLORTM000 | 376 | 2 | 2818 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CP05MOAS-GL003-03-CTDGVM000 | 376 | 2 | 9082
CP05MOAS-GL003-04-DOSTAM000 | 376 | 2 | 170
CP05MOAS-GL003-05-PARADM000 | 376 | 2 | 50156
CP05MOAS-GL003-00-ENG000000 | 376 | 2 | 376