## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
GA05MOAS-PG565 | 565 | 1 | 2015-12-20 | 14:46 |  | 54° 07.5112’ S | 89° 45.7489’ W | 200 | NBP-15-11 |  | #VALUE! | #VALUE!

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GS05MOAS-PG565-01-CTDGVM000 | 565 | 1 | 9287 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-PG565-02-DOSTAM000 | 565 | 1 | 437 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-PG565-03-NUTNRM000 | 565 | 1 | 661 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-PG565-04-PARADM000 | 565 | 1 | 50200 |  |  | No calibration coefficient
GS05MOAS-PG565-05-FLORTM000 | 565 | 1 | 3815 | CC_scattering_angle | 124
GS05MOAS-PG565-05-FLORTM000 | 565 | 1 | 3815 | CC_measurement_wavelength | 700
GS05MOAS-PG565-05-FLORTM000 | 565 | 1 | 3815 | CC_angular_resolution | 1.076
GS05MOAS-PG565-05-FLORTM000 | 565 | 1 | 3815 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GS05MOAS-PG565-06-FLORTO000 | 565 | 1 | 1332 | CC_1_measurement_wavelength | 650
GS05MOAS-PG565-06-FLORTO000 | 565 | 1 | 1332 | CC_2_measurement_wavelength | 532
GS05MOAS-PG565-06-FLORTO000 | 565 | 1 | 1332 | CC_3_measurement_wavelength | 470
GS05MOAS-PG565-06-FLORTO000 | 565 | 1 | 1332 | CC_scattering_angle | 124
GS05MOAS-PG565-06-FLORTO000 | 565 | 1 | 1332 | CC_angular_resolution | 1.076
GS05MOAS-PG565-06-FLORTO000 | 565 | 1 | 1332 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GS05MOAS-PG565-00-ENG000000 | 565 | 1 | 565 |  |  | No calibration coefficient