## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE04OSBP-LJ01C | CE04OSBP-0001 | 1 | 2014-07-14 | 22:00Z | N/A | 44° 22.174' N | 124° 57.224' W | 579 m | TN313 |  | 44.3696 | -124.9537
CE04OSBP-LV01C | CE04OSBP-0001 | 1 | 2014-07-14 | 22:00Z | N/A | 44° 22.174' N | 124° 57.224' W | 579 m | TN313 |  | 44.3696 | -124.9537

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE04OSBP-LV01C-06-CAMDSB106 | CE04OSBP-0001 | 1 | 0484-60002-105
CE04OSBP-LJ01C-11-HYDBBA105 | CE04OSBP-0001 | 1 | 1249 | CC_gain | 6
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_lon | 124.9537
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor1 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor2 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor3 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-05-ADCPSI103 | CE04OSBP-0001 | 1 | 18153 | CC_scale_factor4 | 0.45
CE04OSBP-LJ01C-06-CTDBPO108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 7249 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-06-CTDBPO108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 7249 | CC_lon | -124.9537
CE04OSBP-LJ01C-06-DOSTAD108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 134 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-06-DOSTAD108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 134 | CC_lon | -124.9537
CE04OSBP-LJ01C-06-DOSTAD108 | CE04OSBP-0001 | 1 | 134 | CC_csv | [2.73076E-03, 1.13344E-04, 2.31276E-06, 2.33659E02, -3.03851E-01, -5.38821E01, 4.5464]
CE04OSBP-LJ01C-07-VEL3DC107 | CE04OSBP-0001 | 1 | 8159 | CC_lat | 44.3696
CE04OSBP-LJ01C-07-VEL3DC107 | CE04OSBP-0001 | 1 | 8159 | CC_lon | -124.9537
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_ea434 | 3073
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_ea620 | 44327
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_eb434 | 19706
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_eb620 | 34
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_calt | 15.79
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_cala | 0.0838
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_calb | 0.2611
CE04OSBP-LJ01C-09-PCO2WB104 | CE04OSBP-0001 | 1 | C0080 | CC_calc | -0.827
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ea434 | 17533
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_eb434 | 2229
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ea578 | 101
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_eb578 | 38502
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ind_slp | 1
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_ind_off | 0
CE04OSBP-LJ01C-10-PHSEND107 | CE04OSBP-0001 | 1 | P0117 | CC_psal | 35
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_cwlngth | [399.80000000, 403.70000000, 406.60000000, 410.10000000, 413.40000000, 416.90000000, 421.00000000, 425.10000000, 429.20000000, 433.10000000, 437.00000000, 441.00000000, 445.50000000, 449.90000000, 454.50000000, 458.70000000, 462.70000000, 467.50000000, 471.90000000, 476.80000000, 481.70000000, 486.60000000, 490.80000000, 495.30000000, 499.80000000, 504.70000000, 509.40000000, 514.40000000, 519.20000000, 524.10000000, 528.50000000, 533.20000000, 537.70000000, 542.50000000, 546.90000000, 551.70000000, 556.50000000, 561.10000000, 565.70000000, 570.30000000, 574.60000000, 579.00000000, 582.90000000, 587.50000000, 592.00000000, 596.70000000, 601.30000000, 606.10000000, 611.20000000, 615.70000000, 620.40000000, 625.00000000, 629.50000000, 634.00000000, 638.70000000, 643.10000000, 647.80000000, 652.60000000, 657.20000000, 661.80000000, 666.50000000, 671.10000000, 675.70000000, 680.10000000, 684.50000000, 688.70000000, 693.10000000, 697.10000000, 701.50000000, 705.50000000, 709.50000000, 713.90000000, 717.70000000, 722.20000000, 726.50000000, 730.40000000, 734.50000000]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_ccwo | [ 2.12607700, 2.05121600, 2.01734100, 1.97836800, 1.94015700, 1.89405600, 1.85539500, 1.81872800, 1.77985900, 1.75689600, 1.72974200, 1.70633100, 1.68720000, 1.67026100, 1.65336000, 1.64000600, 1.62361100, 1.61548600, 1.61023100, 1.59931000, 1.59413400, 1.59069400, 1.58629400, 1.58337000, 1.57854100, 1.57518800, 1.57410500, 1.56861000, 1.56614900, 1.56531200, 1.56186200, 1.56120700, 1.55968000, 1.55929600, 1.56045500, 1.56131300, 1.56207700, 1.56341900, 1.56422200, 1.56083100, 1.55672800, 1.54961200, 1.53848700, 1.49885300, 1.47556200, 1.44747700, 1.42290900, 1.40719400, 1.40253500, 1.40018200, 1.39993900, 1.39964900, 1.39835000, 1.39730700, 1.39463900, 1.39110000, 1.38515000, 1.37118600, 1.35747700, 1.34729900, 1.34182400, 1.33881000, 1.33456000, 1.32591500, 1.30994400, 1.28529800, 1.24932000, 1.20182300, 1.13771900, 1.05526300, 0.94912600, 0.81292500, 0.64444400, 0.43072000, 0.17433100, -0.10497500, -0.36658500]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_tcal | 18
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_tbins | [ 0.80249300, 1.35789500, 2.48330300, 3.43986500, 4.45173900, 5.47388900, 6.49700000, 7.51800000, 8.50880000, 9.51333300, 10.52322600, 11.48406200, 12.49551700, 13.49541700, 14.49217400, 15.51190500, 16.51550000, 17.51736800, 18.53217400, 19.50280000, 20.50185200, 21.49720000, 22.48666700, 23.49200000, 24.52500000, 25.54485700, 26.49611100, 27.48828600, 28.49531200, 29.48633300, 30.49413800, 31.47777800, 32.48461500, 33.49230800, 34.50120000, 35.51125000, 36.55055600, 37.13169800]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_awlngth | [400.50000000, 403.90000000, 407.10000000, 410.30000000, 413.50000000, 417.40000000, 421.40000000, 425.40000000, 429.70000000, 433.40000000, 437.30000000, 441.60000000, 445.80000000, 450.40000000, 454.80000000, 459.00000000, 463.30000000, 468.00000000, 472.60000000, 477.30000000, 482.20000000, 486.60000000, 491.10000000, 495.50000000, 500.30000000, 504.80000000, 509.90000000, 514.70000000, 519.60000000, 524.40000000, 529.10000000, 533.70000000, 538.00000000, 542.80000000, 547.50000000, 552.30000000, 557.00000000, 561.60000000, 566.20000000, 570.70000000, 574.70000000, 579.10000000, 583.20000000, 589.10000000, 593.50000000, 598.40000000, 603.10000000, 607.80000000, 612.70000000, 617.40000000, 622.20000000, 626.50000000, 631.20000000, 635.50000000, 640.30000000, 644.60000000, 649.60000000, 654.00000000, 658.80000000, 663.40000000, 668.20000000, 672.60000000, 677.30000000, 681.60000000, 685.80000000, 690.00000000, 694.20000000, 698.60000000, 702.80000000, 706.80000000, 711.00000000, 715.00000000, 719.00000000, 723.80000000, 727.80000000, 731.90000000, 735.90000000]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_acwo | [ -0.79080600, -0.57395900, -0.39733000, -0.26499700, -0.15992200, -0.07659600, -0.00266500, 0.06161200, 0.12064600, 0.17710500, 0.22737300, 0.27616100, 0.32223100, 0.36754600, 0.41036100, 0.45151100, 0.49103800, 0.52851600, 0.56574000, 0.60155300, 0.63666500, 0.67012700, 0.70241200, 0.73326100, 0.76230900, 0.78975600, 0.81519900, 0.84183500, 0.86910500, 0.89631600, 0.92300200, 0.94852100, 0.97297100, 0.99581400, 1.01753700, 1.03887900, 1.05968800, 1.07968800, 1.09793400, 1.11367500, 1.12592100, 1.13380400, 1.13737100, 1.13112200, 1.12050000, 1.10849800, 1.10309300, 1.10751400, 1.11869300, 1.13181200, 1.14491000, 1.15787600, 1.17020800, 1.18164200, 1.19157800, 1.19850800, 1.20136500, 1.20059900, 1.19969100, 1.20270900, 1.20867500, 1.21469300, 1.21764900, 1.21532800, 1.20519500, 1.18474300, 1.15200100, 1.10409800, 1.03851100, 0.95013100, 0.83364000, 0.68483300, 0.49694100, 0.26424400, -0.00336100, -0.27214600, -0.49953900]
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_tcarray | SheetRef:ACS140_CC_tcarray
CE04OSBP-LJ01C-08-OPTAAC104 | CE04OSBP-0001 | 1 | 140 | CC_taarray | SheetRef:ACS140_CC_taarray

## ACS140_CC_tcarray
-0.008668 | -0.005734 | -0.004693 | -0.004511 | -0.001596 | -0.005191 | -0.004327 | -0.007121 | -0.006604 | -0.006605 | -0.005702 | -0.006113 | -0.006551 | -0.00432 | -0.002066 | -0.002975 | -0.003619 | -0.004239 | -0.003127 | -0.002839 | -0.002647 | -0.001469 | -0.003697 | 0.00048 | 0.000307 | 0 | 0.001567 | 0.003829 | 0.004327 | 0.005049 | 0.004642 | 0.008494 | 0.008162 | 0.007543 | 0.007654 | 0.010732 | 0.012722 | 0.009812
-0.004779 | -0.002918 | -0.002228 | -0.001869 | -0.003064 | -0.002739 | -0.003977 | -0.004605 | -0.003293 | -0.005171 | -0.004506 | -0.005416 | -0.006004 | -0.00378 | -0.00439 | -0.004794 | -0.00315 | -0.004908 | -0.004562 | -0.002928 | -0.002458 | -0.002759 | -0.003673 | -0.001214 | -0.003243 | 0 | 0.000294 | 0.001624 | 0.00267 | 0.004015 | 0.003358 | 0.004039 | 0.004958 | 0.004713 | 0.005383 | 0.007644 | 0.009539 | 0.007475
0.000174 | 0.002857 | 0.002653 | 0.001336 | 0.002766 | -1.2e-05 | 0.001628 | -0.00114 | -0.000169 | -0.00223 | -0.000626 | -0.001445 | -0.003382 | 0.000182 | -0.000751 | -0.00103 | -0.002213 | -0.000859 | -0.002819 | -0.000776 | -0.000363 | -0.002267 | -0.001957 | 0.00064 | -0.000445 | 0 | 0.001184 | 0.002809 | 0.003348 | 0.004586 | 0.003686 | 0.005755 | 0.005815 | 0.006777 | 0.007627 | 0.00743 | 0.009777 | 0.008558
0.004768 | 0.00608 | 0.005751 | 0.005406 | 0.005363 | 0.002878 | 0.002528 | 0.001038 | 0.001388 | 0.000367 | 0.000345 | 0.000378 | -0.001625 | 2.8e-05 | 0.000786 | -0.000432 | -0.001047 | -0.001681 | -0.001414 | -2e-06 | -0.002249 | -0.001541 | -0.002169 | -0.000635 | -0.001362 | 0 | -0.00019 | 0.000984 | 0.001841 | 0.002577 | 0.002126 | 0.003495 | 0.003987 | 0.003391 | 0.003396 | 0.005611 | 0.006109 | 0.005138
0.009318 | 0.009645 | 0.008935 | 0.007441 | 0.007396 | 0.006098 | 0.005117 | 0.00365 | 0.004465 | 0.003344 | 0.003608 | 0.001929 | 0.000405 | 0.002298 | 0.002414 | 0.002291 | 0.001476 | 8.4e-05 | -0.000151 | 0.000303 | 0.000966 | -6.3e-05 | 5.3e-05 | 0.000151 | -0.000616 | 0 | 0.00088 | 0.001891 | 0.003335 | 0.00258 | 0.002336 | 0.003557 | 0.002659 | 0.003955 | 0.003561 | 0.005122 | 0.005991 | 0.004296
0.012435 | 0.012729 | 0.011484 | 0.010159 | 0.00925 | 0.007344 | 0.006709 | 0.004446 | 0.004874 | 0.003253 | 0.003753 | 0.003063 | 0.001585 | 0.00275 | 0.002296 | 0.001056 | 0.000999 | 0.000995 | 0.000206 | -0.000366 | -0.001005 | -0.001145 | -0.001319 | 0.00026 | -0.001791 | 0 | -0.00095 | -0.000216 | -0.000489 | 0.000761 | -0.000737 | 0.001253 | 8.4e-05 | 0.001273 | 0.001688 | 0.001995 | 0.00346 | 0.002502
0.013618 | 0.014456 | 0.012929 | 0.011413 | 0.010741 | 0.009233 | 0.008709 | 0.007128 | 0.006457 | 0.006658 | 0.00555 | 0.004682 | 0.003055 | 0.005139 | 0.002985 | 0.003332 | 0.001996 | 0.001153 | 0.001131 | 0.001763 | 0.001263 | -0.000234 | -0.000224 | 0.000669 | -0.000153 | 0 | 0.00073 | 0.000797 | 0.001935 | 0.001638 | 0.001664 | 0.002014 | 0.001749 | 0.001245 | 0.001586 | 0.002862 | 0.0033 | 0.002643
0.0155 | 0.016314 | 0.015008 | 0.013453 | 0.011862 | 0.010659 | 0.009739 | 0.008082 | 0.008086 | 0.006569 | 0.00709 | 0.005516 | 0.00504 | 0.005214 | 0.004681 | 0.003847 | 0.003482 | 0.002715 | 0.002282 | 0.002244 | 0.001762 | 0.00087 | 0.000475 | 0.001339 | 0.000127 | 0 | 2.3e-05 | 0.001323 | 0.001004 | 0.00191 | 0.001017 | 0.001201 | 0.000613 | 0.001298 | 0.001472 | 0.001958 | 0.003419 | 0.002207
0.015835 | 0.016854 | 0.016343 | 0.014415 | 0.013578 | 0.011401 | 0.010602 | 0.008904 | 0.009216 | 0.007213 | 0.006989 | 0.00585 | 0.004649 | 0.005202 | 0.004581 | 0.00378 | 0.002674 | 0.002453 | 0.001584 | 0.001732 | 0.000867 | 0.000335 | -0.000337 | -0.000209 | -0.000736 | 0 | -0.000523 | 3.7e-05 | 0.000221 | 0.00041 | -0.000124 | 0.000522 | -2.1e-05 | -0.000285 | 0.000173 | 0.000444 | 0.001084 | 0.000766
0.01572 | 0.016695 | 0.015994 | 0.014852 | 0.014021 | 0.012575 | 0.011731 | 0.009829 | 0.009626 | 0.008642 | 0.008131 | 0.006867 | 0.005232 | 0.006588 | 0.004997 | 0.004309 | 0.003427 | 0.002876 | 0.002497 | 0.002339 | 0.001708 | 0.001004 | 0.000233 | 0.000441 | -8e-05 | 0 | 0.000142 | 0.000798 | 0.000784 | 0.00053 | 0.000151 | 0.000469 | 1.1e-05 | 0.000749 | -0.000134 | 0.000336 | 0.001288 | 0.000309
0.017023 | 0.017656 | 0.016582 | 0.015182 | 0.013921 | 0.012589 | 0.01161 | 0.010488 | 0.009949 | 0.008723 | 0.008429 | 0.007822 | 0.006467 | 0.006053 | 0.005472 | 0.00467 | 0.004533 | 0.003163 | 0.003439 | 0.002898 | 0.002492 | 0.001302 | 0.000661 | 0.001054 | -3.2e-05 | 0 | 0.000433 | 0.000715 | 0.001159 | 0.001047 | 0.000463 | 0.000663 | 0.000296 | -1.5e-05 | 0.000549 | 0.000592 | 0.000918 | 0.000591
0.017162 | 0.01702 | 0.015685 | 0.013937 | 0.013258 | 0.011806 | 0.011276 | 0.009839 | 0.009545 | 0.008477 | 0.007903 | 0.006975 | 0.005491 | 0.006029 | 0.005294 | 0.004594 | 0.00345 | 0.003418 | 0.00233 | 0.002772 | 0.001835 | 0.001104 | 0.000321 | 0.000664 | -3.8e-05 | 0 | -2.5e-05 | 0.000329 | 0.000493 | 0.000669 | 0.000575 | 0.000424 | 6.1e-05 | 1.8e-05 | 6e-06 | 2e-05 | 0.000376 | 0.000115
0.018545 | 0.018047 | 0.016441 | 0.014946 | 0.013752 | 0.012575 | 0.011721 | 0.010378 | 0.010004 | 0.009259 | 0.008563 | 0.007452 | 0.006361 | 0.006406 | 0.005773 | 0.004717 | 0.004535 | 0.00331 | 0.003191 | 0.002449 | 0.002093 | 0.001204 | 0.000703 | 0.000504 | -0.000174 | 0 | 0.000186 | 0.000871 | 0.001207 | 0.000888 | 0.000433 | 0.000377 | -0.000213 | -3e-06 | -0.000109 | 5.1e-05 | 0.000452 | -0.000279
0.018795 | 0.0184 | 0.016653 | 0.014718 | 0.013587 | 0.012247 | 0.011271 | 0.010045 | 0.009858 | 0.008641 | 0.008176 | 0.00718 | 0.006024 | 0.006286 | 0.005209 | 0.004384 | 0.00416 | 0.00391 | 0.003013 | 0.002472 | 0.002226 | 0.001174 | 0.000429 | 0.000799 | -4.2e-05 | 0 | 0.000116 | 0.000801 | 0.000966 | 0.001143 | 0.000498 | 0.00072 | 3.5e-05 | 0.000125 | -0.000176 | 0.000119 | 0.000223 | -0.00023
0.017747 | 0.017138 | 0.015576 | 0.013909 | 0.012805 | 0.011461 | 0.010955 | 0.009735 | 0.009574 | 0.008239 | 0.00788 | 0.00698 | 0.005882 | 0.005972 | 0.00526 | 0.004556 | 0.003785 | 0.00334 | 0.002894 | 0.002549 | 0.001992 | 0.001557 | 0.000807 | 0.000393 | -0.000213 | 0 | 0.000219 | 0.000426 | 0.000796 | 0.00056 | 0.000735 | 0.000119 | -0.000175 | -0.000327 | -0.000451 | -0.000345 | 0.000155 | -0.000496
0.019408 | 0.018662 | 0.016719 | 0.015122 | 0.013751 | 0.012513 | 0.011603 | 0.010524 | 0.009905 | 0.00909 | 0.008261 | 0.007295 | 0.006197 | 0.005891 | 0.005301 | 0.004881 | 0.00409 | 0.003631 | 0.002966 | 0.00265 | 0.00241 | 0.001273 | 0.000833 | 0.00076 | -1.6e-05 | 0 | 7.5e-05 | 0.000746 | 0.001032 | 0.001071 | 0.000791 | 0.0008 | 0.000193 | 6.2e-05 | -0.000335 | 1.6e-05 | 3.1e-05 | -0.000357
0.019542 | 0.018669 | 0.01684 | 0.015046 | 0.013756 | 0.012517 | 0.011595 | 0.010408 | 0.010196 | 0.008888 | 0.008242 | 0.007389 | 0.006411 | 0.006143 | 0.005395 | 0.004457 | 0.004166 | 0.003818 | 0.003159 | 0.002723 | 0.001849 | 0.001332 | 0.000742 | 0.000417 | -0.000223 | 0 | 4.7e-05 | 0.000439 | 0.000648 | 0.000919 | 0.000398 | 0.00035 | 7e-06 | -0.000357 | -0.000476 | -0.000484 | -0.000366 | -0.000681
0.019428 | 0.018544 | 0.016756 | 0.014895 | 0.013936 | 0.012552 | 0.011901 | 0.010685 | 0.010126 | 0.009011 | 0.008535 | 0.007337 | 0.006278 | 0.006008 | 0.005158 | 0.004579 | 0.003885 | 0.003356 | 0.00306 | 0.002684 | 0.002007 | 0.001442 | 0.000873 | 0.000746 | 2e-06 | 0 | 0.000293 | 0.000653 | 0.000899 | 0.000844 | 0.000703 | 0.0005 | 0.000163 | -1.1e-05 | -0.000239 | -0.000235 | -0.000333 | -0.000391
0.019304 | 0.018342 | 0.016489 | 0.014826 | 0.013511 | 0.012462 | 0.011478 | 0.010587 | 0.009838 | 0.008854 | 0.008042 | 0.007045 | 0.006282 | 0.006055 | 0.005277 | 0.00454 | 0.004159 | 0.003662 | 0.002905 | 0.002674 | 0.002194 | 0.001574 | 0.00087 | 0.000681 | 0.000165 | 0 | 0.000102 | 0.000528 | 0.000998 | 0.000882 | 0.000608 | 0.000303 | -0.000338 | -0.000316 | -0.000581 | -0.000483 | -0.00024 | -0.000772
0.018777 | 0.017976 | 0.016301 | 0.014511 | 0.01342 | 0.012145 | 0.011372 | 0.01027 | 0.009699 | 0.00874 | 0.008171 | 0.007344 | 0.00623 | 0.005971 | 0.005323 | 0.004772 | 0.003971 | 0.003698 | 0.003258 | 0.002758 | 0.001989 | 0.001382 | 0.001061 | 0.000756 | 0.000277 | 0 | 0.000188 | 0.000515 | 0.000578 | 0.000556 | 0.000365 | 0.000115 | -0.000249 | -0.000575 | -0.000393 | -0.000531 | -0.000545 | -0.000805
0.017734 | 0.016869 | 0.015285 | 0.013577 | 0.012577 | 0.011456 | 0.010809 | 0.009761 | 0.009249 | 0.008482 | 0.007567 | 0.006613 | 0.005671 | 0.00546 | 0.004866 | 0.004333 | 0.003666 | 0.003301 | 0.002766 | 0.002447 | 0.00198 | 0.001271 | 0.000821 | 0.000588 | 0.000102 | 0 | 0.00011 | 0.000324 | 0.000633 | 0.000567 | 0.000296 | 0.000124 | -0.000293 | -0.000487 | -0.000813 | -0.000695 | -0.000632 | -0.000969
0.01687 | 0.0161 | 0.014475 | 0.012931 | 0.011772 | 0.01081 | 0.009932 | 0.009198 | 0.008605 | 0.007751 | 0.007095 | 0.006402 | 0.005491 | 0.005209 | 0.00465 | 0.004108 | 0.00373 | 0.003363 | 0.002805 | 0.002347 | 0.002053 | 0.001366 | 0.001015 | 0.000665 | 0.000158 | 0 | 0.000152 | 0.000339 | 0.000556 | 0.000407 | 0.000366 | 1.5e-05 | -0.000409 | -0.000474 | -0.000756 | -0.000815 | -0.00069 | -0.00104
0.016439 | 0.015487 | 0.01395 | 0.012242 | 0.011324 | 0.010244 | 0.009483 | 0.008773 | 0.00813 | 0.007325 | 0.006791 | 0.005952 | 0.005106 | 0.004897 | 0.004542 | 0.003967 | 0.003268 | 0.002954 | 0.002563 | 0.002245 | 0.001668 | 0.00123 | 0.00068 | 0.000394 | 0.000104 | 0 | -2.3e-05 | 0.00011 | 0.000247 | 0.000213 | -9.1e-05 | -0.00026 | -0.000474 | -0.000761 | -0.000971 | -0.001013 | -0.001026 | -0.001196
0.014812 | 0.013978 | 0.012529 | 0.01115 | 0.010164 | 0.009379 | 0.008665 | 0.007977 | 0.007549 | 0.006682 | 0.005994 | 0.005447 | 0.004688 | 0.004384 | 0.003842 | 0.003549 | 0.003022 | 0.002751 | 0.002459 | 0.00211 | 0.001612 | 0.001044 | 0.000762 | 0.000437 | 0.000109 | 0 | 0.000172 | 0.000321 | 0.000544 | 0.000353 | 0.000112 | -0.000116 | -0.000467 | -0.000612 | -0.000823 | -0.000773 | -0.000909 | -0.001036
0.014376 | 0.013588 | 0.012151 | 0.010805 | 0.009895 | 0.008991 | 0.008347 | 0.007605 | 0.007195 | 0.006527 | 0.005974 | 0.005186 | 0.004481 | 0.00422 | 0.00372 | 0.003337 | 0.002949 | 0.00261 | 0.002158 | 0.001873 | 0.001467 | 0.001021 | 0.000663 | 0.000555 | 6.7e-05 | 0 | 3e-06 | 0.000242 | 0.000352 | 0.000329 | 8e-05 | -0.000111 | -0.000458 | -0.000591 | -0.000823 | -0.00099 | -0.000836 | -0.001122
0.013521 | 0.012798 | 0.011539 | 0.010118 | 0.009345 | 0.008469 | 0.007959 | 0.007255 | 0.006835 | 0.00601 | 0.005581 | 0.004964 | 0.004117 | 0.004108 | 0.003654 | 0.003071 | 0.002651 | 0.002314 | 0.002195 | 0.001822 | 0.001391 | 0.001074 | 0.000657 | 0.000448 | 0.000102 | 0 | 0.000165 | 0.00017 | 0.000365 | 0.000247 | 5.4e-05 | -0.000239 | -0.000296 | -0.000592 | -0.000839 | -0.00084 | -0.000862 | -0.001013
0.013223 | 0.012418 | 0.011192 | 0.010029 | 0.009186 | 0.00849 | 0.007806 | 0.007219 | 0.006863 | 0.006241 | 0.005583 | 0.005027 | 0.004312 | 0.00402 | 0.00353 | 0.003262 | 0.002927 | 0.002464 | 0.002169 | 0.00189 | 0.001485 | 0.001076 | 0.000649 | 0.00043 | 7.1e-05 | 0 | 3.7e-05 | 9.9e-05 | 0.000163 | 8.8e-05 | -0.00019 | -0.000351 | -0.000734 | -0.000834 | -0.001059 | -0.000984 | -0.001097 | -0.001259
0.012425 | 0.011787 | 0.010685 | 0.009464 | 0.008684 | 0.007941 | 0.007449 | 0.006762 | 0.006424 | 0.005833 | 0.005347 | 0.004821 | 0.00414 | 0.003999 | 0.003564 | 0.003051 | 0.002816 | 0.002492 | 0.002124 | 0.001841 | 0.001459 | 0.000995 | 0.000691 | 0.00045 | 0.00015 | 0 | -3.1e-05 | 0.000162 | 0.000128 | 6.5e-05 | -9.5e-05 | -0.000342 | -0.000701 | -0.000821 | -0.000978 | -0.001107 | -0.00103 | -0.001266
0.012129 | 0.011447 | 0.010337 | 0.009098 | 0.008369 | 0.007642 | 0.007212 | 0.006586 | 0.00619 | 0.005587 | 0.005178 | 0.00458 | 0.003901 | 0.003682 | 0.003323 | 0.002901 | 0.002469 | 0.002198 | 0.001925 | 0.00159 | 0.001172 | 0.00089 | 0.000629 | 0.000285 | 5.1e-05 | 0 | -2e-06 | -9.9e-05 | -9.3e-05 | -0.000175 | -0.000443 | -0.000679 | -0.000743 | -0.000989 | -0.001202 | -0.001126 | -0.001274 | -0.001309
0.011786 | 0.011149 | 0.010118 | 0.009032 | 0.008378 | 0.007752 | 0.007212 | 0.006756 | 0.006345 | 0.005857 | 0.005321 | 0.004785 | 0.004171 | 0.003936 | 0.003485 | 0.003172 | 0.002768 | 0.00247 | 0.00216 | 0.001696 | 0.001563 | 0.001026 | 0.000603 | 0.000484 | 7.9e-05 | 0 | -0.000104 | -2.3e-05 | -0.000135 | -0.000235 | -0.000485 | -0.000728 | -0.00118 | -0.001095 | -0.00142 | -0.001351 | -0.001334 | -0.001538
0.011355 | 0.010706 | 0.009746 | 0.008554 | 0.007977 | 0.007246 | 0.006822 | 0.006235 | 0.005915 | 0.005383 | 0.00493 | 0.004457 | 0.003848 | 0.003728 | 0.003292 | 0.002944 | 0.002581 | 0.002212 | 0.001914 | 0.001645 | 0.00126 | 0.000919 | 0.000598 | 0.00035 | 0.000183 | 0 | -0.000101 | -0.000123 | -0.000236 | -0.0004 | -0.000628 | -0.000886 | -0.001021 | -0.00122 | -0.001423 | -0.001494 | -0.001412 | -0.001562
0.011002 | 0.010376 | 0.009411 | 0.008381 | 0.007783 | 0.007196 | 0.006729 | 0.006235 | 0.005906 | 0.005342 | 0.004982 | 0.004418 | 0.003826 | 0.003705 | 0.003254 | 0.002903 | 0.002499 | 0.002258 | 0.001972 | 0.001702 | 0.001322 | 0.001032 | 0.000595 | 0.000365 | 4.6e-05 | 0 | -9.4e-05 | -0.000272 | -0.000386 | -0.000568 | -0.000826 | -0.001032 | -0.001154 | -0.001426 | -0.001487 | -0.001559 | -0.001575 | -0.001644
0.010903 | 0.010266 | 0.009347 | 0.008324 | 0.00769 | 0.007165 | 0.006647 | 0.006118 | 0.005842 | 0.005433 | 0.004889 | 0.004424 | 0.003818 | 0.003722 | 0.003289 | 0.002908 | 0.002651 | 0.002263 | 0.002006 | 0.001657 | 0.001438 | 0.000883 | 0.000603 | 0.00045 | 0.000192 | 0 | -0.000134 | -0.00018 | -0.000313 | -0.000556 | -0.000834 | -0.000982 | -0.001343 | -0.001345 | -0.001594 | -0.001522 | -0.001499 | -0.001689
0.010443 | 0.009779 | 0.008843 | 0.007795 | 0.007206 | 0.006612 | 0.006178 | 0.005736 | 0.00541 | 0.004876 | 0.004618 | 0.004131 | 0.003542 | 0.003431 | 0.003081 | 0.002743 | 0.00233 | 0.00211 | 0.001813 | 0.00146 | 0.001184 | 0.0009 | 0.000667 | 0.000343 | 0.000194 | 0 | -0.000143 | -0.000302 | -0.000476 | -0.000669 | -0.000908 | -0.001168 | -0.001287 | -0.001439 | -0.00157 | -0.001612 | -0.001648 | -0.001741
0.010351 | 0.009741 | 0.008875 | 0.007899 | 0.007389 | 0.006712 | 0.006371 | 0.0059 | 0.00562 | 0.005197 | 0.004811 | 0.004286 | 0.003739 | 0.003501 | 0.003213 | 0.002847 | 0.002538 | 0.002277 | 0.001944 | 0.001658 | 0.00139 | 0.001041 | 0.000661 | 0.000411 | 6.2e-05 | 0 | -0.000134 | -0.000322 | -0.00058 | -0.000822 | -0.001077 | -0.001311 | -0.001392 | -0.001537 | -0.001669 | -0.001691 | -0.001718 | -0.001755
0.00977 | 0.009113 | 0.008274 | 0.00731 | 0.006729 | 0.006206 | 0.005789 | 0.005393 | 0.005134 | 0.004665 | 0.004251 | 0.003865 | 0.003326 | 0.003263 | 0.002866 | 0.002552 | 0.002325 | 0.001966 | 0.001768 | 0.001499 | 0.001287 | 0.000856 | 0.000561 | 0.000439 | 0.000224 | 0 | -0.000205 | -0.000349 | -0.000646 | -0.000868 | -0.001132 | -0.001319 | -0.001562 | -0.001576 | -0.001749 | -0.001756 | -0.001665 | -0.00186
0.009461 | 0.008854 | 0.008015 | 0.007039 | 0.006543 | 0.005996 | 0.005596 | 0.005228 | 0.004872 | 0.004503 | 0.004215 | 0.0038 | 0.003224 | 0.003162 | 0.002845 | 0.0025 | 0.002177 | 0.001955 | 0.001671 | 0.001442 | 0.00115 | 0.000855 | 0.000616 | 0.00037 | 9.3e-05 | 0 | -0.000195 | -0.000421 | -0.000674 | -0.000911 | -0.001166 | -0.001379 | -0.001413 | -0.00163 | -0.001704 | -0.001733 | -0.001717 | -0.001817
0.009275 | 0.008648 | 0.007847 | 0.006889 | 0.00639 | 0.005881 | 0.005552 | 0.005061 | 0.004833 | 0.00435 | 0.004008 | 0.003626 | 0.003142 | 0.002955 | 0.002659 | 0.002459 | 0.002138 | 0.001875 | 0.001631 | 0.001392 | 0.001191 | 0.000824 | 0.000557 | 0.000334 | 0.000139 | 0 | -0.000169 | -0.000461 | -0.000738 | -0.001015 | -0.001214 | -0.001368 | -0.001613 | -0.001629 | -0.00174 | -0.001691 | -0.001753 | -0.001869
0.00877 | 0.008161 | 0.007391 | 0.006483 | 0.005997 | 0.005503 | 0.00507 | 0.004726 | 0.00444 | 0.00404 | 0.003685 | 0.00335 | 0.002898 | 0.002857 | 0.002537 | 0.002294 | 0.002119 | 0.001796 | 0.00162 | 0.001367 | 0.001155 | 0.000787 | 0.000556 | 0.000439 | 0.000209 | 0 | -0.000164 | -0.000395 | -0.000711 | -0.000934 | -0.001203 | -0.001321 | -0.001501 | -0.001559 | -0.001702 | -0.001675 | -0.001615 | -0.001747
0.00809 | 0.007541 | 0.00683 | 0.005988 | 0.005523 | 0.005042 | 0.004728 | 0.004315 | 0.004069 | 0.0037 | 0.003367 | 0.003042 | 0.002557 | 0.002501 | 0.00229 | 0.002019 | 0.001814 | 0.001572 | 0.001336 | 0.001134 | 0.000983 | 0.000722 | 0.000477 | 0.000275 | 3.2e-05 | 0 | -0.000201 | -0.000438 | -0.000678 | -0.000934 | -0.001151 | -0.001332 | -0.00135 | -0.001499 | -0.001543 | -0.001603 | -0.001603 | -0.001683
0.007596 | 0.007026 | 0.006319 | 0.005473 | 0.005076 | 0.004551 | 0.004229 | 0.003877 | 0.00367 | 0.003306 | 0.003 | 0.002704 | 0.002285 | 0.002236 | 0.002028 | 0.001902 | 0.001667 | 0.001383 | 0.001286 | 0.001068 | 0.000927 | 0.000604 | 0.000407 | 0.000284 | 0.000116 | 0 | -0.000107 | -0.000383 | -0.000597 | -0.000803 | -0.000989 | -0.001205 | -0.001343 | -0.001318 | -0.001417 | -0.001399 | -0.001453 | -0.001552
0.007462 | 0.006859 | 0.006146 | 0.005278 | 0.004834 | 0.00435 | 0.003978 | 0.003683 | 0.003444 | 0.003102 | 0.002754 | 0.002496 | 0.002125 | 0.002127 | 0.001845 | 0.001714 | 0.001505 | 0.001271 | 0.001112 | 0.000919 | 0.000791 | 0.000516 | 0.000329 | 0.000251 | 0.000129 | 0 | -0.000138 | -0.000319 | -0.000531 | -0.000738 | -0.000891 | -0.000998 | -0.001128 | -0.001169 | -0.00128 | -0.001285 | -0.001291 | -0.001443
0.007156 | 0.006625 | 0.005949 | 0.005133 | 0.004686 | 0.004276 | 0.003927 | 0.003544 | 0.003321 | 0.002945 | 0.002735 | 0.00241 | 0.002021 | 0.002001 | 0.00176 | 0.001584 | 0.001331 | 0.00119 | 0.001057 | 0.000854 | 0.00069 | 0.000531 | 0.000344 | 0.000211 | 6.6e-05 | 0 | -0.000129 | -0.00028 | -0.00047 | -0.000661 | -0.000837 | -0.000939 | -0.001018 | -0.001062 | -0.001154 | -0.001177 | -0.001216 | -0.001339
0.012273 | 0.011445 | 0.010151 | 0.008914 | 0.008146 | 0.007372 | 0.006775 | 0.006201 | 0.005877 | 0.00543 | 0.005007 | 0.004571 | 0.003931 | 0.003721 | 0.003247 | 0.002959 | 0.002559 | 0.002223 | 0.001931 | 0.001647 | 0.001306 | 0.000927 | 0.000542 | 0.000239 | -3.6e-05 | 0 | 5e-06 | -6e-06 | 7e-06 | -9.9e-05 | -0.000303 | -0.000582 | -0.000857 | -0.000987 | -0.001157 | -0.001305 | -0.001338 | -0.001477
0.01197 | 0.011215 | 0.010016 | 0.008828 | 0.008088 | 0.00736 | 0.006798 | 0.006374 | 0.005992 | 0.005509 | 0.005079 | 0.004556 | 0.004027 | 0.003776 | 0.00332 | 0.002998 | 0.00263 | 0.002338 | 0.00202 | 0.001633 | 0.001366 | 0.0009 | 0.000581 | 0.000282 | 2e-05 | 0 | -1e-05 | 4.7e-05 | 4.6e-05 | -8.7e-05 | -0.000255 | -0.000599 | -0.000833 | -0.000962 | -0.001169 | -0.001221 | -0.00129 | -0.001495
0.011515 | 0.010844 | 0.009705 | 0.008535 | 0.007842 | 0.0071 | 0.006578 | 0.006094 | 0.005777 | 0.005294 | 0.004903 | 0.004407 | 0.003853 | 0.00363 | 0.003274 | 0.002914 | 0.002589 | 0.002268 | 0.001969 | 0.001637 | 0.001361 | 0.00095 | 0.000643 | 0.000349 | 3.9e-05 | 0 | 6.4e-05 | 9.1e-05 | 6.5e-05 | -6.2e-05 | -0.000301 | -0.000538 | -0.000766 | -0.000936 | -0.001098 | -0.001201 | -0.001215 | -0.001366
0.011035 | 0.010391 | 0.009399 | 0.008346 | 0.00768 | 0.007015 | 0.006514 | 0.006035 | 0.005721 | 0.005306 | 0.004873 | 0.004451 | 0.003859 | 0.003682 | 0.003213 | 0.002915 | 0.002538 | 0.002223 | 0.00202 | 0.001706 | 0.001369 | 0.000997 | 0.00063 | 0.000308 | 5e-05 | 0 | -3e-06 | -4.1e-05 | -8.8e-05 | -0.000205 | -0.000414 | -0.000673 | -0.000965 | -0.00108 | -0.001242 | -0.00129 | -0.001361 | -0.001472
0.01079 | 0.010169 | 0.009186 | 0.008091 | 0.007385 | 0.006765 | 0.006299 | 0.005818 | 0.005482 | 0.005094 | 0.004702 | 0.004243 | 0.003752 | 0.00357 | 0.003182 | 0.002832 | 0.002533 | 0.002277 | 0.001953 | 0.00166 | 0.001359 | 0.00095 | 0.000641 | 0.000328 | 3.8e-05 | 0 | -1.3e-05 | -5.7e-05 | -0.000147 | -0.000319 | -0.000511 | -0.000822 | -0.001036 | -0.001196 | -0.001315 | -0.001378 | -0.001419 | -0.001563
0.010756 | 0.010173 | 0.009236 | 0.008188 | 0.007538 | 0.006946 | 0.006467 | 0.006033 | 0.005703 | 0.005252 | 0.004888 | 0.004456 | 0.003832 | 0.003638 | 0.003342 | 0.002954 | 0.002594 | 0.002328 | 0.00199 | 0.001675 | 0.001387 | 0.001005 | 0.00065 | 0.000382 | 6.6e-05 | 0 | -1.9e-05 | -7.2e-05 | -0.000163 | -0.000366 | -0.000556 | -0.000849 | -0.001054 | -0.001148 | -0.001316 | -0.001387 | -0.001414 | -0.001561
0.010369 | 0.009846 | 0.008969 | 0.007947 | 0.007409 | 0.006764 | 0.006275 | 0.005882 | 0.005606 | 0.005136 | 0.004724 | 0.004326 | 0.003757 | 0.003593 | 0.003173 | 0.002853 | 0.002553 | 0.002253 | 0.001972 | 0.001668 | 0.001367 | 0.000932 | 0.000648 | 0.000282 | 3.8e-05 | 0 | -0.000148 | -0.000319 | -0.000475 | -0.000669 | -0.000951 | -0.001232 | -0.001489 | -0.001569 | -0.001798 | -0.001861 | -0.001845 | -0.001917
0.010259 | 0.009816 | 0.008982 | 0.008009 | 0.007432 | 0.006836 | 0.006398 | 0.005968 | 0.005653 | 0.00526 | 0.004854 | 0.004375 | 0.003879 | 0.003628 | 0.00326 | 0.002921 | 0.002629 | 0.002308 | 0.002014 | 0.001759 | 0.001472 | 0.001045 | 0.000747 | 0.000439 | 0.00016 | 0 | -0.000127 | -0.000315 | -0.000469 | -0.000759 | -0.000999 | -0.001303 | -0.00151 | -0.001664 | -0.001829 | -0.001842 | -0.001865 | -0.001951
0.010055 | 0.009645 | 0.008865 | 0.007968 | 0.007384 | 0.006827 | 0.006405 | 0.005977 | 0.005652 | 0.005276 | 0.004928 | 0.004477 | 0.003952 | 0.003698 | 0.003345 | 0.003036 | 0.002663 | 0.002384 | 0.002043 | 0.0017 | 0.001437 | 0.001085 | 0.000778 | 0.000438 | 0.000134 | 0 | -0.000184 | -0.000448 | -0.000659 | -0.000885 | -0.001184 | -0.001493 | -0.001718 | -0.001815 | -0.001961 | -0.002019 | -0.002063 | -0.002063
0.010125 | 0.009724 | 0.008917 | 0.008019 | 0.007488 | 0.006963 | 0.006493 | 0.006094 | 0.005797 | 0.005406 | 0.005032 | 0.004563 | 0.003994 | 0.003805 | 0.003427 | 0.003105 | 0.002771 | 0.002482 | 0.002274 | 0.001938 | 0.001593 | 0.001136 | 0.000798 | 0.000462 | 0.000171 | 0 | -0.000199 | -0.000467 | -0.000739 | -0.001009 | -0.00134 | -0.001641 | -0.001831 | -0.001947 | -0.002129 | -0.002173 | -0.002171 | -0.002216
0.01014 | 0.009664 | 0.008923 | 0.008015 | 0.007468 | 0.006925 | 0.006497 | 0.006119 | 0.005794 | 0.005397 | 0.005013 | 0.0046 | 0.004103 | 0.003881 | 0.003515 | 0.003246 | 0.002876 | 0.002567 | 0.002237 | 0.001885 | 0.001602 | 0.001166 | 0.000819 | 0.000503 | 0.000216 | 0 | -0.000226 | -0.000505 | -0.000844 | -0.001169 | -0.0014 | -0.001714 | -0.001964 | -0.002088 | -0.002259 | -0.002253 | -0.00226 | -0.002307
0.010099 | 0.009598 | 0.008881 | 0.007954 | 0.007419 | 0.006924 | 0.006554 | 0.006147 | 0.005828 | 0.005426 | 0.005056 | 0.004584 | 0.004035 | 0.003809 | 0.003441 | 0.003155 | 0.002776 | 0.002526 | 0.002211 | 0.001876 | 0.001553 | 0.00118 | 0.000829 | 0.000516 | 0.000212 | 0 | -0.00024 | -0.000529 | -0.000817 | -0.001159 | -0.001473 | -0.00173 | -0.0019 | -0.002059 | -0.00217 | -0.002235 | -0.002237 | -0.002282
0.009815 | 0.009305 | 0.008545 | 0.007678 | 0.007169 | 0.006653 | 0.006239 | 0.005855 | 0.005586 | 0.005163 | 0.004797 | 0.004434 | 0.003866 | 0.003682 | 0.003311 | 0.003018 | 0.002693 | 0.002431 | 0.002126 | 0.001823 | 0.001516 | 0.001155 | 0.000779 | 0.00051 | 0.000224 | 0 | -0.000274 | -0.000596 | -0.000942 | -0.001281 | -0.001575 | -0.001901 | -0.002108 | -0.002224 | -0.002374 | -0.002428 | -0.002378 | -0.002403
0.009673 | 0.009178 | 0.008496 | 0.007658 | 0.007208 | 0.006759 | 0.006371 | 0.006008 | 0.005714 | 0.005325 | 0.004905 | 0.00453 | 0.003966 | 0.003757 | 0.003372 | 0.003068 | 0.002763 | 0.002417 | 0.002184 | 0.001845 | 0.001534 | 0.001095 | 0.000792 | 0.000447 | 0.000196 | 0 | -0.000301 | -0.000653 | -0.000966 | -0.001255 | -0.001626 | -0.001894 | -0.00212 | -0.002177 | -0.002385 | -0.002345 | -0.002378 | -0.002412
0.009623 | 0.00915 | 0.008495 | 0.007682 | 0.007207 | 0.006676 | 0.006378 | 0.006032 | 0.005654 | 0.005341 | 0.004935 | 0.004471 | 0.003931 | 0.003761 | 0.003382 | 0.00309 | 0.002744 | 0.002493 | 0.002167 | 0.001816 | 0.001499 | 0.001127 | 0.000782 | 0.000544 | 0.000213 | 0 | -0.000233 | -0.00054 | -0.000888 | -0.001214 | -0.00153 | -0.001846 | -0.002013 | -0.002151 | -0.002326 | -0.002326 | -0.002313 | -0.00234
0.009398 | 0.008879 | 0.008226 | 0.007473 | 0.007034 | 0.006584 | 0.006252 | 0.005829 | 0.005648 | 0.005241 | 0.00489 | 0.004494 | 0.003953 | 0.003695 | 0.003334 | 0.002991 | 0.002659 | 0.002397 | 0.002087 | 0.001735 | 0.001487 | 0.001092 | 0.000753 | 0.000477 | 0.000217 | 0 | -0.000239 | -0.000589 | -0.000921 | -0.001286 | -0.001527 | -0.001842 | -0.002029 | -0.002198 | -0.002323 | -0.002334 | -0.002313 | -0.002384
0.008789 | 0.008325 | 0.007791 | 0.007033 | 0.006662 | 0.006275 | 0.005941 | 0.005648 | 0.005357 | 0.004983 | 0.004646 | 0.00427 | 0.003775 | 0.003623 | 0.003272 | 0.00294 | 0.002607 | 0.002278 | 0.002043 | 0.00174 | 0.001479 | 0.001004 | 0.000757 | 0.000444 | 0.000112 | 0 | -0.000306 | -0.000657 | -0.001048 | -0.001387 | -0.00169 | -0.001957 | -0.002187 | -0.002246 | -0.002432 | -0.002453 | -0.00247 | -0.002476
0.009029 | 0.008584 | 0.008057 | 0.007343 | 0.006915 | 0.00652 | 0.006221 | 0.005942 | 0.005695 | 0.005343 | 0.005019 | 0.00455 | 0.003978 | 0.003864 | 0.003479 | 0.003116 | 0.002845 | 0.002461 | 0.002185 | 0.001808 | 0.001543 | 0.001125 | 0.000809 | 0.000505 | 0.000237 | 0 | -0.000364 | -0.000661 | -0.001091 | -0.001398 | -0.001797 | -0.00209 | -0.002191 | -0.002418 | -0.002513 | -0.002495 | -0.002487 | -0.002518
0.008914 | 0.008417 | 0.007823 | 0.007144 | 0.006813 | 0.006393 | 0.006103 | 0.005754 | 0.005522 | 0.005171 | 0.00487 | 0.004498 | 0.003955 | 0.003707 | 0.003393 | 0.003034 | 0.002732 | 0.002358 | 0.002075 | 0.001802 | 0.001431 | 0.001132 | 0.000768 | 0.000536 | 0.000272 | 0 | -0.000235 | -0.000694 | -0.00108 | -0.001405 | -0.001759 | -0.001991 | -0.002195 | -0.002301 | -0.002414 | -0.002466 | -0.002427 | -0.002472
0.00833 | 0.007868 | 0.007398 | 0.006724 | 0.006388 | 0.006116 | 0.00579 | 0.005525 | 0.0053 | 0.004962 | 0.004614 | 0.004186 | 0.003717 | 0.00356 | 0.003149 | 0.002885 | 0.002567 | 0.002267 | 0.002002 | 0.001649 | 0.001478 | 0.000955 | 0.000696 | 0.000425 | 0.000165 | 0 | -0.000389 | -0.000736 | -0.00107 | -0.001473 | -0.001727 | -0.001948 | -0.002202 | -0.002277 | -0.002417 | -0.002459 | -0.00247 | -0.002511
0.00814 | 0.007705 | 0.007266 | 0.006627 | 0.006287 | 0.005922 | 0.005661 | 0.005333 | 0.005187 | 0.004819 | 0.004484 | 0.004168 | 0.003654 | 0.003457 | 0.003073 | 0.002742 | 0.002443 | 0.002156 | 0.001932 | 0.001546 | 0.001324 | 0.000984 | 0.000715 | 0.000477 | 0.00026 | 0 | -0.000253 | -0.00062 | -0.001011 | -0.001334 | -0.001657 | -0.001877 | -0.002015 | -0.002192 | -0.002288 | -0.002345 | -0.002322 | -0.00238
0.008097 | 0.007628 | 0.007205 | 0.006579 | 0.006261 | 0.005843 | 0.005584 | 0.005227 | 0.005032 | 0.004699 | 0.004418 | 0.004044 | 0.003512 | 0.003375 | 0.003 | 0.002785 | 0.002438 | 0.00219 | 0.001852 | 0.001705 | 0.001331 | 0.000956 | 0.000664 | 0.000418 | 0.000198 | 0 | -0.000186 | -0.000609 | -0.000878 | -0.001227 | -0.001517 | -0.001765 | -0.001899 | -0.001912 | -0.002111 | -0.00221 | -0.002214 | -0.002307
0.008181 | 0.007738 | 0.007247 | 0.006532 | 0.006226 | 0.005913 | 0.005543 | 0.005249 | 0.005045 | 0.004717 | 0.004288 | 0.003917 | 0.003402 | 0.003302 | 0.002892 | 0.002631 | 0.002347 | 0.002006 | 0.001787 | 0.001438 | 0.001258 | 0.000847 | 0.000593 | 0.000403 | 0.00018 | 0 | -0.000376 | -0.000623 | -0.000928 | -0.001248 | -0.001505 | -0.001757 | -0.001908 | -0.002051 | -0.002187 | -0.002166 | -0.002235 | -0.002378
0.008325 | 0.007801 | 0.007254 | 0.006587 | 0.00618 | 0.005688 | 0.005425 | 0.005012 | 0.00478 | 0.004449 | 0.004163 | 0.003851 | 0.003297 | 0.003156 | 0.002874 | 0.002496 | 0.002186 | 0.001969 | 0.00171 | 0.001404 | 0.001141 | 0.000849 | 0.00062 | 0.000491 | 0.000195 | 0 | -0.000153 | -0.000349 | -0.000705 | -0.00101 | -0.001252 | -0.001386 | -0.00151 | -0.001815 | -0.001873 | -0.001939 | -0.001909 | -0.002084
0.008059 | 0.007495 | 0.00692 | 0.006219 | 0.005893 | 0.005436 | 0.005117 | 0.004746 | 0.004548 | 0.004208 | 0.003863 | 0.003618 | 0.003128 | 0.003001 | 0.002607 | 0.002422 | 0.002067 | 0.001837 | 0.001547 | 0.001344 | 0.00112 | 0.000763 | 0.00057 | 0.000328 | 9.6e-05 | 0 | -0.000211 | -0.000521 | -0.000711 | -0.000929 | -0.001165 | -0.00144 | -0.001572 | -0.001582 | -0.001854 | -0.001869 | -0.001954 | -0.002095
0.007935 | 0.007403 | 0.006926 | 0.006171 | 0.005809 | 0.005412 | 0.005023 | 0.004733 | 0.004529 | 0.004115 | 0.003841 | 0.003414 | 0.003003 | 0.002953 | 0.002581 | 0.002261 | 0.002048 | 0.001745 | 0.001574 | 0.00128 | 0.001035 | 0.0007 | 0.000395 | 0.000291 | 4.4e-05 | 0 | -0.000174 | -0.000328 | -0.000648 | -0.000801 | -0.001029 | -0.001154 | -0.001372 | -0.001503 | -0.00172 | -0.001734 | -0.001808 | -0.002099
0.00781 | 0.007206 | 0.006657 | 0.006057 | 0.005624 | 0.005169 | 0.004926 | 0.004462 | 0.004229 | 0.003932 | 0.003715 | 0.003299 | 0.0029 | 0.002835 | 0.002542 | 0.002294 | 0.001915 | 0.001797 | 0.001545 | 0.001304 | 0.001119 | 0.000818 | 0.000514 | 0.000391 | 0.000273 | 0 | -8.9e-05 | -0.000325 | -0.000498 | -0.000736 | -0.001071 | -0.001088 | -0.001345 | -0.001559 | -0.00157 | -0.001751 | -0.001828 | -0.001985
0.007957 | 0.007387 | 0.006855 | 0.006183 | 0.005878 | 0.00538 | 0.004997 | 0.004596 | 0.004409 | 0.004081 | 0.003656 | 0.003444 | 0.002818 | 0.00284 | 0.002434 | 0.002297 | 0.002015 | 0.001673 | 0.001412 | 0.001294 | 0.001015 | 0.000681 | 0.000424 | 0.00028 | 6.8e-05 | 0 | -0.000155 | -0.000348 | -0.000455 | -0.000638 | -0.000856 | -0.001201 | -0.001361 | -0.001368 | -0.001796 | -0.001692 | -0.001807 | -0.002083
0.008178 | 0.007482 | 0.006951 | 0.006159 | 0.005732 | 0.005329 | 0.005024 | 0.004671 | 0.004499 | 0.003911 | 0.003797 | 0.003399 | 0.002971 | 0.002979 | 0.002607 | 0.002308 | 0.002131 | 0.001706 | 0.001514 | 0.001266 | 0.001023 | 0.000776 | 0.000458 | 0.000465 | 0.000148 | 0 | -0.000175 | -0.000257 | -0.000479 | -0.000629 | -0.000948 | -0.001145 | -0.001275 | -0.001433 | -0.001676 | -0.001668 | -0.001753 | -0.002006
0.00853 | 0.007743 | 0.00713 | 0.006474 | 0.006051 | 0.005458 | 0.005211 | 0.004598 | 0.004426 | 0.004102 | 0.003858 | 0.003522 | 0.003037 | 0.002969 | 0.00274 | 0.002382 | 0.001981 | 0.001861 | 0.001689 | 0.001379 | 0.001215 | 0.000807 | 0.000672 | 0.000387 | 9.9e-05 | 0 | 7e-06 | -0.000218 | -0.000337 | -0.000644 | -0.0009 | -0.001068 | -0.001302 | -0.001604 | -0.001594 | -0.001847 | -0.00182 | -0.001991
0.008375 | 0.007665 | 0.007095 | 0.006348 | 0.005967 | 0.005573 | 0.005088 | 0.004898 | 0.004648 | 0.004319 | 0.00394 | 0.003549 | 0.003136 | 0.002989 | 0.002644 | 0.002644 | 0.002301 | 0.001905 | 0.001551 | 0.00142 | 0.001155 | 0.000683 | 0.000416 | 0.00032 | 8e-06 | 0 | -0.000253 | -0.000497 | -0.00066 | -0.0009 | -0.0011 | -0.001325 | -0.001703 | -0.001524 | -0.002076 | -0.0018 | -0.002024 | -0.002334
0.009023 | 0.008192 | 0.007586 | 0.006811 | 0.006398 | 0.005871 | 0.005484 | 0.005 | 0.004916 | 0.004408 | 0.004192 | 0.003772 | 0.003203 | 0.003297 | 0.002831 | 0.002531 | 0.002186 | 0.001881 | 0.001688 | 0.001469 | 0.001053 | 0.000798 | 0.000584 | 0.00038 | 0.000112 | 0 | -0.000213 | -0.000259 | -0.000512 | -0.000654 | -0.001039 | -0.001261 | -0.001457 | -0.001771 | -0.001876 | -0.002105 | -0.002005 | -0.002287
0.00942 | 0.008623 | 0.00796 | 0.007279 | 0.006844 | 0.006149 | 0.00591 | 0.005249 | 0.005061 | 0.004663 | 0.004336 | 0.004114 | 0.00348 | 0.003561 | 0.00322 | 0.002863 | 0.002302 | 0.002078 | 0.001835 | 0.00155 | 0.001301 | 0.000983 | 0.000709 | 0.000425 | 8.7e-05 | 0 | -0.000333 | -0.00052 | -0.000588 | -0.000801 | -0.001349 | -0.001366 | -0.001572 | -0.001733 | -0.001944 | -0.001937 | -0.002131 | -0.00236
0.008632 | 0.008091 | 0.007593 | 0.006867 | 0.006402 | 0.006136 | 0.005598 | 0.005287 | 0.005231 | 0.004713 | 0.004408 | 0.003862 | 0.003344 | 0.003374 | 0.002762 | 0.002644 | 0.002489 | 0.002257 | 0.001864 | 0.001565 | 0.001352 | 0.000995 | 0.000551 | 0.00055 | 0.000229 | 0 | -6.9e-05 | -0.000277 | -0.000529 | -0.000627 | -0.000887 | -0.001257 | -0.001717 | -0.001641 | -0.001868 | -0.001867 | -0.002051 | -0.002382

## ACS140_CC_taarray
0.025741 | 0.023898 | 0.022635 | 0.020119 | 0.019009 | 0.015787 | 0.0151 | 0.014596 | 0.013173 | 0.012832 | 0.012169 | 0.011903 | 0.011186 | 0.009895 | 0.009495 | 0.009828 | 0.007268 | 0.005965 | 0.005772 | 0.004588 | 0.004791 | 0.004237 | 0.003755 | 0.00243 | 0.001726 | 0 | 0.001741 | 0.001881 | -0.000664 | 3.1e-05 | -0.000467 | -0.0001 | -0.000473 | -0.001303 | -0.002674 | -0.00167 | -0.004748 | -0.005083
0.024738 | 0.023693 | 0.022831 | 0.020491 | 0.019289 | 0.016327 | 0.016445 | 0.015137 | 0.014469 | 0.012902 | 0.011962 | 0.011829 | 0.011289 | 0.009691 | 0.009391 | 0.010328 | 0.007446 | 0.005423 | 0.005396 | 0.004747 | 0.003869 | 0.004275 | 0.002834 | 0.001453 | 0.001777 | 0 | 0.000287 | -0.001084 | -0.002411 | -0.002463 | -0.002884 | -0.001955 | -0.003539 | -0.004532 | -0.005933 | -0.006269 | -0.008233 | -0.008429
0.025632 | 0.025071 | 0.024736 | 0.023101 | 0.022374 | 0.019702 | 0.018731 | 0.018235 | 0.017351 | 0.016514 | 0.015948 | 0.014198 | 0.013453 | 0.012854 | 0.011479 | 0.011024 | 0.009497 | 0.007509 | 0.007609 | 0.006382 | 0.005597 | 0.003922 | 0.003248 | 0.002853 | 0.000805 | 0 | -0.000167 | -0.001436 | -0.003533 | -0.003664 | -0.004689 | -0.004988 | -0.006489 | -0.007603 | -0.009328 | -0.009865 | -0.011218 | -0.012568
0.027166 | 0.026984 | 0.026331 | 0.024754 | 0.023971 | 0.02097 | 0.020389 | 0.019272 | 0.018354 | 0.017793 | 0.016489 | 0.01521 | 0.014554 | 0.013034 | 0.012541 | 0.012291 | 0.01015 | 0.00831 | 0.008241 | 0.006287 | 0.005443 | 0.004704 | 0.00345 | 0.002955 | 0.001348 | 0 | 0.000141 | -0.002317 | -0.004502 | -0.004582 | -0.00643 | -0.006753 | -0.009128 | -0.009812 | -0.012122 | -0.011823 | -0.014444 | -0.01486
0.027265 | 0.027539 | 0.027519 | 0.026163 | 0.025465 | 0.022728 | 0.022111 | 0.021099 | 0.02003 | 0.019196 | 0.017949 | 0.017166 | 0.016036 | 0.014334 | 0.013778 | 0.013482 | 0.011001 | 0.009534 | 0.008287 | 0.007451 | 0.006168 | 0.005549 | 0.00397 | 0.002879 | 0.001602 | 0 | -0.000286 | -0.002371 | -0.004998 | -0.005488 | -0.006536 | -0.007611 | -0.009182 | -0.011108 | -0.012785 | -0.013722 | -0.015815 | -0.017134
0.028046 | 0.027558 | 0.027365 | 0.025964 | 0.02529 | 0.022921 | 0.021868 | 0.020945 | 0.020464 | 0.01911 | 0.018196 | 0.017036 | 0.015843 | 0.01452 | 0.013874 | 0.012964 | 0.011153 | 0.009268 | 0.008674 | 0.007107 | 0.00642 | 0.005025 | 0.004053 | 0.003137 | 0.001373 | 0 | -0.000733 | -0.002953 | -0.00508 | -0.005563 | -0.0074 | -0.008222 | -0.010546 | -0.011803 | -0.014288 | -0.014959 | -0.016553 | -0.017335
0.027147 | 0.026975 | 0.026309 | 0.024937 | 0.024226 | 0.022119 | 0.02147 | 0.020587 | 0.019705 | 0.018054 | 0.017394 | 0.01642 | 0.015925 | 0.014372 | 0.013056 | 0.012994 | 0.010631 | 0.009339 | 0.008194 | 0.007376 | 0.006222 | 0.005238 | 0.003668 | 0.002862 | 0.001541 | 0 | -0.000713 | -0.002902 | -0.005162 | -0.005701 | -0.007369 | -0.008426 | -0.009971 | -0.011545 | -0.013619 | -0.014475 | -0.016206 | -0.017019
0.024984 | 0.024923 | 0.024711 | 0.023474 | 0.022868 | 0.021096 | 0.020286 | 0.018973 | 0.018289 | 0.017433 | 0.016602 | 0.015727 | 0.014701 | 0.013244 | 0.012828 | 0.011663 | 0.010071 | 0.008319 | 0.008301 | 0.007172 | 0.005791 | 0.00506 | 0.003567 | 0.002646 | 0.001305 | 0 | -0.000577 | -0.002687 | -0.004666 | -0.005272 | -0.007152 | -0.007939 | -0.009336 | -0.010878 | -0.012958 | -0.013776 | -0.015457 | -0.015841
0.021911 | 0.021604 | 0.021418 | 0.020687 | 0.019823 | 0.018563 | 0.01777 | 0.016939 | 0.016338 | 0.015718 | 0.014814 | 0.013997 | 0.01298 | 0.01174 | 0.011199 | 0.010875 | 0.00928 | 0.007709 | 0.007111 | 0.00639 | 0.005054 | 0.004276 | 0.003149 | 0.00234 | 0.001497 | 0 | -0.001015 | -0.002889 | -0.004937 | -0.005364 | -0.006985 | -0.007917 | -0.009375 | -0.011007 | -0.012752 | -0.013501 | -0.014581 | -0.015483
0.020337 | 0.01996 | 0.019472 | 0.018809 | 0.018349 | 0.016917 | 0.016347 | 0.015778 | 0.015072 | 0.014273 | 0.01402 | 0.013262 | 0.012259 | 0.011239 | 0.010591 | 0.010226 | 0.008815 | 0.007595 | 0.006737 | 0.005923 | 0.004967 | 0.003959 | 0.003402 | 0.002425 | 0.001718 | 0 | -0.000966 | -0.002525 | -0.004494 | -0.005087 | -0.006696 | -0.007325 | -0.00892 | -0.010311 | -0.011507 | -0.012245 | -0.013752 | -0.014234
0.017994 | 0.017548 | 0.017084 | 0.016289 | 0.015962 | 0.014839 | 0.014353 | 0.01386 | 0.013119 | 0.012782 | 0.01221 | 0.011755 | 0.011134 | 0.010041 | 0.00968 | 0.009061 | 0.007835 | 0.006813 | 0.006249 | 0.005174 | 0.00444 | 0.003696 | 0.002566 | 0.002148 | 0.001377 | 0 | -0.000911 | -0.002808 | -0.004689 | -0.005189 | -0.006617 | -0.007394 | -0.008566 | -0.010006 | -0.011552 | -0.011917 | -0.013251 | -0.013555
0.016419 | 0.015922 | 0.015471 | 0.015089 | 0.014704 | 0.013713 | 0.013228 | 0.012397 | 0.012094 | 0.011567 | 0.011225 | 0.010877 | 0.010214 | 0.009378 | 0.008887 | 0.008397 | 0.007051 | 0.006565 | 0.005795 | 0.004968 | 0.00409 | 0.003492 | 0.002627 | 0.001904 | 0.001016 | 0 | -0.001154 | -0.002814 | -0.004467 | -0.004994 | -0.006263 | -0.00694 | -0.00822 | -0.009287 | -0.010633 | -0.011224 | -0.012519 | -0.012681
0.013075 | 0.012878 | 0.01268 | 0.012427 | 0.012084 | 0.01128 | 0.011236 | 0.010699 | 0.010438 | 0.010064 | 0.009802 | 0.009392 | 0.009095 | 0.008282 | 0.00771 | 0.007451 | 0.00649 | 0.005652 | 0.005196 | 0.004606 | 0.003884 | 0.003187 | 0.002269 | 0.002069 | 0.001157 | 0 | -0.000885 | -0.002573 | -0.004231 | -0.004881 | -0.005983 | -0.006573 | -0.00771 | -0.008693 | -0.009632 | -0.01051 | -0.011416 | -0.011741
0.011007 | 0.011147 | 0.011169 | 0.011089 | 0.011144 | 0.010414 | 0.01026 | 0.009892 | 0.009649 | 0.009255 | 0.009206 | 0.008766 | 0.008272 | 0.007809 | 0.007326 | 0.007101 | 0.00636 | 0.005373 | 0.004928 | 0.004493 | 0.003699 | 0.003241 | 0.002506 | 0.001913 | 0.001306 | 0 | -0.000693 | -0.002261 | -0.003919 | -0.004417 | -0.005606 | -0.006147 | -0.00733 | -0.008083 | -0.009299 | -0.00963 | -0.01062 | -0.010706
0.009223 | 0.009392 | 0.00968 | 0.009734 | 0.009622 | 0.009186 | 0.008934 | 0.008783 | 0.008616 | 0.008532 | 0.008194 | 0.007851 | 0.007601 | 0.007051 | 0.006614 | 0.006392 | 0.005555 | 0.004844 | 0.004327 | 0.003824 | 0.003302 | 0.002698 | 0.001982 | 0.001958 | 0.000993 | 0 | -0.000942 | -0.002302 | -0.003829 | -0.004334 | -0.005411 | -0.006001 | -0.007021 | -0.007758 | -0.008744 | -0.009293 | -0.010057 | -0.010295
0.007983 | 0.008252 | 0.008573 | 0.008664 | 0.008779 | 0.008364 | 0.008227 | 0.008033 | 0.007899 | 0.00775 | 0.007668 | 0.007371 | 0.006977 | 0.006555 | 0.006309 | 0.005972 | 0.005214 | 0.004504 | 0.0043 | 0.003757 | 0.00322 | 0.00259 | 0.002085 | 0.001554 | 0.000975 | 0 | -0.000673 | -0.002325 | -0.003476 | -0.004077 | -0.004959 | -0.005574 | -0.006436 | -0.007342 | -0.008173 | -0.008569 | -0.009291 | -0.009547
0.006113 | 0.006497 | 0.00699 | 0.007184 | 0.007403 | 0.007067 | 0.007081 | 0.006853 | 0.006796 | 0.006725 | 0.006661 | 0.006477 | 0.006224 | 0.005834 | 0.0055 | 0.005356 | 0.004692 | 0.00416 | 0.003865 | 0.003196 | 0.002685 | 0.002258 | 0.001829 | 0.001553 | 0.000718 | 0 | -0.000843 | -0.002062 | -0.003446 | -0.003922 | -0.00478 | -0.005219 | -0.006125 | -0.006692 | -0.007477 | -0.00798 | -0.008655 | -0.008817
0.004951 | 0.005438 | 0.005948 | 0.006209 | 0.006488 | 0.006239 | 0.006215 | 0.005976 | 0.006068 | 0.005996 | 0.005856 | 0.005641 | 0.005583 | 0.005217 | 0.004909 | 0.004751 | 0.004118 | 0.003649 | 0.003285 | 0.002856 | 0.002411 | 0.00205 | 0.001605 | 0.001382 | 0.000838 | 0 | -0.00074 | -0.002021 | -0.003045 | -0.003485 | -0.004347 | -0.004776 | -0.005418 | -0.006146 | -0.006803 | -0.007325 | -0.007944 | -0.008142
0.004187 | 0.004679 | 0.005216 | 0.005653 | 0.005852 | 0.00548 | 0.005637 | 0.005399 | 0.005496 | 0.005233 | 0.005398 | 0.005151 | 0.004906 | 0.004628 | 0.004527 | 0.004352 | 0.003795 | 0.003228 | 0.003058 | 0.002492 | 0.002274 | 0.001915 | 0.001443 | 0.001284 | 0.000741 | 0 | -0.000626 | -0.001826 | -0.002795 | -0.003202 | -0.004005 | -0.004338 | -0.004983 | -0.005532 | -0.006309 | -0.006632 | -0.007242 | -0.00739
0.003366 | 0.003866 | 0.004451 | 0.004637 | 0.004872 | 0.004771 | 0.004643 | 0.004664 | 0.00457 | 0.004579 | 0.004472 | 0.00437 | 0.004327 | 0.003918 | 0.003759 | 0.003549 | 0.003146 | 0.00276 | 0.002501 | 0.0022 | 0.00185 | 0.001663 | 0.001156 | 0.001083 | 0.000669 | 0 | -0.000551 | -0.001639 | -0.002582 | -0.00297 | -0.003469 | -0.003946 | -0.004477 | -0.005077 | -0.005646 | -0.006097 | -0.006666 | -0.00683
0.003013 | 0.003441 | 0.00393 | 0.004188 | 0.004411 | 0.004281 | 0.004318 | 0.004098 | 0.004097 | 0.004105 | 0.004014 | 0.003962 | 0.003899 | 0.003579 | 0.003515 | 0.003345 | 0.003002 | 0.002537 | 0.002436 | 0.002044 | 0.001668 | 0.001473 | 0.001017 | 0.0009 | 0.000593 | 0 | -0.000613 | -0.001404 | -0.0023 | -0.00256 | -0.003137 | -0.003487 | -0.004035 | -0.004495 | -0.0052 | -0.005511 | -0.006005 | -0.006162
0.002662 | 0.0031 | 0.003518 | 0.00375 | 0.003963 | 0.003779 | 0.003813 | 0.003741 | 0.00375 | 0.003686 | 0.003697 | 0.003516 | 0.00347 | 0.003309 | 0.003165 | 0.003051 | 0.002626 | 0.002288 | 0.002096 | 0.001746 | 0.001587 | 0.001381 | 0.000903 | 0.00096 | 0.00058 | 0 | -0.00059 | -0.001529 | -0.002221 | -0.002499 | -0.002933 | -0.003337 | -0.003793 | -0.00425 | -0.004725 | -0.005219 | -0.005649 | -0.005673
0.002333 | 0.002766 | 0.003169 | 0.00346 | 0.003658 | 0.003441 | 0.003503 | 0.003367 | 0.003398 | 0.003417 | 0.003446 | 0.003318 | 0.003245 | 0.003051 | 0.003039 | 0.002859 | 0.002525 | 0.002165 | 0.002071 | 0.001808 | 0.001548 | 0.001246 | 0.001058 | 0.000892 | 0.00057 | 0 | -0.000425 | -0.001317 | -0.001897 | -0.002089 | -0.002632 | -0.00286 | -0.00337 | -0.003712 | -0.004305 | -0.004611 | -0.005101 | -0.005236
0.001552 | 0.002005 | 0.002435 | 0.002699 | 0.002863 | 0.002788 | 0.002861 | 0.002845 | 0.002902 | 0.002854 | 0.00292 | 0.002878 | 0.002878 | 0.002683 | 0.002713 | 0.002455 | 0.002402 | 0.001952 | 0.001864 | 0.001534 | 0.001293 | 0.001182 | 0.000952 | 0.000875 | 0.000435 | 0 | -0.000482 | -0.001275 | -0.001848 | -0.00201 | -0.00242 | -0.002653 | -0.00307 | -0.003518 | -0.003985 | -0.004308 | -0.004749 | -0.00481
0.000827 | 0.001284 | 0.001729 | 0.002095 | 0.002293 | 0.002209 | 0.002356 | 0.002278 | 0.002368 | 0.002348 | 0.002463 | 0.002432 | 0.002508 | 0.002378 | 0.002316 | 0.002293 | 0.002067 | 0.001736 | 0.001615 | 0.001427 | 0.001262 | 0.001034 | 0.000854 | 0.00073 | 0.000466 | 0 | -0.000391 | -0.001105 | -0.001644 | -0.001826 | -0.002157 | -0.002419 | -0.002782 | -0.003135 | -0.003584 | -0.003837 | -0.004309 | -0.004358
0.000111 | 0.000559 | 0.001068 | 0.0014 | 0.001602 | 0.001657 | 0.001762 | 0.001745 | 0.001855 | 0.00189 | 0.001952 | 0.001969 | 0.002086 | 0.001953 | 0.001959 | 0.00188 | 0.001776 | 0.001446 | 0.00138 | 0.001181 | 0.000963 | 0.000904 | 0.000757 | 0.000743 | 0.000368 | 0 | -0.000358 | -0.001025 | -0.001528 | -0.001637 | -0.001971 | -0.002135 | -0.002453 | -0.002823 | -0.003287 | -0.003596 | -0.003948 | -0.004004
-0.000605 | -0.000111 | 0.000421 | 0.000766 | 0.00102 | 0.001084 | 0.001184 | 0.001234 | 0.001289 | 0.001356 | 0.001448 | 0.00156 | 0.001617 | 0.001548 | 0.001635 | 0.001576 | 0.001473 | 0.001224 | 0.001172 | 0.000991 | 0.00084 | 0.00074 | 0.000591 | 0.000568 | 0.000279 | 0 | -0.000382 | -0.001023 | -0.001449 | -0.001508 | -0.001778 | -0.001919 | -0.002296 | -0.002631 | -0.002995 | -0.003239 | -0.003624 | -0.00374
-0.001111 | -0.000632 | -6.9e-05 | 0.000258 | 0.000588 | 0.000647 | 0.00082 | 0.000751 | 0.000912 | 0.000959 | 0.001051 | 0.00114 | 0.001326 | 0.00128 | 0.001285 | 0.001307 | 0.001158 | 0.000974 | 0.001028 | 0.000798 | 0.000675 | 0.000645 | 0.000506 | 0.000496 | 0.000282 | 0 | -0.000311 | -0.000797 | -0.001182 | -0.001252 | -0.001444 | -0.001634 | -0.001916 | -0.002176 | -0.002631 | -0.002876 | -0.003244 | -0.003346
-0.00166 | -0.001135 | -0.000558 | -0.000171 | 0.000109 | 0.000177 | 0.000326 | 0.000389 | 0.000506 | 0.000597 | 0.000721 | 0.000799 | 0.000974 | 0.000996 | 0.00112 | 0.001122 | 0.001027 | 0.000899 | 0.000797 | 0.000703 | 0.000587 | 0.000555 | 0.000428 | 0.000516 | 0.000307 | 0 | -0.000242 | -0.000729 | -0.001059 | -0.00103 | -0.001254 | -0.00144 | -0.001647 | -0.001908 | -0.002264 | -0.002499 | -0.002847 | -0.002963
-0.002168 | -0.0016 | -0.001019 | -0.000615 | -0.000309 | -0.000206 | -2.2e-05 | 1e-05 | 0.000224 | 0.000277 | 0.000434 | 0.000442 | 0.000737 | 0.000734 | 0.000862 | 0.000869 | 0.000883 | 0.000668 | 0.000713 | 0.000587 | 0.0005 | 0.000487 | 0.000401 | 0.000429 | 0.000289 | 0 | -0.000203 | -0.000615 | -0.000823 | -0.00085 | -0.000964 | -0.001052 | -0.001343 | -0.001584 | -0.001887 | -0.002205 | -0.002487 | -0.002633
-0.002514 | -0.00198 | -0.001362 | -0.000942 | -0.000649 | -0.000565 | -0.000404 | -0.000291 | -0.000152 | -4.7e-05 | 8.6e-05 | 0.000245 | 0.000394 | 0.000494 | 0.000593 | 0.000624 | 0.000584 | 0.00054 | 0.000532 | 0.000421 | 0.000409 | 0.000417 | 0.000279 | 0.000386 | 0.000213 | 0 | -0.000227 | -0.000634 | -0.000796 | -0.000785 | -0.000848 | -0.000974 | -0.001161 | -0.00141 | -0.001736 | -0.001957 | -0.002253 | -0.002415
-0.003022 | -0.00245 | -0.001808 | -0.001376 | -0.001032 | -0.000889 | -0.00068 | -0.000697 | -0.000413 | -0.000343 | -0.000193 | -8.7e-05 | 0.000219 | 0.000304 | 0.000396 | 0.000443 | 0.000464 | 0.000355 | 0.00037 | 0.000341 | 0.00031 | 0.000334 | 0.000272 | 0.000288 | 0.000221 | 0 | -0.000121 | -0.000453 | -0.000609 | -0.000553 | -0.000637 | -0.000688 | -0.000879 | -0.001109 | -0.001449 | -0.001667 | -0.001935 | -0.002046
-0.003348 | -0.002761 | -0.002148 | -0.001645 | -0.001283 | -0.001154 | -0.000963 | -0.000839 | -0.000651 | -0.000562 | -0.000398 | -0.000189 | -3.9e-05 | 9.6e-05 | 0.000286 | 0.000373 | 0.000357 | 0.000247 | 0.000279 | 0.000288 | 0.000267 | 0.00028 | 0.000215 | 0.000316 | 0.000255 | 0 | -0.000128 | -0.000442 | -0.000532 | -0.000344 | -0.000459 | -0.000564 | -0.000685 | -0.000815 | -0.001196 | -0.001399 | -0.001666 | -0.001798
-0.003774 | -0.003145 | -0.002472 | -0.001987 | -0.001627 | -0.001496 | -0.001236 | -0.001217 | -0.001003 | -0.000778 | -0.000621 | -0.000433 | -0.000178 | -4.4e-05 | 9.6e-05 | 0.000156 | 0.000217 | 0.000119 | 0.00012 | 0.000136 | 0.000149 | 0.000208 | 0.000145 | 0.000275 | 0.00012 | 0 | -7.5e-05 | -0.000345 | -0.000404 | -0.000267 | -0.000275 | -0.000366 | -0.000434 | -0.000691 | -0.001001 | -0.001148 | -0.001421 | -0.001583
-0.003966 | -0.003341 | -0.0027 | -0.002197 | -0.001823 | -0.001657 | -0.001414 | -0.001314 | -0.001105 | -0.000996 | -0.000729 | -0.00058 | -0.000355 | -0.000168 | -6.6e-05 | 7.1e-05 | 3.1e-05 | -6.7e-05 | 5.7e-05 | 1.8e-05 | 3e-05 | 0.000127 | 0.000107 | 0.00021 | 0.000148 | 0 | -6.8e-05 | -0.000291 | -0.000304 | -0.000198 | -0.000121 | -0.000178 | -0.000282 | -0.000476 | -0.000756 | -0.000964 | -0.00126 | -0.001389
-0.004251 | -0.003594 | -0.002906 | -0.002393 | -0.002012 | -0.001835 | -0.001584 | -0.001501 | -0.001306 | -0.001156 | -0.000898 | -0.000689 | -0.000432 | -0.00028 | -0.000114 | -4.4e-05 | -1.6e-05 | -0.00012 | -1.3e-05 | -5e-06 | 3e-06 | 8.1e-05 | 8.5e-05 | 0.000175 | 0.000121 | 0 | -3.4e-05 | -0.000204 | -0.00024 | -3e-05 | -1.9e-05 | -4.1e-05 | -0.000131 | -0.000312 | -0.000523 | -0.000725 | -0.001054 | -0.001173
-0.004515 | -0.003847 | -0.003138 | -0.002602 | -0.002203 | -0.002059 | -0.001768 | -0.001674 | -0.001459 | -0.001293 | -0.00105 | -0.000842 | -0.000569 | -0.000447 | -0.000249 | -0.000152 | -0.000139 | -0.000213 | -0.000108 | -0.000117 | -4.7e-05 | -2e-06 | 4.1e-05 | 0.000125 | 7e-05 | 0 | -6.1e-05 | -0.000168 | -9.7e-05 | 2.1e-05 | 5.2e-05 | 3.4e-05 | -1.2e-05 | -0.000168 | -0.000489 | -0.000666 | -0.000881 | -0.001026
-0.004566 | -0.003907 | -0.003196 | -0.002653 | -0.002287 | -0.00209 | -0.001882 | -0.001721 | -0.001545 | -0.001331 | -0.001095 | -0.000856 | -0.000609 | -0.000427 | -0.000282 | -0.000225 | -0.000173 | -0.000213 | -0.000134 | -0.000165 | -7.5e-05 | -1.4e-05 | -2.1e-05 | 0.000137 | 0.000109 | 0 | 1.8e-05 | -9.2e-05 | -1e-06 | 0.000204 | 0.000202 | 0.000251 | 0.000165 | 2.8e-05 | -0.000262 | -0.0004 | -0.000705 | -0.00085
-0.00472 | -0.004026 | -0.003307 | -0.002767 | -0.002358 | -0.002168 | -0.001917 | -0.001769 | -0.001559 | -0.001353 | -0.001133 | -0.000899 | -0.000651 | -0.000523 | -0.000313 | -0.000215 | -0.000203 | -0.000258 | -0.000162 | -0.000159 | -0.000111 | -5.1e-05 | -8.1e-05 | 6.1e-05 | 0.000112 | 0 | -7e-06 | -5.5e-05 | 1.3e-05 | 0.000217 | 0.00025 | 0.000259 | 0.00021 | 9.3e-05 | -0.000179 | -0.000338 | -0.000622 | -0.000759
-0.004851 | -0.00413 | -0.003354 | -0.00282 | -0.002428 | -0.002205 | -0.001978 | -0.001828 | -0.001598 | -0.001391 | -0.001142 | -0.000903 | -0.00068 | -0.000512 | -0.000365 | -0.000257 | -0.000209 | -0.000249 | -0.000209 | -0.000176 | -0.000156 | 7e-06 | -6e-05 | 6.7e-05 | 6.4e-05 | 0 | 3.7e-05 | -4e-05 | 2.1e-05 | 0.000219 | 0.000298 | 0.000289 | 0.000268 | 7e-05 | -0.000172 | -0.000292 | -0.000561 | -0.000689
-0.005072 | -0.004312 | -0.003493 | -0.002927 | -0.002502 | -0.002266 | -0.002021 | -0.001873 | -0.001589 | -0.001438 | -0.001167 | -0.000958 | -0.000666 | -0.000508 | -0.000317 | -0.000324 | -0.000202 | -0.000237 | -0.000173 | -0.000197 | -0.000124 | -5.7e-05 | -4.2e-05 | 9.5e-05 | 8.6e-05 | 0 | 6e-05 | 1.5e-05 | 5.3e-05 | 0.000266 | 0.00029 | 0.000331 | 0.000316 | 0.000154 | -7.9e-05 | -0.00021 | -0.000485 | -0.000606
-0.005411 | -0.004585 | -0.00371 | -0.003129 | -0.002682 | -0.002474 | -0.002197 | -0.001996 | -0.00177 | -0.001567 | -0.001266 | -0.000996 | -0.000741 | -0.000614 | -0.00043 | -0.000309 | -0.000266 | -0.000324 | -0.000269 | -0.000245 | -0.000186 | -0.000128 | -0.000126 | 1.1e-05 | 3.7e-05 | 0 | 5.1e-05 | -1.3e-05 | 2.6e-05 | 0.000223 | 0.000284 | 0.000317 | 0.00024 | 0.000138 | -9.4e-05 | -0.000185 | -0.000471 | -0.00064
-0.005655 | -0.004785 | -0.003858 | -0.003225 | -0.002748 | -0.002505 | -0.002221 | -0.002041 | -0.001776 | -0.001569 | -0.001263 | -0.00101 | -0.000747 | -0.000559 | -0.000415 | -0.000333 | -0.000257 | -0.000322 | -0.000217 | -0.000239 | -0.000198 | -0.000116 | -7.6e-05 | 2e-05 | 3e-05 | 0 | 2.5e-05 | -1.1e-05 | 5.7e-05 | 0.000267 | 0.000265 | 0.000293 | 0.000254 | 0.000132 | -7.2e-05 | -0.000216 | -0.000445 | -0.000606
-0.004287 | -0.00374 | -0.003136 | -0.002624 | -0.002228 | -0.00201 | -0.001753 | -0.001582 | -0.001364 | -0.001182 | -0.000982 | -0.000784 | -0.000515 | -0.00032 | -0.000178 | -8.6e-05 | 8e-06 | -2.2e-05 | 7e-05 | 3e-06 | 7.9e-05 | 0.000141 | 0.000139 | 0.000232 | 0.000206 | 0 | -0.000167 | -0.000345 | -0.000425 | -0.000312 | -0.000383 | -0.000426 | -0.000517 | -0.00064 | -0.000821 | -0.000958 | -0.001127 | -0.001145
-0.004476 | -0.003911 | -0.003325 | -0.00285 | -0.002435 | -0.002202 | -0.001952 | -0.001821 | -0.001606 | -0.001396 | -0.001164 | -0.000949 | -0.000654 | -0.000491 | -0.000325 | -0.000227 | -0.000133 | -0.000185 | -6.6e-05 | -8.4e-05 | -3e-06 | 5.5e-05 | 5e-06 | 0.00017 | 0.000145 | 0 | -0.000154 | -0.000339 | -0.000364 | -0.00023 | -0.000307 | -0.000291 | -0.000331 | -0.000484 | -0.00071 | -0.000806 | -0.000982 | -0.001002
-0.004678 | -0.004131 | -0.003549 | -0.003042 | -0.002643 | -0.002439 | -0.002153 | -0.001989 | -0.001791 | -0.001567 | -0.001319 | -0.001111 | -0.000817 | -0.000659 | -0.000451 | -0.000314 | -0.000239 | -0.000242 | -0.000166 | -0.000149 | -9.1e-05 | 4e-06 | -1.7e-05 | 0.000103 | 0.000115 | 0 | -9.3e-05 | -0.000253 | -0.000247 | -0.000123 | -0.000123 | -0.000116 | -0.000184 | -0.000293 | -0.000451 | -0.000581 | -0.000775 | -0.000805
-0.004909 | -0.00434 | -0.003737 | -0.003243 | -0.002839 | -0.002631 | -0.002365 | -0.002201 | -0.001969 | -0.001789 | -0.001546 | -0.001297 | -0.001002 | -0.00076 | -0.000572 | -0.00045 | -0.000345 | -0.000393 | -0.000307 | -0.000245 | -0.00015 | -7.2e-05 | -4.8e-05 | 6.5e-05 | 0.00011 | 0 | -5.9e-05 | -0.000145 | -9e-05 | 0.000101 | 0.000144 | 0.00013 | 9.2e-05 | -3.3e-05 | -0.000214 | -0.000335 | -0.000532 | -0.000545
-0.005192 | -0.004595 | -0.004001 | -0.0035 | -0.003101 | -0.002868 | -0.002602 | -0.002447 | -0.002193 | -0.001979 | -0.00172 | -0.001476 | -0.00118 | -0.000916 | -0.000742 | -0.000583 | -0.000493 | -0.000465 | -0.00035 | -0.00034 | -0.000252 | -0.000106 | -0.000101 | 5.7e-05 | 0.000105 | 0 | 2.1e-05 | -8e-05 | 6.6e-05 | 0.000219 | 0.00033 | 0.000325 | 0.000303 | 0.000173 | 2e-05 | -8.3e-05 | -0.000277 | -0.000355
-0.0055 | -0.004878 | -0.004286 | -0.003762 | -0.003351 | -0.003086 | -0.002835 | -0.002679 | -0.002405 | -0.002214 | -0.001914 | -0.001678 | -0.001332 | -0.001099 | -0.000902 | -0.000717 | -0.000611 | -0.000576 | -0.000477 | -0.000407 | -0.000329 | -0.000198 | -0.000172 | 3.7e-05 | 2.8e-05 | 0 | 4.6e-05 | 6e-05 | 0.00019 | 0.000408 | 0.000469 | 0.00053 | 0.000513 | 0.000405 | 0.000224 | 0.000117 | -7e-05 | -0.000125
-0.005776 | -0.005124 | -0.004464 | -0.003964 | -0.003561 | -0.003307 | -0.003032 | -0.002906 | -0.002596 | -0.002391 | -0.002138 | -0.001857 | -0.001497 | -0.001235 | -0.001014 | -0.000864 | -0.000733 | -0.000662 | -0.000526 | -0.000514 | -0.000385 | -0.000236 | -0.000205 | -1.8e-05 | 4.6e-05 | 0 | 7.1e-05 | 0.000156 | 0.000308 | 0.000594 | 0.000707 | 0.000751 | 0.00073 | 0.000685 | 0.000477 | 0.000387 | 0.000208 | 7.9e-05
-0.006076 | -0.005423 | -0.00476 | -0.004198 | -0.003771 | -0.003547 | -0.003257 | -0.003113 | -0.002791 | -0.002588 | -0.002289 | -0.002012 | -0.001645 | -0.001397 | -0.001152 | -0.001001 | -0.000865 | -0.000812 | -0.000685 | -0.000609 | -0.000482 | -0.000345 | -0.000248 | -6.4e-05 | -2.4e-05 | 0 | 0.000103 | 0.000205 | 0.000416 | 0.000701 | 0.000872 | 0.000883 | 0.000914 | 0.000821 | 0.000643 | 0.000563 | 0.000374 | 0.000299
-0.006298 | -0.005622 | -0.004955 | -0.0044 | -0.003963 | -0.003708 | -0.003454 | -0.003238 | -0.002953 | -0.002722 | -0.002427 | -0.002106 | -0.001749 | -0.00149 | -0.00123 | -0.001056 | -0.000903 | -0.000824 | -0.000726 | -0.000675 | -0.000513 | -0.000359 | -0.000323 | -0.000124 | -3e-06 | 0 | 0.000148 | 0.000292 | 0.000533 | 0.000863 | 0.001005 | 0.001093 | 0.001111 | 0.001015 | 0.000899 | 0.000772 | 0.000598 | 0.000472
-0.006496 | -0.005808 | -0.005127 | -0.004578 | -0.004131 | -0.003893 | -0.00359 | -0.003412 | -0.003104 | -0.002846 | -0.002558 | -0.00226 | -0.001863 | -0.001606 | -0.001343 | -0.001168 | -0.001012 | -0.000926 | -0.000761 | -0.000703 | -0.000542 | -0.000396 | -0.00032 | -0.000114 | -4.5e-05 | 0 | 0.000163 | 0.000323 | 0.000622 | 0.000979 | 0.001141 | 0.001255 | 0.001263 | 0.001215 | 0.001015 | 0.000951 | 0.000762 | 0.000627
-0.006703 | -0.005997 | -0.005331 | -0.004755 | -0.004304 | -0.004022 | -0.003767 | -0.00353 | -0.003289 | -0.002991 | -0.002692 | -0.002389 | -0.001964 | -0.001704 | -0.001482 | -0.001271 | -0.001072 | -0.001023 | -0.000904 | -0.000847 | -0.000658 | -0.00043 | -0.000372 | -0.000137 | -9.7e-05 | 0 | 0.000215 | 0.000365 | 0.000637 | 0.001004 | 0.001203 | 0.001335 | 0.00137 | 0.001266 | 0.001099 | 0.00105 | 0.000831 | 0.000693
-0.006885 | -0.006186 | -0.005482 | -0.004926 | -0.004447 | -0.004168 | -0.003869 | -0.00369 | -0.003387 | -0.003126 | -0.002817 | -0.002489 | -0.00213 | -0.001861 | -0.001571 | -0.00136 | -0.001172 | -0.001115 | -0.000934 | -0.000867 | -0.000673 | -0.000491 | -0.000396 | -0.000158 | -8.9e-05 | 0 | 0.000171 | 0.000346 | 0.000642 | 0.001027 | 0.00121 | 0.001326 | 0.001353 | 0.001324 | 0.001184 | 0.001072 | 0.00087 | 0.000744
-0.00703 | -0.006318 | -0.00561 | -0.005046 | -0.004582 | -0.004298 | -0.004008 | -0.003797 | -0.003475 | -0.003242 | -0.002895 | -0.002559 | -0.002158 | -0.001892 | -0.001593 | -0.001379 | -0.001188 | -0.001109 | -0.000949 | -0.000842 | -0.00065 | -0.000462 | -0.000402 | -0.000143 | -7.1e-05 | 0 | 0.000237 | 0.000416 | 0.000704 | 0.001115 | 0.00129 | 0.001383 | 0.001437 | 0.001382 | 0.001261 | 0.001182 | 0.00097 | 0.000844
-0.007257 | -0.006537 | -0.005799 | -0.005206 | -0.004726 | -0.00443 | -0.004099 | -0.003907 | -0.003582 | -0.003317 | -0.003011 | -0.002683 | -0.002215 | -0.001932 | -0.00165 | -0.001423 | -0.001213 | -0.001114 | -0.000921 | -0.000838 | -0.000657 | -0.000463 | -0.000372 | -0.000169 | -4.1e-05 | 0 | 0.000234 | 0.000399 | 0.000722 | 0.001105 | 0.001298 | 0.001461 | 0.001514 | 0.001421 | 0.00129 | 0.001245 | 0.001025 | 0.000899
-0.007376 | -0.00664 | -0.0059 | -0.005317 | -0.004828 | -0.004558 | -0.004237 | -0.004001 | -0.003753 | -0.003434 | -0.003096 | -0.002779 | -0.002334 | -0.002071 | -0.001721 | -0.001525 | -0.001313 | -0.001203 | -0.001012 | -0.000904 | -0.000685 | -0.000489 | -0.000396 | -0.00017 | -8.8e-05 | 0 | 0.000219 | 0.000401 | 0.000725 | 0.001128 | 0.001358 | 0.001528 | 0.00155 | 0.001504 | 0.001365 | 0.001271 | 0.001088 | 0.00094
-0.007517 | -0.00678 | -0.006014 | -0.005453 | -0.004978 | -0.004691 | -0.004402 | -0.004171 | -0.003861 | -0.003593 | -0.003261 | -0.002897 | -0.002482 | -0.002174 | -0.001826 | -0.001615 | -0.001357 | -0.001296 | -0.00103 | -0.00095 | -0.000717 | -0.000533 | -0.000459 | -0.00021 | -9.5e-05 | 0 | 0.000205 | 0.000429 | 0.00076 | 0.001201 | 0.001437 | 0.001576 | 0.001645 | 0.001584 | 0.001472 | 0.001374 | 0.001202 | 0.001074
-0.007629 | -0.006862 | -0.00608 | -0.005501 | -0.005011 | -0.004716 | -0.004435 | -0.00421 | -0.003914 | -0.003589 | -0.003298 | -0.002973 | -0.002512 | -0.002241 | -0.001872 | -0.001618 | -0.00141 | -0.001299 | -0.001057 | -0.000922 | -0.000747 | -0.000548 | -0.000363 | -0.000158 | -6.1e-05 | 0 | 0.000282 | 0.000547 | 0.000899 | 0.001315 | 0.001546 | 0.001696 | 0.001762 | 0.001734 | 0.001584 | 0.0015 | 0.001361 | 0.001197
-0.007787 | -0.007026 | -0.006251 | -0.005666 | -0.005208 | -0.004922 | -0.004637 | -0.004448 | -0.004128 | -0.003854 | -0.003511 | -0.003152 | -0.002727 | -0.002387 | -0.002058 | -0.001777 | -0.001546 | -0.001427 | -0.001162 | -0.001044 | -0.000818 | -0.000606 | -0.000472 | -0.000231 | -7.9e-05 | 0 | 0.000244 | 0.000484 | 0.000812 | 0.00132 | 0.001488 | 0.001662 | 0.001706 | 0.001732 | 0.001558 | 0.001531 | 0.001318 | 0.001181
-0.007968 | -0.007173 | -0.006378 | -0.005765 | -0.005292 | -0.005025 | -0.004727 | -0.004503 | -0.004204 | -0.003906 | -0.003601 | -0.003219 | -0.002739 | -0.002404 | -0.00203 | -0.001789 | -0.001542 | -0.001429 | -0.00118 | -0.001051 | -0.00082 | -0.000551 | -0.000481 | -0.000188 | -9.6e-05 | 0 | 0.000271 | 0.000531 | 0.000892 | 0.00131 | 0.00154 | 0.001713 | 0.001775 | 0.001713 | 0.001647 | 0.001574 | 0.001373 | 0.00122
-0.008115 | -0.007307 | -0.006479 | -0.005856 | -0.005366 | -0.005098 | -0.0048 | -0.004538 | -0.00425 | -0.003991 | -0.003607 | -0.003225 | -0.002756 | -0.002439 | -0.002078 | -0.001797 | -0.001561 | -0.00145 | -0.001176 | -0.001038 | -0.000829 | -0.00059 | -0.000448 | -0.000199 | -8.4e-05 | 0 | 0.000261 | 0.000465 | 0.000797 | 0.001222 | 0.001439 | 0.001582 | 0.001672 | 0.001687 | 0.001509 | 0.001475 | 0.001241 | 0.00113
-0.00818 | -0.007339 | -0.006468 | -0.005843 | -0.005334 | -0.005066 | -0.004749 | -0.004515 | -0.004232 | -0.003921 | -0.003576 | -0.003182 | -0.002707 | -0.002364 | -0.001974 | -0.001724 | -0.001516 | -0.001383 | -0.001098 | -0.000954 | -0.000754 | -0.000526 | -0.000407 | -0.000134 | -3.5e-05 | 0 | 0.000267 | 0.000462 | 0.00071 | 0.001131 | 0.001331 | 0.001483 | 0.001561 | 0.001515 | 0.00141 | 0.001394 | 0.001183 | 0.001013
-0.008219 | -0.007352 | -0.006472 | -0.005819 | -0.005314 | -0.005021 | -0.004689 | -0.00447 | -0.004127 | -0.00383 | -0.003482 | -0.003137 | -0.00267 | -0.002353 | -0.001971 | -0.00165 | -0.001443 | -0.001323 | -0.001112 | -0.000953 | -0.000774 | -0.00052 | -0.000383 | -0.00017 | -4.8e-05 | 0 | 0.000223 | 0.000376 | 0.00064 | 0.001001 | 0.00115 | 0.001296 | 0.001356 | 0.001321 | 0.001235 | 0.00118 | 0.000993 | 0.000849
-0.00832 | -0.007407 | -0.006474 | -0.0058 | -0.005272 | -0.004978 | -0.004656 | -0.0044 | -0.004026 | -0.003783 | -0.003413 | -0.003031 | -0.002661 | -0.002246 | -0.001888 | -0.001587 | -0.001384 | -0.001324 | -0.00105 | -0.000868 | -0.000668 | -0.000515 | -0.000349 | -0.000102 | -2.3e-05 | 0 | 0.000202 | 0.000275 | 0.000509 | 0.000839 | 0.001021 | 0.001116 | 0.001177 | 0.001163 | 0.00103 | 0.000964 | 0.000797 | 0.000682
-0.008368 | -0.007446 | -0.006449 | -0.005745 | -0.005198 | -0.004874 | -0.004522 | -0.004245 | -0.003914 | -0.003672 | -0.003321 | -0.002935 | -0.002468 | -0.002175 | -0.001773 | -0.001546 | -0.001293 | -0.001157 | -0.000934 | -0.000839 | -0.00063 | -0.000435 | -0.000364 | -5.5e-05 | 0 | 0 | 0.000191 | 0.000194 | 0.000374 | 0.000733 | 0.000852 | 0.000953 | 0.000994 | 0.000978 | 0.000875 | 0.000813 | 0.000594 | 0.000479
-0.008562 | -0.007542 | -0.006495 | -0.005769 | -0.005201 | -0.004855 | -0.00447 | -0.004247 | -0.003872 | -0.003645 | -0.003229 | -0.002841 | -0.002416 | -0.002104 | -0.00172 | -0.001402 | -0.001274 | -0.00116 | -0.000895 | -0.000827 | -0.000673 | -0.000428 | -0.00034 | -9.5e-05 | -2e-06 | 0 | 0.000137 | 0.000124 | 0.000244 | 0.000571 | 0.000648 | 0.000755 | 0.00079 | 0.000742 | 0.000625 | 0.000548 | 0.000383 | 0.000262
-0.008652 | -0.007569 | -0.006463 | -0.005704 | -0.005129 | -0.004796 | -0.004419 | -0.004168 | -0.003858 | -0.00349 | -0.00315 | -0.002782 | -0.002363 | -0.002016 | -0.001673 | -0.001418 | -0.001215 | -0.001171 | -0.000897 | -0.000814 | -0.000592 | -0.000438 | -0.000375 | -6.3e-05 | 0 | 0 | 3.7e-05 | 1.7e-05 | 0.000116 | 0.000372 | 0.000443 | 0.000576 | 0.000507 | 0.000518 | 0.000446 | 0.000399 | 0.000214 | 5.2e-05
-0.008507 | -0.007407 | -0.006284 | -0.005534 | -0.004967 | -0.004654 | -0.004229 | -0.004013 | -0.003666 | -0.003379 | -0.003057 | -0.002642 | -0.002208 | -0.001889 | -0.001568 | -0.001305 | -0.001137 | -0.001068 | -0.000849 | -0.000715 | -0.000605 | -0.000335 | -0.000269 | 1.6e-05 | 1.3e-05 | 0 | 7e-06 | -6.3e-05 | -1e-05 | 0.000299 | 0.000333 | 0.000371 | 0.000431 | 0.000389 | 0.000298 | 0.000232 | 7.4e-05 | -6.1e-05
-0.008351 | -0.007219 | -0.006113 | -0.005344 | -0.004791 | -0.004466 | -0.004046 | -0.00385 | -0.003513 | -0.003208 | -0.002859 | -0.002523 | -0.002158 | -0.001843 | -0.001496 | -0.001162 | -0.00101 | -0.000936 | -0.000788 | -0.000647 | -0.00052 | -0.000295 | -0.000222 | 2.1e-05 | 0.000111 | 0 | 6.3e-05 | 1.3e-05 | 5.8e-05 | 0.00025 | 0.000316 | 0.000376 | 0.000425 | 0.000369 | 0.000238 | 0.000244 | 7.1e-05 | -6.2e-05
-0.008479 | -0.007349 | -0.006197 | -0.005453 | -0.004867 | -0.004565 | -0.004133 | -0.003882 | -0.003542 | -0.003262 | -0.002916 | -0.002632 | -0.002162 | -0.001884 | -0.001495 | -0.001291 | -0.001027 | -0.001045 | -0.000821 | -0.000687 | -0.000542 | -0.000351 | -0.000256 | 5e-05 | 7.3e-05 | 0 | 4.9e-05 | -8.8e-05 | -6.4e-05 | 0.00017 | 0.000208 | 0.000293 | 0.000326 | 0.000283 | 0.000124 | 0.000146 | 8e-06 | -0.000157
-0.008446 | -0.007273 | -0.006186 | -0.005443 | -0.004847 | -0.004509 | -0.004137 | -0.003861 | -0.003494 | -0.003202 | -0.002923 | -0.002543 | -0.002146 | -0.001929 | -0.001523 | -0.001246 | -0.001023 | -0.001035 | -0.000772 | -0.000713 | -0.000534 | -0.000337 | -0.000272 | 5.2e-05 | 8.4e-05 | 0 | 0.000141 | -6.7e-05 | -7.3e-05 | 0.0002 | 0.000241 | 0.000282 | 0.000317 | 0.000285 | 0.0002 | 0.000184 | -2e-05 | -0.00017
-0.00849 | -0.007314 | -0.006202 | -0.00545 | -0.004852 | -0.004581 | -0.004152 | -0.003905 | -0.003597 | -0.003258 | -0.002937 | -0.002579 | -0.002218 | -0.001931 | -0.001589 | -0.001268 | -0.001179 | -0.001045 | -0.000844 | -0.000745 | -0.000631 | -0.000413 | -0.000345 | -2.5e-05 | 0.0001 | 0 | 8.8e-05 | -0.000136 | -0.000109 | 0.000194 | 0.000165 | 0.000295 | 0.000277 | 0.000234 | 0.000173 | 0.000147 | -9e-06 | -0.000218
-0.008612 | -0.007428 | -0.006314 | -0.005561 | -0.004975 | -0.004632 | -0.004225 | -0.003981 | -0.003636 | -0.003356 | -0.003024 | -0.002692 | -0.002348 | -0.00199 | -0.001654 | -0.001364 | -0.001137 | -0.00112 | -0.000896 | -0.00072 | -0.000659 | -0.000436 | -0.000313 | -1.9e-05 | -4.9e-05 | 0 | 0.000108 | -9.3e-05 | -0.000105 | 0.00016 | 0.000216 | 0.000249 | 0.000196 | 0.000282 | 0.000106 | 0.000188 | -7.7e-05 | -0.000176
-0.008609 | -0.007515 | -0.006415 | -0.005653 | -0.005068 | -0.004749 | -0.004314 | -0.004097 | -0.003718 | -0.003481 | -0.003104 | -0.002827 | -0.002399 | -0.00207 | -0.001726 | -0.001407 | -0.001337 | -0.001247 | -0.000925 | -0.000911 | -0.000688 | -0.000549 | -0.000509 | 1.5e-05 | -6.9e-05 | 0 | 5.3e-05 | -0.000127 | -0.000177 | 0.00012 | 0.000121 | 0.000228 | 0.000222 | 0.000178 | 0.000157 | 0.000102 | -6.6e-05 | -0.000249
-0.00863 | -0.007518 | -0.006424 | -0.005709 | -0.00509 | -0.00479 | -0.004409 | -0.004034 | -0.003672 | -0.00342 | -0.003099 | -0.002775 | -0.002317 | -0.001984 | -0.001553 | -0.001332 | -0.001158 | -0.00117 | -0.000892 | -0.000745 | -0.000676 | -0.000429 | -0.000378 | -1.8e-05 | 8.6e-05 | 0 | 0.000215 | -5.5e-05 | -0.000114 | 0.000198 | 0.000175 | 0.000189 | 0.000189 | 0.000266 | 0.000172 | 0.00016 | -0.000106 | -0.000251