## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL311 | 311 | 2 | 2016-01-22 | 22:45 |  | 44°39.548'N | 124°17.582'W | 0 | Oceanus |  | 44.6591 | -124.293

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL311-01-PARADM000 | 311 | 2 | 50145
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | 311 | 2 | 4040 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | 311 | 2 | 4040 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | 311 | 2 | 4040 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL311-02-FLORTM000 | 311 | 2 | 4040 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | 311 | 2 | 642931 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | 311 | 2 | 642931 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | 311 | 2 | 642931 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL311-03-ADCPAM000 | 311 | 2 | 642931 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL311-04-DOSTAM000 | 311 | 2 | 26
CE05MOAS-GL311-05-CTDGVM000 | 311 | 2 | 9014
CE05MOAS-GL311-00-ENG000000 | 311 | 2 | 311