## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL319 | 319 | 3 | 2015-10-08 | 22:55 |  | 44°38.208'N | 124°18.554'W | 0 | Oceanus | initial filenames "ce_319_2015-281-0-0" | 44.6368 | -124.3092

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL319-01-PARADM000 | 319 | 3 | 50203
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 3 | 3921 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 3 | 3921 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 3 | 3921 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL319-02-FLORTM000 | 319 | 3 | 3921 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 3 | 642443 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 3 | 642443 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 3 | 642443 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL319-03-ADCPAM000 | 319 | 3 | 642443 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL319-04-DOSTAM000 | 319 | 3 | 27
CE05MOAS-GL319-05-CTDGVM000 | 319 | 3 | 9023
CE05MOAS-GL319-00-ENG000000 | 319 | 3 | 319