## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL384 | 384 | 2 | 2015-08-21 | 21:38 | 2015-11-22 | 47°00.880'N | 124°26.759'W | 0 | Oceanus | initial filenames "ce_384_2015_232_5_0" | 47.0147 | -124.446

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL384-01-PARADM000 | 384 | 2 | 50163
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | 384 | 2 | 3189 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | 384 | 2 | 3189 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | 384 | 2 | 3189 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL384-02-FLORTM000 | 384 | 2 | 3189 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | 384 | 2 | 650864 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | 384 | 2 | 650864 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | 384 | 2 | 650864 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL384-03-ADCPAM000 | 384 | 2 | 650864 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL384-04-DOSTAM000 | 384 | 2 | 195
CE05MOAS-GL384-05-CTDGVM000 | 384 | 2 | 9085
CE05MOAS-GL384-00-ENG000000 | 384 | 2 | 384