## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CP05MOAS-GL380 | 380 | 1 | 2014-10-04 | 1:06 | 2015-01-11 | 39°49.5203'N | 70°34.9622'W | 0 | #REF! | FZ-2 | 39.8253 | -70.5827

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CP05MOAS-GL380-01-ADCPAM000 | 380 | 1 | 649696 | CC_scale_factor1 | 0.61
CP05MOAS-GL380-01-ADCPAM000 | 380 | 1 | 649696 | CC_scale_factor2 | 0.61
CP05MOAS-GL380-01-ADCPAM000 | 380 | 1 | 649696 | CC_scale_factor3 | 0.61
CP05MOAS-GL380-01-ADCPAM000 | 380 | 1 | 649696 | CC_scale_factor4 | 0.61
CP05MOAS-GL380-02-FLORTM000 | 380 | 1 | 3130 | CC_scattering_angle | 124
CP05MOAS-GL380-02-FLORTM000 | 380 | 1 | 3130 | CC_measurement_wavelength | 700
CP05MOAS-GL380-02-FLORTM000 | 380 | 1 | 3130 | CC_angular_resolution | 1.076
CP05MOAS-GL380-02-FLORTM000 | 380 | 1 | 3130 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CP05MOAS-GL380-03-CTDGVM000 | 380 | 1 | 9055
CP05MOAS-GL380-04-DOSTAM000 | 380 | 1 | 189
CP05MOAS-GL380-05-PARADM000 | 380 | 1 | 50159
CP05MOAS-GL380-00-ENG000000 | 380 | 1 | 380