## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CP05MOAS-GL389 | 389 | 1 | 2015-01-12 | 1:30 |  | 40°02.911'N | 70°23.829'W | 0 | Scarlett Isabella |  | 40.0485 | -70.3971

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CP05MOAS-GL389-01-ADCPAM000 | 389 | 1 | 654585 | CC_scale_factor1 | 0.61
CP05MOAS-GL389-01-ADCPAM000 | 389 | 1 | 654585 | CC_scale_factor2 | 0.61
CP05MOAS-GL389-01-ADCPAM000 | 389 | 1 | 654585 | CC_scale_factor3 | 0.61
CP05MOAS-GL389-01-ADCPAM000 | 389 | 1 | 654585 | CC_scale_factor4 | 0.61
CP05MOAS-GL389-02-FLORTM000 | 389 | 1 | 3207 | CC_scattering_angle | 124
CP05MOAS-GL389-02-FLORTM000 | 389 | 1 | 3207 | CC_measurement_wavelength | 700
CP05MOAS-GL389-02-FLORTM000 | 389 | 1 | 3207 | CC_angular_resolution | 1.076
CP05MOAS-GL389-02-FLORTM000 | 389 | 1 | 3207 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CP05MOAS-GL389-03-CTDGVM000 | 389 | 1 | 9089
CP05MOAS-GL389-04-DOSTAM000 | 389 | 1 | 193
CP05MOAS-GL389-05-PARADM000 | 389 | 1 | 50167
CP05MOAS-GL389-00-ENG000000 | 389 | 1 | 389