## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL312 | 312 | 3 | 2016-01-22 | 21:40 |  | 44°39.209'N | 124°17.398'W | 0 | Oceanus | intial filenames "ce_312_2015_153_2_0" | 44.6535 | -124.29

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL312-01-PARADM000 | 312 | 3 | 50146
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | 312 | 3 | 3884 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | 312 | 3 | 3884 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | 312 | 3 | 3884 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL312-02-FLORTM000 | 312 | 3 | 3884 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | 312 | 3 | 642932 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | 312 | 3 | 642932 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | 312 | 3 | 642932 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL312-03-ADCPAM000 | 312 | 3 | 642932 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL312-04-DOSTAM000 | 312 | 3 | 29
CE05MOAS-GL312-05-CTDGVM000 | 312 | 3 | 9015
CE05MOAS-GL312-00-ENG000000 | 312 | 3 | 312