## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CP05MOAS-GL002 | 379 | 1 | 2014-04-15 | 13:15 | 2014-10-06 | 39°57.693'N | 70°54.483'W | 0 | KN-217 |  | 39.9616 | -70.9081

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CP05MOAS-GL002-01-ADCPAM000 | 379 | 1 | 649982 | CC_scale_factor1 | 0.61
CP05MOAS-GL002-01-ADCPAM000 | 379 | 1 | 649982 | CC_scale_factor2 | 0.61
CP05MOAS-GL002-01-ADCPAM000 | 379 | 1 | 649982 | CC_scale_factor3 | 0.61
CP05MOAS-GL002-01-ADCPAM000 | 379 | 1 | 649982 | CC_scale_factor4 | 0.61
CP05MOAS-GL002-02-FLORTM000 | 379 | 1 | 3116 | CC_scattering_angle | 124
CP05MOAS-GL002-02-FLORTM000 | 379 | 1 | 3116 | CC_measurement_wavelength | 700
CP05MOAS-GL002-02-FLORTM000 | 379 | 1 | 3116 | CC_angular_resolution | 1.076
CP05MOAS-GL002-02-FLORTM000 | 379 | 1 | 3116 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CP05MOAS-GL002-03-CTDGVM000 | 379 | 1 | 9057
CP05MOAS-GL002-04-DOSTAM000 | 379 | 1 | 178
CP05MOAS-GL002-05-PARADM000 | 379 | 1 | 50158
CP05MOAS-GL002-00-ENG000000 | 379 | 1 | 374