## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
GA05MOAS-PG563 | 563 | 1 | 2015-11-24 | 21:47 |  | 42° 35.300' S | 42° 38.700' W | 200 | NBP 15-10 |  | -42.5883 | -42.645

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
GI05MOAS-PG563-01-CTDGVM000 | 563 | 1 | 9285 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-02-DOSTAM000 | 563 | 1 | 423 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-03-NUTNRM000 | 563 | 1 | 658 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-04-PARADM000 | 563 | 1 | 50198 |  |  | No calibration coefficient
GI05MOAS-PG563-05-FLORTM000 | 563 | 1 | 3813 | CC_scattering_angle | 124
GI05MOAS-PG563-05-FLORTM000 | 563 | 1 | 3813 | CC_measurement_wavelength | 700
GI05MOAS-PG563-05-FLORTM000 | 563 | 1 | 3813 | CC_angular_resolution | 1.076
GI05MOAS-PG563-05-FLORTM000 | 563 | 1 | 3813 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GI05MOAS-PG563-06-FLORTO000 | 563 | 1 | 1330 | CC_1_measurement_wavelength | 650
GI05MOAS-PG563-06-FLORTO000 | 563 | 1 | 1330 | CC_2_measurement_wavelength | 532
GI05MOAS-PG563-06-FLORTO000 | 563 | 1 | 1330 | CC_3_measurement_wavelength | 470
GI05MOAS-PG563-06-FLORTO000 | 563 | 1 | 1330 | CC_scattering_angle | 124
GI05MOAS-PG563-06-FLORTO000 | 563 | 1 | 1330 | CC_angular_resolution | 1.076
GI05MOAS-PG563-06-FLORTO000 | 563 | 1 | 1330 | CC_depolarization_ratio | 0.039
GI05MOAS-PG563-00-ENG000000 | 563 | 1 | 563 |  |  | No calibration coefficient