## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
RS01SLBS-MJ01A | SN0026 | 1 | 2014-08-02 | 10:26 |  | 44° 30.582' N | 125° 24.315' W | 2921 | TN-313 |  | 44.5097 | -125.4052

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
RS01SLBS-MJ01A-05-OBSBBA102 | SN0026 | 1 | T1074/T5CP2
RS01SLBS-MJ01A-05-HYDLFA101 | SN0026 | 1 | 299470
RS01SLBS-MJ01A-06-PRESTA101 | SN0026 | 1 | 5471540-0030
RS01SLBS-MJ01A-12-VEL3DB101 | SN0026 | 1 | 10313 | CC_lat | 44.5097
RS01SLBS-MJ01A-12-VEL3DB101 | SN0026 | 1 | 10313 | CC_lon | -125.4052