## Moorings
Ref Des | Serial Number | Deployment Number | Anchor Launch Date | Anchor Launch Time | Recover Date | Latitude | Longitude | Water Depth | Cruise Number | Notes
CE05MOAS-GL326 | 326 | 2 | 2015-10-15 | 19:08 | 2015-11-10 | 46°50.912'N | 124°57.679'W | 0 | Oceanus | initial filenames "ce_326_2015_287_3_0" | 46.8485 | -124.9613

## Asset_Cal_Info
Ref Des | Mooring Serial Number | Deployment Number | Sensor Serial Number | Calibration Cofficient Name | Calibration Cofficient Value
CE05MOAS-GL326-01-PARADM000 | 326 | 2 | 50149
CE05MOAS-GL326-02-FLORTM000 | 326 | 2 | 2806 | CC_scattering_angle | 124
CE05MOAS-GL326-02-FLORTM000 | 326 | 2 | 2806 | CC_measurement_wavelength | 700
CE05MOAS-GL326-02-FLORTM000 | 326 | 2 | 2806 | CC_angular_resolution | 1.076
CE05MOAS-GL326-02-FLORTM000 | 326 | 2 | 2806 | CC_depolarization_ratio | 0.039
CE05MOAS-GL326-03-ADCPAM000 | 326 | 2 | 643473 | CC_scale_factor1 | 0.61
CE05MOAS-GL326-03-ADCPAM000 | 326 | 2 | 643473 | CC_scale_factor2 | 0.61
CE05MOAS-GL326-03-ADCPAM000 | 326 | 2 | 643473 | CC_scale_factor3 | 0.61
CE05MOAS-GL326-03-ADCPAM000 | 326 | 2 | 643473 | CC_scale_factor4 | 0.61
CE05MOAS-GL326-04-DOSTAM000 | 326 | 2 | 30
CE05MOAS-GL326-05-CTDGVM000 | 326 | 2 | 9026
CE05MOAS-GL326-00-ENG000000 | 326 | 2 | 326